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Dotyczy: Dostawa wyrobów medycznych II.
ZP/19/2023
	Lp.
	Dotyczy części 

nr
	Dotyczy pozycji nr
	Pytanie
	Odpowiedź Zamawiającego

	1. 
	1
	3
	Część nr 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści dren Redona w rozmiarach Ch6-Ch18, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?
	Zamawiający dopuszcza, jeżeli produkt spełnia pozostałe wymogi SWZ.

	2. 
	1
	3
	Pakiet 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści dreny REDON w rozm. Od CH8-CH18? Reszta parametrów zgodna z SWZ.
	Zamawiający dopuszcza, jeżeli produkt spełnia pozostałe wymogi SWZ.

	3. 
	1
	3
	Część nr 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści dren Redona w rozmiarach Ch8-Ch18, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?
	Zamawiający dopuszcza, jeżeli produkt spełnia pozostałe wymogi SWZ.

	4. 
	1
	4
	Część 1 poz. 4.

Czy Zamawiający dopuści drenu brzuszne wykonane z miękkiego PCW o długości 400mm roz. 28-32?
	Zamawiający dopuszcza.

	5. 
	1
	4
	Część 1 poz. 4.

Czy Zamawiający dopuści dreny z PCW?
	Zamawiający dopuszcza.

	6. 
	1
	4
	Część nr 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny wykonany z silikonowanego PCV?
	Zamawiający dopuszcza.

	7. 
	1
	4
	Część nr 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny wykonany z medycznego PCV?
	Zamawiający dopuszcza.

	8. 
	1
	4
	Pakiet 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści dren do jamy otrzewnej wykonany z silikonu o jakości implantów chirurgicznych? 
	Zamawiający nie dopuszcza. 

	9. 
	1
	5
	Część nr 1, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania pola operacyjnego z drenem w rozmiarze Ch24, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?
	Zamawiający dopuszcza.

	10. 
	1
	5
	Część 1 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania w rozm. CH 24. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.
	Zamawiający dopuszcza.

	11. 
	1
	7
	Część nr 1, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści łącznik do drenów i cewników schodkowy?
	Zamawiający dopuszcza.

	12. 
	1
	8
	Część nr 1, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania dróg oddechowych w rozmiarach od Ch12 do Ch20, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?
	Zamawiający dopuszcza, jeżeli produkt spełnia pozostałe wymogi SWZ.

	13. 
	1
	8
	Pakiet 1, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści cewniki z dwoma otworami naprzemianległymi? 
	Zamawiający dopuszcza, jeżeli produkt spełnia pozostałe wymogi SWZ.

	14. 
	1
	9
	Część nr 1, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści pojemnik do pobierania próbek z wydzieliny drzewa oskrzelowego o pojemności 20ml,pozostałe parametry zgodnie z SWZ?
	Zamawiający dopuszcza.

	15. 
	1
	5, 6
	Pakiet 1, pozycja 5-6

Czy Zamawiający dopuści zestaw z drenem Ch24? 
	W pozycji 5 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu z drenem CH 24, w pozycji 6 Zamawiający nie dopuszcza.

	16. 
	1
	13
	Pakiet 1, pozycja 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.
	Zamawiający nie wyraża zgody.

	17. 
	1
	18
	Pakiet 1, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści przewód z łącznikiem stożkowym z fabrycznie nałożoną silikonową przedłużką o długości 10cm?
	Zamawiający dopuszcza, jeżeli produkt spełnia pozostałe wymogi SWZ.

	18. 
	1
	19
	Część nr 1, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści dren w rozmiarach Ch16-Ch32 o długości (w zależności od rozmiaru): 25-40cm?
	Zgodnie z SWZ.

	19. 
	1
	19
	Pakiet 1, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści dren z trokarem o następującym opisie:

•
Do odprowadzania powietrza i płynów z jamy opłucnej oraz zamkniętego drenażu międzyżebrowego

•
Wykonany z miękkiego i elastycznego PVC zapobiegającego zaginaniu się cewnika

•
Wykonany z aluminium trokar ułatwiający wprowadzenie cewnika

•
Atraumatyczny otwór końcowy oraz 2 otwory boczne naprzemianległe zapobiegające aspiracji i wrastaniu tkanek

•
Skalowany co 2 cm

•
Długość cewnika: Ch16-18: 21 cm, CH20-32: 34cm 

•
Linia RTG na całej długości cewnika

•
Zintegrowany uniwersalny łącznik do podłączenia z zestawem do drenażu 

•
Nie zawiera lateksu

•
Nie zawiera ftalanów

•
Sterylny, sterylizowany EO

•
Pakowany podwójnie?
	Zgodnie z SWZ.

	20. 
	2
	1
	Pakiet 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści dren do jamy otrzewnej w rozmiarze CH27, CH30 oraz CH33?
	Zamawiający dopuszcza, jeżeli produkt spełnia pozostałe wymogi SWZ.

	21. 
	6
	1
	Część 6, pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy zestaw do ekstrypacji żył zbudowany w całości z poliamidu, ekstraktor o wytrzymałości na rozciąganie 25 kg, projekt i wykończenie ułatwiające wprowadzenie i przesuwanie, średnica introduktora 3,25mm, średnica linki 1,5mm; Każdy zestaw składa się z: 2 linek o długości 100 cm; 3 oliwek o średnicy: 9,5mm, 12,8mm i 15,4mm oraz jednego uchwytu? Każda sztuka zestawu zapakowana sterylnie.
	Zamawiający dopuszcza.


Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 17.08.2023 r.
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