[image: image1.wmf][image: image2.png]



      

                       SZPITAL POWIATOWY W SŁAWNIE

                                       76-100 SŁAWNO ul. I Pułku Ułanów 9









Sławno, dnia 11 wrzesień 2013 rok







Wszyscy uczestnicy

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę  cewników, rurek, strzykawek. 


     Znak sprawy/9/2013
Pytanie Nr 1.

Pakiet Nr 1 poz. 1-2 – Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania z konektorem 



           nieprzezroczystym?

Ad. 1. – Zamawiający dopuszcza;
Pytanie Nr 2.

Pakiet Nr 1 poz. 3. – Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu  dla noworodków 

                     o długości 2m?

Ad. 2. – Zamawiający dopuszcza;
Pytanie Nr 3.
Pakiet Nr 1 poz. 8. – Czy Zamawiający dopuści  cewnik Foleya sterylizowany tlenkiem 


                      etylenu?
Ad. 3. – Zamawiający dopuszcza;
Pytanie Nr 4.
Pakiet Nr 1 poz. 9. – Czy Zamawiający dopuści cewnik Nelaton przezroczysty w opakowaniu


         typu blister-pack?

Ad. 4. – Zamawiający dopuszcza;
Pytanie Nr 5.

Pakiet Nr 1 poz. 10.- Czy Zamawiający dopuści kateter typu Redon pakowany zwijany?
Ad. 5. – Zgodnie ze SIWZ;

Pytanie Nr 6.

Pakiet Nr 1 poz. 11a – Czy Zamawiający dopuści kateter do odsysania w rozmiarze CH24 

                                     o długości 210cm?

Ad. 6. – Zamawiający dopuszcza;
Pytanie Nr 7.

Pakiet Nr 1 poz. 11c – Czy Zamawiający dopuści przewód ssący o długości 210cm?

Ad. 7. – Zamawiający dopuszcza;
Pytanie Nr 8.
Pakiet Nr 1 poz. 13 – Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy w rozmiarze F16-F20?

Ad. 8. Zgodnie ze SIWZ;
Pytanie Nr 9.

Pakiet Nr 3. Poz. 1. – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie poz. 1 i utworzenie 

                                   z niej odrębnego pakietu?

Ad. 9. – Zgodnie ze SIWZ;
Pytanie Nr 10.

Pakiet Nr 4. Poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane a’50 szt.?

Ad. 10. – Zamawiający dopuszcza;
Pytanie Nr 11.

Pakiet Nr 6. poz. 4. – Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń podpajęczynówkowych 



          z prowadnicą?

Ad. – Zgodnie ze SIWZ;
Pytanie Nr 12.

Pakiet Nr 6. poz. 5. – Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń podpajęczynówkowych w 

                      rozmiarze 26Gx120mm z prowadnicą?

Ad. 12. – Zgodnie ze SIWZ;
Pytanie Nr 13.

Pakiet Nr 7. Poz. 7 – Czy Zamawiający dopuści koreczki do zamykania kaniul z trzpieniem 

                     powyżej krawędzi koreczka?

Ad. 13. – Zamawiający dopuszcza;

UWAGA:  PAKIET NR 1 CEWNIKI I ZGŁĘBNIKI

                  L.P. WINNO BYĆ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15. 16, 17, 18, 19,20.
Pytanie Nr 14.

Pakiet Nr 8. poz. 1 i 2 -  Prosimy o sprecyzowanie czy kaniule dożylne mają cechować się 


              przepływem 13ml/min., co zapobiega przewodnieniu pacjenta?

Ad. 14. – Zgodnie ze SIWZ;
Pytanie Nr 15.

Pakiet Nr 8. Poz. 1 i 2 – Prosimy o sprecyzowanie, czy kaniule dożylne tak jak obecnie 



              stosowane, mają być wykonane z podwójnie oczyszczonego teflonu 


              (PTFE)?

Ad. 15. – TAK;
Pytanie NR 16.

Pakiet Nr 8 poz. 1 i 2 – Prosimy o sprecyzowanie, czy kaniule dożylne, tak jak obecnie 



            stosowane mają być wyposażone w dodatkowy zdejmowalny uchwyt 


            ułatwiający wprowadzenie kaniuli do naczynia?

Ad. 16. – Zgodnie ze SIWZ;
Pytanie Nr 17. - Dotyczy zapisu SIWZ; - Czy Zamawiający w przypadku wątpliwości będzie  

                           żądał dostarczenia próbek w celu weryfikacji, czy zaoferowane w zakresie 

              Pakietu Nr 8 produkty odpowiadają wymogom Zamawiającego zawartym w 

              SIWZ?
Ad. 17. - TAK
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