






FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY        


 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet Nr 1. Cewniki, zgłębniki
	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	  j.m.
	Ilość
	Cena jedn.        

   netto
	Stawka podatku VAT –(%)
	   Wartość   

     netto
	Wartość brutto
	Producent

	    1.
	                                             2.
	      4.
	     5.
	             6.
	               7.
	              8.
	               9.
	             10.

	   1.
	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, powierzchnia zmrożona, jeden otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe, półprzeźroczysty konektor. Pakowane folia-papier dł. 600-700mm
CH – „12”
CH – „14”

CH – „16”

CH – „18”

CH – „20”

CH – „22”

CH – „24”
	Szt.

Szt.

Szt.

Szt.

Szt.

Szt.

Szt.
	290

1.600

800

700

180

180

20
	
	
	
	
	

	    2.
	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych powierzchnia zmrożona, jeden otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe, półprzeźroczysty konektor. Pakowane folia-papier  dł. 400 mm
CH – „6”
CH – „8”

CH – „10”
	Szt.

Szt.

Szt.
	360

1.600

700
	
	
	
	
	

	    3.
	Cewnik do podawania tlenu przez nos (wąsy) dla noworodków rozmiar 14CH długi 1500
	Szt.
	50
	
	
	
	
	

	    4.
	Cewnik do podawania tlenu przez nos wykonany z wysokiej jakości PCV dla dorosłych ( wąsy ), opakowanie folia-papier
	Szt.
	1.500
	
	
	
	
	

	    5.
	Maska tlenowa dla dzieci z drenem
	Szt.
	5
	
	
	
	
	

	    6.
	Maska tlenowa + wąż dla dorosłych
	Szt.
	20
	
	
	
	
	

	    7.
	Maska tlenowa z nebulizatorem dla dorosłych
	Szt.
	50
	
	
	
	
	

	    8.
	Maska tlenowa z nebulizatorem dla dzieci
	Szt.
	50
	
	
	
	
	

	    9.
	Cewnik rektalny sucha rurka rozm. 24CH
	Szt.
	20
	
	
	
	
	

	    10.
	Cewnik  FOLEYA – silikonowany, posiadający barwny kod, opakowanie podwójne folia-folia, sterylizowany radiacyjnie 
CH – „12”
CH – „14”

CH – „16”

CH – „18”

CH – „20”

CH – „22”

CH – „24”
	Szt.

Szt.

Szt.

Szt.

Szt.

Szt.

Szt.
	90

90

450

450

120

20

20
	
	
	
	
	

	    11.
	Cewnik NELATON  wykonany z PCV o jakości medycznej, powierzchnia zmrożona, jałowy sterylizowany tlenkiem etylenu, kolor konektora oznaczający kod średnicy, opakowanie folia-papier.
CH – „8”

CH – „10”

CH – „12”

CH – „14”

CH – „16”

CH – „18”
	Szt.

Szt.

Szt.

Szt.

Szt.

Szt.
	20

20

20

20

120

200
	
	
	
	
	

	  12.
	Kateter typ REDON   od 8 do 24 F dł. 700 mm Balton lub równoważne pakowane prosto
	Szt.
	600
	
	
	
	
	

	  13.
	Kateter do embolektomii Balton lub równoważne 3-6F dł. 80 cm.
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	  14.
	Katetery do odsysania pola operacyjnego KOPO-200 27F dł. 200 mm (cewnik + końcówka do odsysania) Balton lub równoważne
	Szt.
	900
	
	
	
	
	

	   15.
	Kateter do drenażu klatki piersiowej z trokarem Balton lub równoważne rozm. 26-34F
	Szt.
	20
	
	
	
	
	

	   16.
	Przewód ssący do końcówek do odsysania pola operacyjnego KOPO 200 (wąż do ssaka)
	Szt.
	100
	
	
	
	
	

	   17.
	Dren brzuszny 28/40cm – 34/40cm
	Szt.
	50
	
	
	
	
	

	   18.
	Kateter pediatryczny do żyły pępowinowej 5F dł. 40cm
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	  19.
	Cewnik do karmienia
	Szt.
	50
	
	
	
	
	

	 20.
	Zgłębniki żołądkowe rozm. od 10-24
	Szt.
	150
	
	
	
	
	

	
	R a z e m:
	
	
	
	
	
	
	














………………………………………………………….













         (Data i podpis osoby upoważnionej













               do podpisania niniejszej oferty)







FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY        


 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Pakiet 1a  Zgłębniki sengstakena
	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	  j.m.
	Ilość
	Cena jedn.        

   netto
	Stawka podatku VAT –(%)
	   Wartość   

     netto
	Wartość brutto
	Producent

	    1.
	                                             2.
	      4.
	     5.
	             6.
	               7.
	              8.
	               9.
	             10.

	1.
	Zgłębniki sengstakena 42R rozm. 18-22
	Szt.
	5
	
	
	
	
	

	
	R a z e m:
	
	
	
	
	
	
	









              FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY


ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet Nr 2. Kateter do szynowania jelit
	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	  j.m.
	Ilość
	Cena jedn.        

   netto
	Stawka podatku VAT –(%)
	   Wartość   

     netto
	Wartość brutto
	Producent

	    1.
	                                             2.
	     4.
	     5.
	             6.
	               7.
	              8.
	               9.
	             10.

	  1.
	Kateter do szynowania jelit 22F 3m Balton lub równoważne
	szt.
	4
	
	
	
	
	

	
	R A Z E M :
	
	
	
	
	
	
	















………………………………………………………….













                         (Data i podpis osoby upoważnionej













                                 do podpisania niniejszej oferty)








   FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY
Pakiet  Nr 3. – Rurki











        ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Ilość
	  Cena jedn.

      netto
	Stawka podatku VAT-(%)
	Wartość   

   netto
	Wartość brutto
	Producent

	   1.
	                                           2.
	      4.
	    5.
	            6.
	         7.
	            8.
	          9.
	                  10.

	   1.
	Rurka tracheostomijna fonetyczna
	szt.
	5
	
	
	
	
	

	  2.
	Rurka tracheostomijna 5,0 do 9,0

z mankietem
	szt.
	60
	
	
	
	
	

	  3.
	Rurka intubacyjna rozm. 5,5 do 10
z mankietem
	szt.
	180
	
	
	
	
	

	  4.
	Rurka intubacyjna rozm, 2,0 do 3,5 bez mankietu
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	  5.
	Rurka ustno-gardłowa typ GUEDEL rozm. 00 do 3
	szt.
	200
	
	
	
	
	

	  6.
	Rurki intubacyjne zbrojone z mankietem rozm. od 7-9
	szt.
	40
	
	
	
	
	

	
	R a z e m :
	
	
	
	
	
	
	















………………………………………………………….













                       (Data i podpis osoby upoważnionej













                           do podpisania niniejszej oferty)






FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY
Pakiet Nr 4 . Strzykawki, igły, aparaty do przetoczeń, drobny sprzęt





                              ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ








	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn.

   Netto
	Stawka podatku VAT-(%)
	Wartość   

   Netto
	Wartość   

  brutto
	Producent

	    1.
	                                             2.
	    4.
	    5.
	              6.
	          7.
	              8.
	            9.
	                10.

	1.
	Strzykawka  2ml/op.=100 szt.
	 op.
	240
	
	
	
	
	

	2.
	Strzykawka   5 ml/op.=100 szt.
	 op.
	320
	
	
	
	
	

	3.
	Strzykawka  10 ml/op.=100 szt.
	 op.
	230
	
	
	
	
	

	4.
	Strzykawka  20 ml/op.=100 szt.
	 op.
	290
	
	
	
	
	

	5.
	Strzykawka  j.u. 50/60 ml do pomp z końcówką Luer Lock z obustronną skalą, wcięcie na tłoku z czterech stron
	 szt.
	1.500
	
	
	
	
	

	6.
	Strzykawka 50/60 ml do pomp infuzyjnych – bursztynowa do podawania leków światłoczułych z końcówką Luer Lock z obustronną skalą, wcięcie na tłoku z czterech stron
	 szt.
	200
	
	
	
	
	

	7.
	Strzykawka trzyczęściowa 100 ml Janeta z centrycznym stożkiem do łączenia z cewnikiem z dołączoną nasadką Luer, dwie skale naprzeciwległe, tłoczysko z elastycznym uszczelnieniem zapewniającym płynny przesuw opakowanie blister-pack.
	 szt.
	470
	
	
	
	
	

	8.
	Strzykawka jed. uż. do tuberkuliny z igłą 0,45x13mm  jałowa niepirogenna op.=100 szt.
	 op.
	3
	
	
	
	
	

	9.
	Strzykawka do gazometrii 2,3ml pakowana pojedynczo op. 50 szt.
	 szt.
	750
	
	
	
	
	

	10.
	Igła do iniekcji  Luer jedn. uż. od 5-9 op.100 szt.
	 op.
	500
	
	
	
	
	

	11.
	Igła do iniekcji Luer  jedn. uż. 1,1-1,2x40 
op. 100 szt.
	 op.
	550
	
	
	
	
	

	12.
	Nożyk do nakłuć opuszki palca sterylny a-200 
	 op.
	5
	
	
	
	
	

	13.
	Nakłuwacz  jedn. uż. 2,4 ml Medlance  op. 200 szt.
	 op.
	13
	
	
	
	
	

	14.
	Ostrza rozm. 10-26/op. 100 szt. czerwone Swan Morton lub równoważne
	op.
	80
	
	
	
	
	

	15.
	Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z możliwością pomiaru ocż.  jed. uż. jałowy niepirogenny, nietoksyczny
	 szt.
	35
	
	
	
	
	

	
	R a z e m :
	
	
	
	
	
	
	


Wymagania:
Poz. od 1 do 4
Strzykawka wyposażona w tłok o kolorze innym niż kolor  strzykawki wysoce kontrastującym przedłużona skala do minimum 20%.

Dołączyć po 2 szt. próbek

Poz. od 10-11
Igły iniekcyjne pokryte silikonem w celu zminimalizowania bólu podczas wkłucia. Igły powinny pochodzić od jednego producenta.

Wymagany kod kolorystyczny.

Dołączyć po 5 szt. próbek













………………………………………………………….












( Data i podpis osoby upoważnionej













  do podpisania niniejszej oferty)









FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Pakiet Nr 5. Przyrządy do infuzji i transfuzji









ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ


	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn.

   Netto
	Stawka podatku VAT-(%)
	Wartość   

   Netto
	Wartość   

  brutto
	Producent

	    1.
	                                             2.
	       4.
	    5.
	              6.
	          7.
	              8.
	            9.
	                10.

	1.
	Przyrządy do infuzji
	 szt.
	25.000
	
	
	
	
	

	2.
	Przyrządy do transfuzji
	 szt.
	700
	
	
	
	
	

	
	R A Z E M :
	
	
	
	
	
	
	


Wymagania:
Poz. 1.
Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wolna od PVC , całość bez zawartości  ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym) zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta na zaciskaczu, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylne.

Poz. 2.
Przyrząd do przetaczania krwi, transfuzji,, komora kroplowa wolna od PVC, całość bez zawartości  ftalanów (  informacja na opakowaniu jednostkowym) zacisk rolkowy, wyposażony w uchwyt na dren, oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta na zaciskaczu, opakowanie kolorystyczne folia-Papier, sterylny.









                                                         ………………………………………………………….













              (Data i podpis osoby upoważnionej













                do podpisania niniejszej oferty)







FORMULARZ  ASORTYMENTOWO -CENOWY




Pakiet Nr 6. – Igły specjalistyczne










            ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	J.m.
	 Ilość
	Cena jedn.  

   netto
	    Stawka podatku VAT   

      (%)
	Wartość    

   netto
	  Wartość   

    brutto
	Producent

	  1.
	                                                        2.
	  3.
	     4.
	             5.
	               6.
	              7.
	             8.
	              9.

	1.
	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowa jed. uż. 22G/90mm
	szt.
	80
	
	
	
	
	

	2.
	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowa jedn. uż. 26G/90mm
	szt.
	220
	
	
	
	
	

	3.
	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowa jedn. uż. 27G/90mm
	szt.
	400
	
	
	
	
	

	
	Igła podpajęczynówkowa ze szlifem typu pencil-point rozm. 26G/90mm
	szt.
	80
	
	
	
	
	

	4.
	Igła podpajęczynówkowa ze szlifem typu pencil-point rozm. 27G/90mm
	szt.
	260
	
	
	
	
	

	
	Igła podpajęczynówkowa standard

25G/90mm 
	
	30
	
	
	
	
	

	5.
	Igła do znieczuleń jedn. uż. PE standard 26G/130mm
	szt.
	45
	
	
	
	
	

	6.
	Igła doszpikowa pediatryczna 18G 23.6mm
	szt.
	5
	
	
	
	
	

	7.
	Igła doszpikowa dla dorosłych  10/75  18G
	szt.
	5
	
	
	
	
	

	
	R a z e m :
	
	
	
	
	
	
	















………………………………………………………….













                 (Data i podpis osoby upoważnionej













                     do podpisania niniejszej oferty)








FORMULARZ  ASORTYMENTOWO –CENOWY
Pakiet Nr 7. – Kaniule










                

 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	J.m.
	 Ilość
	Cena jedn.  

   netto
	    Stawka podatku VAT   

      (%)
	Wartość    

   netto
	  Wartość   

    brutto
	Producent

	  1.
	                                                        2.
	  3.
	     4.
	             5.
	               6.
	              7.
	             8.
	              9.

	1.
	Kaniula przyrząd do długotrwałych wlewów dożylnych G-18 zielone
	szt.
	3.000
	
	
	
	
	

	2.
	Kaniula przyrząd do długotrwałych wlewów dożylnych G-20 różowe
	szt.
	4.500
	
	
	
	
	

	3.
	Kaniula przyrząd do długotrwałych wlewów dożylnych G-22 niebieskie
	szt. 
	2.500
	
	
	
	
	

	4.
	Kaniula p przyrząd do długotrwałych wlewów dożylnych G-24 żółte
	szt.
	400
	
	
	
	
	

	5.
	Kaniula przyrząd do długotrwałych wlewów dożylnych G-17 białe
	szt.
	220
	
	
	
	
	

	6.
	Kaniula dotętnicza 20Gx45mm
	szt.
	220
	
	
	
	
	

	7.
	Koreczki do kaniul Luer
	szt.
	7.500
	
	
	
	
	

	
	R a z e m :
	
	
	
	
	
	
	


Wymagania:
Poz. 1-5

Kaniule wykonane  z poliuretanu lub FEP lub PUR. Część kaniuli pozostająca w naczyniu żylnym winna być idealnie gładka na całej długości i nie powodująca oporu w trakcie wprowadzania do żył. Kład skrzydeł zapewniających bezpieczne mocowanie kaniuli. Kaniule odporne ma odkształcenie i zagięcia. Ostrze igły i zwężenie na końcówce kaniuli winny zapewniać bezpieczne wkłucie i minimalizację ryzyka uszkodzenia żyły. Sterylne, pakowane pojedynczo.
Poz. 7. 
Koreczki do zamykania kaniul sterylne do zamykania światła kaniuli, trzpień koreczka musi znajdować się poniżej krawędzi korka.
Wymagane jest, aby koreczki i kaniule były kompatybilne.













………………………………………………………….













        (Data i podpis osoby upoważnionej













             do podpisania niniejszej oferty)






FORMULARZ  ASORTYMENTOWO -CENOWY




Pakiet Nr 8. – Neoflon










            ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	J.m.
	 Ilość
	Cena jedn.  

   netto
	    Stawka podatku VAT   

      (%)
	Wartość    

   netto
	  Wartość   

    brutto
	Producent

	  1.
	                                                        2.
	  3.
	     4.
	             5.
	               6.
	              7.
	             8.
	              9.

	1.
	BD Neoflon TM 0,6x19mm 26GA 0,75IN 
13 ml/1min/fioletowy 
	szt.
	400
	
	
	
	
	

	2.
	BD Neoflon TM 0,7x19mm 24GA 0,75IN 
13ml/1 min./żółty
	szt.
	1.500
	
	
	
	
	

	
	R a z e m :
	
	
	
	
	
	
	














         ………………………………………………………….













              (Data i podpis osoby upoważnionej













                do podpisania niniejszej oferty)

4

