Sławno, dn. 28.05.2024 r.

Szpital Powiatowy w Sławnie

Odpowiedzi na zapytania nr 1

Dotyczy postepowania na Dzierżawa automatycznego analizatora koagulologicznego dostawą odczynników, kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych.

Działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy PZP z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika do Fibrynogenu ze stabilnością na pokładzie 3 dni i miesiąc w temperaturze -20°C?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.