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Wszyscy uczestnicy
Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę dezynfekcji powierzchni i narzędzi,, dezynfekcji narzędzi, powierzchni i rąk, preparatów do mycia i dezynfekcji, antyseptyki i leczenia ran, folii chirurgicznych, preparatów do pielęgnacji chorych.

Znak sprawy: Dezynfekcja/14/2013

Pakiet Nr  47. poz. 2.
Pytanie Nr 1. - Czy Zamawiający dopuści na wydzielenie pozycji 2 do osobnego pakietu? 
Ad. 1 . –  NIE
Pakiet 47, poz. 2.
Pytanie Nr 2. - Czy Zamawiający oczekuje aby oferowane gąbki posiadały badania potwierdzające 
             czystość mikrobiologiczną?
Ad. 2. – NIE
Pakiet Nr 43 poz. 1. i 2.
Pytanie Nr 3. –   na podstawie art. 7 ust. 1 w związku a art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o 


dopuszczenie do oceny alkoholowego preparatu spełniającego wszystkie zapisy SIWZ 

na bazie jednego alkoholu etylowego o stężeniu 72g o szerokim spektrum bójczym 

wobec: B, F, Tbc, (BVDV, HCV, HBV, HIV, Vaccinia Rota, Adeno) w czasie do 30 


sekund. Dodatkowo chcemy podkreślić, iż preparat nie jest sklasyfikowany jako 

substancja drażniąc w związku z tym jest bardzo dobrze tolerowana przez personel. 

Prosimy o zastąpienie wymaganej opinii w powyższej pozycji na oświadczenie 


producenta o możliwości zastosowania danego preparatu na Oddziałach Dziecięcych i 

Neonatologicznych.

Ad. 3. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pakiet Nr 43. poz. 5. i 6.
Pytanie Nr 4. -   na podstawie art. 7 ust. 1 w związku a art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o 


 dopuszczenie do oceny bezalkoholowych chusteczek  dezynfekcyjnych na bazie QAV, 

 PHMB i amin o wymiarach 20x18 w tubach po 200 szt. i spektrum działania 


 B(również MRSA i VRE), F, V, (BVDV, HBC, HCV, HIV, Norowirus) w czasie do 5 minut z 

 możliwością poszerzenia o pełne działanie prątkobójcze, grzybobójcze (Aspergillus 

 Niger) oraz Spory. Dodatkowo powierzchnia przetarta chusteczką zachowuje 


 właściwości bakteriobójcze ponad 24 godzin. Chcemy zaznaczyć iż chusteczki 


 posiadają badania wykonane zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 

 14885 (obszar medyczny) w warunkach brudnych co pozwala stosować je na 


 powierzchniach wysokiego ryzyka. Dodatkowo chusteczki posiadają bardzo ładny 

 zapach oraz nie pozostawiają smug na dezynfekowanych powierzchniach.
Ad.4. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pakiet Nr 43. poz. 1.
Pytanie Nr 5. –   Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 43 poz. 1 preparat do szybkiej dezynfekcji małych 

powierzchni sprzętu medycznego, foteli zabiegowych, łóżek , aparatury medycznej i 

operacyjnej oraz trudnodostępnych powierzchni. Nie zawierający dodatkowych 

substancji aldehydów i fenoli. Posiadający pozytywną opinię IMiDz, posiadający 

spryskiwacz do każdego opakowania o pojemności 1 l. Na bazie dwóch alkoholi 

działający na bakterie, wirusy (Vaccnia – wirus testowy dla wirusów osłonionych),                   

                             grzyby, prątki gruźlicy.

Ad. 5. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pakiet Nr 43. poz. 2.
Pytanie Nr 6. – Prosimy o dopuszczenie w pakiecie Nr 43 poz. 2 preparat do szybkiej dezynfekcji 
             małych powierzchni sprzętu medycznego, foteli zabiegowych, łóżek aparatury 
      

                           medycznej i operacyjnej oraz trudnodostępnych powierzchni nie zawierających  

                           dodatkowych substancji aldehydów i fenoli. Posiadający pozytywną opinię IMiDz. Na 
             bazie dwóch alkoholi działający na bakterie, wirusy ( Vaccinia – wirus testowy dla 

wirusów osłonionych), grzyby, prątki gruźlicy.
Ad. 6. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pakiet Nr 43. poz. 3.

Pytanie Nr 7. – Prosimy o dopuszczenie w Pakiecie 43. Poz. 3  koncentrat do mycia i dezynfekcji 
             dużych powierzchni i sprzętu medycznego. Posiadający bardzo dobre właściwości  
             myjące. Preparat o wysokiej tolerancji materiałowej z możliwością stosowania na 
             szkle akrylowym. Nie zawierający aldehydów i fenoli, na bazie amin i QAV z 
               
             możliwością stosowania w obecności pacjentów. Aktywność roztworu roboczego 28 
             dni. Posiadający pozytywną opinię IMiDz, działający na bakterie, wirusy (Vaccinia – 
             wirus testowy dla wirusów osłonionych),grzyby, prątki gruźlicy w opakowaniu6 litrów 
             po odpowiednim przeliczeniu litrów koncentratu.

Ad. 7. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pakiet  Nr 43. poz. 4.
Pytanie Nr 8. – Prosimy o dopuszczenie w Pakiecie Nr 43. Poz. 4.  Preparat do mycia i dezynfekcji 
             instrumentów chirurgicznych, rotacyjnych oraz endoskopów. Możliwość dezynfekcji 
             manualnej w obiegu zamkniętym oraz w myjkach ultradźwiękowych. Posiadający 
             właściwości myjące i rozpuszczające zaschnięte pozostałości organiczne , takie jak 
             krew, białko i wydzieliny. Nie wymagający użycia aktywatora. Każde opakowanie 
             zawierające miarkę do przygotowywania roztworów roboczych oraz instrukcję 
   
             sporządzania roztworu roboczego. Na bazie nadwęglan sodu o spektrum B, F, Tbc, V 
             (Adeno, Polio, HBV,HIV, HCV, Vaccinia, BVDV), Spory (Bacilus subtilis cereus, 

             Clostridium sporogenes) w stężeniu 2%.
Ad. 8. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pakiet Nr 43. poz. 5.
Pytanie Nr 9. – Prosimy o dopuszczenie w Pakiecie Nr 43. Poz. 5 chusteczki do dezynfekcji 
 
             powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi na bazie QAV . O spektrum bakterie, 
             wirusy (Polio, Adeno), grzyby , prątki gruźlicy. W opakowaniu 125 szt. po 
   
              odpowiednim przeliczeniu liczby chusteczek.
Ad. 9. – zgodnie z zapisem w SIWZ;

Pakiet Nr 43. poz. 6.
Pytanie Nr 10.- Prosimy o dopuszczenie w Pakiecie Nr 43. Poz. 6. Chusteczek do dezynfekcji 
  
             powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi na bazie QAV.O spektrum bakterie, 
             wirusy (Polio, Adeno), grzyby, prątki gruźlicy. W opakowaniu (wkład) 125 szt. 
   
             chusteczek po odpowiednim przeliczeniu liczby chusteczek.

Ad. 10. – zgodnie z zapisem w SIWZ;

Pakiet Nr 43.

Pytanie Nr 11. -  Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie Nr 43 zaoferowanie produktów przebadanych 
                dla obszaru Weterynaryjnego lub obszarów spożywczych i przemysłowych?

Ad. 11. - TAK;

Pytanie Nr 12. – Prosimy o określenie ilości opakowań, które należy wycenić w przypadku 


 dopuszczenia innych wielkości zaoferowanych opakowań. Czy wycenić ułamkową 

 ilość opakowań, czy zaokrąglić w górę , bądź zgodnie z zasadami matematyki ( do 0,5 

 w dół, a powyżej 0,5 w górę)?

Ad. 12. – zaokrąglać w górę
Pytanie Nr 13. – Prosimy o uwzględnienie we wzorze umowy zapisu dotyczącego ewentualnej zmiany 

 cen spowodowanej zmianą stawki podatku VAT. Prośbę swą motywujemy 


 prognozami podniesienia stawki VAT na wyroby medyczne będącego efektem 


 wezwania Polski przez Komisję Europejską do dostosowania się do Dyrektywy Rady 

 2006/112/WE – zgodnie z tą normą, nie można stosować obniżonej stawki VAT, co 

 ma miejsce w chwili obecnej.


 Proponujemy wprowadzenie do umowy zapisu:  „ W przypadku zmiany stawki VAT, 

zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie 


niezmienna”

Ad. 13. – zapis  w Dziale XVIII SIWZ pkt 5 oraz  zapis w & 4 projektu umowy.

Dotyczy Pakietu 44:

Pytanie Nr 14. – Czy Zamawiający w poz. 1 oraz 4 dopuści do oceny preparat osiągający    

                                wymienione spektrum w czasie 15 min  w stęż 1%, polio, adeno (stęż. 2%) , 
                                spełniający pozostałe zapisy SIWZ?
Ad. 14. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
 Pytanie Nr 15. - Czy Zamawiający w Poz. 2 dopuści do oceny preparat konfekcjonowany w 

    opakowania 5kg,  spełniający pozostałe zapisy SIWZ?

Ad. 15. – zgodnie z zapisem w SIWZ;

Pytanie Nr 16. - Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści do oceny preparat do dezynfekcji rąk na bazie 

etanolu o spektrum B, Tbc, F, V (polio) w czasie 30 sek, spełniający pozostałe wymogi 

SIWZ?
Ad. 16. – zgodnie z zapisem w SIWZ;

Pytanie Nr 17. - Czy Zamawiający w poz. 4 dopuści do oceny preparat konfekcjonowany w 


opakowania o pojemności 1kg po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?
Ad. 17. – zgodnie z zapisem w SIWZ;

Pytanie Nr 18. - Czy mając na uwadze powszechnie przyjętą na gruncie orzecznictwa Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej konstrukcyjną zasadę neutralności VAT dla 


podatnika - podatek ten powinien obciążać nabywcę (odbiorcę) towarów, nie zaś 

Wykonawcę (dostawcę) - celem uniknięcia konieczności wprowadzania zmian do 

treści umowy w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT Zamawiający dopuszcza 

zmianę § 4 ust 3 Umowy poprzez umieszczenie zapisu: „ W razie zmiany wysokości 

obowiązujących stawek VAT dotyczących przedmiotu umowy, w okresie 


obowiązywania umowy, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia 

uwzględniającego aktualną (zmienioną) wysokość stawek VAT." 
 Ad. 18. – odpowiedź pytanie Nr 13.
Pytanie Nr 19. -  Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji 


  postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §7 ust.1pkt 2:



2)nienależytego wykonania umowy, a w szczególności:



   a)realizacji dostaw z opóźnieniem w wysokości 0,2% wartości towarów nie 


      dostarczonych w terminie za każdy dzień zwłoki jednak nie więcej niż 10 % 


      wartości brutto towarów niedostarczonych w terminie,



d)wymiany po upływie terminu, o którym mowa w & 6 ust. 9, przedmiotu umowy, 



    w którym stwierdzone zostały wady jakościowe w wysokości 0,3% wartości 


    towarów nie dostarczonych  w terminie za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej 

    niż 10 % wartości brutto towarów nie dostarczonych  w terminie,



e)wymiany po upływie terminu, o którym mowa w & 6 ust. 9, przedmiotu umowy, 



    w którym stwierdzone zostały braki ilościowe w wysokości 0,3 % wartości towarów 

    nie dostarczonych w terminie za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % 

    wartości brutto towarów nie dostarczonych w terminie
Ad. 19. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pakiet nr 43 poz.1

Pytanie Nr 20. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu zawierającego 

   
propano-1-ol i etanol, przeznaczonego do szybkiej dezynfekcji i mycia 


   
małych powierzchni sprzętu medycznego, foteli zabiegowych, łóżek, 


   
 aparatury medycznej i operacyjnej oraz trudnodostępnych powierzchni, a także 

przedmiotów mających kontakt z żywnością. Nie zawierający 
dodatkowych 


substancji, aldehydów i fenoli, , o spektrum działania: B, Tbc, F, HBV, HIV, HCV, Noro 

do 60 sekund, Rota 30 sekund oraz Adeno do 2minut, w butelkach a 1L ze 


spryskiwaczem, zaklasyfikowany jako wyrób medyczny?

Ad. 20. –zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pakiet 43 poz. 2

Pytanie Nr 21. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu zawierającego 

   
 propano-1-ol i etanol, przeznaczonego do szybkiej dezynfekcji i mycia 

    

małych powierzchni sprzętu medycznego, foteli zabiegowych, łóżek, 


   
 aparatury medycznej i operacyjnej oraz trudnodostępnych powierzchni, a 

    
także przedmiotów mających kontakt z żywnością. Nie zawierający 


   
 dodatkowych substancji, aldehydów i fenoli, w butelkach a 1L ze 


    
spryskiwaczem o spektrum działania: B, Tbc, F, HBV, HIV, HCV, Noro do 

    
60 sekund, Rota 30 sekund oraz Adeno do 2 minut, w kanistrach a 10 L z 

   
 odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, zarejestrowany, jako wyrób 

     
medyczny?

Ad. 21 – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pakiet 43 poz. 3

Pytanie Nr 22. - Prosimy o dopuszczenie koncentratu do mycia i dezynfekcji dużych 


  
powierzchni i sprzętu medycznego, posiadający bardzo dobre właściwości 

  
myjace. Preparat o wysokiej tolerancji materiałowej z możliwością 

    
  
stosowania na szkle akrylowym, zawierający w swoim składzie benzylo-C12-

 
 18-alkilodimetylowe chlorki, 2-fenoksyetanol, aminoalkiloglicyna, niejonowe 

  
tenzydy, z możliwością stosowania w obecności pacjentów a także do 

              

powierzchni mających kontakt z zywnością. Preparat posiada przyjemny 

  
zapach nie wymaga spłukiwania. Roztwór roboczy aktywny przez 12 


 
 miesięcy przy przechowywaniu w zamkniętej butelce, spektrum działania: B, 

  
F, BVDV, Vaccinia, HBV, HCV, HIV, Tbc (M. Terrae i M. Avium) w czasie 
do 


15 minut przy stężeniu 0,5%, wyrób medyczny a kanistrach a 5L.

Ad. 22. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pakiet 43 poz. 5

Pytanie Nr 23. - Prosimy o dopuszczenie chusteczek do dezynfekcji powierzchni wrażliwych 

  
 na działanie alkoholi w rozmiarze 20x20 cm w pojemnikach twardych a 200 

  
 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, nasączonych preparatem 

   
zawierającym chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, chlorek 


   
didecylodimetyloamoniowy, czwartorzędowe związki amoniowe, chlorek 

  
 benzylo-C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo]dimetylowy, o spektrum 

               

działania: B, MRSA, F, HBV, HIV, HCV, Vaccinia, Rota do 1 minuty, Noro 
do 


30 minut. Produkt zarejestrowany, jako wyrób medyczny.

Ad. 23. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pakiet 43 poz. 6

Pytanie Nr 24. -Prosimy o dopuszczenie chusteczek do dezynfekcji powierzchni wrażliwych 

  
na działanie alkoholi w rozmiarze 20x20 cm w opakowaniach 



  
uzupełniających a 200 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, 

 
 nasączonych preparatem zawierającym chlorek benzylo-C12-16-



 alkilodimetylowy, chlorek didecylodimetyloamoniowy, czwartorzędowe 

  
związki amoniowe, chlorek benzylo-C12-14alkilo[(etylofenylo)metylo]dimetylowy, o 

spektrum działania: B, MRSA, F, HBV, HIV, HCV, Vaccinia, Rota do 1 minuty, Noro do 

30 minut. Produkt zarejestrowany, jako wyrób medyczny.

Ad. 24. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pakiet 45 poz. 1

Pytanie Nr 25. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu zgodnie z SIWZ w 


butelkach a 500 ml oraz w karnistrach a 5l z odpowiednim przeliczeniem ilości 


opakowań, zarejestrowanego, jako kosmetyk?

Ad. 25. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pakiet 45 poz. 2

Pytanie Nr 26. - Prosimy o dopuszczenie preparatu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji 

   
 rąk o pH 5,5; zawierającego trzy substancje aktywne: propanol, alkohol 

  
 izopropylowy, kwas mlekowy oraz substancje pomocnicze, o spektrum 

    
działania B, Tbc, F, HBV, HIV, Rota, HSV, w butelkach a 500 ml oraz kanistrach a 5L, 

zarejestrowanego jako produkt leczniczy?

Ad. 26. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pakiet 45 poz. 4 (preparat barwiony)

Pytanie Nr 27.-  Prosimy o dopuszczenie preparatu barwionego zawierającego w składzie 

       
substancje czynne: 2-propanol, 1-propanol, 2-difenylol oraz substancje 

       

pomocnicze: nadtlenek wodoru, wodę oczyszczoną, o spektrum działania 

      
 B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Rota, Vaccinia , Papova SV 
40,Herpes 

simplex): czas działania przed zastrzykami i pobieraniem krwi wynosi 15 sekund, czas 

działania przed punkcjami wynosi 60 sekund. Preparat w butelce a 1L, zarejestrowany 

jako produkt leczniczy.

Ad. 27. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pakiet 45 poz. 4 (preparat bezbarwny)

Pytanie Nr 28. - Prosimy o dopuszczenie preparatu bezbarwnego zawierającego w składzie 

      
substancje czynne: 2-propanol, 1-propanol, 2-difenylol oraz substancje 

      

pomocnicze: nadtlenek wodoru, wode oczyszczoną, o spektrum działania B, MRSA, 

Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Rota, Vaccinia , Papova SV 40, Herpes simplex): czas 

działania przed zastrzykami i pobieraniem krwi wynosi 15 sekund, czas działania 

przed punkcjami wynosi 60 sekund.Preparat w butelce a 1L oraz a 250 ml z 


atomizerem z odpowiednim  przeliczeniem ilości opakowań, zarejestrowany jako 

produkt leczniczy.

Ad. 28. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pakiet 45 poz. 5

Pytanie Nr 29. - Prosimy o dopuszczenie preparatu do antyseptycznych zabiegów 


  
 napowierzchni błon śluzowych na bazie dichlorowodorek oktenidyny, 


   
fenoksyetanol, o spektrum działania B, F, V, P w butelce a 1L z 



  
 odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, produkt leczniczy?

Ad. 29. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pakiet 45 poz. 8

Pytanie Nr 30. –Prosimy o dopuszczenie emulsji do pielęgnacji rąk przeznaczonej do ochrony 

 
 i pielęgnacji podrażnionej i suchej skóry, sprzyjającej regeneracji skóry 


  
zniszczonej i suchej, polepszającej wilgotność i elastyczność skóry, opartej na 

 
 koncepcji wody w oleju, zawierającej olej rycynowy, glikol propylenowy, 

  
trójglicerydy kwasu kaprylowego i kapronowego, o pH ok. 4,7, 


        

zarejestrowanego jako kosmetyk, w opakowaniach 500ml?

Ad. 30. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pakiet 47 poz. 2

Pytanie Nr 31. - Czy Zamawiający dopuści produkt do mycia i dezynfekcji w postaci 


   
nasączonej rękawicy w opakowaniach a 10 szt. z odpowiednim 



   
 przeliczeniem ilości opakowań?

Ad. 31. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pakiet 47 poz. 2,3,4,5,6,7,8

Pytanie Nr 32. - Prosimy o wyrażenie zgody na utworzenie odrębnego pakietu dla pozycji 

 
 3,4,5,6,7,8 oraz pozycji 2 w przypadku dopuszczenia produktu w formie 

  
 nasączonej rękawicy a 10 szt.. Takie rozwiązanie umożliwi złożenie oferty 

 
 bezpośrednio przez przedstawiciela producenta, czego efektem będzie 


 uzyskanie atrakcyjnej ceny.

Ad. 32. –NIE
Pytanie ogólne
Pytanie Nr 33. - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zmianę ceny brutto w 

    
przypadku zmiany ustawowej stawki VAT wynikającej z przepisów prawa, 

    
przy czym zmianie ulega cena brutto zaś cena netto pozostaje bez zmian. 

   
 Powyższa zmiana do umowy zostanie wprowadzona aneksem

Ad. 33. – odpowiedź pytanie Nr 13.
Pytanie ogólne
Pytanie Nr 34. - W razie wyrażenia zgody na inne wielkości opakowań prosimy o określenie ilości 

opakowań, które należy wycenić. Czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy 


zaokrąglać w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki ( do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 

w górę).
A., 34. –zaokrąglić w górę
SIWZ VII pkt. 5., 4) 

Pytanie Nr 35. - Prosimy o określenie, jakich dokumentów wymaga Zamawiający w przypadku 


zaoferowania wyrobów medycznych oraz kosmetyków?
Ad. 35. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Dotyczy Pakietu nr 44:
Pytanie Nr 36. - dot. Poz. 1, 4- Czy zamawiający wymaga aby roztwór roboczy przygotowywany był w 

zimnej wodzie wodociągowej?
Ad. 36. – TAK
Pytanie ogólne: 
Pytanie Nr 37. - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, z którym 

ostanie nawiązana umowa w niniejszym postępowaniu przetargowym, 



przeprowadzenia szkolenia, wskazanego przez Zamawiającego personelu, w zakresie 

użytkowania dostarczanych produktów, w tym: zachowanie procedur higienicznych i 

środków ostrożności podczas pracy z produktem, sporządzanie roztworów roboczych. 
Ad. 37. –Zamawiający dopuszcza
