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Wszyscy uczestnicy

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę opatrunków higienicznych, zestawów, 
  
   opatrunków, dietetycznych środków spoż. Specjalnego przeznaczenia medycznego, 
 
   asortymentu aptecznego, leków. Znak sprawy: Opatrunki i inny asortyment/15/2013

Pakiet 48,  poz. 1

Pytanie Nr 1. -   Czy Zamawiający ma na myśli podkłady ginekologiczne w rozmiarze 34x9 cm, które 

nie posiadają żadnej warstwy klejowej z paskiem osłaniającym, z folią wewnątrz 

wkładu która zabezpiecza przed przesiąkaniem płynów na  stronę zewnętrzną wkładu 

oraz  są wykonane z materiałów nadających się do sterylizacji?
Ad. 1. – TAK
Pakiet 48, poz. 3

Pytanie Nr 2. -   Czy zamawiający ma na myśli chustę trójkątną bawełnianą o wymiarach 


100x100x135 cm?
Ad. 2. –TAK
Pytania dot. wzoru umowy:

Pytanie Nr 3. -   Czy za dni robocze będą uważane dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni 

ustawowo wolnych od pracy?
Ad. 3. – TAK
Pytanie Nr 4. - Czy dostarczenie dokumentów o których mowa w  §  6 pkt. 3 ma następować w dni 
            robocze? 
Ad. 4. – TAK

Pytanie Nr 5. - Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów 

            zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie 
  
            gorszych parametrach i w takiej samej cenie?
Ad. 5.  – po uprzednim uzgodnieniu z Kierownikiem Apteki
Pytanie Nr 6. -  Czy zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie pkt. 6  §  3 z związku z faktem iż 

              zamawiający przewidział możliwość reklamacji? 
Ad. 6 – zgodnie z zapisem w SIWZ;

Pytanie Nr 7. - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby dostawy były realizowane do godziny 11?
  
            Zamawiający wymaga, aby dostawy następowały w ciągu 3 dni od daty złożenia 
 
            zamówienia do Apteki Zamawiającego w godzinach urzędowania Apteki, w związku, z 
            czym zapis ten utrudni pracę wykonawcom. 
Ad. 7. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 8. - Czy zamawiający wyrazi zgodę aby wymiana towaru wadliwego na towar wolny od 
            wad następowała w dni robocze? 
Ad. 8. – TAK

Pytanie Nr 9. - Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku 
  
  
             przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do 
             kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku, gdy suma miesięcznych wskaźników 
             cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia 
             zawarcia umowy przekroczy 3%?
Ad. 9. – zgodnie z zapisem w SIWZ;

Pytanie Nr 10. - Jaką ilość przedmiotu umowy zostanie przez zamawiającego na pewno zamówiona?
Ad. 10. – Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć jaka ilość przedmiotu zamówienia może być 
  zrealizowana

Pytanie Nr 11. - Czy Zamawiający zgadza się, aby kara umowna w §7, pkt. 2b) naliczana była od 


wartości towaru, w którym stwierdzone zostały wady jakościowe?
Ad. 11. – zgodnie z zapisem w SIWZ;

Pytanie Nr 12. - Czy Zamawiający zgadza się, aby kara umowna w §7, pkt. 2c) naliczana była od 


wartości towaru, w którym stwierdzone zostały braki ilościowe?
Ad. 12. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 13. – Czy zamawiający zgadza się, aby odstąpienie od umowy przysługiwało 



zamawiającemu w przypadku trzykrotnych uchybień, o których mowa w §8 pkt. 1 1)-

6)?
Ad. 13. – zgodnie z zapisem w SIWZ;

Pakiet 50 poz.4.
Pytanie Nr 14. – Czy Zamawiający dopuści gazę kopertową sterylizowaną tlenkiem etylenu?
Ad. 14. –TAK
Pakiet 50 poz.6.
Pytanie Nr 15. – Czy Zamawiający dopuści serwetę gazową ze znacznikiem RTG bez tasiemki 


spełniającą pozostałe parametry SIWZ?

Ad. 15. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pakiet 50 poz.6.
Pytanie Nr 16. – Czy Zamawiający dopuści serwetę gazową ze znacznikiem RTG i tasiemką bez prania 

wstępnego spełniającą pozostałe parametry SIWZ?
Ad. 16. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pakiet 50 poz.25-27.
Pytanie Nr 17. – Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową o czasie wiązania 5-6min.?
Ad. 17. –zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pakiet 50 poz.33-34.
Pytanie Nr 18. -Czy Zamawiający dopuści jałowy opatrunek z gazy bawełnianej o dużych oczkach 

pokryty miękką parafiną?
Ad. 18. –zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pakiet 50 poz.35.
Pytanie Nr 19. -Czy Zamawiający dopuści jałowy opatrunek z gazy bawełnianej o dużych oczkach 

pokryty miękką parafiną w rozmiarze 15x20cm?
Ad. 19. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pakiet 50 poz.33-35.
Pytanie Nr 20. - W przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na powyższe pytania czy 


Zamawiający wydzieli ww. pozycję do osobnego pakietu?
Ad. 20. – NIE
Pakiet 50 poz.36.
Pytanie Nr 21. -Czy Zamawiający dopuści przylepiec zastępujący nici chirurgiczne w rozmiarze 


3x75mm?
Ad. 21. –TAK
Pakiet 50 poz.38.
Pytanie Nr 22. - Czy Zamawiający dopuści przylepiec zastępujący nici chirurgiczne w rozmiarze 


6x75mm?
Ad. 22. –TAK
Pakiet 50 poz.39.
Pytanie Nr 23. – Czy Zamawiający dopuści przylepiec zastępujący nici chirurgiczne w rozmiarze 


13x100mm?
Ad. 23. –TAK
Pakiet 50 poz.42.
Pytanie Nr 24. - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby opatrunki były w dozownikach z kartonu?
Ad. 24. –NIE
Pakiet 50 poz.45-46.
Pytanie Nr 25. - Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycję do osobnego pakietu?
Ad. 25.  –NIE
Pakiet 50 poz.47.
Pytanie Nr 26. - Czy Zamawiający dopuści opatrunek hydrocoloidowy w rozmiarze 20x20cm?
Ad. 26. –NIE
Pakiet 50 poz.48.
Pytanie Nr 27. - Czy Zamawiający dopuści opatrunek hydrocoloidowy w rozmiarze 15x25cm?
Ad. 27. –NIE
Pakiet 50 poz.49.
Pytanie Nr 28. - Czy Zamawiający dopuści opatrunek hydrocoloidowy w rozmiarze 10x10cm?
Ad. 28. –NIE
Pakiet 50 poz.51.
Pytanie nr 29. – Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycję do osobnego pakietu?
Ad. 29. –NIE
Pakiet 50 poz.52

Pytanie Nr 30. - Czy Zamawiający dopuści opatrunek jałowy z węglem aktywnym i srebrem jonowym?
Ad. 30. –zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pakiet 50 poz.53.
Pytanie Nr 31. - Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną z przylepcem na jednym boku w 


rozmiarze 50x70cm?
Ad. 31. –zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pakiet 50 poz.54.
Pytanie Nr 32. - Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną w rozmiarze 50x75cm z otworem 

6x8cm?
Ad. 32. –zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pakiet 50 poz.55,58.
Pytanie nr 33. - Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycję do osobnego pakietu?
Ad. 33. –NIE
Pakiet 50 poz.59.
Pytanie Nr 34. -  Czy Zamawiający dopuści przezroczysty samoprzylepny opatrunek z folii w rozmiarze 

 10x12cm?
Ad. 34. – NIE

Pakiet 50 poz.59.
Pytanie Nr 35 .- Czy Zamawiający dopuści przezroczysty samoprzylepny opatrunek z folii z wkładem 

chłonnym w rozmiarze 10x20cm?
Ad. 35. – NIE

Pakiet 50 poz.61.
Pytanie Nr 36. -  Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycję do osobnego pakietu?
Ad. 36. – NIE

Pakiet 50 poz.64.
Pytanie Nr 37. - Czy Zamawiający dopuści przezroczysty samoprzylepny opatrunek z folii do wkuć w 

rozmiarze 6x8cm?
Ad. 37. – NIE

Pakiet 48 poz.2.
Pytanie Nr 38. - Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycję do osobnego pakietu?
Ad. 38. – NIE

Pytanie Nr 39. - Czy mając na uwadze powszechnie przyjętą na gruncie orzecznictwa Trybunału 
               Sprawiedliwości Unii Europejskiej konstrukcyjną zasadę neutralności VAT dla 

               podatnika - podatek ten powinien obciążać nabywcę (odbiorcę) towarów, nie     
               zaś Wykonawcę (dostawcę) - celem uniknięcia konieczności wprowadzania 

               zmian do treści umowy w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT 


               Zamawiający  dopuszcza zmianę § 4 ust 3 Umowy poprzez umieszczenie 

                zapisu: „ W razie  zmiany wysokości obowiązujących stawek VAT dotyczących 

                przedmiotu umowy, w okresie obowiązywania umowy, Zamawiający będzie 

                zobowiązany do zapłaty  wynagrodzenia uwzględniającego aktualną (zmienioną) 

 wysokość stawek VAT." 
Ad. 39 – zapis  w Dziale XVIII SIWZ pkt 5 oraz  zapis w & 4 projektu umowy.

Pytanie Nr 40. -  Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji 


postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §7 ust.1pkt 2:



2)nienależytego wykonania umowy, a w szczególności:



     a)realizacji dostaw z opóźnieniem w wysokości 0,2% wartości towarów nie 


         dostarczonych w terminie za każdy dzień zwłoki jednak nie więcej niż 10 


         % wartości brutto towarów niedostarczonych w terminie,



      d) wymiany po upływie terminu, o którym mowa w & 6 ust. 9, przedmiotu 


          umowy, w którym stwierdzone zostały wady jakościowe w wysokości 


          0,3% wartości towarów nie dostarczonych  w terminie za każdy dzień 


          zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto towarów nie 



          dostarczonych  w terminie,



        e)wymiany po upływie terminu, o którym mowa w & 6 ust. 9, przedmiotu 


           umowy, w którym stwierdzone zostały braki ilościowe w wysokości 0,3 % 

          wartości towarów nie dostarczonych w terminie za każdy dzień zwłoki, 


          jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto towarów nie dostarczonych 


          w terminie
Ad. 40. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
