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Wszyscy uczestnicy

Dot.: przetarg nieograniczony na dostawy:  rękawic, sterylizacji i innych I/11/2013

Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów SIWZ:

Pyt 1: Pakiet nr 1 poz. 1-9

Prosimy o odstąpienie od wymogu zgodności z normą EN 374-3 dla rękawic lateksowych oraz dla rękawic winylowych. 

Ad 1: Zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ

Pyt 2: Pakiet nr 1 poz. 1-3

Prosimy o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu 0,12-0,14 mm

Ad 2: Tak 

Pyt 3:Pakiet nr 1 poz. 1-3 

Prosimy o dopuszczenie rękawic o grubości na dłoni 0,09-0,10 mm

Ad 3: Zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ

Pyt 4:Pakiet nr 1 poz. 1-9

Prosimy o odstąpienie od wymogu daty produkcji na opakowaniu jednostkowym. Wystarczającą  informacją dla odbiorcy końcowego jest data ważności.

Ad 4: Zamawiający odstępuje  od wymogu daty produkcji na opakowaniu jednostkowym.

Pyt 5:Pakiet nr 1 poz. 4-9 

Prosimy o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu 0,05-0,06 mm

Ad 5: Zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ

Pyt 6:Pakiet nr 1 poz. 4-9 

Prosimy o dopuszczenie rękawic o grubości na dłoni 0,08-0,09 mm

Ad 6: Tak (zgodność z SIWZ - grubość dłoni 0,08 +/- 0,01 mm)

Pyt 7:Pakiet nr 1 poz. 10-12

Prosimy o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu 0,10-0,13 mm

Ad 7: Zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ

Pyt 8:Pakiet nr 1 poz. 10-12

Prosimy o dopuszczenie poziomu AQL = 1,0

Ad 8: Zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ

Pyt 9:Umowa 

Zwracamy się do Zamawiającego z  prośbą o doprecyzowanie sposobu dostawy. Czy Zamawiający będzie wymagał rozładunku w jedno miejsce w magazynie?

1. Ad 9: Tak, w jedno miejsce- magazyn

Pyt 10:Umowa par 4 ust. 3

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający dopuszcza zmianę cen brutto w przypadku wprowadzenia ustawowej zmiany stawki VAT o wartość nowej stawki VAT?

Ad 10: Tak dopuszcza zmianę cen brutto o którym mówi par 4 ust.2

 Pakiet 1, poz. 1-3

Pyt 11: Czy Zamawiający w trosce o personel medyczny wymaga rękawic lateksowych  o zawartość protein poniżej 102 ug/g w celu zwiększenia ochrony przed wystąpieniem reakcji alergicznych ?

Ad 11: Nie

Pakiet 1, poz. 4-9

Pyt 12: Prosimy o odstąpienie od wymogu zgodności z normą EN 374 dla rękawic winylowych? Jednocześnie wyjaśniamy, że rękawiczki winylowe nie mogą być wykorzystywane w środowisku wilgotnym, a substancje chemiczne wpływają na strukturę molekularną winylu.

Ad 12: Zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ

Pakiet 1, poz. 10-12

Pyt 13: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nitrylowych wewnętrznie chlorowanych ?

Proces chlorowania rękawic pozbawia rękawice pozostałości resztkowych substancji chemicznych użytych w procesie produkcji z powierzchni rękawicy. Rękawice chlorowane są „czystsze”  i wywołują mniej podrażnień skóry. Proces polimeryzacji rękawic nitrylowych występuje wtedy, gdy zmniejszona jest liczba procesów płukania rękawicy. Tym samym rękawice polimeryzowane od strony roboczej (kontakt rękawicy z pacjentem) mogą powodować występowanie reakcji skórnych u pacjentów.

Ad 13: Tak (zgodnie z SIWZ)

Pyt 14: Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic oznakowanych jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej Kategorii II.. Jednocześnie pragniemy poinformować, że różnica pomiędzy rękawicami skalsyfikowanymi w kategorii II a Kategorii III polega tylko i wyłącznie na zastosowaniu odrębnych procedur oceny zgodności. 

· KAT II- to Badanie typu WE przeprowadzone przez jednostkę notyfikowaną certyfikat badania typu (art. 10). Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta (na zgodność z zatwierdzonym modelem. Produkcja rękawic odbywa się w zakładach, gdzie wdrożony jest system Zarządzania Jakością ISO 13485 po kontrolą Jednostki Notyfikowanej

· KAT III- to badanie typu WE przeprowadzone przez jednostkę notyfikowaną certyfikat badania typu (art. 10). Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta poświadczająca zgodność z zatwierdzonym modelem oraz  podleganie nadzorowi jednostki notyfikowanej w zakresie kontroli produkcji.

Jednocześnie informujemy, że rękawice  KAT II, mogą być przebadane i posiadać odporność na większą ilość substancji chemicznych niż KAT III. Zgoda na powyższe zwiększy konkurencyjność ofert, jednocześnie ocena jakościowa pozwoli Zamawiającemu na wybór rękawicy spełniającej oczekiwania personelu.

Ad 14: Zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ

Pyt 15: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nitrylowych o grubości na palcu 0,10-0,11 mm ?

Ad 15: Zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ

Pyt 16: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nitrylowych konfekcjonowanych po 150 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

Ad 16: Tak

Pakiet 1, poz. 1-12

Pyt 17: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na warunek konieczny, aby zaoferowane rękawice były wyprodukowane w zakładach, w których jest wdrożony System Zarządzania Jakością EN ISO 13485, Wyroby Medyczne- System Zarządzania Jakością – Zgodność z Wymaganiami Zasadniczymi, co będzie poparte certyfikatem ISO 13485.

Jednocześnie zaznaczamy, że zapis taki uchroni Zamawiającego przed produktami, które w ostatnim czasie pojawiły się na rynku i pomimo niskich cen nie spełniają niezbędnych parametrów do pracy na oddziałach szpitalnych. Wyjaśniamy, iż w żaden sposób taki wymóg konieczny nie wpłynie na ograniczenie uczciwej konkurencji, gdyż większość firm oferujących rękawice taki certyfikat posiada.

Ad 17: Nie

Pyt 18: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania rękawic w opakowaniach zróżnicowanych kolorystycznie wg rozmiaru?

Ad 18: Nie wymaga 

Pyt 19: Pakiet 3, poz. 1-14 oraz 26-28

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie wyżej wymienionym pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie oferty konkurencyjnej cenowo przez większa liczbę wykonawców? 

Ad 19: Tak

Pyt 20: Pakiet 3, poz. 3-4

Czy zamawiający dopuści rozmiar 45cm x 45cm? 

Ad 20: Tak

Pyt 21: Pakiet 3, poz. 19-25

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie wyżej wymienionym pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie oferty konkurencyjnej cenowo przez większa liczbę wykonawców? 

Ad 21: Tak

Pyt 22: Pakiet 3, poz. 19

Czy zamawiający dopuści torebki do sterylizacji papierowo- foliowe samoprzylepne w rozmiarze 100x200mm w opakowaniu a 100 sztuk z przeliczeniem zamawianych ilości do pełnych opakowań i podaniem ceny za opakowanie= 100 sztuk? 

Ad 22: Tak

Pyt 23: Pakiet 3, poz. 20

Czy zamawiający dopuści torebki do sterylizacji papierowo- foliowe samoprzylepne w rozmiarze 100x250mm w opakowaniu a 100 sztuk z przeliczeniem zamawianych ilości do pełnych opakowań i podaniem ceny za opakowanie= 100 sztuk? 

Ad 23: Tak

Pyt 24: Pakiet 3, poz. 21

Czy zamawiający dopuści torebki do sterylizacji papierowo- foliowe samoprzylepne w rozmiarze 130x350mm w opakowaniu a 100 sztuk z przeliczeniem zamawianych ilości do pełnych opakowań i podaniem ceny za opakowanie= 100 sztuk? 

Ad 24: Tak

Pyt 25: Pakiet 3, poz. 22

Czy zamawiający dopuści torebki do sterylizacji papierowo- foliowe samoprzylepne w rozmiarze 130x250mm w opakowaniu a 100 sztuk z przeliczeniem zamawianych ilości do pełnych opakowań i podaniem ceny za opakowanie= 100 sztuk? 

Ad 25: Tak

Pyt 26: Pakiet 3, poz. 23

Czy zamawiający dopuści torebki do sterylizacji papierowo- foliowe samoprzylepne w rozmiarze 200x350mm w opakowaniu a 100 sztuk z przeliczeniem zamawianych ilości do pełnych opakowań i podaniem ceny za opakowanie= 100 sztuk? 

Ad 26: Tak

Pyt 27: Pakiet 3, poz. 24

Czy zamawiający dopuści torebki do sterylizacji papierowo- foliowe samoprzylepne w rozmiarze 250x400mm w opakowaniu a 100 sztuk z przeliczeniem zamawianych ilości do pełnych opakowań i podaniem ceny za opakowanie= 100 sztuk? 

Ad 27: Tak

Pyt 28: Pakiet 3, poz. 25

Czy zamawiający dopuści torebki do sterylizacji papierowo- foliowe samoprzylepne w rozmiarze 300x450mm w opakowaniu a 100 sztuk z przeliczeniem zamawianych ilości do pełnych opakowań i podaniem ceny za opakowanie= 100 sztuk? 

Ad 28: Tak

Pyt 29: Pakiet 4, poz. 1

Czy zamawiający dopuści pieluchy jednorazowe w rozmiarze 3-6 kg, podwójna warstwa chłonąca, przylepce wielokrotnego użytku dzięki którym można dopasować pieluszkę do kształtu ciała dziecka,  z ochronnym ekstraktem z zielonej herbaty, miękki podobny do bawełny materiał wyściółki?

Ad 29: Tak

Pyt 30: Pakiet 4, poz. 2

Czy zamawiający dopuści pieluszki w rozmiarze od 5 do 9 kg? 

Ad 30: Tak

Pyt 31: Pakiet 4, poz. 3

Czy zamawiający dopuści pieluchy w opakowaniu a 27 sztuk z przeliczeniem zamawianych ilości i podaniem ceny za opakowanie a 27 sztuk? 

Ad 31: Tak

Pyt 32: Pakiet 4, poz. 4-5

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek oddychających na całej powierzchni, czyli wykonanych w całości z warstw przepuszczających powietrze, niezależnie od surowca użytego do tego celu? 

Należy zauważyć, że szczególnie ważna jest zewnętrzna warstwa pieluchomajtki, która spełnia dwie funkcje – zatrzymuje ciecz, ale przepuszcza powietrze i tym samym obniża wilgotność i gorąco podczas użytkowania przez pacjenta.

Chcemy podkreślić, że na rynku są oferowane produkty, które pomimo tego, że w wewnętrznej warstwie posiadają włókninę paraprzepuszczalną, zewnętrzną warstwę mają wykonaną z materiału nieprzepuszczającego powietrze, często tym materiałem jest folia nieoddychająca.

Ad 32: Nie wymaga

Pyt 33: Pakiet 4, poz. 4-5

Czy należy zaoferować wyrób posiadający elastyczne przylepco-rzepy oraz dwa elastyczne ściągacze, taliowe (z przodu i z tyłu), dzięki którym produkt jest bardzo wygodny i idealnie dopasowuje się do ciała.

Ad 33: Nie koniecznie

Pyt 34: Pakiet 4, poz. 4-5

Czy należy zaoferować pieluchy z wewnętrznymi falbankami skierowanymi na zewnątrz, które zapobiegają wyciekom? 

Ad 34: Nie koniecznie

Pyt 35: Pakiet 4, poz. 6

Czy w celu zwiększenia konkurencyjności składanych ofert zamawiający wyłączy pozycję numer 6 do osobnego pakietu co umożliwi złożenie oferty konkurencyjnej cenowo przez większą liczbę wykonawców

Ad 35: Tak

Pyt 36: Pakiet 4, poz. 6

Czy zamawiający dopuści płyn do kąpieli z oliwką przeznaczony dla dzieci po ukończeniu pierwszego miesiąca życia z dozownikiem, w opakowaniu a 300 ml z przeliczeniem zamawianych ilości do pełnych opakowań i podaniem ceny za opakowanie a 300 ml? 

Ad 36: Nie

Pyt 37: Pakiet 4, poz. 7

Czy zamawiający dopuści chusteczki w opakowaniu a 64 sztuki z przeliczeniem zamawianych ilości do pełnych opakowań w gorę i podaniem ceny za opakowanie a 64 sztuki? 

Ad 37: Tak

Pytania dot. wzoru umowy:

Pyt 38: Czy za dni robocze będą uważane dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Ad 38: Tak

Pyt 39: Czy w związku z faktem, iż zamawiający przewidział możliwość reklamacji jakościowych i ilościowych zamawiający zgadza się na wykreślenie § 3 ust.6 wzoru umowy?

Ad 39: Nie

Pyt 40: Czy dostarczenie dokumentów o których mowa w  §  5 pkt. 3 ma następować w dni robocze? 

Ad 40: Dostarczenie dokumentów ma się odbyć w terminie 7 dni kalendarzowych, a sama dostawa ma następować w dzień roboczy 

Pyt 41: Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Ad 41: Tak

Pyt 42: Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Ad 42: Tak (wzór umowy § 4 ust 2-3) 

Pyt 43: Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku, gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Ad 43: Nie

Pyt 44: Jaką ilość przedmiotu umowy zostanie przez zamawiającego na pewno zamówiona?

Ad 44: Zgodnie z zapisami w & 1 SIWZ i wzorze umowy & 3 ust. 5

Pyt 45: Czy Zamawiający zgadza się, aby kara umowna w §6, pkt. 2b) naliczana była od wartości towaru, w którym stwierdzone zostały wady jakościowe?

Ad 45: Nie

Pyt 46: Czy Zamawiający zgadza się, aby kara umowna w §6, pkt. 2c) naliczana była od wartości towaru, w którym stwierdzone zostały braki ilościowe?

Ad 46: Nie

Pyt 47: Czy zamawiający zgadza się, aby odstąpienie od umowy przysługiwało zamawiającemu w przypadku trzykrotnych uchybień, o których mowa w §7 pkt. 1 1)-6)?

Ad 47: Nie

Pakiet 1:

Pyt 48: Poz.1-3:

Prosimy o sprecyzowanie czy zaoferowane rękawice mają być zarejestrowane i dopuszczone do obrotu jako wyrób zapewniający ochronę w kontakcie z substancjami mogącymi powodować trwałe uszkodzenie zdrowia i zagrożenie dla życia, tj. zarejestrowanych jako wyrób medyczny i jednocześnie środek ochrony osobistej Kategorii III z odpowiednim oznaczeniem na opakowaniu?

Ad 48: Zgodnie z zapisami w SIWZ

Pyt 50: Poz.4-6:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania rękawic winylowych bezpudrowych, spełniających pozostałe wymogi siwz. Pragniemy nadmienić, iż obecność pudru w rękawicy winylowej praktycznie nie wpływa na łatwość nakładania rękawicy, natomiast puder intensywnie wysusza skórę dłoni.

Ad 50: Nie

Pyt 51: Poz.7-9:

Prosimy o sprecyzowanie czy rękawice winylowe mają być pozbawione substancji DOP (=DEHP), która została umieszczona przez Europejska Agencję do spraw Chemikaliów (REACH) na liście substancji toksycznych z przeznaczeniem do wycofania ich w wyrobach medycznych z informacją oryginalnie nadrukowaną przez producenta na opakowaniu?

Ad 51: Zamawiający dopuszcza rękawice pozbawione DEHP

Pyt 52: Poz.10-12:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania rękawic diagnostycznych nitrylowych o grubości na palcu 0,1 ±0,01mm, spełniających pozostałe wymogi siwz.

Ad 52: Tak

Pakiet nr 2:

Pyt 53: Poz.1-3:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania rękawic chirurgicznych lateksowych ortopedycznych o grubości: na palcu min.0,31mm, na dłoni i  na mankiecie: ≥0,21mm, odpornych na działanie cementu kostnego bez potwierdzenia badaniami przez jednostkę niezależnej przeznaczonych do bezpiecznego stosowania podczas zabiegów ortopedycznych, pakowanych w opakowania składane na pół, o poziomie AQL <1,0 , pakowanych po 40 par w dyspenserze.

Ad 53: Zgodnie z zapisami w SIWZ

Pyt 54: Poz.4-9:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania rękawic chirurgicznych bezpudrowych gładkich, pakowanych w w opakowanie składane na pół, o grubości: na palcu 0,22 ±0,02mm, na dłoni 0,19±0,02mm, na mankiecie 0,15 ±0,02mm, spełniających pozostałe wymogi siwz.

Ad 54: Zgodnie z zapisami w SIWZ

Pyt 55: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania rękawic chirurgicznych bezpudrowych o poziomie AQL1,5, o grubościach: na palcu 0,23 -0,25mm, na dłoni 0,20 ±0,02mm, na mankiecie 0,16 ±0,02mm, długości min.265mm, spełniających pozostałe wymogi siwz.

Ad 55: Zgodnie z zapisami w SIWZ

Pyt 56: Prosimy o sprecyzowanie czy wewnętrzna warstwa polimerowa ma posiadać strukturę  sieci zmniejszającą powierzchnie kontaktu ( zmniejszenie tarcia) warstwy i skóry, co umożliwia łatwe nakładanie na dłoń suchą i wilgotną jak również zakładanie 2 par rękawic?

Ad 56: Zgodnie z zapisami w SIWZ

Dotyczy zapisów siwz:

Pyt 57: Czy Zamawiający w celu weryfikacji czy zaoferowane produkty odpowiadają wymogom Zamawiającego ,wymaga dołączenia do oferty katalogów, broszur lub opisów pozwalających na zweryfikowanie zgodności zaoferowanego asortymentu?

Ad 57: Tak

Pyt 58: Prosimy o sprecyzowanie czy zgodnie z pkt.VII.3 siwz Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty po jednym opakowaniu handlowym czyli 1 parze z każdego rodzaju rękawic chirurgicznych oferowany w zakresie pakietu nr 2?

Ad 58: Tak, po jednej parze z każdego rozmiaru

Dotyczy zapisów wzoru umowy:

Pyt 59: Prosimy o zmianę zapisu § 6 pkt. I 4) na:

4)niedostarczenie w terminie 7 dni dokumentów o których mowa w § 5 ust.3 w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto.

Ad 59: Zgodnie z zapisami w SIWZ

Pyt 60: Czy zamawiający  wyrazi zgodę na wyodrębnienie z pakietu nr 1 pozycje 4,5,6,7,8,9 jako oddzielny pakiet na rękawiczki winylowe. Przychylenie się do prośby umożliwi na przystąpienie większej ilości wykonawców do przetargu a co za tym idzie zaoferowania konkrecyjne ceny wpływającej na obniżenie obciążenia budżetu zamawiającego. 

Ad 60: Nie

Pyt 61: Pakiet 1 poz.1-3

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,12 +/-0,03mm?

Ad 61: Zgodnie z zapisami w SIWZ

Pyt 62: Pakiet 1 poz.1-3

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na dłoni 0,11 +/-0,03mm?

Ad 62: Zgodnie z zapisami w SIWZ

Pyt 63: Pakiet 1 poz.4-9

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,08+/-0,02mm?

Ad 63: Zgodnie z zapisami w SIWZ

Pyt 64: Pakiet 1 poz.4-9

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na dłoni 0,08+/-0,02mm?

Ad 64: Zgodnie z zapisami w SIWZ

Pyt 65: Pakiet 2 poz.1-3

Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane po 40par w dyspenserze?

Ad 65: Zgodnie z zapisami w SIWZ

Pyt 66: Pakiet nr 1 rękawice diagnostyczne – poz.1-3

Czy Zamawiający odstąpi od badań na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374, a w miejsce tego dopuści rękawice zgodne z norma 374 wyłącznie w zakresie części 1(z wyłączeniem 5.3.2) i części 2 (bez zgodności z normą EN 374 część 3) pozostałe parametry bez zmian?

Ad 66: Zgodnie z zapisami w SIWZ

Pyt 67: Pakiet nr 1 rękawice diagnostyczne – poz.4-9

Czy Zamawiający odstąpi od badań na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374, a w miejsce tego dopuści rękawice zgodne z norma 374 wyłącznie w zakresie części 1(z wyłączeniem 5.3.2) i części 2 (bez zgodności z normą EN 374 część 3)?

Ad 67: Zgodnie z zapisami w SIWZ

Pyt 68: Pakiet nr 1 rękawice diagnostyczne – poz.4-9

Czy Zamawiający odstąpi od badań na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671?

Ad 68: Zgodnie z zapisami w SIWZ

Pyt 69: Pakiet nr 1 rękawice diagnostyczne – poz.10-12

Czy Zamawiający dopuszcza rękawice o grubości na palcu 0,10-0,14mm (ścianka pojedyncza)?

Czy Zamawiający dopuszcza rękawice o grubości na dłoni 0,09-0,11mm(ścianka pojedyncza)?

Ad 69: Zgodnie z zapisami w SIWZ

Pyt 70: Pakiet nr 1 rękawice diagnostyczne – poz.10-12

Czy Zamawiający dopuszcza rękawice nitrylowe o poziomie AQL1,0 cechującym się lepszą szczelnością rękawic?

Ad 70: Zgodnie z zapisami w SIWZ

Pyt 71: Pakiet nr 2 rękawice chirurgiczne – poz.1-3

Czy Zamawiający dopuszcza rękawice o grubości na mankiecie 0,26mm (ścianka pojedyncza)?

Ad 71: Tak

Pyt 72: Pakiet nr 2 rękawice chirurgiczne – poz.1-3

Czy Zamawiający dopuszcza rękawice odporne na przenikalność wirusów wg metody LGM/CDRH, która jest równoważna do metody ASTM F1671?

Ad 72: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawic przebadanych na przenikalność wirusów zgodnie z metodą LGM/CDRH, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pyt 73: Pakiet nr 2 rękawice chirurgiczne – poz.6-9

Czy Zamawiający dopuszcza w tych pozycjach Rękawice chirurgiczne, jałowe, lateksowe bezpudrowe, kształt anatomiczny, kolor kremowy, mankiet rolowany,  dostępne w rozmiarach 6.0 – 9.0, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana, długość rękawicy min.285 mm, grubość na palcu 0,21mm-0,22mm, na dłoni 0,20mm-0,21mm na mankiecie 0,15mm-0,16mm, poziom AQL 1.0, rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie II a, rękawice zgodne z EN 455(1-4), rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, oznakowane datą sterylizacji, oznakowane datą ważności i numerem serii, opakowanie: koperta zewnętrzna papier/papier - wewnętrznie jednostronnie foliowane, koperta wewnętrzna papierowa.

Ad 73: Nie 

Pyt 74: Dotyczy §5 ust.9 wzoru umowy
Biorąc pod uwagę dobre obyczaje kupieckie oraz zasady współżycia społecznego prosimy o następującą modyfikację:

W przypadku wystąpienia wad jakościowych i/lub ilościowych Wykonawca zobowiązany jest wymienić towar wadliwy na wolny od wad i/lub uzupełnić niedobór ilościowy w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego reklamacji. W razie sporu o zasadność reklamacji jakościowych, jeżeli wadliwość ta będzie potwierdzona ekspertyzą niezależnej odpowiedniej upoważnionej instytucji lub upoważnionego rzeczoznawcy Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w ciągu 3 dni roboczych od chwili otrzymania ekspertyzy.

Ad 74: Nie

Dotyczy  §6 ust. 1 pkt. 1) i 3) wzoru umowy
Prosimy o zmianę §6 ust. 1 pkt. 1) i 3) wzoru umowy na następujący :

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

Pyt 75: nie wykonania zobowiązania – nie spełnienia swojego oświadczenia – w wysokości 5% wartości  niezrealizowanej części brutto umowy; 

Ad 75: Zgodnie z zapisami w SIWZ i we wzorze umowy

Pyt 76: odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w & 7 – w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części brutto umowy.

Ad 76: Zgodnie z zapisami w SIWZ i we wzorze umowy

Pyt 77: Dotyczy § 7  wzoru umowy
Wnosimy o uzależnienie zastosowania sankcji w postaci odstąpienia od umowy od bezskutecznego wezwania Wykonawcy do spełnienia świadczenia zgodnego z umową.

Ad 77:  Zgodnie z zapisami w SIWZ i we wzorze umowy

Pyt 78: Pakiet nr 1, poz. 1-9

Prosimy o odstąpienie od wymogu aby rękawice były przebadane zgodnie z EN 374-3.

Ad 78: Zgodnie z zapisami w SIWZ 

 

Pyt 79: Pakiet nr 1, poz. 4-9

Prosimy o odstąpienie od wymogu aby rękawice były przebadane zgodnie z ASTM F 1671.

Ad 79: Zgodnie z zapisami w SIWZ

 

Pyt 80: Pakiet nr 1, poz. 4-9

Prosimy o dopuszczenie rękawic o grubości palca i dłoni min. 0,05mm.

Ad 80: Zgodnie z zapisami w SIWZ

 

Pyt 81: Pakiet nr 1, poz. 10-12

Prosimy o dopuszczenie rękawic nie polimerowanych od strony roboczej.

Ad 81:   Zgodnie z zapisami w SIWZ

 

Pyt 82: Pakiet nr 1, poz. 10-12

Prosimy Zamawiającego o ujawnienie zasadności wymogu zaoferowania rękawic jako środka ochrony indywidualnej w kategorii III, który eliminuje z ubiegania się o udzielanie zamówienia wiele firm co wpłynie niekorzystnie na finanse szpitala. Prosimy o dopuszczenie rękawic zarejestrowanych jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kategorii I.

Ad 82: Zgodnie z zapisami w SIWZ
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