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Wszyscy uczestnicy

Dot. przetargu nieograniczonego Nr sprawy: Rękawice, sterylizacja i inne/30/2012
Zadanie Nr 3.
Pytanie Nr 1. - Czy Zamawiający w pozycjach 1 i 2 zadania 3 dopuści zaoferowanie papieru 



krepowego o wymiarach 40x40cm?

Ad. 1. –TAK
Pytanie Nr 2. -  Czy Zamawiający w poz. 19 dopuści torebki samoprzylepne o wymiarach 

                           90x200mm?
Ad. 2. –TAK
Pytanie Nr 3. - Czy Zamawiający w poz. 20 dopuści torebki samoprzylepne o wymiarach 

            90x250mm?

Ad. 3. –TAK
Pytanie Nr 4. - Czy Zamawiający w poz. 21 dopuści torebki samoprzylepne o wymiarach 

             130x270mm?

Ad. 4. –TAK
Pytanie Nr 5. - Czy Zamawiający w poz. 22 dopuści torebki samoprzylepne o wymiarach 

            130/270mm?
Ad. 5. –TAK
Pytanie Nr 6. - Czy Zamawiający w poz. 23 dopuści torebki samoprzylepne o wymiarach 



200x350mm?

Ad. 6. –TAK
Pytanie Nr 7. - Czy w poz. 29 Zamawiający wymaga potwierdzenia przez Producenta etykiet 
              
            kompatybilności z  posiadanymi przez Szpital metkownicami firmy GKE o nr 

                           katalogowym 240-840?

Ad. 7. – TAK Zamawiający wymaga
Pakiet Nr 1. Poz. 1-6

Pytanie Nr 8. – Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe diagnostyczne o grubości 

                           na palcu 0,12mm, pozostałe parametry bez zmian?

Ad. 8. – NIE
Pakiet Nr 1 poz. 10-12
Pytanie Nr 9.- Czy Zamawiający dopuści rękawice w opakowaniu a’200 szt., z odpowiednim 

                         przeliczeniem zamawianej ilości?

Ad. 9. – NIE
Pakiet Nr 2 poz. 1-6
Pytanie Nr 10. – Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne pudrowane lateksowe 

                              o zawartości protein  150μg/g o grubości pojedynczej ścianki na dłoni 

                              0,12mm i na palcu 0,17mm, pozostałe parametry bez zmian?

Ad. 10. – NIE
Pakiet Nr 2 poz. 7-10

Pytanie Nr 11. – Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne bezpudrowane lateksowe o 


 zawartości protein < 50μg/g, o grubości pojedynczej ścianki na dłoni 0,12mm i palcu 
                0,17mm, pozostałe parametry bez zmian?

Ad. 11. – NIE
Pakiet Nr 1. poz.1-3
Pytanie Nr 12. – Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości palca≥0,10mm oraz grubości 

                              dłoni≥0,09mm?

Ad. 12. – NIE
Pakiet Nr 1. Poz. 4-9
Pytanie Nr 13. – Czy Zamawiający dopuści rękawice winylowe o grubości palca min.0,115mm 



  oraz grubości dłoni min. 0,091mm oraz odstąpi od wymogu posiadania 

   
  badań na przenikalność wirusów?

Ad. 13. – NIE
Pakiet Nr 1. Poz. 10-12
Pytanie Nr 14. – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania badań na przenikalność 



   substancji chemicznych i badań na przenikalność wirusów?

Ad. 14. - NIE
Pakiet Nr 2. i Pakiet Nr 1
Pytanie Nr 15. – Czy w celu zwiększenia konkurencyjności składanych ofert Zamawiający 



  odstąpi od spełniania normy ASTM D6499-03,ASTF 1671 oraz EN374-3?
Ad. 15. – NIE
Pakiet Nr 2 poz. 7-10 - Pytanie Nr 16. – Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości min. 


            260mm, grubości na dłoni 0,19mm+/-  0,02mm, grubości na palcu 


            0,20mm+/- 0,02mm o zawartości protein ≤40≤ug/dm²AQL=1,5?

Ad. 16. – NIE
Pakiet Nr 2 poz. 1-6
Pytanie Nr 17. – Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości min. 260mm, grubości na 

               dłoni 0,19mm+/- 0,02mm, grubości na palcu 0,20mm+/-0,02mm, o 
  

               zawartości protein<100ug/dm²  AQL=1,5?
Ad. 17. – NIE
Pakiet Nr 3. Poz. 3-4
Pytanie Nr 18. – Czy Zamawiający dopuści Papier di sterylizacji w rozmiarze 45cmx45cm?

Ad. 18. – TAK
Pakiet Nr 3.poz.16.
Pytanie Nr 19. – Czy Zamawiający dopuści taśmę 19mmx50m lub 25mmx50m?
Ad. 19. – Zamawiający nie określa parametrów szerokości i długości taśmy
Pakiet Nr 3, poz. 15,17,18,29
Pytanie Nr 20. – Czy w celu zwiększenia konkurencyjności składanych ofert Zamawiający 

               wyłączy wyżej wymienione pozycje do osobnego pakietu, co umożliwi 


               składanie ofert konkurencyjnych cenowo?

Ad. 20. – TAK
Pakiet Nr 3. Poz. 19-25
Pytanie Nr 21. – Czy w celu zwiększenia konkurencyjności składanych ofert Zamawiający 

                wyłączy wyżej wymienione pozycje do osobnego pakietu, co umożliwi 


                składanie ofert konkurencyjnych cenowo?

Ad. 21. – TAK
Pakiet  Nr 3. Poz. 26-28
Pytanie Nr 22. – Czy w celu zwiększenia konkurencyjności składanych ofert Zamawiający 

               wyłączy wyżej wymienione pozycje do osobnego pakietu, co umożliwi 


               składanie ofert konkurencyjnych cenowo?

Ad. 22. – TAK
Pakiet Nr 7. Poz. 2

Pytanie Nr 23. -  Czy Zamawiający dopuści pieluchy jednorazowe w rozmiarze od 5-9kg w 

      
  opakowaniu A32 sztuki z przeliczeniem zamawianych ilości do pełnych 

    
   opakowań i podaniem ceny za 1 opakowanie?
Ad. 23. – TAK a64
Pakiet Nr 7, poz. 3

Pytanie nr 24 . - Czy Zamawiający dopuści opakowanie A27 sztuk lub A54 szt.?

Ad. 24. – TAK A 54
Pakiet Nr 7. Poz. 4-5
Pytanie Nr 25. – Czy Zamawiający wymaga pielucho majtek oddychających na całej 



  powierzchni, czyli wykonanych w całości z warstw przepuszczających 


                 powietrze niezależnie od surowca użytego do tego celu?

Ad. 25. –NIE WYMAGAMY
Pakiet Nr 7.poz. 4-5
Pytanie Nr 26. – Czy należy zaoferować wyrób posiadający elastyczne przylepce-rzepy oraz 

                dwa elastyczne ściągacze taliowe ( z przodu i z tyłu), dzięki którym produkt 

                jest bardzo wygodny i idealnie dopasowuje się do ciała?

Ad. 26. – NIE WYMAGAMY
Pakiet Nr 7.poz. 6
Pytanie Nr 27. – Czy Zamawiający dopuści płyn do kąpieli z oliwką?

Ad. 27. – TAK
Pakiet Nr 7. Poz. 6
Pytanie Nr 28. – Czy Zamawiający wyłączy wyżej wymienioną pozycję do osobnego pakietu, 



   co umożliwi złożenie oferty konkurencyjnej cenowo?

Ad. 28. – NIE
Pakiet Nr 7. Poz. 7
Pytanie Nr 29. – Czy Zamawiający dopuści chusteczki pielęgnacyjne w opakowaniu a72szt. z 

                przeliczeniem zamawianych ilości do pełnych opakowań i podaniem ceny za 

                1 opakowanie?

Ad. 29. – TAK
Pytania dotyczące wzoru umowy.

Pytanie Nr 30. – Czy za dni robocze będą uważane dni od poniedziałku do piątku za 


   wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Ad. 30. – TAK
Pytanie Nr 31. – Czy Zamawiający zgadza się, aby rozpatrzenie reklamacji oraz dostarczenie 

                towaru wolnego od wad jakościowych i ilościowych następowało w dni 

                robocze tj. od  poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych 

                od pracy?

Ad. 31. – TAK
Pytanie Nr 32. – Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu 


               wyrobów zaoferowanych w ofercie Wykonawca będzie mógł dostarczać 

                zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?  

Ad. 32. – NIE
Pytanie Nr 33. – Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto, 


                wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu 


                dotychczasowych cen netto?

Ad. 33. – ZGODNIE Z ZAPISEM W PROJEKCJIE UMOWY & 4
Pytanie Nr 34. – Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku p

               przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EURO lub USD w 

               stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku, gdy suma 

               miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych 

               przez GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?
Ad. 34. – NIE
Pytanie Nr 35. – Jaka ilość przedmiotu umowy zostanie przez Zamawiającego na pewno 

               zamówiona?

Ad. 35. – W FORMULARZU ASORTYMENTOWO-CENOWYM PODAJEMY ILOŚCI SZACUNKOWE
Pytanie Nr 36. – Czy Zamawiający zgadza się aby kara umowna w & 7 pkt 2b) naliczana była  

               od wartości towaru, w którym stwierdzone zostały wady jakościowe?

Ad. 36. – NIE
Pytanie Nr 37. - Czy Zamawiający zgadza się aby kara umowna w & 7 pkt 2c) naliczana była  

               od wartości towaru, w którym stwierdzone zostały braki ilościowe?

Ad. 37. – NIE
Pytanie Nr 38. – Czy Zamawiający zgadza się aby odstąpienie od umowy przysługiwało 


               Zamawiającemu w przypadku trzykrotnych uchybień, o których mowa w & 8 

               pkt 1 1)-6?

Ad. 38. – NIE
Pakiet Nr 2. – rękawice chirurgiczne
BEZPUDROWE
Pytanie Nr 39. – Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości min. 265mm dla rozmiaru 6,5 

               oraz długości min. 275mm dla rozmiarów 7, 7,5 oraz 8?
Ad. 39. – NIE
Pytanie Nr 40. – Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości 0,19-0,23mm na całej 


               długości?

Ad. 40. – NIE
Pytanie Nr 41. – Czy Zamawiający dopuści rękawice o zawartości protein <= 22ug/g wg 


                EN455? 
Ad. 41. – TAK
PUDROWANE
Pytanie Nr 42. – Czy Zamawiający dopuści rękawice  o długości min. 260mm dla rozmiaru 6 


  i 6,5 oraz długości min. 270mm dla rozmiarów 7 , 7,5 i 8?
Ad. 42. – NIE
Pytanie Nr 43. – Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości min. 0,16mm na całej długości?

Ad. 43. - NIE
Pytanie Nr 44 – Czy zamawiający dopuści rękawice o zawartości protein <=56ug/wg EN 455?

Ad. 44.- TAK 
Pakiet Nr 1. Rękawice diagnostyczne
LATEKSOWE

Pytanie Nr 45. – Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości podwójnej ścianki  0,20 mm na całej 

               długości?
Ad. 45. – NIE
WINYLOWE

Pytanie Nr 46. – Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości podwójnej ścianki 0,10mm na 

               całej długości?

Ad. 46. – NIE
NITRYLOWE
Pytanie Nr 47. – Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości podwójnej ścianki 0,20mm na 

               całej długości?

Ad. 47. – NIE
Pytanie Nr 48. – Czy Zamawiający dopuszcza opakowania a’200 szt. z odpowiednim 


                przeliczeniem w formularzu?
Ad. 48. – NIE
Treść umowy

Pytanie Nr 49. – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na umieszczenie dodatkowego zapisu o treści 

   
 lub o podobnym brzmieniu: „W nieprzewidzialnych przypadkach braku 

    
objętego umową przedmiotu zamówienia danego producenta dopuszcza się 

    
za zgodą Zamawiającego sprzedaż odpowiedniego tego samego producenta 

    
po cenie nie wyższej niż zawarta w umowie. Zmiennik będzie 



              charakteryzował się właściwościami nie gorszymi niż oferowany produkt”

Ad. 49. – NIE
Dotyczy umowy

Pytanie Nr 50. – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w & 3 ustęp 9 zapisu 



   „..otrzymania…” na „wystawienia faktury VAT”?
Ad. 50. – NIE
Pytanie Nr 51. – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie & 5 oraz w & 7 ustępu 4?

Ad. 51. – NIE
Pytanie Nr 52. – Czy Zamawiający dopuszcza dodanie zapisu w & 4 ustęp 3 umowy:



    „ Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści 

     
       oferty Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiany te są konieczne do 


      
       prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności 


       
       Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w sytuacji:



 a)  Istotnej zmiany kursów walutowych, jeżeli wpływa to na koszt dostawy,



 b)  Zaprzestania produkcji lub dystrybucji produktów będących przedmiotem 

     
      dostawy, wycofaniu tych produktów z obrotu ( w szczególności na 


     
      podstawie decyzji właściwych władz), jak również braku możliwości 


     
      pozyskania produktów będących przedmiotem dostawy wskutek 


      
      okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet 

     
      przy zachowaniu należytej ostrożności.

                     c ) istotnej zmiany cen przez producenta?

Ad. 52. – NIE
Pakiet Nr 1. Poz. 1-12
Pytanie Nr 53. – Czy Zamawiający dopuszcza datę produkcji zawartą numerze serii?

Ad. 53. – TAK
Pakiet Nr 1. Poz. 1-3

Pytanie Nr 54. – Czy Zamawiający dopuszcza grubość rękawic na palcu od 0,12mm?

Ad. 54. – NIE
Pakiet Nr 1. Poz. 4-9

Pytanie Nr 55. – Czy Zamawiający dopuszcza grubość rękawic na palcu od 0,08mm?

Ad. 55. – TAK ( TAKI BYŁ WYMÓG W  SIWZ)
Pakiet nr 2. Poz. 1-6

Pytanie Nr 56. – Czy Zamawiający dopuszcza grubość rękawic na palcu od 0,18-0,21mm?

Ad. 56. – NIE
Pakiet Nr 2. Poz. 1-6

Pytanie Nr 57. – Czy Zamawiający dopuszcza rękawice o zawartości protein poniżej 60μg/g wg 

         EN455?

Ad.57. - TAK
Pakiet Nr 2. Poz. 7-10

Pytanie Nr 58. – Czy Zamawiający dopuszcza rękawice o zawartości protein poniżej 30μg/g wg 

        EN455?

Ad. 58. – TAK
Pytanie Nr 59. Dotyczy załącznika nr 2 (pakiet 1 i 2) do SIWZ



     Zamawiający wymaga  załączenia do oferty próbek rękawic.


     Ponieważ próbka jest dokumentem (patrz chociażby- Sygn. Akt KIO/UZP 1695) w 

     rozumieniu Rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w 

     sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, 

     oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 09.226.1817) prosimy 

     o wyjaśnienie w jakim konkretnym celu i na podstawie jakich obiektywnych 


     wzorców oceniał będzie próbki, tym bardziej, że kryterium oceny ofert to cena 

    100% oraz jakie parametry ma potwierdzać ten dokument.
Ad. 59. – ZGODNIE ZE SIWZ PODTRZYMUJEMY NASZ WYMÓG
Pytanie Nr 60. – Dotyczy & 6 ust. 9 wzoru umowy. Prosimy o następującą modyfikację:



        W przypadku wystąpienia wad jakościowych i/lub ilościowych Wykonawca 


        zobowiązany jest wymienić towar wadliwy na wolny od wad i /lub uzupełnić 

        niedobór ilościowy w ciągu 3 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego 


        reklamacji.



        W razie sporu o zasadność reklamacji jakościowych, jeżeli wadliwość ta będzie 

        potwierdzona ekspertyzą niezależnej odpowiedniej upoważnionej instytucji lub 

        upoważnionego rzeczoznawcy Wykonawca zobowiązuje się do wymiany 


        wadliwego towaru na wolny od wad jakościowych w ciągu 3 dni od chwili 


        otrzymania ekspertyzy.

Ad. 61. – NIE
Pytanie Nr 62. – Dotyczy & 7 wzoru umowy. Zgodnie z art. 353.1.k.c. zasady współżycia 


       społecznego ograniczają swobodę kontraktową, zaś art. 58 & 2 k.c. wyznacza 

       granice dopuszczalne, treści czynności prawnej, jeżeli zastrzeżona w umowie 

       wysokość odsetek jest rażąco wysoka, to już tylko z tego powodu jest sprzeczna z 

       zasadami współżycia społecznego, a w konsekwencji w tym zakresie ta część 

       umowy może być uznana za nieważną. Nadto naliczanie tak wysokich kar 


       umownych wypełnia przesłankę zakreśloną w art. 484& 2 k.c. 


       Prosimy o zmianę & 7 wzoru umowy na następujący:



       Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
1) Nie wykonania zobowiązania z winy Wykonawcy – nie spełnienia swojego oświadczenia – w wysokości 3% wartości niezrealizowanej części brutto umowy.

2) Nienależytego wykonania umowy, a w szczególności:

a) Realizacji dostaw z opóźnieniem w wysokości 0,2% wartości towarów nie dostarczonych w terminie za każdy dzień zwłoki,

b) Realizacji trzykrotnie kolejno po sobie dostaw, w którym stwierdzone zostały wady jakościowe w wysokości 0,2% wartości realizowanej dostawy,

c) Realizacji trzykrotnie kolejno po sobie dostaw, w którym stwierdzone zostały braki ilościowe w wysokości 0,2% wartości realizowanej dostawy,

d) Wymiany po upływie terminu, w którym mowa w & 5 ust. 9, przedmiotu umowy, w którym stwierdzone zostały wady jakościowe w wysokości 0,3% wartości towarów nie dostarczonych w terminie za każdy dzień zwłoki,

e) Wymiany po upływie terminu, o którym mowa w & 5 ust. 9, przedmiotu umowy, w którym stwierdzone zostały braki ilościowe w wysokości 0,3% wartości towarów nie dostarczonych w terminie za każdy dzień zwłoki,
3)  Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy z przyczyn określonych w & 7 – w wysokości 3% wartości niezrealizowanej części brutto umowy.

4) Niedostarczenie w terminie 7 dni dokumentów, o których mowa w & 5 ust. 3 w wysokości 1% wartości brutto umowy.
Ad. 62. – NIE
Pytanie Nr 63. – dotyczy & 8 wzoru umowy. Naszym zdaniem zapis ten narusza dobre obyczaje 


  kupieckie i sprzeczny jest z klauzulą  Pacta sunt servanda (łac. Umów należy 


  podtrzymywać) – zasadą  wyrażająca się w tym, że strona, która zawarła w sposób 

  ważny umowę musi ją wykonać co nakłada na strony szczególną dbałość, o 


  zachowanie trwałego obrotu gospodarczego. Możliwość rozwiązywania umów o 

  zamówienie publiczne w sytuacjach nieostro określonych w SIWZ zasadę tę narusza. 

  Wnosimy o następującą zmianę:



  & 8 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w przypadku  nienależytego jej wykonania, a szczególności:

1) Dwukrotnej kolejno po sobie dostawy innego przedmiotu niż przedstawiony w ofercie,

2)  Zwłoki w dostawie przedmiotu umowy powyżej 14 dni 
3) dwukrotnego kolejno po sobie opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy, w terminie określonym w & 3 ust. 3,
4) Trzykrotnej kolejno po sobie dostawy przedmiotu umowy, w której stwierdzone zostały wady jakościowe,

5) Trzykrotnej kolejno po sobie dostawy przedmiotu umowy, w której stwierdzone zostały braki ilościowe,

6) Dwukrotnego kolejno po sobie zwłoki w wymianie towaru, w którym stwierdzone zostały wady jakościowe lub braki ilościowe.

Ad. 63. – NIE
1

