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Wszyscy uczestnicy

Dotyczy: Nici chirurgiczne/19/2013

Dotyczy  pakietu X
Pytanie Nr 1. -  Wnosimy o wydzielenie z pakietu X pozycji 1,2,3,4,5,6,7,8 i 27 w obecnej postaci 
                           pakietu ważną ofertę złożyć możne tylko 1firma  co spowoduje zawyżenie cen,

                           Należy wskazać że w ciągu ostatnich kilku lat nasza firma dostarczała w/w pozycje 
                           do Państwa jednostki ale w obecnej postaci pakietu nie jest możliwe złożenie przez 
                           nas oferty.
Ad. 1 . – Zamawiający nie wyraża zgody;
Dotyczy  SIWZ  i  Formularza Oferty
Pytanie Nr 2. - W związku z faktem, że złożenie oferty w postępowaniu przetargowym nie jest czynnością 
                            zobowiązującą w rozumieniu prawa cywilnego (a jest nią dopiero podpisanie umowy) 
                            chcielibyśmy potwierdzić, że Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do 
                            złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do 
                            przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej w postępowaniu prowadzonym 
                            przez Zamawiającego? Naturalnie umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie 
                            podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy.
Ad. 2. – Zamawiający dopuszcza
Dotyczy Formularz  ofertowy i cenowy
Pytanie Nr 3. -  Czy Zamawiający wymaga, aby formularz ofertowy i cenowy zawierał wszystkie zadania,
                              czy wystarczy załączyć tylko te wybrane zadania do których przystępujemy ?
Ad. 4. – dotyczy złożenia oferty na pełen pakiet, a nie pozycję wyrwaną z pakietu;
Dotyczy postanowień umownych § 8 ust 1 pkt 2
Pytanie Nr 5. - Wnosimy o modyfikację w/w zapisu 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w przypadku nienależytego jej wykonania, a w szczególności:

1)  dwukrotnej dostawy innego przedmiotu niż przedstawiony w ofercie,

            2)   opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy powyżej 14 dni, za wyjątkiem 
                    sytuacji   w której Dostawca odmówi dostarczenia towaru Zamawiającemu w 
                    przypadku nieterminowego regulowania należności za dostarczane produkty.
3) dwukrotnego opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy, w terminie określonym 
Ad. 5. – zgodnie ze SIWZ ( projekt umowy)
Dotyczy -  SIWZ ust 5 Dokumenty Dopuszczające 
 Pytanie Nr 6. - Mając na uwadze wejście w życie ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach  

                           medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679) prosimy o potwierdzenie, że 
                           Zamawiający działając zgodnie ze zmienionymi przepisami, uznaje za wystarczające 
                           przedłożenie w charakterze dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu 
                           wyrobu medycznego deklarację zgodności oraz aprobatę CE ( w zależności od 
                           klasyfikacji wyrobu), a także potwierdzenia dokonania zgłoszenia lub powiadomienia 
                           do Urzędu Rejestracji w trybie art. 58 ustawy? Zwracamy uwagę na fakt, że dokonanie 
                           zgłoszenia jest obowiązkiem producentów z siedzibą w Polsce, natomiast inni 
                           wykonawcy mają możliwość złożenia w Urzędzie wyłącznie powiadomienia. 
Ad. 6. – Zamawiający dopuszcza
Dotyczy postanowień umownych § 6 ust 9
Pytanie Nr 7. - Należy nadmienić, iż wskazany w w/w postanowieniu umownym termin 3dni  na 
                          rozpatrzenie przez Wykonawcę reklamacji i dostarczenie towaru wolnego od wad 
                          jakościowych bądź ilościowych jest z obiektywnych przyczyn (logistyka i transport) 
                          terminem zbyt krótkim, co w praktyce może prowadzić do niemożliwości wywiązania 
                          się przez Wykonawcę z nałożonego obowiązku. 
                          Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie przedmiotowego terminu do 5 (pięciu) 
                          dni tj.2 dni na rozpatrzenie reklamacji i 3 dni na dostawę towaru wolnego od wad.
Ad. 7. – zgodnie ze SIWZ (projekt umowy);
Dotyczy PROJEKT UMOWY
Pytanie Nr 8. - Wnosimy o dodanie poniższego zapisu do umowy:
                          1.    Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w umowie w zakresie:

            2.    numeru katalogowego produktu

3. nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów

4. przedmiotowym/produkt zamienny

5. sposobu konfekcjonowania

6. liczby opakowań

7. zamiany w sytuacji gdy wprowadzony zostanie do sprzedaży przez Wykonawcę produkt zmodyfikowany  udoskonalony

8. zamiany w przypadku wystąpienia incydentu medycznego, przy zachowaniu parametrów 
9. w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie
Ad. 8. – zgodnie ze SIWZ (projekt umowy);
Dotyczy§ 6 ust.8   Reklamacje
Pytanie Nr 9. -    Wnosimy o dodanie do w/w zapisu:

                              Zamawiający w chwili odbioru towaru zbada, czy dostawa jest pod względem     

                               ilościowym i jakościowym zgodna z załączonymi dokumentami. Zbadanie obejmuje 
                               przeliczenie ilości opakowań zbiorczych i ustalenie ich stanu, a w razie uszkodzenia 
                               opakowania zbiorczego sprawdzenie stanu jego zawartości. 
Ad. 9. – zgodnie ze SIWZ (projekt umowy);
Pytanie nr 10. – Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności asortymentowo-cenowej 

                               wyrazi zgodę na wyłączenie z Pakietu Nr IX. poz. 4. (wchłanialny  proszek) i pozycji 

                                5 (strukturalna , nieutkana, nierozwarstwiana włóknina hemostatyczna) do    

                                osobnego pakietu?

Ad. 10. – Zamawiający nie wyraża zgody;
Pytanie Nr 11. -  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr IX. Poz. 1-2 

                               hemostatyka powierzchniowego, szczegółowo opisanego poniżej, wykonanego z 

                               utlenionej celulozy?



   Proponowany hemostatyk powierzchniowy wykonany z utlenionej celulozy spełnia 
wszystkie pozostałe wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ.    

Proponowany przez nas hemostatyk powierzchniowy  wykazuje działanie   

bakteriobójcze aż na 4o szczepów bakterii( zostało to potwierdzone badaniami In 

vitro) co czyni go produktem o najszerszym spektrum działania bakteriobójczego 

spośród dostępnych tego typu produktów na rynku.  Ponadto hemostatyk 

powierzchniowy tamuje krwawienie w przeciągu 3-4 minut i jest całkowicie 

wchłanialny w okresie 7-14 dni. Istotny jest również fakt, iż proponowany przez nas 

hemostatyk powierzchniowy posiadają wartość pH niższą niż 3 co utrudnia 

tworzenie się środowiska, w którym rozwijają się drobnoustroje chorobotwórcze. 

Warto również podkreślić, że hemostatyk powierzchniowy wykonany z utlenionej 

celulozy jest po prostu tańszy od swoich odpowiedników wykonanych z utlenionej 

regenerowanej celulozy.
Ad. 11. – Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ;
Pytanie Nr 12. – Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o usunięcie z opisu przedmiotu 

                              zamówienia wymogu aby hemostatyki powierzchniowe z Pakietu Nr IX. Poz. 1-2  

                               udokumentowane w badaniach  klinicznych In vitro.

Ad.  12. – Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ;
Pytanie Nr 13. – Czy Zamawiający w & 3 ust. 5 projektu umowy zastrzegając sobie prawo 

                              niewykonania umowy w pełnym zakresie dokona następującej modyfikacji 

                              postanowień umowy:
                              „Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykonania umowy w pełnym zakresie, 

                              jednak nie większym niż 20%”?

Ad. 13. – zgodnie ze SIWZ (projekt umowy);
Pytanie Nr 14. – Czy Zamawiający w & 7 ustęp 1 punkt 2 litera a zastąpi słowa „wartość brutto towaru 

                             niedostarczonego w wyznaczonym terminie”;

Ad. 14. – zgodnie ze SIWZ (projekt umowy);
Dotyczy pakietu nr X.
Pytanie Nr 15. - Czy Zamawiający w pakiecie nr X poz. 1 i 3 dopuści staplery z regulowanym dociskiem     

                             tkanki i kontrolą wysokości zamknięcia zszywki od 1,0 mm do 2,0 mm przy 
                             pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?
Ad.15. – Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ;
Pytanie Nr 16. -  Czy Zamawiający w pakiecie nr X poz. 2 i 4 dopuści ładunki z regulowaną wysokością 
                              zszywki po zamknięciu od 1,0 mm do 2,0mm. przy pozostałych parametrach 
                              zgodnych z SIWZ?
Ad. 16. – Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ;
Pytanie Nr 17. - Czy Zamawiający w pakiecie nr X poz. 5 dopuści stapler o długości linii szwu 81mm 
                            przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?
Ad. 17. – Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ;
Pytanie Nr 18. - Czy Zamawiający w pakiecie nr X poz. 6 dopuści ładunek o długości linii szwu 81mm 
                             przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

Ad. 18. – Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ;
Pytanie Nr 19. - Czy Zamawiający w pakiecie nr X poz. 7 dopuści stapler o długości linii szwu 61mm 
                            przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

Ad. 19. –  TAK
Pytanie Nr 20. - Czy Zamawiający w pakiecie nr X poz. 8 dopuści ładunek o długości linii szwu 61mm 
                            przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?
Ad. 20. – TAK
Pytanie Nr 21. - Czy Zamawiający w pakiecie nr X poz. 9 dopuści stapler ze zintegrowanym nożem i z 
                             załadowanym ładunkiem gdzie regulacja wysokości zszywki odbywa się poprzez 
                             dobór odpowiedniego ładunku (wysokość zszywek po zamknięciu 1.5, 1.75 i 2.0mm). 
                             Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym 4 rzędy zszywek wykonanych w 
                             technologii zszywki „B” o długości linii szwu 61mm?
Ad. 21. – Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ;
Pytanie Nr 22. - Czy Zamawiający w pakiecie nr X poz. 10 dopuści ładunek (nóź zintegrowany w 
                             staplerze) gdzie regulacja wysokości zszywki odbywa się poprzez dobór 
                             odpowiedniego ładunku (wysokość zszywek po zamknięciu 1.5, 1.75 i 2.0mm). 
                             Ładunek posiadający 4 rzędy zszywek wykonanych w technologii zszywki „B” o 
                             długości linii szwu 61mm?
Ad. 22. – Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ;
Pytanie Nr 23. - Czy Zamawiający w pakiecie nr X poz. 11 dopuści stapler okrężny zakrzywiony z 
                            regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1mm do 2,0 mm? 
                            Wysokość otwartej zszywki 4,2mm, średnica noża 13mm? 
Ad.23. – Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ;
Pytanie Nr  24. - Czy Zamawiający w pakiecie nr X poz. 12 dopuści stapler okrężny zakrzywiony z 
                             regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1mm do 2,0 mm? 
                             Wysokość otwartej zszywki 5,0mm, średnica noża 17mm – większe światło 
                             zespolenia od pierwotnie wymaganego w przy zachowaniu tej samej średnicy                       

                              głowicy. Dodatkowo wykonawca zaoferowałby stapler do zespoleń przełykowych z 
                              główką w kształcie pełnego stożka prostego. 

Ad. 24. – Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ;
Pytanie Nr 25. - Czy Zamawiający w pakiecie nr X poz. 13 dopuści stapler okrężny prosty i zakrzywiony 
                             28mn z regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1mm do 2,0 mm? 
                            Wysokość otwartej zszywki 5,0mm, średnica  noża 20mm.
Ad. 25. – Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ;
Pytanie Nr 26. - Czy Zamawiający w pakiecie nr X poz. 14 dopuści stapler okrężny prosty i zakrzywiony 
                             32mn z regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1mm do 2,0 mm? 
                             Wysokość otwartej zszywki 5,0mm, średnica noża 24mm. 
Ad. 26. – Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ;
Pytanie Nr 27. - Czy Zamawiający w pakiecie nr X wyłączy pozycję nr  15 do osobnego zadania. 
                            Umieszczenie narzędzia do implementacji siatek brzusznych uniemożliwia złożenie 
                            oferty firmom specjalizującym się w staplerach chirurgicznych. 
Ad. 27. – Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ;
Pytanie Nr 28. - Czy Zamawiający w pakiecie nr X poz. 16 dopuści stapler zamykająco tnący z porstą 
                             główką (umożliwiający przecięcie jelita pod kątem prostym) o długości linii cięcie 39 i 
                             60mm? Stapler nadaje się do jednorazowej aplikacji. W przypadku negatywnej 
                             odpowiedzi prosimy o wyłączenie tej pozycji do osobnego pakietu.
Ad. 28.- Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ;
Pytanie Nr 29. - Czy Zamawiający w pakiecie nr X poz. 17 zamiast ładunków dopuści załadowany 
                             stapler zamykająco tnący z prostą główką (umożliwiający przecięcie jelita pod kątem 
                             prostym), o długości linii cięcie 39 i 60mm oraz wysokością otwartej zszywki 3,8mm 
                             (po zamknięciu 1,5mm). W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyłączenie 
                             tej pozycji do osobnego pakietu.
Ad. 29. – Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ;
Pytanie Nr 30. - Czy Zamawiający w pakiecie nr X zgodzi się na wyłączenie do osobnego zadania 
                             staplerów i worków laparoskopowych (poz. 18-27). Umieszczenie tych rozwiązań w   

                             pakiecie staplerów stosowanych do chirurgii na otwarto uniemożliwia złożenie oferty 
                             firmą specjalizującym się w staplerach stosowanych do chirurgii klasycznej. 
Ad. 31. – Zamawiający nie wyraża zgody;
