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Wszyscy uczestnicy
Dotyczy: przetargu nieograniczonego – dostawa materiałów szewnych

                 Nr sprawy: MATERIAŁY SZEWNE/20/2013

Pytanie Nr 1. - Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie Nr 5: 

Siatkę miękką, niewchłanialną, 2-warstwową, wewnątrzotrzewnową, z możliwością bezpośredniego położenia na jelita. Z jednej strony wykonaną z mikroporowatego politetrafluoroetylenu (ePTFE) z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), o grubości 0,55 mm, gramaturze średniej 108 g/m2, porowatości średniej 830 µm, o dwukierunkowej elastyczności, jedna ze stron przeznaczona do implantacji na trzewia, w rozmiarze:

· poz. nr 1- 12 cm koło (specyfikacja wymaga 14 cm koło),

· poz. nr 2- 14 x 18 cm (specyfikacja wymaga 15 x 15 cm),

· poz. nr 3- 11 x 14 cm (specyfikacja wymaga 10 x 15 cm),

· poz. nr 4- 20 x 25 cm (specyfikacja wymaga 15 x 22 cm),

· poz. nr 5- 30 x 30 cm (specyfikacja wymaga 20 x 30 cm) ?

Ad. 1. –Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ;
Dot. Pakiet 1.
Pytanie Nr 2 - Czy Zamawiający dopuści w w/w Pakiecie szwy chirurgiczne wchłanialne w terminie 60- 

                         90 dni, syntetyczne, plecione, jednoskładnikowe, powlekane polikaprolaktonem i 
                         stearynianem wapnia, siła podtrzymywania tkankowego : ok. 80% po 14 dniach od 
                          zaimplantowania  i ok. 20 % po 28 dniach od zaimplantowania?
Ad. 2. – Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ;

Dot. Pakiet 1. poz. 7.
Pytanie Nr 3. - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły o 
                           długości 26mm.
Ad. 3. – Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ;
Dot. Pakiet 1. poz.26.
Pytanie Nr 4.  - Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego Pakietu lub 
                            dopuszczenie szwu z igłą okrągłą wzmocnioną, nieodczepianą 1x45cm. 
Ad. 4. – Zamawiający nie wyraża zgody;
Dot. Pakiet 1. poz.1-24, 42,44.
Pytanie Nr  5. - Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści nitkę o długości 75 cm?
Ad. 5. – Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ;
Dot. Pakiet 1. poz.42.
Pytanie Nr 6. - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igłę o 
                           długości 17mm.
Ad. 6. – Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ;
Dot. Pakiet 2.
Pytanie Nr 7. - Czy Zamawiający dopuści w w/w Pakiecie szwy chirurgiczne, wchłanialne do ok. 42 dni, 
                           syntetyczne, plecione, z kwasu glikolowego , powlekane polikaprolaktonem i 
                           stearynianem wapnia, bezbarwne, podtrzymywanie tkankowe: ok. 65 % po 7 dniach 
                            od zaimplantowania, 0% po 21 dniach od zaimplantowania?
Ad. 7. – Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ;
Dot. Pakiet 2. poz. 5.
Pytanie Nr 8. - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły o 
                          długości 26mm.
Ad. 8. – Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ;
Dot. Pakiet 2. poz.2,4-6.
Pytanie Nr 9. - Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści nitkę o długości 75 cm?

Ad. 9. – Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ;
Dot. Pakiet 3. poz. 1.
Pytanie Nr 10. - Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego Pakietu lub 
                            dopuszczenie szwu z igłą okrągłą wzmocnioną nieodczepianą.

Ad. 10. – Zamawiający nie wyraża zgody;
Dot. Pakiet 4. poz.3.
Pytanie Nr 11. - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igłę o 
                             długości 26mm.

Ad. 11. – Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ;
Dot. Pakiet 4. poz. 11.
Pytanie Nr 12. - Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego Pakietu lub 
                            dopuszczenie szwu syntetycznego, niewchłanianego, plecionego, poliestrowego, 
                            powlekanego silikonem, kolor zielony.
Ad. 12. – Zamawiający nie wyraża zgody;
Pytanie Nr 13 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 4 poz.1 również na długość
                                       nici 75cm, pozostałe parametry bez zmian?
Ad. 13. – Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ;
Pytanie Nr 14. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 4 poz.10 również na igłę z opisem 
                             katalogowym „kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian?

               UZASADNIENIE: Proponowana przez nas igła jest igłą najnowszej generacji typu Xflex 
                renomowanego francuskiego producenta firmy Suturex&Renodex.

                Może być i jest ona z powodzeniem wykorzystywana zarówno w chirurgii   

                kosmetycznej, jak i przy standardowych zabiegach chirurgicznych. 
Ad. 14. – Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ;
Pytanie Nr 15. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 4 poz.10 również na długość
                             nici 75cm, pozostałe parametry bez zmian?
Ad. 15. – Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ;
Pytanie Nr 16. - Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu 4 pozycję 11?

 UZASADNIENIE: Wyłączenie/wykreślenie powyższej pozycji pozwoli na złożenie 
ważnej oferty większej liczbie Oferentów a co za tym idzie Zamawiający może uzyskać 
znacznie lepsza cenę na zapotrzebowany materiał szewny.
Ad. 16. – Zamawiający nie wyraża zgody;
Pakiet 4, pozycja 1  
Pytanie Nr  17.  – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nitki o długości 75cm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?
Ad. 17. – Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ;
Pakiet 4, pozycja 10  

Pytanie Nr 18. – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły kosmetycznej o trzech bokach tnących, 
                              najnowszej generacji typu Xflex? Wykonana jest ona z najlepszej jakości stali oraz 
                              pokryta na całej długości silikonem. Dzięki specjalnej konstrukcji ostrza z 
                              wydłużonym czubkiem, wkłucie igły jest znacznie łatwiejsze i nie pozostawia śladów 
                               przekłucia tkanki skórnej.
Ad. 18. – Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ;
Pakiet 4, pozycja 10  

Pytanie Nr 19. – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nitki o długości 75cm przy zachowaniu 
                              pozostałych parametrów bez zmian?
Ad. 19.- Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ;
Pakiet 4, pozycja 11

Pytanie Nr 20. – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu
                              co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w zakresie pakietu nr 4.
Ad. 20. – Zamawiający nie wyraża zgody;
Pytanie Nr 21 -    Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie 
                               obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany 
                               przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy 
                                stawka podatku VAT?
Ad. 21 - Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ;
Pytanie Nr 22. - W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy 
                              sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w par. 6 ust. 9 
                              projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.
Ad. 22. - Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ;
Pytanie Nr 23. -  Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji    

                               postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §7 ust.2:

                   2)
  nienależytego wykonania umowy, a w szczególności:

                    a) realizacji dostaw z opóźnieniem w wysokości 0,2% wartości towarów nie 
                          dostarczonych w terminie za każdy dzień zwłoki jednak nie więcej niż 10 % 
                          wartości brutto towarów niedostarczonych w terminie,

                  d)
  wymiany po upływie terminu, o którym mowa w § 6 ust. 9, przedmiotu umowy, w  

                        którym stwierdzone zostały wady jakościowe w wysokości 0,3% wartości towarów 
                         nie dostarczonych  w terminie za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 %     

                        wartości brutto towarów nie dostarczonych  w terminie,

                  e)
wymiany po upływie terminu, o którym mowa w § 6 ust. 9, przedmiotu umowy, 

                        w którym stwierdzone zostały braki ilościowe w wysokości 0,3 % wartości towarów   

                        nie dostarczonych w terminie za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 %   

                        wartości brutto towarów nie dostarczonych w terminie
Ad. 23. - Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ;
