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	Oznaczenie sprawy: implanty i różny sprzęt medyczny I/13/2013
	Sławno, dnia 09 grudnia 2013 r


Wszyscy uczestnicy

Dot.: przetarg nieograniczony na dostawy implantów i różnego sprzętu medycznego I/13/2013
Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów SIWZ:

PAKIET NR 1 -Płytki i wkręty kostne

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawienie kolumny z numerem katalogowym asortymentu do formularza cenowego, co przyczyni się do szczegółowego określenia oferowanego asortymentu oraz wpływie na jasność i sprawność realizacji zamówień?

Ad 1- TAK.
2. Czy Zamawiający wymaga prezentacji oferowanego asortymentu na etapie badania ofert  w przypadku wątpliwości co do zgodności oferowanego asortymentu z opisem przedmiotu zamówienia, dostarczonego na wezwanie Zamawiającego?

Ad 2- NIE.
3. Poz. 1÷46-Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wkrętów z gniazdem sześciokątnym zamiast krzyżowym?

Ad 3- NIE.
4. Poz. 48 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wiertła Ø 4,5 o dł. L-150mm zamiast dł. L-160mm?

Ad 4- TAK.
5. Poz. 57- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wkrętu 4,5mm o długości L - 44mm lub 46mm zamiast 45 mm?
Ad 5- TAK.
6. Poz. 59- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wkrętu 4,5mm o długości L – 50 lub 48mm zamiast 55 mm?
Ad 6- NIE.
7. Poz. 62- Czy nie nastąpiła omyłka pisarska i powinno być fi 2,0 zamiast fi 20?
Ad 7- TAK nastąpiła omyłka pisarska- powinno być fi 2,0.
8. Poz. 79 - Czy Zamawiający dopuści drut Kirschnera fi 0,8 dla L-70 mm zamiast fi 1,0?

Ad 8-TAK.
9. Poz. 84÷87 - Czy Zamawiający dopuści druty Kirschnera o dł. 210mm zamiast 200mm?

Ad 9-TAK.
10. Poz. 87÷90 - Czy Zamawiający dopuści druty Kirschnera o dł. 310mm zamiast 300mm?

Ad10- TAK.
11. Poz. 91 - Czy Zamawiający dopuści druty Kirschnera o dł. 330mm lub 380mm zamiast 340mm?

Ad 11- TAK.
12. Poz. 92 – Z uwagi na to, iż przedmiotem zamówienia są między innymi wkręty korowe 4,5mm, czy Zamawiający dopuści zaoferowanie gwintownika do wkrętów korowych fi 4,5mm zamiast fi 3,2mm? 

Ad12- NIE.
13. Poz. 92 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie gwintownika do wkrętów korowych fi 3,5mm zamiast fi 3,2mm? 

Ad13- NIE.
14. Poz. 93 – Z uwagi na to, iż przedmiotem zamówienia są między innymi wkręty gąbczaste 6,5mm i 4,5mm czy Zamawiający dopuści zaoferowanie gwintownika do wkrętów gąbczastych fi 6,5 lub 4,5mm zamiast korowych fi 4,5? 

Ad14- NIE.
15. Poz. 96÷97 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie płytki kształtowej L, 2,0mm, 4 otworowej prawej i lewej zamiast 5 otworowej?

Ad 15- NIE.
16. Poz. 111 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie płytki blokowanej do dalszej nasady kości piszczelowej zakładanej od strony przednio-bocznej w zakresie 4-8 par otworów w części trzonowej płytki zamiast 3-8 otworów w części trzonowej płytki?

Ad 16- TAK.
Zapytania do w/w postępowania, dot. projektu umowy:

17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w § 3 ust.5: iż Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku realizacji umowy nie może przekroczyć 20% ilości określonej w niniejszej umowie, a nie jak określono 50%?
Ad 17- Zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ.
18. Czy Zamawiający dookreśli w § 3 ust. 7, iż zakup u innego dostawcy może być dokonany po przekroczeniu 10 dni roboczych terminu określonego w umowie, po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy o takim zamiarze?

Ad 18- Zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ.
19. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania i umieszczania terminu przydatności na opakowaniach zbiorczych o ile przepisy nie nakazują umieszczania takich informacji (§5 ust.6) w odniesieniu do pakietu nr 1?

Ad 19- Zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ.
20. Czy Zamawiający dookreśli w § 5 ust. 9, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?
Ad 20- Zgodnie z projektem umowy.
21. Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w § 6 ust. 1:
a. Pkt 1 z „niewykonania zobowiązania” na „nie wykonania zobowiązania po wezwaniu w wysokości 2% wartości niezrealizowanej części zamówienia”,

b. Pkt 2 lit b z 0,2% wartości realizowanej dostawy na 0,2% wartości wadliwych produktów,
c. Pkt 2 lit c– 0,2% wartości realizowanej dostawy na 0,2% wartości niedostarczonego towaru,
d. Pkt 2 tiret 4 i 5 – usunięcie z powodu zdublowania kar,
e. Pkt 4 z 5% na 1%?
Ad 21- Zgodnie z projektem umowy.
22. Czy Zamawiający doda zapis w § 7ust. 1, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?
Ad 22- Zgodnie z projektem umowy.
23. Pakiet nr 10- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka w rozmiarze do docięcia 15-60 mm?

Ad 23- TAK
24. Dotyczy § 3 ust. 3 wzoru umowy
Prosimy o wydłużenie terminu dostawy na 5 dni roboczych.  Sprzęt będziemy dostarczać jak najszybciej i może to nastąpić nawet w terminie krótszym niż powyższy, niemniej jednak rzeczywiste warunki to : odbiór przesyłki z magazynów i wysyłka. Nieuzasadnionym byłoby obciążać Wykonawcę wysokimi karami w przypadku np. gdy zamówienie wpłynie w piątek późnym popołudniem lub np. jeśli ze względu na tzw. ”siły wyższe” wystąpi brak prądu czy też awaria samochodu i niemożliwe będzie utrzymanie wymaganego ( tak krótkiego) terminu dostaw.

Ad 24- Zgodnie z projektem umowy.
25. Dotyczy § 3 ust. 7 wzoru umowy
Zwracamy się z wnioskiem o zmianę brzmienia § 3 ust.7 wzoru umowy poprzez dodanie do niego zapisu [................... "z zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej, niekorespondującej z aktualnymi cenami rynkowymi.”
Zaproponowane przez Zamawiającego warunki powodują znaczącą dysproporcję w ewentualnych roszczeniach stron a pozostawienie niezmienionego zapisu sprawia, że strony umowy nie będą równoprawne, gdyż Zamawiający za nieterminowość w płatnościach zapłaci Wykonawcy odsetki jedynie w wysokości ustawowej. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.

Ad 25- Zgodnie z projektem umowy.
26. Dotyczy § 5 ust. 9 wzoru umowy
Należy nadmienić, iż wskazany w w/w postanowieniu umownym termin 3dni  na rozpatrzenie przez Wykonawcę reklamacji i dostarczenie towaru wolnego od wad jakościowych bądź ilościowych jest z obiektywnych przyczyn (logistyka i transport) terminem zbyt krótkim, co w praktyce może prowadzić do niemożliwości wywiązania się przez Wykonawcę z nałożonego obowiązku. 
Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie przedmiotowego terminu do 5 (pięciu) dni roboczych.

Ad 26- Zgodnie z projektem umowy.
27. Dotyczy § 6 ust. 1 pkt. 4 wzoru umowy
W projekcie umowy § 6 ust. 1 pkt. 4 jest zapis: [...4) Niedostarczenie w terminie 7 dni dokumentów o których mowa w & 5 ust. 3  w wysokości 5% wartości brutto umowy....]
Ustalona przez zamawiającego kara umowna w wysokości 5% sprawia, że strony umowy nie są równoprawne, ponieważ w wypadku nieterminowości w płatnościach Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki jedynie w wysokości ustawowej tj. 0,1%. Zapis taki sprzeczny jest z art. 139 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oraz z art. 5 KC – „Nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.” i art. 353 KC – tj niezgodności umowy z zasadami współżycia społecznego, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy. Potwierdza to Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2004 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, który stwierdza, iż wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Wygórowane kary umowne naruszają także jedną z naczelnych zasad PZP zawartą w art. 7 ust. 1 – zasadę uczciwej konkurencji. Wnosimy zatem o zmianę wysokości w/w kar umownych do wysokości  0,1%.

Ad 27- Zgodnie z projektem umowy.
28. Dotyczy § 8 ust. 1 pkt. 2,3 wzoru umowy
Wnosimy o modyfikację w/w zapisu:

[1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w przypadku nienależytego jej wykonania, a w szczególności:

1) dwukrotnej dostawy innego przedmiotu niż przedstawiony w ofercie,

2) opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy powyżej 14 dni, za wyjątkiem sytuacji w której Dostawca odmówi dostarczenia towaru Zamawiającemu w przypadku nieterminowego regulowania należności za dostarczane produkty.
3) dwukrotnego opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy, w terminie określonym w § 3 ust. 3, za wyjątkiem sytuacji w której Dostawca odmówi dostarczenia towaru Zamawiającemu w przypadku nieterminowego regulowania należności za dostarczane produkty....] 
Treść w/w ust  sprawia, że strony nie są równoprawne. Zamawiający wprowadzając taki zapis   wydłuża sobie termin płatności dostaw bez konieczności terminowej zapłaty za dostarczony sprzęt. Z uwagi na powyższe wnosimy jak na wstępie.

Ad 28- Zgodnie z projektem umowy.
29. Czy Zamawiający miał na myśli w pakiecie 5 poz. 5 szczoteczki odpowiadające wymaganiom Ministerstwa Zdrowia i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych?

Ad 29- TAK
30. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów SIWZ na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004r. & 3 pkt. 1 oraz Dyrektywy 93/42/EWG w pakiecie 5 poz. 5 i 6  i postawi wymóg dołączenia przez Wykonawców certyfikatu CE łącznie z deklaracją zgodności w co umożliwi właściwą identyfikację tych konkretnych wyrobów dopuszczonych do obrotu na terytorium RP?

Ad 30- Zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ, pkt. VII par 3 ppkt. H
31. Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający rozszerzy zapisy SIWZ w pakiecie 5 poprzez wymóg dopisania do Formularza cenowego dodatkowo rubryki „Nazwa handlowa” i „Numer katalogowy” oferowanego produktu? Prośbę swą motywujemy tym, iż dodatkowe rubryki umożliwią identyfikację i weryfikację produktu podczas dostawy. 
Ad 31- Zamawiający nie rozszerzy Formularza asortymentowo- cenowego, ale Wykonawca może złożyć ofertę rozszerzoną o te rubryki. 
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