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Wszyscy uczestnicy

Dot.: przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu medycznego OIOM I/14/2013
Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów SIWZ:

Pyt nr 1 - Pakiet 1 poz.2

Czy Zamawiający dopuści zestawy do wkłuć centralnych pięciokanałowe w rozmiarze 12F 15 i 20 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Ad 1- Zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ.
Pyt nr 2- Pakiet nr 11 pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści serwetę z 2 warstwowego laminatu - włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa o wym. 90x75 cm, z otworem o średnicy 
8 cm, położonym centralnie, otoczonym taśmą lepną ?
Ad 2- TAK
Pyt nr 3- Pakiet nr 11 pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści jałową osłonę na kończynę dolną o wym. 33x55cm z 1 paskiem samoprzylepnym o wym. 10x50cm? 
Ad 3- TAK
Pyt nr 4- Czy Zamawiający dopuści jałową osłonę na kończynę dolną o wym. 33x110 z 2 paskami samoprzylepnymi o wym. 10x50cm?

Ad 4- TAK
Pyt nr 5- Pakiet nr 11 pozycja 3: Czy zamawiający dopuści kieszeń jednokomorową  o wym. 38x40cm 
z taśmą lepną?
Ad 5- TAK
Pyt nr 6- Pakiet nr 11 pozycja 4: Czy Zamawiający wymaga fartucha chirurgicznego  jałowego 
z zakładanymi połami, złożonego w sposób zachowujący sterylny obszar na plecach.
Umiejscowienie troków w kartoniku umożliwiające zawiązanie ich w sposób aseptyczny, 
z tyłu przy szyi zapięcie na rzep.Wykonany z materiału typu SMMS o gramaturze 35g/m2. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym. Dodatkowo dwa ręczniki w rozmiarze 30x40cm. Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Długość fartucha 130cm - odpowiednik rozm. XL.                                             

Fartuch spełnia wymogi normy EN 13795 1,2,3.
Ad 6- TAK
Pyt nr 7- Pakiet nr 11 pozycja 5: Czy Zamawiający wymaga fartucha chirurgicznego  jałowego 
z zakładanymi połami, złożonego w sposób zachowujący sterylny obszar na plecach.
Umiejscowienie troków w kartoniku umożliwiające zawiązanie ich w sposób aseptyczny, 
z tyłu przy szyi zapięcie na rzep. Wykonany z materiału typu SMMS o gramaturze 35g/m2. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym. Dodatkowo dwa ręczniki w rozmiarze 30x40cm. Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Długość fartucha 150cm - odpowiednik rozm. XXL.  Fartuch spełnia wymogi normy EN 13795 1,2,3.
Ad 7- TAK
Pyt nr 8- Pakiet nr 11 pozycja 6: Czy Zamawiający dopuści taśmę przylepną o wym. 9x50cm?
Ad 8- TAK
Pyt nr 9- Pakiet nr 2. Czy Zamawiający dopuści równoważny system typu Logical, oferowany przez tego samego dostawcę?

Ad 9- NIE
Pyt nr 10- Pakiet nr 6. Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy dłuższy o 8 cm tj. o dł. 160 cm? Pragniemy zaznaczyć, iż Zamawiający wymaga dl 152 cm.
Ad 10- TAK
Pyt nr 11- Pakiet nr 6. Czy Zamawiający wymaga układ oddechowy sterylny?
Ad 11- NIE WYMAGA
Pyt 12- Pakiet 6. Czy Zamawiający dopuści obwody oddechowe dwururowe o długości 60-160cm?
Ad 12- TAK
Pyt 13- Pakiet 10 poz.2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 2 i  utworzenie z niej odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania. Na rynku istnieje wiele firm mogących zaoferować ten produkt, a nie posiadających w swojej ofercie pozostałego asortymentu.
Ad 13- NIE
Pyt 14- Pakiet 11 poz.5. Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze „XL” lub w rozmiarze XXL o gramaturze 45g/m2 pakowany z 2 ręcznikami?
Ad 14- TAK
Pyt 15- Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 1 dopuści dotychczas używane zestawy do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera z identyfikacją położenia cewnika przy pomocy rtg z koreczkami z membranami igłowymi zabezpieczającymi przed wnikaniem powietrza do systemu i wypływu krwi w zestawie prowadnica stalowa oraz łącznik Y umożliwiający jej wprowadzenie bez konieczności rozłączenia strzykawki?
Ad 15- TAK
Pyt 16- Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 1 dopuści cewniki do żył centralnych w pozycji 1 w rozmiarze 7F 16cm i 20cm a w pozycji 2 w rozmiarze 8,5F 16cm i 20cm?
Ad 16- TAK
Pyt 17- Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 3 w pozycjach 1-3 poprzez zapis „mankiet Soft-Seal” ma na myśli mankiet o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu?
Ad 17- TAK
Pyt 18- Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 4 w pozycji 1 wymaga drenażu o stabilnej podstawie i maksymalnej wysokości 25 cm?
Ad 18- TAK
Pyt 19- Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 5 w pozycji 1 wymaga cewników o potwierdzonym czasie stosowania do 72 godziny?
Ad 19- TAK
Pyt 20- Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pakiecie nr 4 , w pozycji nr 1, jednorazowego, kompaktowego zestawu 3-komorowego, do drenażu klatki piersiowej z wodnym uszczelnieniem i mokrym regulatorem ssania z zastawką wodną lub drenażu suchego z mechaniczną regulacją siły ssania, w trybie aktywnym i grawitacyjnym o pojemności komory kolekcyjnej 2100ml. 
Ad 20- Zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ. 
Pyt 21- Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT?
Ad 21- Zgodnie z zapisami w projekcie umowy & 4 pkt. 2 i 3.
Pyt 22- W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w par. 5 ust. 9 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.
Ad 22- Zgodnie z zapisami w projekcie umowy.
Pyt 23- Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §6 ust.2:

2)
nienależytego wykonania umowy, a w szczególności:

a)
realizacji dostaw z opóźnieniem w wysokości 0,2% wartości towarów nie dostarczonych w terminie za każdy dzień zwłoki jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto towarów niedostarczonych w terminie,

d)
wymiany po upływie terminu, o którym mowa w § 5 ust. 9, przedmiotu umowy, w którym stwierdzone zostały wady jakościowe w wysokości 0,3% wartości towarów nie dostarczonych  w terminie za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto towarów nie dostarczonych  w terminie,

e)
wymiany po upływie terminu, o którym mowa w § 5 ust. 9, przedmiotu umowy, 

w którym stwierdzone zostały braki ilościowe w wysokości 0,3 % wartości towarów nie dostarczonych w terminie za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto towarów nie dostarczonych w terminie
Ad 23- Zgodnie z zapisami w projekcie umowy.
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