Numer sprawy Narzędzia chirurgiczne/21/2013                                 Sławno, dnia 16 grudzień 2013 rok

Wszyscy uczestnicy

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego: Narzędzia chirurgiczne na potrzeby bloku operacyjnego –

znak sprawy:  Narzędzia  chirurgiczne/21/2013

Pytanie Nr 1. - Poz. Nr 1 – Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 210 mm, pozostałe parametry bez

zmian, funkcjonalnie identyczne.

Ad. 1 - NIE

Pytanie Nr 2. - Poz. Nr 3 – Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 180 mm, pozostałe parametry bez

zmian, funkcjonalnie identyczne.

Ad. 2. - TAK

Pytanie Nr 3. - Poz. Nr 4 – Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 160 mm, pozostałe parametry bez

zmian, funkcjonalnie identyczne.

Ad. 3. - TAK

Pytanie Nr 4. -Poz. Nr 6 – Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 140 mm, pozostałe parametry bez

zmian, funkcjonalnie identyczne.

Ad. 4. – TAK

Pytanie Nr 5. - Poz. Nr 7 – Prosimy o doprecyzowanie czy narzędzie ma być dodatkowo odgięte w

pionie oraz czy narzędzie może posiadać szlif falisty (mikroząbki)?  Prosimy

także o podanie nazwy producenta i numeru kodowego narzędzia o które

dokładnie chodzi Zamawiającemu.

Ad. 5. - TAK

Pytanie Nr 6. - Poz. Nr 11 - Prosimy o dopuszczenie narzędzia o nazwie Cushing (rys. w poniżej)

pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

Ad. 6. - TAK

Pytanie Nr 7. - Poz. Nr 21 – Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 150 mm, pozostałe parametry bez

zmian, funkcjonalnie identyczne.

Ad. 7. - TAK

Pytanie Nr 8. - Poz. Nr 22 – Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 180 mm, pozostałe parametry bez

zmian, funkcjonalnie identyczne.

Ad. 8. - TAK

Pytanie Nr 9. - Poz. Nr 26 – Prosimy o dopuszczenie naczynia o poj. 1 litra, wymiary 17x11x8,5 cm,

pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

Ad. 9. -	TAK

Pytanie Nr 10. - Poz. Nr 27 – Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 160 mm, pozostałe parametry

bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

Ad. 10. - TAK

Pytanie Nr 11. - Poz. Nr 28 – Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 195 mm lub narzędzia o nazwie

Mayo-Harrington i dł. 200 mm, pozostałe parametry bez zmian,

funkcjonalnie  identyczne.

Ad. 11. - TAK

Pytanie Nr 12. - Poz. Nr 30 – Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 260 mm, pozostałe parametry

bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

Ad. 12. – NIE

Pytanie Nr 13. - Poz. Nr 31 – Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 150 mm, pozostałe parametry

bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

Ad. 13. - TAK

Pytanie Nr 14. - Poz. Nr 34 – Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 210 mm, pozostałe parametry

bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

Ad. 14. –TAK

Pytanie Nr 15. - Poz. Nr 35 – Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 90 mm, pozostałe parametry bez

zmian, funkcjonalnie identyczne.

Ad. 15. - TAK

Pytanie Nr 16. - Poz. Nr 36 – Prosimy o informację czy kleszczyki naczyniowe typu Negus mają być

zagięte bardzo mocno w dół czy też mają być odgięte raczej w bok?

Ad. 16. – MAJĄ BYĆ ODGIĘTE  W BOK

Pytanie Nr 17. - Poz. Nr 37 – Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 180 mm, pozostałe parametry

bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

Ad. 17. - TAK

Pytanie Nr 18. - Poz. Nr 38 – Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 280 mm, pozostałe parametry

bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

Ad. 18. - TAK

Pytanie Nr 19. - Poz. Nr 39 – Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 200 mm, pozostałe parametry

bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

Ad. 19. - TAK

Pytanie Nr 20. - Poz. Nr 40 – Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 170 mm, pozostałe parametry

bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

Ad. 20. - TAK

Pytanie Nr 21. - Poz. Nr 45 – Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 105 mm, pozostałe parametry

bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

Ad. 21. -NIE

Pytanie Nr 22. - Poz. Nr 46 – Prosimy o dopuszczenie narzędzia o wymiarach 480x255x100 mm,

pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne. Ewentualnie

prosimy o wyłączenie tej pozycji do osobnego zadania.

Ad. 22. - TAK

Pytanie Nr 23. - Poz. Nr 47 – Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 185 mm, pozostałe parametry

bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

Ad. 23. - TAK

Pytanie Nr 24. - Poz. Nr 50 – Prosimy o dopuszczenie narzędzia o nazwie Micro-Adson o dł. 150 mm,

pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne. Prosimy także

o doprecyzowanie czy chodzi o kleszczyki typu Kocher czy typu Pean, z

ząbkami 1x2 czy tez bez ząbków?

Ad. 24. – TAK;  CHODZI O KLESCZYKI TYPU PEAM 1X2 BEZ ZĄBKÓW

Pytanie Nr 25. - Poz. Nr 54 – Prosimy o doprecyzowanie czy chodzi o hak typu Volkmann, 8-zębny, o

wymiarach części roboczej 10x40 mm, jeżeli tak to prosimy o

dopuszczenie wymiarów jak podane powyżej, pozostałe parametry bez

zmian, funkcjonalnie identyczne. Haki o wymiarach części roboczej

4x40  mm nie występują w katalogach wiodących światowych

producentów narzędzi chirurgicznych.

Ad. 25. - TAK

Pytanie Nr 26. - Poz. Nr 55 – Prosimy o dopuszczenie narzędzia o wymiarach 10x18 mm, hak 4-zębny,

pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

Ad. 26. - TAK

Pytanie Nr 27. - Poz. Nr 56 – Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 150 mm, pozostałe parametry

bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

Ad. 27. - TAK

Pytanie Nr 28. - Poz. Nr 57 – Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 215 mm, przeznaczonego do

cięcia drutu twardego ø 2,5 mm i drutu miękkiego ø 3,5 mm,  pozostałe

parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

Ad. 28. -TAK

Pytanie Nr 29. - Poz. Nr 58 – Prosimy o dopuszczenie narzędzia o nazwie Cottle i dł. 180 mm, szer. 4

mm, prosty,  pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

Ad. 29. -TAK

Pytanie Nr 30. -  Poz. Nr 59 – Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 250 mm, pozostałe parametry

bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

Ad. 30. - TAK

Pytanie  Nr 31. - Poz. Nr 60 – Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 220 mm, pozostałe parametry

bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

Ad. 31. -TAK

Pytanie Nr 32. - Poz. Nr 65 – Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł.190 mm oraz o doprecyzowanie o

którą figurę od 1 do 4, tzn. o jak mocno zagiętą igłę chodzi

Zamawiającemu? Pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie

identyczne.

Ad. 32.  - TAK