













  ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ








FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet Nr 3. – Papier , torebki , rękawy do sterylizacji
	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	          Nr katalogowy
	 j.m.
	 Ilość
	Cena jedn.     

 netto
	 Stawka podatku VAT (%)
	Wartość   

   netto
	 Wartość 

   brutto
	Producent/

    marka

	   1.
	                                            2.
	                3.
	     4.
	         5.
	       6.
	           7.
	           8.
	         9.
	           10.

	  1.
	Papier do sterylizacji biały 30x30
	
	 ark.
	1.000
	
	
	
	
	

	  2.
	Papier do sterylizacji zielony 30x30
	
	ark.
	400
	
	
	
	
	

	  3.
	Papier do sterylizacji biały 40x40
	
	ark.
	1.750
	
	
	
	
	

	  4. 
	Papier do sterylizacji zielony 40x40
	
	ark.
	2.650
	
	
	
	
	

	  5.
	Papier do sterylizacji biały 50x50 
	
	ark.
	600
	
	
	
	
	

	  6.
	Papier do sterylizacji zielony 50x50
	
	ark.
	600
	
	
	
	
	

	  7.
	Papier do sterylizacji biały 60x60
	
	ark.
	1.000
	
	
	
	
	

	  8.
	Papier do sterylizacji zielony 60x60
	
	ark.
	1.000
	
	
	
	
	

	  9.
	Papier do sterylizacji  biały 90x90
	
	ark.
	400
	
	
	
	
	

	10.
	Papier do sterylizacji zielony 90x90
	
	ark.
	270
	
	
	
	
	

	11.
	Papier do sterylizacji biały 100x100
	
	ark.
	870
	
	
	
	
	

	12.
	Papier do sterylizacji zielony 100x100
	
	ark.
	1.800
	
	
	
	
	

	13.
	Papier do sterylizacji biały 120x120
	
	ark.
	450
	
	
	
	
	

	14.
	Papier do sterylizacji zielony120x120
	
	ark.
	400
	
	
	
	
	

	15.
	Taśma do sterylizacji ze wskaźnikiem do sterylizacji parowej
	
	rol.
	100
	
	
	
	
	

	16.
	Torebki do sterylizacji papierowo-foliowe samoprzylepne 90/230/200
	
	op.
	13
	
	
	
	
	

	17.
	Torebki do sterylizacji papierowo-foliowe samoprzylepne 130/356/200
	
	op.
	5
	
	
	
	
	

	18.
	Torebki do sterylizacji papierowo-foliowe samoprzylepne 140/280/200
	
	op.
	27
	
	
	
	
	

	19.
	Torebki do sterylizacji papierowo-foliowe samoprzylepne 200/330/200
	
	op.
	13
	
	
	
	
	

	20.
	Torebki do sterylizacji papierowo-foliowe samoprzylepne 250/400/200
	
	op.
	7
	
	
	
	
	

	21.
	Rękawy do sterylizacji p.f. z fałdą 7,5 cm/100
	
	rol.
	3
	
	
	
	
	

	
	R a z e m :
	
	
	
	
	
	
	
	


Wymagania:
Wszystkie napisy i wskaźniki winny być umieszczone poza obszarem wypełnienia na papierze pod zgrzewem fabrycznym, aby wyeliminować ryzyko skażenia tuszem tekstu lub zabrudzenia rozmytym wskaźnikiem. Zgrzewy fabryczne winny znajdować się na samych krawędziach opakowań, co zapobiega odwijaniu się folii na rogach. Wymieniony asortyment przeznaczony jest  do sterylizacji parą wodną.
Przedstawione powyżej ilości są szacunkowe . 
Wartość pakietu netto  słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wartość pakietu brutto słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..







FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY


ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Pakiet Nr 3a.- Paski, testy

	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	 Nr katalogowy
	j.m.
	 Ilość
	Cena   

  jedn.   

  netto
	Stawka podatku VAT (%)
	Wartość    

   netto
	Wartość

   brutto
	Producent/  

     marka

	  1.
	
	
	
	
	
	              6.
	            7.
	           8.
	                   9.

	  1.
	Paski na parę wodną ze wskaźnikiem zmiany barwy z niebieskiej na czarną tem. 121°C-141° sil-250
	
	op.
	     20
	
	
	
	
	

	  2.
	Wieloparametrowy test kontrolo sterylizacji parą wodną w tem. 121°C i 134°C z możliwością podziału dzięki perforacji i zastosowania w małych i dużych pakietach op. 2x250szt. Twindykator lub równoważny
	
	op.
	60
	
	
	
	
	

	  3.
	Zintegrowany test kontroli sterylizacji parowej 121°C i 132°C kl. V. pakowane po 1.000 szt.
	
	szt.
	12
	
	
	
	
	

	  4.
	Etykiety do metkownicy trzyrzędowej dwustronnie przylepne ze wskaźnikiem na parę wodną rol. 750 metek
	
	op.
	10
	
	
	
	
	

	
	R A Z E M:
	
	
	
	
	
	
	
	


Przedstawione powyżej ilości są szacunkowe.






FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY


ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Pakiet Nr 3b. Torebki

	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	 Nr katalogowy
	j.m.
	 Ilość
	Cena   

  jedn.   

  netto
	Stawka podatku VAT (%)
	Wartość    

   netto
	Wartość

   brutto
	Producent/  

     marka

	  1.
	                                   2.
	           3.
	  3.
	          4.
	              5.
	              6.
	            7.
	           8.
	                   9.

	  1.
	Torebki do sterylizacji papierowo-foliowe samoprzylepne 90/203/200
	
	op.
	5
	
	
	
	
	

	  2.
	Torebki do sterylizacji papierowo-foliowe samoprzylepne 300/450/200
	
	op.
	10
	
	
	
	
	

	
	R A Z E M:
	
	
	
	
	
	
	
	


Przedstawione powyżej ilości  są szacunkowe.







FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY


ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Pakiet nr 3c. -Rękawy
	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	 Nr katalogowy
	j.m.
	 Ilość
	Cena   

  jedn.   

  netto
	Stawka podatku VAT (%)
	Wartość    

   netto
	Wartość

   brutto
	Producent/  

     marka

	  1.
	                                   2.
	           3.
	  3.
	          4.
	              5.
	              6.
	            7.
	           8.
	                   9.

	  1.
	Rękawy do sterylizacji p.f. bez fałdy 15 cm/200
	
	rol.
	5
	
	
	
	
	

	  2.
	Rękawy do sterylizacji p. f. z fałdą 15 cm/100
	
	rol.
	3
	
	
	
	
	

	
	R A Z E M:
	
	
	
	
	
	
	
	


Przedstawione powyżej ilości  są szacunkowe.
