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Wszyscy uczestnicy

Dot.: przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu medycznego OIOM I/1/2014
Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów SIWZ:

Pyt nr 1 - Pakiet 4 poz.1 Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową z dwuwarstwowego laminatu- włóknina polipropylenowa i folia polipropylenowa o gramaturze 56g/n2 w rozmiarze 90x75cm z otworem o średnicy 7cm
Ad 1- TAK.
Pyt nr 2- Pakiet nr 4 pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 35x20cm z 1 taśmą 10x50cm?

Ad 2- Zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ.
Pyt nr 3- Pakiet nr 4 pozycja 4: Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości 123+/-3cm?
Ad 3- Zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ.
Pyt nr 4- Pakiet nr 4 pozycja 5: Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości 136 +/-3cm?
Ad 4- Zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ.
Pyt nr 5- Pakiet nr 4 pozycja 7: Czy Zamawiający dopuści fartuch wiązany na troki w talii i na szyi?
Ad 5- TAK
Pyt nr 6- Pakiet nr 4 pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści serwetę z dwuwarstwowego laminatu włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa z otworem 8 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Ad 6- TAK
Pyt nr 7- Pakiet nr 4 pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści kieszeń jednokomorową o wym. 38x40 cm z taśmą lepną?
Ad 7- TAK 
Pyt nr 8- Pakiet nr 4 pozycja 6: Czy Zamawiający dopuści taśmę przylepną  o wymiarach 9 x50 cm?
Ad 8- TAK
Pyt nr 9- Pakiet nr 4 pozycja 7: Czy Zamawiający dopuści fartuch wizytacyjny wiązany w pasie?
Ad 9- TAK
Pyt nr 10- Pakiet nr 4 pozycja 8: Czy Zamawiający wymaga serwetę z dwuwarstwowego laminatu włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa, gramatura 57,5 g/m2 
o wymiarach 180 x 150 cm?
Ad 10- Dopuszcza z dodatkowym przylepcem. 
Pyt nr 11- Pakiet nr 4 pozycja 1-8: Prosimy o zmniejszenie ilości próbek do 1 sztuki z każdej pozycji ponieważ uzasadnieniem jest to, iż kryterium jest cena.

Ad 11- Zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ.
Pyt 12- Pakiet nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety jałowej, z dwustronnego laminatu – włóknina polipropylenowa i folia polietylenowo-polipropylenowej o gramaturze 56g/m2 – o wymiarach 90x75 cm z otworem o średnicy 8 cm położonym centralnie i otoczonym taśmą lepną?

Ad 12- TAK
Pyt 13- Pakiet nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na kończynę dolną, jałową z laminatu dwuwarstwowego o wymiarach 120x 37 cm z dwoma taśmami samoprzylepnymi o wym.50x9cm?
Ad 13- TAK
Pyt 14- Pakiet nr 4 poz.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę zaoferowanie kieszeni z kształtką bez taśmy lepnej, spełniającej pozostałe wymagania siwz?

Ad 14- NIE
Pyt 15- Pakiet nr 4 poz.4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów o długości 125cm rozmiar L z ręcznikami  w rozmiarze 40x20 cm spełniającymi pozostałe wymagane parametry?

Ad 15- TAK dopuszcza
Pyt.16- Pakiet nr 4 poz.5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów z ręcznikami  w rozmiarze 40x20 cm spełniającymi pozostałe wymagane parametry?
Ad 16- TAK dopuszcza
Pyt.17-  Pakiet nr 4  poz.6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy przylepnej o rozmiarze 9cm x50cm?
Ad 17- TAK
Pyt.18-  Pakietu nr 4 poz.7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na fartuch ochronny z oddychającej włókniny polipropylenowej , wiązany z tyłu przy szyi, z przymocowanym z przodu trokiem, który po oderwaniu służy do zawiązania fartucha w pasie, spełniający pozostałe parametry?
Ad 18- TAK
Pyt.19-  Pakiet nr 4 poz.8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o rozmiarze 150 x 90cm, spełniającej pozostałe parametry?
Ad 19- TAK
Pytania dot. wzoru umowy:

Pyt 20- Czy za dni robocze będą uważane dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
Ad 20- TAK

Pyt 21- Czy Zamawiający zgadza się, aby rozpatrzenie reklamacji oraz dostarczenie towaru wolnego od wad jakościowych i ilościowych następowało w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
Ad 21- NIE
Pyt 22- Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?
Ad 22- TAK

Pyt 23- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?
Ad 23- TAK

Pyt 24- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku, gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?
Ad 24- NIE

Pyt 25- Czy Zamawiający zgadza się, aby kara umowna w §6, pkt. 2b) naliczana była od wartości towaru, w którym stwierdzone zostały wady jakościowe?
Ad 25- NIE

Pyt 26- Czy Zamawiający zgadza się, aby kara umowna w §6, pkt. 2c) naliczana była od wartości towaru, w którym stwierdzone zostały braki ilościowe?
Ad 26- NIE

Pyt 27- Czy Zamawiający zgadza się, aby odstąpienie od umowy przysługiwało zamawiającemu w przypadku trzykrotnych uchybień, o których mowa w §7 pkt. 1 1)-6)?
Ad 27- NIE

PAKIET NR 4
Pyt 28- Poz. nr 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety jałowej z laminatu spełniającego wymagania SIWZ, jednakże o gramaturze 55g/m²? Oferowana serweta ma wymiar 90 x 75cm oraz otwór o średnicy 7cm.

Ad 28- TAK
Pyt 29- Poz. nr 2 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na kończynę dolną w rozmiarze 35 x 120cm z dwoma taśmami samoprzylepnymi pakowanymi oddzielnie, niezależnie od zestawu? Pozostałe parametry bez zmian. 

Ad 29- TAK
Pyt 30- Poz. nr 3 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kieszeni  w rozmiarze 38 x 43 cm? Pozostałe parametry bez zmian

Ad 30- TAK
Pyt 31- Poz. nr 4 i 5 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych spełniających wymagania SIWZ, jednakże z dwoma ręcznikami w rozmiarze 33 x 33cm?

Ad 31- TAK
Pyt 32- Poz. nr 8 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety operacyjnej          o wymiarach 90 x 150cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Ad 32- TAK
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