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Wszyscy uczestnicy

Dot.: przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu medycznego I/15/2013
Zapytania i wyjaśnienia do w/w postępowania, dot. zapisów SIWZ:
Pyt nr 1 - Na podstawie art. 38 Pzp prosimy o wyjaśnienie treści siwz przetargu nr I/15/2013 tj: na podstawie analizy treści siwz oraz załącznika -formularza asortymentowego, stwierdzamy,że treść formularza jest sprzeczna z art. 29 i 30 Prawa zamówień publicznych. Formularz asortymentowy jest w całości niezrozumiały i nieczytelny. Wg Pzp obowiązkiem zamawiajacego jest zamieszczenie opisu zrozumiałego,w powołaniu na Polskie Normy przenoszące normy europejskie lub dokonanie opisu za pomocą wymagań funkcjonalnych, ale w obu przypadkach zamawiający musi zamieścić możliwość złożenia oferty równoważnej. W przedmiotowym postępowaniu zamawiający nie dokonał opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 29 i 30 natomiast użył niezrozumiałych i niespotykanych pojęć w całym opisie co uniemożliwia złożenie oferty np. użuwając takie wyrażenia jak: adaptywny, sprzęganie pojemnościowe,furgulacja, autobipolar, interfejs z trzema ekranami itd. i nie wiadomo które z tych sformułowań dotyczą zestawu do elektrokoagulacji a które do innych technik np. auto-bipolar.

Ponadto zamawiający używa wielu różnych nazw na przedmiot zamówienia  np. w tytule przetargu chodzi o "zestaw do elektrokoagulacji" natomiast w opisie używane są takie nazwy jak: "generator", "interfejs", "platforma energetyczna" a przecież są to zupełnie różne urządzenia,co zamawiający może łatwo sprawdzić np. w internecie.W tej sytuacji informujemy,że na podstawie aktualnego opisu nie można złożyć oferty i występujemy do zamawiającego w wnioskiem i zapytanem, czy zamawiający może dokonać ponownego opisu zgodnego z Pzp i zrozumiałego dla różnych dostawców zestawów do elektrokoagulacji wraz z mozliwością złożenia oferty równoważnej?

Ad 1- Wszystkie opisy są poprawne z wyjątkiem „furgulacji”- powinno być fulguracji i „platorma energetyczna”- dla spokoju powinno być platforma elektrochirurgiczna. Platforma dlatego że jest to urządzenie posiadające: monopolar, bipolar oraz syst zamykania naczyń. Odnosi się to do samego aparatu. Natomiast kiedy mowa jest o zestawie- mówimy o aparacie z wyposażeniem do niego.
Wymienione przykłady wyrażeń należą do podstawowowych zagadnień z bezpieczeństwa stosowania w elektrochirurgii! Zamawiający ma prawo w ten sposób opisać przedmiot zamówienia. Autobipolar nie jest techniką a jedynie funkcją generatora pozwalającą na używanie narzędzi bipolarnych np penseta bipolarna bez używania włącznika nożnego. Wspomniane „wyrażenia” można znaleźć w isntrukcjach obsługi aparatów elektrochirurgicznych. 

Pyt nr 2- Paragraf 6 ust.1.1.- Prosimy o wykreślenie tego zapisu z umowy
Ad 2- Zgodnie ze wzorem umowy.
Pyt nr 3- Paragraf 6 ust.1.4.- Prosimy o wykreślenie tego zapisu z umowy
Ad 3- Zgodnie ze wzorem umowy.
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