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Wszyscy uczestnicy
Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 


  w  trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zamkniętego systemu pobrań 


  Numer sprawy: zamknięty system pobrań krwi/31/2012
Pytanie Nr 1, do poz.  od 1, 2, 3, 4, 5, 6 


         Czy Zamawiający dopuści  konfekcjonowanie probówek po 100 szt. w jednym    


         opakowaniu wraz z przeliczeniem opakowań we zapotrzebowania zamawiającego?

Ad. 1. – NIE
Pytanie Nr 2, do poz. 11- Czy Zamawiający dopuści  konfekcjonowanie oprawek po 250 szt.  w jednym 

               opakowaniu wraz z przeliczeniem opakowań  wg zapotrzebowania 



Zamawiającego?
Ad. 2. – NIE
Pytanie Nr 3, poz. 9 – Czy Zamawiający  dopuści  igły motylkowe w rozmiarach : 0,5; 0,6; 0,8, gdyż 

           żadna z firm nie posiada w swojej ofercie igieł motylkowych o rozmiarze 0,7?
Ad.3. – TAK
Pytanie Nr 4, do poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści probówki do separacji surowicy o pojemności  


  6ml? Taka ilość krwi w pełni pozwala na analizę wszystkich parametrów krwi 


  a obecnie na rynku aparaty pobierają do analizy bardzo małe ilości 



  uzyskiwanej po odwirowaniu surowicy?

Ad. 4. – NIE
