Numer sprawy: Cewniki, rurki, strzykawki/32/2012



Sławno, dnia 24 wrzesień 2012 rok








Wszyscy uczestnicy
Dotyczy:  przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż 200 000 euro


      Cewniki, rurki, strzykawki/32/2012

Pakiet Nr 1. Cewniki, zgłębniki
Pytanie Nr 1. – Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 1 dopuści cewniki do odsysania górnych dróg 

 oddechowych, powierzchnia zmrożona, jeden otwór centralny i dwa otwory 

 boczne, konektor w kolorze  identyfikującym rozmiar. 



 Pakowane folia-Papier CH- od 14-18 dł. 600-700mm?

Ad. 1. – TAK
Pytanie Nr 2. – Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 1, poz. 2. dopuści cewnik do odsysania 


 górnych dróg oddechowych powierzchnia zmrożona, jeden otwór centralny 

                           i dwa otwory boczne, konektor w kolorze  identyfikującym rozmiar.

 

 Pakowane  folia-papier CH- 6, 8, 10 dł. 400mm?

Ad. 2. – TAK
Pytanie Nr 3. – Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 1. poz. 3. dopuści cewnik do podawania tlenu 

 przez nos (wąsy) dla noworodków rozmiar 14 CH długi 2000?
Ad. 3. – TAK
Pytanie Nr 4. – Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 1. poz. 8 dopuści cewnik FOLEYA 


              silikonowany, posiadający barwny kod, opakowanie folia, papier CH 10-24 

 sterylizowany tlenkiem etylenu jak m. in. Cewniki do odsysania, cewniki 

              Nelaton, których oczekuje Zamawiający?

Ad. 4. – TAK
Pytanie Nr 5. – Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 1. poz. 10 dopuści Kateter typ Redon od CH 8 

 do 18 dł. 700mm Balton lub równoważne pakowane zwinięte. . Zwinięcie 

 katetera w żaden sposób nie wpływa na jego wartość użytkową, dlatego 

 prosimy o dopuszczenie takiej formy pakowania.

Ad. 5. – NIE
Pytanie Nr 6. – Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 1. poz. 12. dopuści kateter do odsysania pola 

 operacyjnego o standardowej średnicy CH20 lub CH25. Pozostałe parametry 

 bez zmian? Wymagany przez Zamawiającego rozmiar jest aktualnie bardzo 

 nietypowy. 

Ad. 6. – TAK
Pytanie Nr 7. – Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 1. poz.  16 dopuści dren brzuszny 27/50cm, 

 30/50cm, 33/50cm, 36/50cm?

Ad. 7. – TAK
Pytanie Nr 8. -  Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 4, poz. 6 dopuści igłę doszpikowa 


  pediatryczną 18G, bardziej uniwersalną, posiadająca ruchomą blokadę 


  umożliwiającą regulację długości w zakresie 9-20-53-70mm?
Ad. 8. – NIE
Pytanie Nr 9. – Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 4. poz. 7. Dopuści igłę doszpikowa dla 


  dorosłych 15G, bardziej uniwersalną , posiadająca ruchomą blokadę 


  umożliwiającą regulację długości w zakresie 19-30-63-80mm?

Ad. 9. – TAK
Pytanie Nr 10. – Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 5. poz.7 dopuści standardowy koreczek 

    kompatybilny z zaoferowanymi kaniulami, zapewniający szczelność, gdyż 

    opisany w SIWZ posiada wyłącznie jeden producent, co ogranicza 


    konkurencyjność oferty?

Ad. 10. – TAK
Pakiet Nr 1, poz. 1-2
Pytanie Nr 11. – Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania z kolorowym  nie 


   przeźroczystym konektorem, spełniające pozostałe wymagania zawarte 

                             w SIWZ?

Ad. 11. – TAK
Pakiet Nr 1, poz. 3.
Pytanie Nr 12. – Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu o długości 1400 

                              lub 2000?

Ad. 12. – TAK
Pakiet Nr 1, poz. 4.
Pytanie Nr 13. – Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos w 


   opakowaniu foliowym?

Ad. 13. – TAK
Pakiet Nr 1 poz. 8.
Pytanie Nr 14. – Czy Zamawiający dopuści cewnik pakowany podwójnie w wewnętrzny 


   worek foliowy oraz zewnętrzne opakowanie foliowo-papierowe?

Ad. 14. – TAK
Pakiet Nr 1, poz. 8.

Pytanie nr 15. – Czy Zamawiający dopuści cewnik sterylizowany tlenkiem etylenu?

Ad. 15. – TAK
Pakiet Nr 1, poz. 9.
Pytanie Nr 16. – Czy Zamawiający dopuści cewnik Nelaton wykonany z PCV przeźroczysty nie 

    posiadający powierzchni zmrożonej, spełniający pozostałe wymagania 

    zawarte w SIWZ?

Ad. 16. – TAK
Pakiet Nr 1, poz. 10.
Pytanie Nr 17. – Czy Zamawiający dopuści dren typu Redon „zawinięty” , spełniający 


    pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Ad. 17. – NIE
Pakiet Nr 1, poz. 12.

Pytanie Nr 18. – Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania z drenem CH 24 

                              o długości 210cm?

Ad. 18. – TAK
Pakiet Nr 1, poz. 13.

Pytanie Nr 19. – Zwracamy się z prośbą  o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu , 

                             co umożliwi złożenie naszej Firmie  konkurencyjnej oferty?

Ad. 19. – TAK
Pakiet Nr 1, poz. 14.

Pytanie Nr 20. – Czy Zamawiający dopuści kateter do drenażu klatki piersiowej z trokarem 

                              w rozmiarze F 24, 28, 32, 36?

Ad. 20. – TAK
Pakiet Nr 1, poz. 15.

Pytanie Nr 21. – Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania o długości 210cm?

Ad. 21 – TAK
Pakiet Nr 1, poz. 20.

Pytanie nr 22. – Czy Zamawiający dopuści sondę  sengstakena w rozmiarach CH 18 i 21?

Ad. 22. – TAK
Pakiet Nr 3, poz. 1.
Pytanie Nr 23. – Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z rozszerzoną skalą do 2,5ml?

Ad. 23. – NIE
Pakiet Nr 3, poz. 2.
Pytanie Nr24. – Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z rozszerzoną skalą do 5,6ml?

Ad. 24. – NIE
Pakiet Nr 3, poz. 3.

Pytanie Nr 25. – Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z rozszerzoną skalą do 12ml?

Ad. 25. – NIE
Pakiet Nr 3, poz. 4.

Pytanie Nr 26. – Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z rozszerzoną skalą do 23ml?

Ad. 26. – NIE
Pakiet Nr 3, poz. 4.
Pytanie Nr 27. -  Czy Zamawiający dopuści strzykawki w opakowaniu a’ 50 sztuk z 


    odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Ad. 27. – TAK
Pakiet Nr 3, poz. 7.

Pytanie Nr 28. – Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z jedną skalą, spełniającą pozostałe 

   wymagania zawarte w SIWZ?

Ad. 28. – TAK
Pakiet Nr 3, poz. 15-16.

Pytanie Nr 29. – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co 

   umożliwi złożenie naszej firmie  konkurencyjnej oferty?

Ad. 29. – TAK
Pakiet Nr 3, poz. 15-16.

Pytanie Nr 30. – Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby nazwa producenta 

   znajdowała się na zaciskaczu?

Ad. 30. – ZAMAWIAJĄCY ODSTĘPUJE OD WYMOGU
Pakiet Nr 4, poz. 5.
Pytanie Nr 31. – Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń w rozmiarze 27G/127mm?
Ad. 31. – NIE
Pakiet Nr 5, poz. 7.

Pytanie Nr 32. – Czy Zamawiający dopuści koreczek do kaniul z trzpieniem  powyżej krawędzi 

   koreczka?

Ad. 32. – TAK
Pakiet Nr 6.
Pytanie Nr 33. – Prosimy o sprecyzowanie, czy kaniule dożylne, tak jak obecnie stosowane 

    mają być pakowane w opakowania wielowarstwowe Tyvec odporne na 

    rozerwanie ci zabezpiecza przed przypadkowym uszkodzeniem opakowania 

    i utratą jałowości przez kaniulę?
Ad. 33. – TAK
Pytanie Nr 34. – Prosimy o sprecyzowanie czy kaniule dożylne, tak jak obecnie stosowane, 

    mają być wykonane z podwójnie oczyszczonego teflonu (PTFE) z informacją 

    z jakiego materiału zostały wykonane oryginalnie nadrukowaną na 


    opakowaniu zbiorczym przez producenta?

Ad. 34. – TAK
Dotyczy wzoru umowy.
Pytanie Nr 35. – Prosimy o zmianę zapisu & 7 pkt 1, 4 wzoru umowy na:



    „ niedostarczenie w terminie 7 dni dokumentów , o których mowa w & 5 

       ust. 3 w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”

Ad. 35. – NIE 
Dotyczy zapisów SIWZ.

Pytanie Nr 36. – Czy Zamawiający w celu weryfikacji czy zaoferowane produkty odpowiadają 

    wymogom SIWZ, wymaga dołączenia do oferty, katalogów , broszur lub 

    opisów pozwalających na zweryfikowanie zgodności zaoferowanego 


    asortymentu?
Ad. 36. – NIE  (w przypadku wystąpienia takiej potrzeby zapis umowy & 6 pkt 3.)
Pytanie Nr 37. – Czy Zamawiający w przypadku wątpliwości będzie żądał dostarczenia próbek 

   w celu weryfikacji, czy zaoferowane produkty w zakresie pakietu Nr 1 


   odpowiadają wymaganiom Zamawiającego zawartym w SIWZ?

Ad. 36. – TAK
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