






FORMULARZ  CENOWY



ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet Nr 1. Cewniki, zgłębniki
	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	  j.m.
	Ilość
	Cena jedn.        

   netto
	Stawka podatku VAT –(%)
	   Wartość   

     netto
	Wartość brutto
	Producent

	    1.
	                                             2.
	      4.
	     5.
	             6.
	               7.
	              8.
	               9.
	             10.

	   1.
	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, powierzchnia zmrożona, jeden otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe, półprzeźroczysty konektor. Pakowane folia-papier 
CH –od  14-18 dł. 600 -700mm
	szt.
	4.000
	
	
	
	
	

	    2.
	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych powierzchnia zmrożona, jeden otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe, półprzeźroczysty konektor. Pakowane folia-papier.
CH-6,8,10 dł. 400 mm
	szt.
	2.500
	
	
	
	
	

	    3.
	Cewnik do podawania tlenu przez nos (wąsy) dla noworodków rozmiar 14CH długi 1500
	szt.
	70
	
	
	
	
	

	    4.
	Cewnik do podawania tlenu przez nos wykonany z wysokiej jakości PCV dla dorosłych ( wąsy ), opakowanie folia-papier
	szt.
	1.200
	
	
	
	
	

	    5.
	Maska tlenowa dla dzieci z drenem
	szt.
	5
	
	
	
	
	

	    6.
	Maska tlenowa + wąż dla dorosłych
	szt.
	30
	
	
	
	
	

	    7.
	Cewnik rektalny sucha rurka rozm. 24CH
	szt.
	30
	
	
	
	
	

	    8.
	Cewnik  FOLEYA – silikonowany, posiadający barwny kod, opakowanie podwójne folia-folia, sterylizowany radiacyjnie – CH 10-24
	szt.
	900
	
	
	
	
	

	    9.
	Cewnik NELATON  wykonany z PCV o jakości medycznej, powierzchnia zmrożona, jałowy sterylizowany tlenkiem etylenu, kolor konektora oznaczający kod średnicy, opakowanie folia-papier. Różne rozmiary
	szt.
	350
	
	
	
	
	

	  10.
	Kateter typ REDON   od 8 do 24 F dł. 700 mm Balton lub równoważne pakowane prosto
	szt.
	1.400
	
	
	
	
	

	  11.
	Kateter do embolektomii Balton lub równoważne – 3-6F dł. 80 cm
	szt.
	15
	
	
	
	
	

	  12.
	Katetery do odsysania pola operacyjnego KOPO-200 27F dł. 200 mm (cewnik + końcówka do odsysania) Balton lub równoważne
	szt.
	1.100
	
	
	
	
	

	  13.
	Kateter do drenażu klatki piersiowej z trokarem Balton lub równoważne rozm. 26-34F
	szt.
	50
	
	
	
	
	

	  14.
	Przewód ssący  do końcówek do odsysania pola operacyjnego KOPO 200 (wąż do ssaka)
	szt.
	250
	
	
	
	
	

	 15.
	Dren brzuszny 28/40cm – 34/40cm
	szt.
	110
	
	
	
	
	

	 16.
	Kateter pediatryczny do żyły pępowinowej 5F dł. 40 cm
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	 17.
	Cewnik do karmienia
	szt.
	90
	
	
	
	
	

	 18.
	Zgłębniki żołądkowe rozm. od 10-24
	szt.
	550
	
	
	
	
	

	 19.
	Zgłębniki sengstakena 42R rozm. 18-22
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	
	R a z e m:
	
	
	
	
	
	
	


 Przedstawione powyżej ilości są szacunkowe. 
 Wartość pakietu netto słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wartość pakietu brutto słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..






              FORMULARZ  CENOWY



ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet Nr 1.a. Kateter do szynowania jelit
	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	  j.m.
	Ilość
	Cena jedn.        

   netto
	Stawka podatku VAT –(%)
	   Wartość   

     netto
	Wartość brutto
	Producent

	    1.
	                                             2.
	      4.
	     5.
	             6.
	               7.
	              8.
	               9.
	             10.

	  1.
	Kateter do szynowania jelit 22F 3m Balton lub równoważne
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	
	R A Z E M :
	
	
	
	
	
	
	


Przedstawione powyżej ilości są szacunkowe. 
Wartość pakietu netto słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wartość pakietu brutto słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..







   FORMULARZ CENOWY
Pakiet  Nr 2. – Rurki











        ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Ilość
	  Cena jedn.

      netto
	Stawka podatku VAT-(%)
	Wartość   

   netto
	Wartość brutto
	Producent

	   1.
	                                           2.
	      4.
	    5.
	            6.
	         7.
	            8.
	          9.
	                  10.

	
	Rurka tracheostomijna fonetyczna
	szt.
	5
	
	
	
	
	

	  1.
	Rurka tracheostomijna 5,0 do 9,0

z mankietem
	szt.
	50
	
	
	
	
	

	  2.
	Rurka intubacyjna rozm. 5,5 do 10
z mankietem
	szt.
	310
	
	
	
	
	

	  3.
	Rurka intubacyjna rozm, 2,0 do 3,5 bez mankietu
	szt.
	30
	
	
	
	
	

	  4.
	Rurka ustno-gardłowa typ GUEDEL rozm. 00 do 3
	szt.
	70
	
	
	
	
	

	  5.
	Rurki intubacyjne zbrojone z mankietem rozm. od 7-9
	szt.
	60
	
	
	
	
	

	
	R a z e m :
	
	
	
	
	
	
	


Przedstawione powyżej ilości są szacunkowe.
Wartość pakietu netto słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Wartość pakietu brutto słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………








FORMULARZ  CENOWY
Pakiet Nr 3 . Strzykawki, igły, aparaty do przetoczeń, drobny sprzęt





ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn.

   Netto
	Stawka podatku VAT-(%)
	Wartość   

   Netto
	Wartość   

  brutto
	Producent

	    1.
	                                             2.
	       4.
	    5.
	              6.
	          7.
	              8.
	            9.
	                10.

	1.
	Strzykawka  2ml/op.=100 szt.
	 op.
	250
	
	
	
	
	

	2.
	Strzykawka   5 ml/op.=100 szt.
	 op.
	330
	
	
	
	
	

	3.
	Strzykawka  10 ml/op.=100 szt.
	 op.
	240
	
	
	
	
	

	4.
	Strzykawka  20 ml/op.=100 szt.
	 op.
	280
	
	
	
	
	

	5.
	Strzykawka  j.u. 50/60 ml do pomp z końcówką Luer Lock z obustronną skalą, wcięcie na tłoku z czterech stron
	 szt.
	1.200
	
	
	
	
	

	6.
	Strzykawka 50/60 ml do pomp infuzyjnych – bursztynowa do podawania leków światłoczułych z końcówką Luer Lock z obustronną skalą, wcięcie na tłoku z czterech stron
	 szt.
	40
	
	
	
	
	

	7.
	Strzykawka trzyczęściowa 100 ml Janeta z centrycznym stożkiem do łączenia z cewnikiem z dołączoną nasadką Luer, dwie skale naprzeciwległe, tłoczysko z elastycznym uszczelnieniem zapewniającym płynny przesuw opakowanie blister-pack.
	 szt.
	650
	
	
	
	
	

	8.
	Strzykawka jed. uż. do tuberkuliny z igłą 0,45x13mm  jałowa niepirogenna op.=100 szt.
	 op.
	10
	
	
	
	
	

	9.
	Strzykawka do gazometrii 2,3ml pakowana pojedynczo op. 50 szt.
	 szt.
	650
	
	
	
	
	

	10.
	Igła do iniekcji  Luer jedn. uż. od 5-9 op.100 szt.
	 op.
	510
	
	
	
	
	

	11.
	Igła do iniekcji Luer  jedn. uż. 1,1-1,2x40 op. 100 szt.
	 op.
	570
	
	
	
	
	

	12.
	Nożyk do nakłuć opuszki palca sterylny a-200 szt.
	 op.
	2
	
	
	
	
	

	13.
	Nakłuwacz  jedn. uż. 2,4 ml Medlance  op. 200 szt.
	 op.
	13
	
	
	
	
	

	14.
	Ostrza rozm. 10-26/op. 100 szt. czerwone Swan Morton lub równoważne
	op.
	80
	
	
	
	
	

	15.
	Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z możliwością pomiaru ocż.  jed. uż. jałowy niepirogenny, nietoksyczny
	 szt.
	20
	
	
	
	
	

	
	R a z e m :
	
	
	
	
	
	
	


Przedstawione powyżej ilości są szacunkowe. 
Wymagania:
Poz. od 1 do 4
Strzykawka wyposażona w tłok o kolorze innym niż kolor  strzykawki wysoce kontrastującym przedłużona skala do minimum 20%.

Dołączyć po 2 szt. próbek

Poz. od 10-11
Igły iniekcyjne pokryte silikonem w celu zminimalizowania bólu podczas wkłucia. Igły powinny pochodzić od jednego producenta.

Wymagany kod kolorystyczny.

Dołączyć po 5 szt. próbek

Wartość pakietu netto słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wartość pakietu brutto słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….








FORMULARZ  CENOWY

Pakiet Nr 3.a. Przyrządy do infuzji i transfuzji







ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ


	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn.

   Netto
	Stawka podatku VAT-(%)
	Wartość   

   Netto
	Wartość   

  brutto
	Producent

	    1.
	                                             2.
	       4.
	    5.
	              6.
	          7.
	              8.
	            9.
	                10.

	1.
	Przyrządy do infuzji
	 szt.
	23.000
	
	
	
	
	

	2.
	Przyrządy di transfuzji
	szt.
	450
	
	
	
	
	

	
	R A Z E M :
	
	
	
	
	
	
	


Przedstawione powyżej ilości są szacunkowe. 
Poz. 1.
Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wolna od PVC , całość bez zawartości  ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym) zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta na zaciskaczu, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylne.

Poz. 2.
Przyrząd do przetaczania krwi, transfuzji,, komora kroplowa wolna od PVC, całość bez zawartości  ftalanów (  informacja na opakowaniu jednostkowym) zacisk rolkowy, wyposażony w uchwyt na dren, oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta na zaciskaczu, opakowanie kolorystyczne folia-Papier, sterylny.
Wartość pakietu netto słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wartość pakietu brutto słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….








FORMULARZ  CENOWY




Pakiet Nr 4. – Igły specjalistyczne










            ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	J.m.
	 Ilość
	Cena jedn.  

   netto
	    Stawka podatku VAT   

      (%)
	Wartość    

   netto
	  Wartość   

    brutto
	Producent

	  1.
	                                                        2.
	  3.
	     4.
	             5.
	               6.
	              7.
	             8.
	              9.

	1.
	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowa jed. uż. 22G/90mm
	szt.
	25
	
	
	
	
	

	2.
	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowa jedn. uż. 26G/90mm
	szt.
	280
	
	
	
	
	

	3.
	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowa jedn. uż. 27G/90mm
	szt.
	560
	
	
	
	
	

	4.
	Igła podpajęczynówkowa ze szlifem typu pencil-point rozm. 27G/90mm
	szt.
	120
	
	
	
	
	

	5.
	Igła do znieczuleń jedn. uż. PE standard 26G/130mm
	szt.
	25
	
	
	
	
	

	6.
	Igła doszpikowa pediatryczna 18G 23.6mm
	szt.
	5
	
	
	
	
	

	7.
	Igła doszpikowa dla dorosłych 15G 33.3mm
	szt.
	5
	
	
	
	
	

	
	R a z e m :
	
	
	
	
	
	
	


Przedstawione powyżej ilości są szacunkowe.

Wartość pakietu netto słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wartość pakietu brutto słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..








FORMULARZ  CENOWY




Pakiet Nr 5. – Kaniule










            ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	J.m.
	 Ilość
	Cena jedn.  

   netto
	    Stawka podatku VAT   

      (%)
	Wartość    

   netto
	  Wartość   

    brutto
	Producent

	  1.
	                                                        2.
	  3.
	     4.
	             5.
	               6.
	              7.
	             8.
	              9.

	1.
	Kaniula przyrząd do długotrwałych wlewów dożylnych G-18 zielone
	szt.
	3.300
	
	
	
	
	

	2.
	Kaniula przyrząd do długotrwałych wlewów dożylnych G-20 różowe
	szt.
	4.100
	
	
	
	
	

	3.
	Kaniula przyrząd do długotrwałych wlewów dożylnych G-22 niebieskie
	szt. 
	3.000
	
	
	
	
	

	4.
	Kaniula p przyrząd do długotrwałych wlewów dożylnych G-24 żółte
	szt.
	350
	
	
	
	
	

	5.
	Kaniula przyrząd do długotrwałych wlewów dożylnych G-17 białe
	szt.
	200
	
	
	
	
	

	6.
	Kaniula dotętnicza 20Gx45mm
	szt.
	95
	
	
	
	
	

	7.
	Koreczki do kaniul Luer
	szt.
	7.000
	
	
	
	
	

	
	R a z e m :
	
	
	
	
	
	
	


Wymagania:
Poz. 1-5

Kaniule wykonane  z poliuretanu lub FEP lub PUR. Część kaniuli pozostająca w naczyniu żylnym winna być idealnie gładka na całej długości i nie powodująca oporu w trakcie wprowadzania do żył. Kład skrzydeł zapewniających bezpieczne mocowanie kaniuli. Kaniule odporne ma odkształcenie i zagięcia. Ostrze igły i zwężenie na końcówce kaniuli winny zapewniać bezpieczne wkłucie i minimalizację ryzyka uszkodzenia żyły. Sterylne, pakowane pojedynczo.

Poz. 7. 
Koreczki do zamykania kaniul sterylne do zamykania światła kaniuli, trzpień koreczka musi znajdować się poniżej krawędzi korka.
Wymagane jest, aby koreczki i kaniule były kompatybilne.

Przedstawione powyżej ilości są szacunkowe.
Wartość pakietu netto słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wartość pakietu brutto słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..






FORMULARZ  CENOWY




Pakiet Nr 6. – Neoflon










            ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	J.m.
	 Ilość
	Cena jedn.  

   netto
	    Stawka podatku VAT   

      (%)
	Wartość    

   netto
	  Wartość   

    brutto
	Producent

	  1.
	                                                        2.
	  3.
	     4.
	             5.
	               6.
	              7.
	             8.
	              9.

	1.
	BD Neoflon TM 0,6x19mm 26GA 0,75IN 13 ml/1min/fioletowy 
	szt.
	270
	
	
	
	
	

	2.
	BD Neoflon TM 0,7x19mm 24GA 0,75IN 13ml/1 min./żółty
	szt.
	1.100
	
	
	
	
	

	
	R a z e m :
	
	
	
	
	
	
	


Przedstawione powyżej ilości są szacunkowe.

Wartość pakietu netto słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wartość pakietu brutto słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1

