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Wszyscy uczestnicy

Dot.: przetarg nieograniczony na dostawy: implanty uro- ginekologiczne I/5/2014
Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów SIWZ:

Pyt 1: 
Czy zamawiający dopuści system całkowicie  jednorazowy, sterylny, do implantacji drogą przez otwory zasłonowe  metodą „out-in” , składający się z : 

a/ 2 jednorazowych igieł o średnicy 3 mm z uchwytami, o ostrzach wyprofilowanych helikalnie  z atraumatycznym zakończeniem umożliwiającym połączenie ze złączami taśmy. Igły nie połączone z taśmą.

b/ taśmy polipropylenowej , monofilamentowej o długości 50 cm i szerokości 1,1 cm, zakończonej szybkozłączami. Taśma ma zawierać przeplecioną wzdłuż nić zapewniającą  beznapięciowe założenie implantu. Taśma w koszulce foliowej.
Ad 1: Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.
Pyt 2 

W związku z wdrożeniem dyrektywy 2010/32/UE dla placówek w rozporządzeniu dotyczącym ochrony przed  zranieniami ostrymi narzędziami i koniecznością stosowania bezpiecznych wyrobów zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający wprowadzi wymóg stosowania wyłącznie igieł jednorazowych, cienkich, o średnicy do 3mm? Dodatkowo chroniących pacjentkę przed traumatyzacją tkanek.
Ad 2: Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.
Pyt 3 
 Czy zamawiający w zadaniu nr 1 dopuści taśmę do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu wykonana z polipropylenu monofilamentowego, taśma bez koszulki + narzędzie do zakładania metodą  przesłonową , techniką od zewnątrz do środka  o długości 50cm , szerokości 1,25cm, grubość nici 0,5mm  
Ad 3: Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.
Pyt 4:
Czy Zamawiający dopuści w opisie przedmiotu zamówienia:

· 20 szt. taśm do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu, monofilamentowych, polipropylenowych, z plastikową osłonką, jednorodnych, niewchłanialnych, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości średniej 1000 µm, porowatości max 1870 µm, grubości taśmy 0,33 mm, gramaturze 48 g/m2, końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki,
oraz

· 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji metodą przez zasłonową ?
Ad 4: Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.
Pyt 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, wykonaną z polipropylenu monofilamentowego o grubości nici 0,08mm, jednorodną, całkowicie niewchłanialną, o wymiarach: długość 50mm, szerokość 10mm, porowatość 67%, grubość taśmy 0,31mm, waga 34 g/m2, taśma posiadająca gładkie krawędzie umożliwiające łatwe i atraumatyczne pozycjonowanie taśmy bez podrażniania otaczających tkanek,  taśma bez plastikowej osłonki?
Ad 5: Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.
Pyt 6:

Czy Zamawiający dopuści taśmę do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu, monofilamentowa, polipropylenowa, bez koszulki, o wymiarach 1,1cm x45cm, o wielkości oczek 4,1x1,2mm, grubości 0,54mm, waga 65-75g/m2, zakładana metoda TVT oraz TOT, narzędziami wielokrotnego użytku?
Ad 6: Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.
Pytanie 7
Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Ad 7: TAK
Pytanie 8
Czy Zamawiający zgadza się aby w przypadku stwierdzonych wad jakościowych kara umowna naliczana była od wartości partii towaru u której stwierdzono wady jakościowe?
Ad 8: Zgodnie z zapisami we wzorze umowy.
Pytanie 9
Czy Zamawiający zgadza się aby w przypadku braków ilościowych, kara umowna naliczana była od wartości partii towaru objętego brakami ilościowymi?

Ad 9: Zgodnie z zapisami we wzorze umowy.

Pytanie 10
Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Ad 10: NIE
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