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Wszyscy uczestnicy
Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 


  w  trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zamkniętego systemu pobrań 


  Numer sprawy: zamknięty system pobrań krwi/31/2012
Pytanie Nr 1, do poz.  od 1, 2, 3, 4, 5, 6 


         Czy Zamawiający dopuści  konfekcjonowanie probówek po 100 szt. w jednym    


         opakowaniu wraz z przeliczeniem opakowań we zapotrzebowania zamawiającego?

Ad. 1. – NIE
Pytanie Nr 2, do poz. 11- Czy Zamawiający dopuści  konfekcjonowanie oprawek po 250 szt.  w jednym 

               opakowaniu wraz z przeliczeniem opakowań  wg zapotrzebowania 



Zamawiającego?
Ad. 2. – NIE
Pytanie Nr 3, poz. 9 – Czy Zamawiający  dopuści  igły motylkowe w rozmiarach : 0,5; 0,6; 0,8, gdyż 

           żadna z firm nie posiada w swojej ofercie igieł motylkowych o rozmiarze 0,7?
Ad.3. – TAK
Pytanie Nr 4, do poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści probówki do separacji surowicy o pojemności  


  6ml? Taka ilość krwi w pełni pozwala na analizę wszystkich parametrów krwi 


  a obecnie na rynku aparaty pobierają do analizy bardzo małe ilości 



  uzyskiwanej po odwirowaniu surowicy?

Ad. 4. – NIE
Pytania dotyczące ogólnych warunków umowy

Pytanie Nr 5. & 6 ust. 3 – Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu, w którym Wykonawca ma 


                 załatwić reklamację na termin realny tj.




  - dla reklamacji ilościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia 


                  reklamacji to 5 dni robocze od chwili jej otrzymania.




  - dla reklamacji jakościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia 

                   reklamacji to 7 dni roboczych od chwili otrzymania próbek reklamowanego 


    towaru.

Ad. 5 – reklamacje ilościowe i jakościowe 5 dni
Pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia

Pakiet Nr 1

Pytanie Nr 6. – Ze względu na różny sposób konfekcjonowania wyrobów w różnych firmach, Czy 
              Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie innych wielkości opakowań niż te podane  
              w formularzu cenowym. Oczywiście wszelkie przeliczenia pozostaną zgodne z 


Państwa  wymaganiami w formularzu cenowym lub w formularzu cenowym zostaną 
   
odpowiednio naniesione poprawki w wielkości opakowań i ilości zamawianych sztuk, 
              w taki sposób, aby całkowita ilość sztuk była zgodna z określonym w SIWZ 
   
              zapotrzebowaniem na dany produkt.



Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, jeżeli Wykonawca musiałby 
  
              zaoferować niepełne opakowanie handlowe, czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
  
              zaoferowanie niepełnego opakowania np. 12,5 op., czyli ilość należy zaokrąglić w górę 
              do pełnego opakowania handlowego, co jednak powoduje zawyżenie wartości oferty?

Ad. 6. – NIE
Pakiet Nr 1. poz. 2.

Pytanie Nr 7. – Czy Zamawiający może doprecyzować wymogi, bowiem probówki o średnicy 13mm 
             mają gwarantowaną maksymalną pojemność pobrania w ilości 6ml. W systemach 
             zamkniętych nie istnieją probówki o pojemności 7 ml, ponieważ taka objętość nie 
             mieści się w probówce o średnicy 13mm. Nie istnieją też o średnicy 15mm tylko 
             16mm. Czy też w związku z tym Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie zakresu 
             pojemności 6-8ml i średnicy 13-16mm?
Ad. 7. – TAK
Pakiet Nr 1. poz. 6.
Pytanie Nr 8. – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenienie tj. podanie ceny jednostkowej i wartości 
              osobno dla probówek i osobno dla rurek>  Prośbę motywujemy tym, iż w naszym 
              systemie zarządzającym sprzedażą probówka i rurka  stanowią odrębne pozycje 
              asortymentowe, mają swoje numery katalogowe i ceny sprzedaży.

Ad. 8 - TAK
Pakiet Nr 1. poz. 11.
Pytanie Nr 9. – Czy Zamawiający pod pojęciem oprawki standard miał na myśli uchwyty do igieł, 


             adapterów i wkłuć do systemów podciśnieniowego pobierania krwi?

Ad. 9. – TAK
