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Wszyscy uczestnicy
Dotyczy przetargu nieograniczonego: Dzierżawa analizatorów z dostawą testów, sprzętu                          

                                                                     zużywalnego, asortymentu do badań mikrobiologicznych, 
                           serologicznych i innych,
Nr sprawy” Dzierżawa analizatorów/3/2014

Dotyczy Pakietu Nr 4, część A:

Pytanie Nr  1. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 15 podłoża transparentnego          

                            do wykrywania i różnicowania Candida spp.? Podłoże spełnia pozostałe wymagania.
Ad. 1. – TAK
Pytanie  Nr 2. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoży o minimalnym terminie 
                             ważności 4-6 tygodni (dla pożywek z krwią) i 6-8 tygodni (dla pozostałych)?

Ad. 2 . – TAK, liczony od momentu dostawy
Dotyczy Pakietu Nr 4, część B:

Pytanie Nr 3 -  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krążków antybiotykowych z 
                           minimalnym terminem ważności wynoszącym 12 miesięcy?
Ad. 3. – TAK, w przypadku krążków, których Zamawiający określił ilość powyżej dwóch opakowań 

               w czasie trwania umowy
Pytanie Nr 4. - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedłożenia dokumentu dotyczącego akceptacji 
                           zakresów stężenia antybiotyku zawartego w krążkach według normy DIN? Kontrola 
                           stężenia antybiotyku na krążku umieszczona jest w Certyfikacie Kontroli Jakości każdej 
                           serii, a krążki antybiotykowe produkowane są zgodnie z zaleceniami EUCAST.
Ad. 4. - TAK
Dotyczy SIWZ, Część VII, Pkt. 2.1 ppkt 2):

Pytanie Nr 5. - Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca zamiast aktualnego odpisu z 
                          właściwego rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 
                          24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, przedstawił informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z 
                          rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 
                          sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym?

                          Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości 
                          uruchomił w dniu 28 czerwca 2012 roku internetową usługę pozwalającą na pobranie 
                          wydruku komputerowego aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do KRS. 
                          Wydruki te mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną 
                          Informację.
Ad. 5.  – TAK

Dotyczy SIWZ, Część XVIII, Pkt. 5:

Pytanie Nr 6. - Prosimy o dookreślenie zapisu o dodanie zdania, iż w przypadku zmiany stawki 
                          podatku VAT ceny brutto ulegną odpowiedniej zmianie, a ceny netto pozostaną 
                          niezmienne. W sytuacji zmiany stawki podatku VAT podwyższeniu ulega niezależny od    

                          wykonawcy, stanowiący obiektywny element ceny, tj. podatek od towaru i usług. Jest 
                          on ekonomicznie neutralny dla podatnika - wykonawcę, bowiem wykonawca jako 
                          podatnik podatku VAT obniża kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. 
                          Sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści 
                         ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.
Jeżeli Zamawiający wyraża zgodę na ww. zapis, prosimy o odpowiednią modyfikację § 3 ust. 1 pkt c) wzoru umowy (Załącznik nr 3 SIWZ).

Ad. 6. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 3, Istotne postanowienia umowy:

§ 2 ust. 3 oraz ust. 4:

Pytanie Nr 7. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów poprzez wydłużenie czasu usunięcia 
                           awarii  maksymalnie do 72 godzin od zgłoszenia oraz zobowiązanie Wykonawcy do 
                           zapewnienia urządzenia zastępczego dopiero w sytuacji naprawy trwającej powyżej 72 
                           godzin?

                           Powyższa propozycja zmian wynika z faktu, iż gdy zaistnieje konieczność dokonania 
                           naprawy analizatora z użyciem części zamiennych czas usunięcia awarii ulega 
                           stosownemu wydłużeniu o okres sprowadzenia niezbędnych do naprawy oryginalnych 
                           części do analizatora od producenta z zagranicy. W związku z powyższym prosimy o 
                           zmianę zapisów.
Ad. 7. & 2 ust. 3 oraz ust. 4 – wydłużenie czasu usunięcia awarii max. do 48 godz. od zgłoszenia.

Punkt dotyczy zapewnienia urządzenia  dot. Wykonawców      

wydzierżawiających sprzęt Zamawiającemu
§ 4. pkt. b):

Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego składania zamówień. Proponujemy następujący zapis:

„Dostawy Odczynników realizowane będą na podstawie prawidłowo wypełnionego pisemnego zamówienia Zamawiającego przesłanego faksem (na numer .......................), emailem (na adres .....................................) lub pocztą na adres Zamawiającego. Minimalne dane niezbędne do prawidłowego zamówienia Odczynników to: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa handlowa i numer katalogowy zamawianych produktów, ilość, cena lub wskazanie właściwej umowy handlowej, miejsce dostawy oraz oczekiwana data dostawy. W przypadku materiału kontrolnego, niezbędną informacją jest również numer zamawianej serii (LOT).”

Powyższy zapis umożliwia zapewnienie pod względem technicznym ciągłości dostaw do Zamawiającego. Nieprecyzyjne wskazanie przedmiotu zamówienia wymaga dodatkowego kontaktu z Zamawiającym. Ze względu na dyspozycyjność osoby upoważnionej do składania zamówień przez Zamawiającego, może prowadzić w konsekwencji do opóźnień dostaw. Powyższy zapis konkretyzuje składanie zamówień, zapewniając pewność i rzetelność dostaw. 
Ad. 7. & 4 pkt. b):  -zgodnie z zapisem w SIWZ;
§ 4. pkt c):
Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia posiadał min. 6 miesięczny termin ważności. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie krwi kontrolnej do analizatora hematologicznego, której ważność jest krótsza niż 3 miesiące od momentu dostarczenia zgodnie z harmonogramem, ale skalkulowana jest w ilości uwzględniającej zarówno ważność jak i ilość wymaganą przez Zamawiającego? Jeżeli tak prosimy o uzupełnienie ww. punktów zapisem w brzmieniu:

„z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności wynosi do 3 miesięcy, w przypadku, gdy ta będzie rozdysponowana wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego”. 

Krew kontrolna jest materiałem o krótkim okresie ważności ze względu na rodzaj materiału, dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze ważną krew. Obecnie nie ma na rynku dostępnej krwi kontrolnej o dłuższym okresie ważności.
Ad. 7. & 4. pkt c) - TAK

§ 4 pkt c):

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszych ilości produktów, co może wynikać ze zmiany zapotrzebowania związanego z bieżącą działalnością Zamawiającego. W związku z powyższym prosimy o zastrzeżenie, iż ograniczenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20% poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„przy czym zmniejszenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20% wartości brutto umowy”.
Ad. 7. & 4 pkt c) – zgodnie z zapisem w SIWZ;

§ 5 ust. 1 pkt 4):

Prosimy o modyfikację ww. postanowień projektu umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości netto całej umowy.

W sytuacji gdy umowa dotyczy świadczeń ciągłych, a dostawa odczynników będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, opóźnienie w dostarczeniu wymaganych dokumentów może dotyczyć niewielkiej partii odczynników,
w konsekwencji zastrzeżenie kary umownej naliczanej od wynagrodzenia brutto umowy na dostawę będzie miało charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.
Ad. 7. & 5. Ust. 1 pkt 4): zgodnie z zapisem w SIWZ;
Na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych prosimy o uzupełnienie wzoru umowy poprzez dodanie postanowień w brzmieniu:

W celu realizacji umowy Zamawiający powierza przetwarzanie danych osobowych ze zbioru danych osobowych ………………………………………….. w trybie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmian.) zwanej dalej ustawą  o ochronie danych osobowych a Wykonawca zobowiązuje się do ich przetwarzania w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy.

Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej umowie. Przetwarzanie danych obejmuje w szczególności utrwalanie, przechowywanie i usuwanie danych.

Przekazywanie przetwarzania danych osobowych osobom trzecim Wykonawca nie jest uprawniony do przekazywania swoim podwykonawcom lub innym osobom danych osobowych uzyskanych od Zamawiającego w trybie powierzenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r., w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100 poz. 1024) zwanego dalej rozporządzeniem.

Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych, środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w zakresie określonym w art. 36-39a ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzenia.

Wykonawca oświadcza, że dostęp do powierzonych danych osobowych mają wyłącznie pracownicy/współpracownicy Wykonawcy, którym nadano imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, w tym celu Zamawiający upoważnia Wykonawcę do udzielenia w/w upoważnień. Upoważnienia mogą być ważne tylko do dnia odwołania lub ustania zatrudnienia, nie dłużej jednak niż do końca obowiązywania niniejszej umowy. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić upoważnienia wystawione swoim pracownikom/ współpracownikom na każde żądanie Zamawiającego.

Wykonawca oświadcza, że prowadzi ewidencję pracowników / współpracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

Wykonawca oświadcza, że osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 3 zostały zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.

Wykonawca odpowiada za szkody jakie powstały wobec Zamawiającego lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z umową o powierzenie przetwarzania danych osobowych. Odpowiedzialność, o której mowa w niniejszym ustępie wynika z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisów Kodeksu cywilnego.

Wykonawca po zakończeniu przetwarzania danych osobowych zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia (jeśli jest w ich posiadaniu) powierzonych mu danych.
Ad. 7. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
SIWZ Dział VII pkt 5 ppkt 3 - dot. Pakiet Nr 14

Pytanie Nr 8. - Prosimy o odstąpienie od wymogu żądania próbek na rzecz katalogów z dokładnym 
                          opisem, swoją prośbę motywujemy tym, iż przedmiotem zamówienia są m.in. testy w 
                          niepodzielnych opakowaniach oraz pipety automatyczne.
Ad. 8. – Zamawiający  odstępuje od wymogu  żądania próbek;
Pakiet Nr 14.  
Pytanie Nr 9 – Poz. 25. -  Czy Zamawiający zaakceptuje probówki do wirowania moczu  z osadnikiem                 

                                             na 0,5 ml  oraz korkiem z określoną przez producenta pojemnością 12 ml?
Ad. 9. Poz. 25. –  TAK pod warunkiem, że na probówce będzie zaznaczona objętość 10 ml;
Poz. 27 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestawy do OB na 1 ml składający się z rurki z 
                uszczelką  i probówki z korkiem koloru bladoróżowego, spełniające pozostałe wymagania 
               SIWZ?
Ad. 9. Poz. 27. – NIE
Poz. 31 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania system kapilarny do OB na 150 µl krwi?
Ad. 9. Poz. 31 – TAK pod warunkiem, że Wykonawca dostarczy bezpłatnie statyw do odczytu;
Pytanie Nr 10. - Czy Zamawiający zgodzi się na podpisanie wraz z umową harmonogramu dostaw w 
                             pakiecie nr 19, który ułatwi realizację zawartej umowy, ze szczególnym wskazaniem 
                             na fakt specyficznego cyklu produkcyjnego niektórych pozycji przedmiotu 
                             zamówienia (krwinki wzorcowe)?

                             Proponujemy wprowadzenie zapisu do projektu umowy o treści: „dostawy krwinek 
                             realizowane będą zgodnie z wcześniej ustalonym przez strony harmonogramem 
                             dołączonym do umowy. Projekt harmonogramu zobowiązuje się przedłożyć 
                             Wykonawca.

                             Uzasadnienie
                             Krwinki produkowane są z krwi pozyskiwanej od dawców. Zgodnie z 
                             Rozporządzeniem Ministra Zdrowia dawcy o odpowiednich fenotypach mogą oddać 
                             krew tylko 6 razy w roku pod warunkiem ,że przejdą pozytywnie badania wymagane 
                            w Banku Krwi. Zatem pozyskanie dawców i cykl pobrań narzuca wytwórcą krwinek 
                            wykorzystywanych do badań in vitro reżim produkcji w równych odstępach 
                            comiesięcznych. Ponadto termin ważności produktu wynosi od 5 do 6 tygodni. 
                            Kalkulacja potencjalnie 1 dostawy w miesiącu z wyłączeniem dostaw na cito pozwoli 
                            złożyć Wykonawcy korzystniejszą ofertę cenowo, a zważywszy, że laboratorium 
                            Zamawiającego jest zarządzane przez doświadczona kadrę nie zachwieje powyższe 
                             działanie pracą diagnostów.

Ad. 10. – TAK
Pytanie 11. - W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 w sprawie karty 
                         charakterystyki (Dz.U. 2007 nr 215 poz. 1588) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 
                         dnia 28 września 2005 roku w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich 
                         klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. nr 201 poz. 1674 z dnia 14 października 2005 roku), 
                         zapisami ustawy z dnia 11 stycznia 2011r. o substancjach i preparatach chemicznych i 
                        Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/112/WE z dnia 16grudnia 2008 roku 
                         zmieniająca dyrektywy Rady 76/68/EWG, 88/378/EWG , Dyrektywy 2000/53/WE, 
                         2002/96/WE i 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu dostosowania ich do 
                         rozporządzenia nr (WE) 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania 
                         substancji i mieszanin (Dz. Urz. UE L 345 z 23 grudnia 2008 roku) wnosimy o 
                        dopuszczenie, aby dla odczynników wyspecyfikowanych w Pakiecie 19, dla których 
                        zgodnie z obowiązującymi przepisami nie wydaje się karty charakterystyki substancji 
                        niebezpiecznej, Wykonawca złożył stosowne oświadczenie, co będzie zgodne z 
                        obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Ad. 11. –TAK
Pytanie 12.-  Wnosimy o dodanie zapisu do §4 lit. c), iż termin ważności krwinek zaoferowanych przez 
                       Wykonawców w pakiecie 19 wynosi 4 tygodnie od momentu dostawy.
Ad. 12. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie 13. - Zgodnie z przepisami ustawy Pzp i przepisów wykonawczych Zamawiający winien 
                        wskazać gwarantowany minimalny poziom ilościowy przedmiotu zamówienia, jaki 
                        zostanie przez niego zakupiony w ramach zawartej umowy. Wnosimy o określenie 
                        minimalnej ilości Opisu Przedmiotu Zamówienia np. 80% w stosunku do ilości określonej 
                        w SIWZ. Określenie odstępstwa od umowy jest niezwykle ważnym aspektem dla 
                        potencjalnych Wykonawców dla przygotowania i właściwego skalkulowania oferty, co 
                        potwierdzają wyroki Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP22/07, KIO/UZP 
                        1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz opinii prawnej pn. prawo opcji w ustawie prawo 
                        zamówień publicznych - Informator UZP nr 4/2011 str. 16-19 opublikowanego na 
                         stronie UZP. 

                        Wnosimy zatem o określenie minimalnej ilości zamówionego przedmiotu zamówienia 
                        określonego w SIWZ, co dla Wykonawców będzie istotnym elementem dla właściwej 
                        kalkulacji oferty.
Ad. 13. – Zamawiający uzupełnia ilości  w stosunku do Pakietu Nr 18 w rubryce „ przewidywana 
                 ilość w oznaczeń w ciągu 24 miesięcy „ winno być : poz. Nr 6 – 26 zestawów;
                 poz. Nr 7-  4 opakowania; poz. Nr 8. – 20 opakowań;

Pytanie 14.-  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie wraz z umową harmonogramu dostaw dla 
                      wymaganych w pakiecie 18 krwinek wzorcowych do screeningu przeciwciał?

Ad. 14. – TAK
Pytanie 15.-  Dotyczy: pakietu Nr 18 poz. 5 cytujemy:
                      „Bezpośrednie testu antyglobulinowy w zakresie IgG-IgA-IgM-C3e- C3d-etl.  
                       Wnosimy o skorygowanie w/w zapisu poprzez dopuszczenie rozwiązani równoważnego 
                       czyli  dopuszczenie karty IgG,C3d ctr. IgG,C3d ctr. lub karty AHG (które są dostępne na 
                       rynku UE i powszechnie stosowane), a co jest zgodne z wytycznymi Krajowej Izby 
                       Diagnostów w zakresie wykonywanie badań BTA, o czym Kierownik Laboratorium 
                       posiada wiedzę merytoryczną.

                       Wymaganą kartę opisaną przez Zamawiającego posiada tylko jedna firma tj. DiaMed, co 
                       oznacza, że opis i wymagania do w/w produktu wskazują na „dedykacje” przetargu tylko 
                       do jednego Wykonawcy. Wnosimy o  dopuszczenie produktu równoważnego zgodnie z 
                       art. 7, art. 29, art. 30 ustawy Pzp, co zwiększy konkurencyjność złożonych ofert i będzie 
                       wyspecyfikowanych badań przez Zamawiającego.

                       Uzasadnienie

                       Opis przedmiotu zamówienia w pozycji 8 wskazuje na produkt dostępny tylko w firmie 
                       DiaMed dlatego zgodnie z art. 7, art. 30  ust 4 cytujemy: „opisując przedmiot 
                       zamówienia za pomocą norm , aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia      

                       o których mowa w ust.1,3 zamawiający jest zobowiązany wskazać ,że dopuszcza 
                       rozwiązania równoważne opisywanym.” Ponadto wskazujemy, iż opis przedmiotu 
                       zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję stanowi naruszenie 
                       art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie 
                       dyscypliny finansów publicznych, za które pełną odpowiedzialność ponoszą osoby 
                       dokonujące opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 200 ust. 2 pkt. 2.
                       Ponadto wskazujemy ,że zgodnie z publikacją Pani B. Michalewskiej oraz Kierownik: Prof. 
                       dr hab. n. med. Ewa Brojer ( IHiT) pt: „Niedokrwistości autoimmunohemolityczne – 
                       znaczenie szczegółowej diagnostyki laboratoryjnej w rozpoznawania rzadkich 
                       przypadków” w Polsce badania diagnostyczne w kierunku NAIH- Niedokrwistość 
                       autoimmunohemolityczna (NAIH-)wykonywane są najczęściej w Regionalnych Centrach 
                       Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy zastosowaniu procedur opracowanych w IHiT, 
                       zgodnych z aktualnie polecanymi na świecie metodami i technikami [19]. Procedury te 
                       pozwalają w większości przypadków wykryć i określić typ autoprzeciwciał na podstawie 
                       charakterystycznej aktywności w odpowiednich testach serologicznych oraz ocenie 
                       amplitudy cieplnej.  W związku z powyższym, że szpital musi korzystać z usług RCKiK w 
                       zakresie w/w badań  bowiem badanie w laboratorium szpitalnym nie jest wiążące dla 
                      pacjenta zasadnym jest aby dopuścić rozwiązania równoważne do opisanych przez 
                       Zamawiającego.
Ad. 15. – Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ, gdyż zaproponowane rozwiązanie nie jest 

                 równoważne. Karty te będą służyć Zamawiającemu nie do diagnostyki niedokrwistości 

                 autoimmunohemolityczne, którą na nasze potrzeby wykonuje zgodnie z obowiązującymi 

                 przepisami RCKiK, lecz mają być one dla nas sposobem na zachowanie bezpieczeństwa 

                 krwi przy próbach zgodności biorców krwi z chorobami hematologicznymi oraz 

                 onkologicznymi immunizowanymi , którzy posiadają już wyniki z RCKiK lub IHiT oraz do 

                 wyjaśnienia szczególnych przypadków dodatnich reakcji BTA również u noworodków 

                 zagrożonych chorobą hemolityczną.
                Odczynniki te będą wykorzystywane w razie potrzeby, może się zdarzyć, że wcale lub 

                wielokrotnie. Dlatego Zamawiający podał szacunkową małą ilość badań.
Pytanie 16.- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 18 poz. 3 mikrokarty innej serii niż w punkcie 1 2, 
                     lecz zawierające te same klony? Zgodnie z publikacją Magdaleny Łętowskiej „Medyczne 
                     zasady pobierania krwi, oddzielania jej składników i wydawania, obowiązujące w 
                     jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi” dopuszcza się stosowanie zestawów, 
                     zawierających odczynniki z dwóch różnych serii tego samego klonu.
                     Powyższe rozwiązanie pozwoli na uzyskanie przez Zamawiającego korzyści 
                     ekonomicznych i nie będzie miało wpływu na wykonywane przez laboratorium badania.

                    W przypadku odpowiedzi negatywnej wnosimy o uzasadnienie merytoryczne, zgodne z 
                     obowiązującymi przepisami.
Ad. 16. –  Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz publikacją M. 

                  Łętowskiej „Medyczne zasady pobierania krwi, oddzielania jej składników i wydawania, 

                   obowiązujące w  jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi” w rozdziale 7.6.1.1 
                    i  7.6.1.12 zaleca się stosowanie odczynników monoklonalnych pochodzących z dwóch 

                  różnych klonów anty-A i anty-B do oznaczenia grupy krwi u dorosłych i noworodka, a  

                  jedynie dopuszcza stosowanie odczynników pochodzących z dwóch różnych serii tego 

                   samego klonu. W rozdziale 7.6.2.2. bezwzględnie wymaga się stosowania odczynników 
                   pochodzących z dwóch różnych klonów..
Pytanie 17. - Czy Zamawiający wymaga w związku z zapisami SIWZ tj. załączenia deklaracji CE na 
                        oferowany sprzęt oraz odczynniki, aby końcówki do pipety posiadały oznakowanie 
                        znakiem CE, które są sprzętem laboratoryjnym niezbędnym do wykonania badań w 
                        zakresie serologii transfuzjologicznej do diagnostyki in vitro, które winny być 
                        wytworzone według norm zharmonizowanych zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. 
                        art. 2, ust 39 o wyrobach medycznych oraz zgodnie z Dyrektywą 98/79/WE art. 21, ust. 
                        2, lit. C. Powyższe ma na celu ograniczenie ryzyka wystąpienia incydentu medycznego w 
                        przypadku zastosowania produktu wyprodukowanego niezgodnie z normami poprzez 
                        zastosowanie produktu w badaniach in vitro zanieczyszczonego lub skażonego 
                        (pochodzącego np. z Chin).
Ad. 17. – Zamawiający dopuszcza CE dla końcówek do pipet;
Pytanie  Nr 18. – W związku z postawionym wymaganiem w pakiecie 19 poz. 10 zaoferowania 
                              standardu   anty-D MIKRO, którego nazwę opatentował RCKiK w Katowicach    

                              wnosimy o dopuszczenie produktu równoważnego, dostępnego na rynku przez 
                              producentów UE, zgodnego z normami i przeznaczonego do mikrometody przy 
                              odpowiednim    rozcieńczeniu zgodnie z instrukcją użycia lub wyłączenie do  

                              osobnego pakietu powyższej  pozycji. Wskazanie przez Zamawiającego nazwy           

                              własnej produktu przy jednoczesnym wymaganiu asortymentu w pakiecie 19 od 
                              jednego producenta jednoznacznie wskazuje   na dedykowanie przetargu dla RCKiK  

                              w  Katowicach. Przedmiot zamówienia winien 
               zostać opisany zgodnie z art. 29 i art. 7 ustawy Pzp nie ograniczając dostępu do 
               zamówienia publicznego z zachowaniem uczciwej konkurencji, czego Zamawiający                      

               nie  uczynił w niniejszym postępowaniu w ramach pakietu nr 19.Ponadto  

               Zamawiający   winien wydatkować środki publiczne w sposób celowy i oszczędny  

               zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, a 
               określenie przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu 19 przez Zamawiającego nie               

               gwarantuje uzyskanie korzystnych ekonomicznie ofert.
Ad. 18. – Zamawiający w pakiecie Nr 19 poz. 10 odstępuje od słowa „ MIKRO” . Zamawiający 
                 wymaga zaoferowania standardu anty-D do mikrometody gotowego do użytku co skraca 
                 czas do uzyskania wyniku oraz dodatkowo eliminuje błąd ludzki w czasie czynności 

                przygotowawczej standardu, który nie jest gotowy do użytku.
Pytanie Nr 19. - Czy Zamawiający wyraża zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym zał. nr 1  
                            informacji tylko do tych pakietów na które Wykonawca składa ofertę?
Ad. 19. – TAK
Pytanie Nr 20. - Czy  Zamawiający wyrazi zgodę aby dla produktów które nie są wyrobami 
                             medycznymi Wykonawca załączył do oferty odpowiednie oświadczenie? Uzasadnienie: Nie wszystkie oferowane wyroby są wyrobami medycznymi . O 
                           klasyfikacji wyrobów/odczynników wg Dyrektywy nr 98/79/EU lub 93/42/EU 
                           decyduje wytwórca danego wyrobu, a wyroby niesklasyfikowane jako wyroby 
                           medyczne nie podlegają Ustawie o Wyrobach Medycznych, zatem nie są objęte 
                           obowiązkiem posiadania deklaracji zgodności CE), nie podlegają rejestracji i polskie 
                           prawo nie narzuca obowiązku posiadania dokumentu dopuszczenia dla takich 
                           wyrobów.
Ad. 20. – TAK
Pytanie Nr 21. - Dotyczy projektu umowy:

                             §2 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 48 godzin w dni 
                                                 robocze? -  maksymalnie do 48 godzin od zgłoszenia;
                             §2 ust. 3 – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, czy wyrazi 
                                                  zgodę na dopisanie po sformułowaniu ,,24 godziny” słów ,,w 
                                                   dni robocze”? – Zamawiający nie wyraża zgody;
                             §2 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia 
                                                     umownego na:

                                                  ,,W przypadku awarii trwającej  dłużej niż 3dni robocze 
                                                     dostarczenie aparatu zastępczego na czas usunięcia awarii.”?
                                                  - zgodnie z zapisem w SIWZ;

                            §2 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu?

Uzasadnienie: To na dzierżawcy leży kwestia ewentualnego ubezpieczenia aparatu w lokalu przez   

                            niego użytkowanym. Wydzierżawiający  nie jest w  stanie ubezpieczyć aparatu  np. od 
                           kradzieży, ponieważ nie zabezpieczenia  przeciwkradzieżowe. Wysoce prawdopodobne 
                            jest, że Ubezpieczyciel może odmówić ubezpieczenia, jeżeli  zabezpieczenia przed 
                            kradzieżą będą  niewystarczające. To dzierżawca będzie korzystał z przedmiotu 
                           dzierżawy i to w jego domenie winno być zabezpieczenie (w tym ew.                          

                           ubezpieczenie)   przed zniszczeniem rzeczy dzierżawionej.


- Zgodnie z zapisem w SIWZ;
                           §2 ust. 5 – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, czy uzna za 
                                             spełnianie warunku przedstawienie aktualnej polisy OC?



- TAK;
                           §3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie treści zapisu?

                                             ,,Zastrzega się niezmienność cen netto przez okres obowiązywania 
                                              umowy Dopuszcza się możliwość zmiany stawki podatku VAT na 
                                              towary sprzedawane w ramach rozstrzygniętego postępowania. 
                                              Zmiana ceny brutto następuje nie wcześniej niż z dniem wejścia w 
                                              życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT.”



  - zgodnie z zapisem w SIWZ;
                            §4 ust. 1 tiret 1 – Czy Zamawiający wyrażą zgodę na wykreślenie 
                                                             zapisu nakładającego na Wykonawcę obowiązek ubezpieczenia 
                                                             aparatu?

 Uzasadnienie: To na dzierżawcy leży kwestia ewentualnego ubezpieczenia aparatu w lokalu przez 
                            niego użytkowanym. Wydzierżawiający  nie jest w stanie ubezpieczyć aparatu np. od 
                            kradzieży, ponieważ nie znane są mu warunki przechowywania, jakie państwo 
                            posiadają zabezpieczenia przeciwkradzieżowe. Wysoce prawdopodobne jest, że 
                            Ubezpieczyciel może odmówić ubezpieczenia, jeżeli zabezpieczenia przed kradzieżą 
                            będą niewystarczające. To dzierżawca będzie korzystał z przedmiotu dzierżawy i to w 
                            jego domenie winno być zabezpieczenie (w tym ew. ubezpieczenie) przed zniszczeniem 
                            rzeczy dzierżawionej.


- zgodnie z zapisem w SIWZ;

                           §4 tiret 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu przeznaczonego na 
                                               reakcję serwisu do 3 dni roboczych lub jeżeli Zamawiający uzna powyższy 
                                               termin za zbyt odległy do 48 godzin w dni robocze?



    - Zgodnie z odpowiedzią w pytaniu Nr  21;
                           §4  lit. b – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści zapisu w następujący 
                                              sposób:

                                             ,,Ilość i  rodzaj określony będzie w zamówieniach wysyłanych pisemnie, 
                                              faxem lub e-mailem, termin realizacji zamówienia 5 dni roboczych, a w 
                                              przypadku zamówień na hasło „pilne” do 48 godzin od momentu złożenia 
                                              zamówienia”?

Uzasadnienie: Wykonawca prosi o modyfikację w związku z faktem, iż nie jest w stanie telefonicznie 
                           określić tożsamości osoby upoważnionej do składania zamówień po stronie 
                           Zamawiającego. 

            - zgodnie z zapisem w SIWZ;

                           §4  lit. b – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 7 dni 
                                             roboczych oraz dla dostaw w trybie ,,cito” do 3 dni roboczych?



 - zgodnie z zapisem w SIWZ;
                           §4 lit c tiret 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 4 dni 
                                                      roboczych?
                                                     - zgodnie z zapisem w SIWZ;
                           §5 ust. 1 pkt 2 lit. b – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę sposobu obliczania 
                                                                 kary umownej na:

                          ,,Realizacji dostaw, w którym stwierdzone zostały wady jakościowe w wysokości 0,2% 
                            wartości wadliwego towaru,”

Uzasadnienie: Wykonawca prosi aby kara była liczona od części faktycznie nienależycie wykonanej 
                           umowy. Kara liczona od wartości dostawy za towary dotknięte wadą jakościową jest 
                           nieadekwatna do ewentualnego uchybienia Wykonawcy.” 
                          - zgodnie z zapisem w SIWZ;
                           §5 ust. 1 pkt 2 lit. c – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu i 
                                                                zastosowanie ujednoliconej kary określonej w §5 ust. 2 lit. a?

Uzasadnienie: Z uwagi na to że oferowane produkty sprowadzane są bezpośrednio od producenta 
                           Wykonawca mając na uwadze interes Zamawiającego realizuje wszystkie zamówienia 
                           niezwłocznie. W przypadku złożenia zamówienia przez Zamawiającego na szereg 
                           produktów wewnętrzną procedura przewiduję natychmiastową wysyłkę wszystkich 
                           dostępnych na dzień złożenia zamówienia produktów. Realizacja zamówień 
                           cząstkowych jest sytuacją incydentalną jednak Wykonawca mając na uwadze dobro 
                           pacjentów oraz szybkość działania Zamawiającego w zaistniałej sytuacji nie chce 
                           wstrzymywać dostawy do czasu uzupełnienia całościowego zamówienia.

            - zgodnie z zapisem w SIWZ;
                          §5 ust. 1 pkt 2 lit. c – Jeżeli Zamawiający nie wyrażą zgody na powyższe, czy wyrazi  

                                                                zgodę na obniżenie wysokości akry umownej do 0,1%?
                                                             - zgodnie z zapisem w SIWZ;
                          §5 ust. 1 pkt 2 lit. d, e  - Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary 
                                                                      umownej do  0,2%?




          - zgodnie z zapisem w SIWZ;
                          §5 ust. 1 pkt 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu?

Uzasadnienie: Wykonawca prosi o wykreślenie w związku z faktem, iż niedostarczenie dokumentów 
                          nie powoduje po stronie Zamawiającego żadnej szkody. 

                         §5 ust. 1 pkt 4 – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, czy wyrazi zgodę na 
                                                      zmianę sposobu obliczania kary umownej w następujący sposób:

                                                    ,,Niedostarczenie w terminie 7 dni roboczych dokumentów o których  

                                                      mowa w & 4 w wysokości  2%wartości brutto dostawy” ?



         - zgodnie z zapisem w SIWZ;
Uzasadnienie: Wykonawca prosi o wykreślenie w związku z faktem, iż niedostarczenie dokumentów 
                           nie powoduje po stronie Zamawiającego żadnej szkody. Podana przez Zamawiającego 
                           kara jest karą rażąco wysoką. W związku z czym prosimy o modyfikację treści 
                           postanowienia.


- zgodnie z zapisem w SIWZ;
                           §6 ust. 1 pkt 3 – Czy Zamawiający wyrażą zgodę na modyfikację postanowienia 
                                                         umownego na:

                                                       ,,Pięciokrotnego opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy,”?



            - zgodnie z zapisem w SIWZ;
                           §4 tiret 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na dopisanie sformułowania: „ za 
                                               wyjątkiem materiałów  eksploatacyjnych lub usługi serwisowej  wycenionej 
                                               w formularzu cenowym”?



     - zgodnie z zapisem w SIWZ;
                           §4 lit c – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące terminy ważności:

                                           Pakiet Nr 3:  min. 4-7 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego?



- NIE;
                                           Pakiet Nr 4 Podłoża na płytkach z krwią  min-  4-5 tygodni od daty dostawy do 
                                           Zamawiającego?



- TAK
                                           Podłoża na płytkach bez krwi – min. 5-8 tygodni od daty dostawy do 
                                           Zamawiającego?



 - TAK

                                           Pakiet Nr 8: min. 4-6 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego ?

Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników – nie można określić 
                           terminu ważności   oferowanego asortymentu na podany w SIWZ. Oferowane terminy     

                           ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.

             - TAK

                           §7 ust. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę dostawę aparatu w terminie do 30 dni od 
                                               daty podpisania umowy?

Uzasadnienie: analizatory muszą być sprowadzone z zagranicy, skomplikowane procedury celne nie 
                           pozwalają na sprowadzenie aparatu w krótszym terminie.



- zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 22. - Czy zamawiający wyraża zgodę, aby w pakiecie 3 materiały eksploatacyjne do    

                             oferowanego aparatu zostały zaoferowane jako "usługa serwisowa"?
Ad. 22. – Zamawiający nie wyraża zgody na określenie usługa serwisowa. Należy  wymienić  i 

                wycenić przewidziane do wymiany  materiały eksploatacyjne;
Pytanie Nr 23. - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia kart charakterystyki substancji 
                             niebezpiecznych w przypadku, gdy są one umieszczone na stronie internetowej 
                             oferenta?
Ad. 23. – TAK. Podać nazwę strony internetowej;
Pytanie Nr 24. - Czy Zamawiający wyraża zgodę aby protokół przekazania aparatu oferowanego w    

                             pakiecie 3 zawierał poniższe informacje:

                             - typ i nazwa aparatu

                             - numer fabryczny aparatu

                             - osoba przekazująca i odbierająca aparat

                             - data przekazania

Natomiast informacje o nazwie producenta, rok produkcji aparatu, data    

instalacji/uruchomienia, instrukcja BHP oraz instrukcja obsługi - zawarte będą w 
dokumentach dotyczących danego aparatu. Natomiast lista przeszkolonych 
pracowników stanowiła będzie odrębny protokół z przeprowadzonego szkolenia? Czy 
Zamawiający może dokonać odpowiedniej modyfikacji §7 ust. 2 Umowy?
Ad. 24. – TAK
Pytanie Nr 25. - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączania powiadomień i wyrazi zgodę na 
                             dołączenie do oferty jedynie deklaracji zgodności CE ?

Uzasadnienie: deklaracją zgodności CE jest wystarczającym dokumentem dopuszczającym produkt do 
                           obrotu, świadczącym o jego zgodności z wymaganiami zasadniczymi, bowiem 
                           dokonanie powiadomienia / przeniesienia 

                           danych o wyrobie medycznym do bazy danych Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów        

                           Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych jest czynnością  
                           materialno -  techniczną, a nie jest decyzją administracyjną o dopuszczeniu do 
                           stosowania w Polsce.

Ad. 25. –TAK;
Pytanie Nr 26.-  Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby na certyfikatach kontroli jakości znajdował 
                            się skład pożywki?

Uzasadnienie: Skład pożywki znajduje się na metodyce produktu, które są dostępne w bibliotece 
                           technicznej na stronie internetowej Wykonawcy lub będą dostarczane do 
                           Zamawiającego wraz z każdą dostawą ?
d. 26. –TAK pod warunkiem, że będą dostarczane do Zamawiającego z każdą dostawą;
Dotyczy pakietu Nr 4

Pytanie Nr 27 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielanie z pakietu części A i utworzy dla niej 
                           oddzielny pakiet? Podział pakietu umożliwi złożenie ofert większej liczbie 
                            wykonawców i znacznie zwiększy konkurencyjność cen.
Ad. 27. – NIE;
Pytanie Nr 28. -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 6 podłoża, które zwiera 
                            nystatynę zamiast amfoterycyny?
Ad. 28. – NIE;
Pytanie nr 29. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 9 podłoża z witaminą K3 
                            zamiast K1?

Ad. 29. – TAK;
Pytanie Nr 30. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 15 podłoża 
                             transparentnego?
Ad. 30. – TAK;
Pytanie Nr 31. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 1, 2, 3, 8, 9, 18                             
                             z 5-tygodniowym terminem ważności?
Ad. 31. – NIE;
Pytanie Nr 32. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 4 podłoża z 3-tygodniowym 
                             terminem ważności?
Ad. 32. – NIE;
Pytanie Nr 33. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 4, 15 podłoży od innego 
                             producenta?
Ad. 33. – NIE;
Pytanie Nr 44. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby nadruk na górnej części płytki zawierał nazwę 
                            skróconą podłoża, nr katalogowy, nr serii, datę ważności, nazwę producenta, datę                          
                            i godzinę rozlania? 
Ad. 34. – TAK;
Pytanie Nr 45. - Czy  Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu wymiany wadliwego towaru z 24 
                            godzin na 48 godzin w dni robocze? Większość firm dostarcza swoje produkty za 
                            pomocą firm kurierskich dlatego 48 godzin to minimalny czas jaki potrzebny jest na 
                            wymianę towaru?.
Ad. 34. – TAK;
Pytanie Nr 35. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy towaru z 72 godzin na 72 
                             godziny w dni robocze?
Ad. 35. – NIE;
Pytanie Nr 36. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy z 3 dni na 5 dni 
                             roboczych?
Ad. 36.- NIE
Pytanie Nr 37. - Czy Zamawiający mógłby podać wielkość oraz  model witryny chłodniczej jaką należy 
                        zaoferować?

Ad. 37. – witryna chłodnicza WHIRLPOOL  ADN 203/1 (jednodrzwiowa) poj. 350 l;
Pytanie Nr 38. - Czy Zamawiający wymaga użyczenia witryny chłodniczej na czas obowiązywania 
                            umowy?

Ad. 38. – NIE -  Zamawiający postawił wymóg – Wykonawca bezpłatnie wyposaży Pracownię 

                mikrobiologii w wymieniony sprzęt;
Pytanie Nr 39. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie umowy dzierżawy na witrynę 
                            chłodniczą?
Ad. 39 - NIE

Dotyczy umowy

Pytanie Nr 40. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostaw „pilnych” z 48 godzin na 48 
                            godzin w dni robocze? 
Ad. 40. – NIE;
Pytanie Nr 41. – Jaki schemat kontroli wewnątrz laboratoryjnej przewiduje Zamawiający?
Ad. 41. –  Zamawiający wymaga dostarczenia kontroli normalnej i patologicznej;
Pytanie Nr 42. -  Czy Zamawiający wymaga papieru termicznego?

Ad. 42. –NIE;
Pytanie Nr 43 – Czy Zamawiający dopuści analizator wykrywający jeden rodzaj pasków testowych, 

                             kompatybilnych z analizatorem do wykrywania badania moczu?

Ad. 43. – NIE;
Pytanie Nr 44. -  Czy Zamawiający dopuści możliwość zmiany oraz wyboru przez użytkownika 

 jednostek w przypadku wszystkich parametrów naraz?

Ad. 44. – NIE;
Pytanie Nr 45. – Czy Zamawiający dopuści paski testowe 11-sto parametrowe, w konfekcji 150szt. 

 w opakowaniu?

Ad. 45. –NIE;
Pytanie Nr 46. – Czy Zamawiający dopuści analizator odczytujący paski testowe 11-parametrowe?

Ad. 46. –NIE;
Pytanie Nr 47. – Czy Zamawiający wymaga podłączenia analizatora do sieci laboratoryjnej? Jeżeli tak 

 to do jakiej?

Ad. 47. – W chwili obecnej NIE, w późniejszym terminie TAK. Zamawiający nie jest w stanie w chwili obecnej jednoznacznie określić.
Dotyczy pakiet 18: Dostawa krwinek wzorcowych, testów mikrokolumnowych oraz innego asortymentu do badań serologicznych wykonywanych przy pomocy wirówki ID- Centrifuge 6S firmy DiaHem.

Pytanie Nr 48. - Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z  art. 90 ust. 1 ustawy o wyrobach 
                            medycznych: Wyrób powinien być właściwie dostarczony, prawidłowo zainstalowany 
                            i utrzymywany oraz używany zgodnie  z przewidzianym zastosowaniem, a użytkownik  

                            wyrobu jest obowiązany do przestrzegania instrukcji używania”, oferowane w 
                            pakiecie 18 produkty (z wyj. nakłuwaczy) były zgodne z instrukcjami użycia wyrobów 
                           medycznych do których prowadzone jest postępowanie, tj. wirówki ID- Centrifuge 6S?
Ad. 48. – TAK;

Pytanie Nr 49. - Czy w związku ze specyfiką asortymentową niezbędną do wykonania badań z zakresu 
                            serologii immunotransfuzjologicznej (m. in. krwinki wzorcowe), Zamawiający dopuści 
                            dla pakietu 18 rozwiązanie, w którym sukcesywna realizacja przedmiotu zamówienia, 
                             będzie odbywała się zgodnie  z przedstawionym w ofercie harmonogramem dostaw 
                            na dany rok, z możliwością dostaw pilnych do 48 godzin liczonych w dni robocze?
Ad. 49. – TAK ale z możliwością dostaw pilnych do 3 dni ;
Pytanie Nr 50. - Czy wymóg załączenia próbek odnosi się tylko do pakietów, których opis przedmiotu    

                            zamówienia (załącznik 2 do SIWZ) precyzuje ich zawarcie w ofercie?
Ad. 50. – TAK;

Pytanie Nr 51. - Czy wszystkie oferowane produkty (za wyjątkiem nakłuwaczy do drenów) w pakiecie 
                            18 powinny pochodzić od jednego producenta, tego samego, co posiadany przez 
                            Zamawiającego sprzęt?
Ad. 51. – TAK , zgodnie z wymaganiami dodatkowymi;

Pytanie Nr 52. - Czy Zamawiający wymaga dla pakietu 18 załączenia do oferty oświadczenia 
                            Producenta posiadanego przez Zamawiającego systemu o możności stosowania 
                            oferowanych odczynników z tym sprzętem?
Ad. 52. – TAK, zgodni e z wymaganiami dodatkowymi;

Pytanie Nr 53 - Czy w pakiecie 18 zał. 2 Zamawiający dopuści zaokrąglenie oferowanych odczynników 
                            do pełnych opakowań handlowych?
Ad. 53. – TAK;

Pytanie Nr 54. - Czy w pakiecie 18 zał. 2 Zamawiający wymaga podania nazwy producenta 
                             oferowanych odczynników, np. w kol. 4 obok numeru katalogowego?
Ad. 54. – TAK;
Pytanie Nr 55. - Czy w zał. 2 pakiet 18 Zamawiający wymaga podania (np. pod tabelą) nazw klonów 
                             zastosowanych w odczynnikach wyspecyfikowanych w pkt. 1, 2 i 3?
Ad. 55. – TAK, na dowód spełnienia wymagań;

Pytanie Nr 56.  – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części A Pakietu Nr 4 w poz. Nr 26 

                              produktu pochodzącego od innego Producenta?
Ad. 56. – TAK;

Pytanie Nr 57. – Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szczepów wzorcowych 

                              pochodzących  najdalej z IV pasażu?

Ad. 57. - TAK
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