Numer sprawy: Zamknięty próżniowy system do pobrań krwi/6/2014		Sławno, dnia 19 wrzesień 2014 rok

Wszyscy  uczestnicy

Dotyczy postępowania Nr 6/2014 – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

zamkniętego próżniowego systemu do pobrań krwi.

Pytanie nr 1 do zadania 1 pozycja 5

Czy zamawiający zgodzi się na inny sposób konfekcjonowania probówek po

100 szt w jednym opakowaniu?

Ad. 1.-NIE

Pytanie nr 2 do zadania 1 pozycja 7

Czy zamawiający dopuści probówki do OB. o objętości 1,8 ml?

Ad. 2. -TAK

Pytanie nr 3 do zadania 1 pozycja 6

Czy zamawiający dopuści termin ważności probówek do koagulologii minimum 6 miesięcy?

Ad. 3.-TAK

Pytanie nr 4 do zadania 2 pozycja 1

Czy zamawiający wymaga aby probówki z trombiną pochodziła od tego samego producenta co oferowany system próżniowy z zadania nr 1 celem pełnej kompatybilności wszystkich elementów systemu próżniowego(igły, uchwyty, probówki) zgodnie z wymaganiami z zadania 1„wszystkie elementy systemu (igły, probówki itp.) muszą być ze sobą kompatybilne i pochodzić od jednego producenta – dołączyć oświadczenia,” ?

Ad. 4.-TAK