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								Wszyscy  uczestnicy



	Dotyczy postępowania Nr 6/2014 – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
        w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę   
        zamkniętego próżniowego systemu do pobrań krwi.



  
 Pytanie nr 1 do zadania 1 pozycja 5
Czy zamawiający zgodzi się na inny sposób konfekcjonowania probówek po 
100 szt w jednym opakowaniu?
Ad. 1.-NIE

Pytanie nr 2 do zadania 1 pozycja 7
Czy zamawiający dopuści probówki do OB. o objętości 1,8 ml?
Ad. 2. -TAK

Pytanie nr 3 do zadania 1 pozycja 6
Czy zamawiający dopuści termin ważności probówek do koagulologii minimum 6 miesięcy?
Ad. 3.-TAK

Pytanie nr 4 do zadania 2 pozycja 1
Czy zamawiający wymaga aby probówki z trombiną pochodziła od tego samego producenta co oferowany system próżniowy z zadania nr 1 celem pełnej kompatybilności wszystkich elementów systemu próżniowego(igły, uchwyty, probówki) zgodnie z wymaganiami z zadania 1„wszystkie elementy systemu (igły, probówki itp.) muszą być ze sobą kompatybilne i pochodzić od jednego producenta – dołączyć oświadczenia,” ?
Ad. 4.-TAK



  


