






FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY        


 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet Nr 1. Cewniki, zgłębniki
	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	  j.m.
	Ilość
	Cena jedn.        

   netto
	Stawka podatku VAT –(%)
	   Wartość   

     netto
	Wartość brutto
	Producent

	    1.
	                                             2.
	      4.
	     5.
	             6.
	               7.
	              8.
	               9.
	             10.

	   1.
	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, powierzchnia zmrożona, jeden otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe, półprzeźroczysty konektor. Pakowane folia-papier dł. 600-700mm
CH – „12”
CH – „14”

CH – „16”

CH – „18”

CH – „20”

CH – „22”

CH – „24”
	Szt.

Szt.

Szt.

Szt.

Szt.

Szt.

Szt.
	100

1.800

2.500

25

5

5

10
	
	
	
	
	

	    2.
	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych powierzchnia zmrożona, jeden otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe, półprzeźroczysty konektor. Pakowane folia-papier  dł. 400 mm
CH – „6”
CH – „8”

CH – „10”
	Szt.

Szt.

Szt.
	350

1.500

900
	
	
	
	
	

	    3.
	Cewnik do podawania tlenu przez nos (wąsy) dla noworodków rozmiar 14CH długi 1500
	Szt.
	20
	
	
	
	
	

	    4.
	Cewnik do podawania tlenu przez nos wykonany z wysokiej jakości PCV dla dorosłych ( wąsy ), opakowanie folia-papier
	Szt.
	1.100
	
	
	
	
	

	    5.
	Maska tlenowa dla dzieci z drenem
	Szt.
	3
	
	
	
	
	

	    6.
	Maska tlenowa + wąż dla dorosłych
	Szt.
	20
	
	
	
	
	

	    7.
	Maska tlenowa z nebulizatorem dla dorosłych
	Szt.
	65
	
	
	
	
	

	    8.
	Maska tlenowa z nebulizatorem dla dzieci
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	    9.
	Cewnik rektalny sucha rurka rozm. 24CH
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	    10.
	Cewnik  FOLEYA – silikonowany, posiadający barwny kod, opakowanie podwójne folia-folia, sterylizowany radiacyjnie 
CH – „12”
CH – „14”

CH – „16”

CH – „18”

CH – „20”

CH – „22”

CH – „24”
	Szt.

Szt.

Szt.

Szt.

Szt.

Szt.

Szt.
	50

20

550

320

30

20

20
	
	
	
	
	

	    11.
	Cewnik NELATON  wykonany z PCV o jakości medycznej, powierzchnia zmrożona, jałowy sterylizowany tlenkiem etylenu, kolor konektora oznaczający kod średnicy, opakowanie folia-papier.
CH – „8”

CH – „10”

CH – „12”

CH – „14”

CH – „16”

CH – „18”
	Szt.

Szt.

Szt.

Szt.

Szt.

Szt.
	100

11

20

10

200

50
	
	
	
	
	

	  12.
	Kateter typ REDON   od 8 do 24 F dł. 700 mm Balton lub równoważne pakowane prosto
	Szt.
	550
	
	
	
	
	

	  13.
	Kateter do embolektomii Balton lub równoważne 3-6F dł. 80 cm.
	Szt.
	5
	
	
	
	
	

	  14.
	Katetery do odsysania pola operacyjnego KOPO-200 27F dł. 200 mm (cewnik + końcówka do odsysania) Balton lub równoważne
	Szt.
	750
	
	
	
	
	

	   15.
	Kateter do drenażu klatki piersiowej z trokarem Balton lub równoważne rozm. 26-34F
	Szt.
	50
	
	
	
	
	

	   16.
	Przewód ssący do końcówek do odsysania pola operacyjnego KOPO 200 (wąż do ssaka)
	Szt.
	60
	
	
	
	
	

	   17.
	Dren brzuszny 28/40cm – 34/40cm
	Szt.
	20
	
	
	
	
	

	   18.
	Kateter pediatryczny do żyły pępowinowej 5F dł. 40cm
	Szt.
	5
	
	
	
	
	

	  19.
	Cewnik do karmienia
	Szt.
	20
	
	
	
	
	

	 20.
	Zgłębniki żołądkowe rozm. od 10-24
	Szt.
	200
	
	
	
	
	

	
	R a z e m:
	
	
	
	
	
	
	














………………………………………………………….













         (Data i podpis osoby upoważnionej













               do podpisania niniejszej oferty)






              FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY


             ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ;
Pakiet Nr 2. Kateter do szynowania jelit                                                                                                                                                                 
	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	  j.m.
	Ilość
	Cena jedn.        

   netto
	Stawka podatku VAT –(%)
	   Wartość   

     netto
	Wartość brutto
	Producent

	    1.
	                                             2.
	     4.
	     5.
	             6.
	               7.
	              8.
	               9.
	             10.

	  1.
	Kateter do szynowania jelit 22F 3m Balton lub równoważne
	szt.
	4
	
	
	
	
	

	
	R A Z E M :
	
	
	
	
	
	
	















………………………………………………………….













                         (Data i podpis osoby upoważnionej













                                 do podpisania niniejszej oferty)








   FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY                                             ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ;

Pakiet  Nr 3. – Rurki

	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Ilość
	  Cena jedn.

      netto
	Stawka podatku VAT-(%)
	Wartość   

   netto
	Wartość brutto
	Producent

	   1.
	                                           2.
	      4.
	    5.
	            6.
	         7.
	            8.
	          9.
	                  10.

	   1.
	Rurka tracheostomijna fonetyczna 
	szt.
	5
	
	
	
	
	

	  2.
	Rurka tracheostomijna przeźroczysta z mankietem  niskociśnieniowym z odsysaniem znad mankietu rozm. od 6-10 oraz 7,5 i 8,5
	szt.
	30
	
	
	
	
	

	  3.
	Rurka intubacyjna rozm. 5,5 do 10
z mankietem
	szt.
	    300
	
	
	
	
	

	  4.
	Rurka intubacyjna rozm, 2,0 do 3,5 bez mankietu
	szt.
	5
	
	
	
	
	

	  5.
	Rurka ustno-gardłowa typ GUEDEL rozm. 00 do 3
	szt.
	250
	
	
	
	
	

	  6.
	Rurki intubacyjne zbrojone z mankietem rozm. od 7-9
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	
	R a z e m :
	
	
	
	
	
	
	















………………………………………………………….













                       (Data i podpis osoby upoważnionej













                           do podpisania niniejszej oferty)






FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY                                                                 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ;
Pakiet Nr 4. - Strzykawki, igły, aparaty do przetoczeń, drobny sprzęt





                              








	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn.

   Netto
	Stawka podatku VAT-(%)
	Wartość   

   Netto
	Wartość   

  brutto
	Producent

	    1.
	                                             2.
	    4.
	    5.
	              6.
	          7.
	              8.
	            9.
	                10.

	1.
	Strzykawka  2ml/op.=100 szt.
	 op.
	320
	
	
	
	
	

	2.
	Strzykawka   5 ml/op.=100 szt.
	 op.
	350
	
	
	
	
	

	3.
	Strzykawka  10 ml/op.=100 szt.
	 op.
	250
	
	
	
	
	

	4.
	Strzykawka  20 ml/op.=100 szt.
	 op.
	300
	
	
	
	
	

	5.
	Strzykawka  j.u. 50/60 ml do pomp z końcówką Luer Lock z obustronną skalą, wcięcie na tłoku z czterech stron
	 szt.
	1.500
	
	
	
	
	

	6.
	Strzykawka 50/60 ml do pomp infuzyjnych – bursztynowa do podawania leków światłoczułych z końcówką Luer Lock z obustronną skalą, wcięcie na tłoku z czterech stron
	 szt.
	450
	
	
	
	
	

	7.
	Strzykawka trzyczęściowa 100 ml Janeta z centrycznym stożkiem do łączenia z cewnikiem z dołączoną nasadką Luer, dwie skale naprzeciwległe, tłoczysko z elastycznym uszczelnieniem zapewniającym płynny przesuw opakowanie blister-pack.
	 szt.
	720
	
	
	
	
	

	8.
	Strzykawka jed. uż. do tuberkuliny z igłą 0,45x13mm  jałowa niepirogenna op.=100 szt.
	 op.
	5
	
	
	
	
	

	9.
	Strzykawka do gazometrii 2,3ml pakowana pojedynczo op. 50 szt.
	 szt.
	450
	
	
	
	
	

	10.
	Igła do iniekcji  Luer jedn. uż. od 5-9 op.100 szt.
	 op.
	450
	
	
	
	
	

	11.
	Igła do iniekcji Luer  jedn. uż. 1,1-1,2x40 
op. 100 szt.
	 op.
	560
	
	
	
	
	

	12.
	Nożyk do nakłuć opuszki palca sterylny a-200 
	 op.
	3
	
	
	
	
	

	13.
	Nakłuwacz  jedn. uż. 2,4 ml Medlance  op. 200 szt.
	 op.
	20
	
	
	
	
	

	14.
	Ostrza rozm. 10-26/op. 100 szt. czerwone Swan Morton lub równoważne
	op.
	50
	
	
	
	
	

	15.
	Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z możliwością pomiaru ocż.  jed. uż. jałowy niepirogenny, nietoksyczny
	 szt.
	612
	
	
	
	
	

	16.
	Przyrządy do infuzji
	szt.
	27.000
	
	
	
	
	

	17.
	Przyrządy do transfuzji
	szt.
	1.500
	
	
	
	
	

	
	R a z e m :
	
	
	
	
	
	
	


Wymagania:
Poz. od 1 do 4
Strzykawka dwuczęściowa, końcówka Luer, posiadająca tłok oraz czarną podwójną rozszerzoną skalę pomiarową, musi posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, op. 100 szt., sterylna. Musi posiadać kolorystyczne oznakowanie strzykawki na opakowaniu jednostkowym, oraz informację o braku ftalanów.
2ml – skala do 3

5ml – skala do 6

10 ml skala do 12

20ml – skala do 24
Dołączyć po 2 szt. próbek

Poz. od 10-11
Igły iniekcyjne pokryte silikonem w celu zminimalizowania bólu podczas wkłucia. Igły powinny pochodzić od jednego producenta.

Wymagany kod kolorystyczny.

Dołączyć po 5 szt. próbek

Poz. 16.
Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wolna od PVC , całość bez zawartości  ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym) zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta na zaciskaczu, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylne.

Poz. 17.
Przyrząd do przetaczania krwi, transfuzji,, komora kroplowa wolna od PVC, całość bez zawartości  ftalanów (  informacja na opakowaniu jednostkowym) zacisk rolkowy, wyposażony w uchwyt na dren, oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta na zaciskaczu, opakowanie kolorystyczne folia-Papier, sterylny.

………………………………………………………….












( Data i podpis osoby upoważnionej













  do podpisania niniejszej oferty)








FORMULARZ  ASORTYMENTOWO -CENOWY
                                                       ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ;

Pakiet Nr 5. – Igły specjalistyczne

	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	J.m.
	 Ilość
	Cena jedn.  

   netto
	    Stawka podatku VAT   

      (%)
	Wartość    

   netto
	  Wartość   

    brutto
	Producent

	  1.
	                                                        2.
	  3.
	     4.
	             5.
	               6.
	              7.
	             8.
	              9.

	1.
	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowa jed. uż. 22G/90mm
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	2.
	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowa jedn. uż. 26G/90mm
	szt.
	260
	
	
	
	
	

	3.
	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowa jedn. uż. 27G/90mm
	szt.
	450
	
	
	
	
	

	4.
	Igła podpajęczynówkowa ze szlifem typu pencil-point rozm. 26G/90mm
	szt.
	200
	
	
	
	
	

	5.
	Igła podpajęczynówkowa ze szlifem typu pencil-point rozm. 27G/90mm
	szt.
	360
	
	
	
	
	

	6.
	Igła podpajęczynówkowa standard

25G/90mm 
	
	20
	
	
	
	
	

	7.
	Igła do znieczuleń jedn. uż. PE standard 26G/130mm
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	8.
	Igła do aspiracji szpiku 18G 
	szt
	12
	
	
	
	
	

	9.
	Igła do aspiracji mostka 18G 25/90
	szt.
	25
	
	
	
	
	

	
	R a z e m :
	
	
	
	
	
	
	















………………………………………………………….













                 (Data i podpis osoby upoważnionej













                     do podpisania niniejszej oferty)








FORMULARZ  ASORTYMENTOWO –CENOWY                                                    ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ;
Pakiet Nr 6. – Kaniule

	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	J.m.
	 Ilość
	Cena jedn.  

   netto
	    Stawka podatku VAT   

      (%)
	Wartość    

   netto
	  Wartość   

    brutto
	Producent

	  1.
	                                                        2.
	  3.
	     4.
	             5.
	               6.
	              7.
	             8.
	              9.

	1.
	Kaniula przyrząd do długotrwałych wlewów dożylnych G-18 zielone
	szt.
	4.000
	
	
	
	
	

	2.
	Kaniula przyrząd do długotrwałych wlewów dożylnych G-20 różowe
	szt.
	6.000
	
	
	
	
	

	3.
	Kaniula przyrząd do długotrwałych wlewów dożylnych G-22 niebieskie
	szt. 
	2.500
	
	
	
	
	

	4.
	Kaniula p przyrząd do długotrwałych wlewów dożylnych G-24 żółte
	szt.
	380
	
	
	
	
	

	5.
	Kaniula przyrząd do długotrwałych wlewów dożylnych G-17 białe
	szt.
	270
	
	
	
	
	

	6.
	Kaniula dotętnicza 20Gx45mm
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	7.
	Koreczki do kaniul Luer
	szt.
	6.500
	
	
	
	
	

	
	R a z e m :
	
	
	
	
	
	
	


Wymagania:
Poz. 1-5

Kaniule wykonane  z poliuretanu lub FEP lub PUR. Część kaniuli pozostająca w naczyniu żylnym winna być idealnie gładka na całej długości i nie powodująca oporu w trakcie wprowadzania do żył. Kład skrzydeł zapewniających bezpieczne mocowanie kaniuli. Kaniule odporne ma odkształcenie i zagięcia. Ostrze igły i zwężenie na końcówce kaniuli winny zapewniać bezpieczne wkłucie i minimalizację ryzyka uszkodzenia żyły. Sterylne, pakowane pojedynczo. Zabezpieczone w dodatkowy port boczny.
Poz. 7. 
Koreczki do zamykania kaniul sterylne do zamykania światła kaniuli, trzpień koreczka musi znajdować się poniżej krawędzi korka.
Wymagane jest, aby koreczki i kaniule były kompatybilne.













………………………………………………………….













        (Data i podpis osoby upoważnionej













             do podpisania niniejszej oferty)






FORMULARZ  ASORTYMENTOWO -CENOWY


                                      ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ;
Pakiet Nr 7. – Neoflon










                                                        
	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	J.m.
	 Ilość
	Cena jedn.  

   netto
	       Stawka    

  podatku VAT   

           (%)
	Wartość    

   netto
	  Wartość   

    brutto
	     Producent

	  1.
	                                                        2.
	  3.
	     4.
	             5.
	               6.
	              7.
	             8.
	              9.

	1.
	BD Neoflon TM 0,6x19mm 26GA 0,75IN 

13 ml/1min/fioletowy 
	szt.
	750
	
	
	
	
	

	2.
	BD Neoflon TM 0,7x19mm 24GA 0,75IN 

13ml/1 min./żółty
	szt.
	1.700
	
	
	
	
	

	
	R a z e m :
	
	
	
	
	
	
	














         ………………………………………………………….













              (Data i podpis osoby upoważnionej













                do podpisania niniejszej oferty)
                                                                              FORMULARZ  ASORTYMENTOWO – CENOWY                                                  ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ;
Pakiet Nr 8. Sprzęt jednorazowy- bezpieczna linia

	L.p.
	         Nazwa przedmiotu zamówienia
	J.m. 
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka podatku VAT w (%)
	Wartość netto
	Wartość

  brutto
	Producent

/marka

	1.
	2.
	4.
	3.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9

	1.
	Bezigłowy port służący do zabezpieczenia wkłuć dożylnych
	szt.
	95
	
	
	
	
	

	2.
	Bezigłowy port do iniekcji z przedłużaczem- średnica 3,0x4,1 mm, 14 cm długość całkowita
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	3.
	Bezigłowy port do iniekcji z podwójnym przedłużaczem- średnica 1,2x2,5 mm, 21 cm długość całkowita 
	szt.
	120
	
	
	
	
	

	4.
	Bezigłowy port do iniekcji z podwójnym przedłużaczem- średnica 3,0x4,1 mm, 21 cm długość całkowita
	szt.
	150
	
	
	
	
	

	5.
	Bezigłowy port do iniekcji z potrójnym przedłużaczem- średnica 3,0x4,1 mm 12,5 cm długość całkowita
	szt.
	85
	
	
	
	
	

	6.
	Przyrząd do precyzyjnego przetaczania płynów infuzyjnych oraz żywienia z regulacją przepływu
	szt.
	200
	
	
	
	
	

	7.
	Igła do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków jednorazowego użytku a/100
	op.
	60
	
	
	
	
	

	8.
	Pojedynczy przedłużacz z portem
	szt.
	45
	
	
	
	
	

	
	R A Z E M :
	
	
	
	
	
	
	


 Poz. 1-6 do oferty  dołączyć po 1 sztuce próbek 
Poz. 7 do oferty dołączyć 5 sztuk próbek

Bezigłowy port służący do zabezpieczenia wkłuć dożylnych.

· Przeznaczony do stosowania z zestawami do przetoczeń, strzykawkami oraz innym sprzętem medycznym z końcówką luer lub luer-lock.

· Posiadający podzielną silikonową membranę tworzącą system zamknięty zapobiegający wypływowi krwi lub płynu oraz dostaniu się powietrza do żyły.

· Umożliwiający wielokrotne pobieranie lub dodawanie leków.

· Zapewniający wysoki przepływ.

· Do użytku przez 7 dni lub 140 aktywacji.

· Nietoksyczny, niepirogenny bez zawartości lateksu.
Przyrząd do precyzyjnego przetaczania płynów infuzyjnych oraz żywienia z regulacją przepływu.

· Przyrząd do precyzyjnego przetaczania płynów infuzyjnych oraz żywienia z drenem wykonanym z PU.

· Komora kroplowa o długości 7 cm, filtr 15 µm, regulator przepływu z miejscem do podwieszania drenu oraz pochewką na igłę biorczą, precyzyjny. regulator przepływu w formie beczki z regulacją 5-250 ml/godz.

· Podwójna skala dla roztworów 10% i 40%. 

· Dren o długości 150 cm z przeźroczystym, obrotowym łącznikiem luer-lock na końcu i dodatkowym portem do iniekcji.

· Opakowanie folia-papier.

· Dren wolny od PCV oraz DEHP.

Igła do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków jednorazowego użytku. 

· Wykonana z wysokiej jakości materiałów gwarantujące wysoką jakość wyrobu i bezawaryjne użytkowanie.

· Zawierająca szlif ołówkowy z otworem bocznym.

· Przeznaczona do pobierania leków między innymi z fiolek z gumowym korkiem.

· Końcówka igły dopasowana do końcówek typu luer i luer-lock.

· Rozmiar 18 G x 30 mm.

· Opakowanie jednostkowe typu bluster-pack.  

· Pakowane po 100 szt.

       







 



            ………………………………………………………….













              (Data i podpis osoby upoważnionej













                do podpisania niniejszej oferty)
                                                                                                                 FORMULARZ  ASORTYMENTOWO – CENOWY                                                   ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ;

Pakiet Nr 9. Kaniule- bezpieczna linia 









                                
	L.p.
	         Nazwa przedmiotu zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka podatku VAT w (%)
	Wartość netto
	Wartość

  brutto
	Producent

/marka

	1.
	2.
	3.
	3.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9

	1.
	Kaniula zabezpieczająca przed zakłuciem. Wyposażona w mechanizm zapobiegający przed zakłuciem, wykonana z PU lub FEP, łatwa do wprowadzenia, ostra i gładka igła na całej długości, zawierająca dodatkowy port boczny z koreczkiem samozamykającym się, wewnątrz kaniuli dodatkowy filtr hydrofobowy, zawierająca 3 paski radiocieniujące, nietoksyczna, niepirogenna
	G-17
	szt
	50
	
	
	
	
	

	2.
	
	G-18
	szt
	200
	
	
	
	
	

	3.
	
	G-20
	szt
	200
	
	
	
	
	

	4.
	
	G-22
	szt
	200
	
	
	
	
	

	5.
	
	G-24
	szt
	50
	
	
	
	
	

	
	R A Z E M :
	
	
	
	
	
	
	


Poz. 1-5 do oferty  dołączyć po 1 sztuce próbek 

            










                          ………………………………………………………….













              (Data i podpis osoby upoważnionej













                do podpisania niniejszej oferty)
2

