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Sławno, dnia 02 październik 2014 rok








Wszyscy uczestnicy

Dotyczy:  Przetarg nieograniczony – dostawa cewników, rurek, strzykawek/9/2014
Pytanie Nr 1. - Pakiet 1 poz. 1,2 – Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania z nieprzeźroczystym 

              konektorem? , pozostałe parametry bez zmian.

Ad. 1. – Zamawiający dopuszcza dla rozmiaru CH 24;
Pytanie Nr 2. - Pakiet Nr 4 poz. 1-4 – Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe z pojedynczą 

            skalą pomiarową?

Ad. 2. –Zamawiający nie dopuszcza;
Pytanie Nr 3. – Pakiet Nr 4 poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 strzykawkę 2 ml  ze skalą 

                           rozszerzoną do 2,5?
Ad. 3. –Zamawiający nie dopuszcza;
Pytanie Nr 4. – Czy podczas trwania umowy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę urzędowej stawki 

                           VAT; w przypadku zmiany stawek podatkowych?

Ad. 4. – Zgodnie z zapisem w SIWZ;

Pakiet 1:

Pytanie Nr 5. - Poz. 1 i 2- Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewników do odsysania z 
nieprzeźroczystymi konektorami, spełniających pozostałe wymogi siwz. Pragniemy nadmienić, iż wymóg półprzeźroczystych konektorów w tych produktach nie ma żadnego uzasadnienie medycznego, gdyż są one standardowo podłączane m.in. do drenów, które posiadają nieprzeźroczyste łączniki.
Ad. 5. –Zamawiający dopuszcza dla rozmiaru CH24;
Pytanie Nr  6. - Poz.2: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewników o dł. Min.33-40cm z 
             nieprzeźroczystymi konektorami.
Ad. 6. –Zamawiający nie dopuszcza;
Pytanie Nr 7. - Poz.4: Prosimy o dopuszczenie  cewnika do podawania tlenu przez nos w opakowaniu 
            folia/folia, spełniającego pozostałe wymogi siwz.
Ad. 7. –Zamawiający dopuszcza;
Poz.7 i 8:

Pytanie Nr 8. - 1.Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w celu optymalnej depozycji leku średnia 
                           wielkość rozbijanych cząsteczek (MMAD) ma wynosić 2,7 mikrona ?
Ad. 8. –Zamawiający nie stawia takiego wymogu;
Pytanie Nr 9. – 2. Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy nebulizator ma posiadać stabilną 
             podstawkę dyfuzora nie wypadającą w trakcie napełniania i opróżniania zbiornika 
             nebulizatora z leku ? Taka konstrukcja podstawki  dyfuzora, która nie wypada w 
             trakcie napełniania i opróżniania zbiornika nebulizatora w zakresie obrotu od 0 do 360      

             stopni ma szczególne znaczenie, ponieważ w trakcie opróżnienia pojemniczka 
            nebulizatora przed jego kolejnym napełnieniem unika się  ryzyka wypadnięcia 
            podstawki i jej potencjalnej dekontaminacji.
Ad. 9. –Zgodnie z SIWZ;
Pytanie Nr 10. - Poz.10: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewnika foley w podwójnym 
                          opakowaniu czyli wew. Worku foliowym i zew. Opakowaniu folia/papier, spełniającego 
                          pozostałe wymogi siwz.
Ad. 10. –Zamawiający nie dopuszcza;
Pytanie Nr 11. - Poz.12: Prosimy o dopuszczenie drenów o dł. Min.700mm zwiniętych w opakowaniu 
                           w taki sposób, że nie zamyka się ich światło.
Ad. 11. –Zamawiający nie dopuszcza;
Poz.13: 

Pytanie Nr 12. - 1.Prosimy o dopuszczenie cewników do embolektomii o dł. 80cm +/-2cm.
Ad. 12. – Zamawiający nie wyraża zgody;
Pytanie Nr 13. - 2.Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki mają być pakowane w sztywne opakowanie 
zabezpieczające przed uszkodzeniem cewnika w trakcie transportu?
Ad. 13. –Cewniki mają być pakowane w opakowania zabezpieczające przed uszkodzeniem cewnika 

  podczas transportu;
Pytanie Nr 14. - Poz.14: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawu do odsysania z drenem o 
                            rozmiarze 24ch i dł. Min210cm z końcówką do odsysania.
Ad. 14. –Zamawiający dopuszcza;
Pakiet 3: 

Pytanie Nr 15. - Poz. 3: Prosimy o sprecyzowanie czy rurki mają posiadać znacznik głębokości w 
                            postaci jednego grubego ringu wokół całego obwodu rurki widocznego pod kontrolą 
                            laryngoskopu?
Ad. 15. –Zgodnie z SIWZ;
Pakiet 4: Poz.1-4: 

Pytanie Nr 16. - 1.Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek dwuczęściowych producenta 
                            firmy Becton Dickinson posiadających mleczny tłok, czarną skalę idealnie 
                            kontrastującą jednostronną skalę oraz skalę odpowiadającą pojemności nominalnej 
                            strzykawki, co pozwala na precyzyjne dawkowanie leku.  Pragniemy podkreślić, iż 
                            zapisy Polskiej Normy PN-EN ISO 7886-1 dotyczącej jałowych strzykawek iniekcyjnych 
                            do jednorazowego użytku nie nakazują, a jedynie zezwalają na stosowanie opisanych 
                            w siwz rozwiązań czyli rozszerzonej skali czy dwustronnej skali, gdyż stosowanie w/w 
                           rozwiązań nie ma żadnych przesłanek klinicznych.
Ad. 16. –Zamawiający nie dopuszcza;
Pytanie Nr 17. - 2.Prosimy o dopuszczenie zaoferowanie strzykawek dwuczęściowych producenta 
                            Becton Dickinson, które posiadają wyraźne cyfrowe oznaczenie ich pojemności na 
                            opakowaniu jednostkowym i zbiorczym oraz kolorystyczne oznaczenie ich pojemności 
                            na opakowaniu zbiorczym, co pozwala na jednoznaczny dobór ich pojemności. 
Ad. 17. –Zamawiający nie dopuszcza;
Pytanie Nr 18. - Poz.4: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek pakowanych w opakowania 
                            po 80szt z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.
Ad. 18. –Zamawiający dopuszcza;
Pytanie Nr 19. - Poz.5 i 6: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek do pomp wyposażonych 
                            w jednostronną skalę pomiarową. Pragniemy podkreślić, iż nie ma żadnych 
                            przesłanek klinicznych uzasadniających zastosowanie w strzykawkach  powyższych 
                            rozwiązań. Norma PN-EN ISO 7886-2  dotycząca strzykawek do pomp infuzyjnych 
                            zezwala, ale nie wymaga stosowania  dwustronnej skali na strzykawkach  
                            przeznaczonych do pomp infuzyjnych. 
Ad. 19. –Zamawiający nie wyraża zgody;
Pytanie Nr 20. - Poz.7: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek 100ml janetta z 
                            jednostronną skalą pomiarową pozwalającą na precyzyjną obsługę. Pragniemy 
                            podkreślić, iż nie ma żadnych przesłanek klinicznych uzasadniających zastosowanie w 
                            strzykawkach  powyższych rozwiązań.
Ad. 20. –Zamawiający nie wyraża zgody;
Pytanie Nr 21. -Poz.8: Prosimy o dopuszczenie strzykawki do tuberkuliny z igłą w rozm. 0,45x10mm, 
                           spełniającej pozostałe wymogi siwz.
Ad. 21. –Zamawiający dopuszcza;
Pakiet 5:

Pytanie Nr 22. - Poz.4: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania igieł w rozm. 25g spełniających 
                            pozostałe wymogi siwz.
Ad. 22. –Zamawiający nie wyraża zgody;
Pytanie Nr 23. - Poz.7: Prosimy o dopuszczenie igieł w rozm. 25g dł 120mm, spełniających pozostałe 
                            wymogi siwz.
Ad. 23. –Zamawiający nie wyraża zgody;
Pytanie Nr 24. - Poz.1-7: Prosimy o sprecyzowanie czy  igły do wkłuć podpajęcvzynówkowych mają 
              być  pakowane  w opakowanie  niezawierające celulozy, które 
              zapobiega mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, 
              użytkowania  i  w  efekcie  gwarantuje  pełną  sterylność  produktu? 
Ad. 24. –Igły mają być pakowane w opakowania zabezpieczające przed uszkodzeniem igły podczas 

                 transportu;
Pytanie Nr 25. - Poz.9: Prosimy o dopuszczenie igieł do aspiracji w rozm.18g i długości min.23 i max 
                             60mm.
Ad. 25. –Zgodnie z SIWZ;
Pakiet 6:

Pytanie Nr 26. - Poz.1-5: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania kaniul dożylnych do długotrwałych 
                            wlewów dożylnych producenta Firmy Becton Dickinson wykonanych z podwójnie 
                             oczyszczonego teflonu PTFE o konstrukcji pozwalającej na bezpieczne wkłucie i 
                             minimalizację uszkodzenia żyły.
Ad. 26. –Zamawiający dopuszcza kaniule wykonane z PTFE;
Pytanie Nr 27. - Poz.6: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania kaniul dożylnych w rozm.24g bez portu 
                             górnego z dodatkowym zdejmowalnym uchwytem ułatwiającym wprowadzenia 
                            kaniuli do naczynia.
Ad. 27. –Zamawiający nie dopuszcza;
Poz.1-6:

Pytanie Nr 28. - 1.Prosimy o sprecyzowanie czy kaniule mają być  pakowane  w opakowanie  
                              niezawierające celulozy, które zapobiega mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu 
                              w trakcie przechowywania, użytkowania  i  w  efekcie  gwarantuje  pełną  sterylność  
                              produktu? 
Ad. 28. –Kaniule mają być pakowane w opakowania zabezpieczające przed uszkodzeniem kaniul 

                podczas transportu;
Pytanie Nr 29. - 2.Prosimy o sprecyzowanie czy kaniule maja pochodzić od jednego producenta?
Ad. 29. –Zamawiający dopuszcza;
Pytanie Nr 30. - Poz.7: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania koreczka do kaniul z trzpieniem powyżej  

                             jego krawędzi. Zwracamy uwagę Zamawiającego na fakt, iż obecność trzpienia 
                             osadzonego poniżej krawędzi koreczka nie ma żadnego medycznego uzasadnienia, 
                             bowiem w przypadku ja kogokolwiek dotknięcia koreczka i tak wszelkie zasady 
                             bezpieczeństwa nakazują użycie nowego, w celu zapobieżenia przypadkowemu 
                            zakażeniu. Jednocześnie informujemy, iż korek ze standardowym trzpieniem powyżej 
                             krawędzi koreczka w przypadku umiejętnego zastosowania zapewnia aseptyczne 
                             użytkowanie, a jednocześnie umożliwia wyjęcie go bez zainfekowania wewnętrznej  
                             jego strony.
Ad. 30. –Zamawiający nie dopuszcza;
Pakiet 7: Poz. 1 i 2:

Pytanie Nr 31. - 1.Prosimy o sprecyzowanie czy kaniule maja być wykonane z podwójnie 
                             oczyszczonego teflonu PTFE?
Ad. 31. –Zamawiający dopuszcza
Pytanie Nr 32. - 2.Prosimy o sprecyzowanie czy kaniule mają być  pakowane  w opakowanie  
                            niezawierające celulozy, które zapobiega mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie 
                            przechowywania, użytkowania  i  w  efekcie  gwarantuje  pełną  sterylność  produktu? 
Ad. 32. –Zamawiający dopuszcza;
Pytanie Nr 33. - 3.Czy kaniule mają posiadać dodatkowy zdejmowalny uchwyt ułatwiający 
                             wprowadzenie kaniuli do naczynia?
Ad. 33. –TAK

Pakiet 8:

Pytanie  34. - Poz.1:: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania bezigłowego portu do zabezpieczeń wkłuć 
                        dożylnych do stosowania przez 7 dni lub do 100aktywacji, co pozwala na bezpieczne 
                        stosowanie w/w portu w trakcie standardowych procedur medycznych.
Ad. 34. –Zamawiający dopuszcza
Pytanie Nr 35. - Poz.2:: Prosimy o dopuszczenie bezigłowego portu z pojedynczym przedłużaczem dł 
                            15cm i średnicy standardowej producenta firmy Becton Dickinson.
Ad. 35. –Zgodnie z SIWZ;
Pytanie Nr 36. - Poz.3::  Prosimy o dopuszczenie bezigłowego portu z podwójnym przedłużaczem dł 
                            15cm i średnicy mikro producenta firmy Becton Dickinson.
Ad. 36. –Zgodnie z SIWZ;
Pytanie Nr 37. - Poz.4: : Prosimy o dopuszczenie bezigłowego portu z podwójnym przedłużaczem dł 
                            15cm i średnicy makro producenta firmy Becton Dickinson.
Ad. 37. –Zgodnie z SIWZ;
Pytanie Nr 38. - Poz.5: : Prosimy o dopuszczenie bezigłowego portu z potrójnym przedłużaczem dł 
                            15cm i średnicy makro producenta firmy Becton Dickinson.
Ad. 38. –Zgodnie z SIWZ;
Pytanie Nr 39. - Poz.6: Prosimy o wyłączenie w/w pozycji do osobnego pakietu.
Ad. 39. –Zamawiający nie wyraża zgody;
Poz.8:

Pytanie Nr 40. - 1.Prosimy o dopuszczenie zaoferowania igły tępej dedykowanej specjalnie do 
                             bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków w Roz. 18G x 40mm posiadającej 
                             ostrze ścięte pod kątem 45˚, co zapobiega zatykaniu jej światła i zakłuciom.
Ad. 40. –Zamawiający dopuszcza;
Pytanie Nr 41. - 2.Prosimy o sprecyzowanie czy igła ma posiadać filtr 5 mikronów dla efektywnej 
                            filtracji drobin szkła, metalu, gumy i innych zanieczyszczeń?
Ad. 41. –zgodnie z SIWZ;
Pakiet 9:

Pytanie Nr 42. - 1.Prosimy o dopuszczenie zaoferowania kaniul dożylnych typu bezpiecznego 
                            producenta firmy Becton Dickinson posiadających zastawkę antyzwrotną zamiast 
                            filtra hydrofobowego jako wskaźnik wypływu krwi w postaci zastawki antyzwrotnej  

                            zabezpieczającej przed wypływem krwi w momencie wkłucia, z 6 wtopionym paskami 
                            rtg zapewniającym możliwość precyzyjnej lokalizacji położenia cewnika.
Ad. 42. –Zamawiający dopuszcza;
Pytanie Nr  43. - 2. Prosimy o sprecyzowanie czy kaniule mają być  pakowane  w opakowanie  
                             niezawierające celulozy, które zapobiega mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie 
                             przechowywania, użytkowania  i  w  efekcie  gwarantuje  pełną  sterylność  
                             produktu? 
Ad. 43. –Kaniule mają być pakowane w opakowania zabezpieczające przed uszkodzeniem kaniul 

                podczas transportu;
Dotyczy zapisów swiz:

Pytanie Nr 44. - 1.Czy Zamawiający w przypadku wątpliwości będzie żądał dostarczenia próbek w celu 
                             weryfikacji czy zaoferowane produkty odpowiadają wymogom Zamawiającego   

                             zawartym w SIWZ?
Ad. 44. –Zamawiający wymienił, w których pakietach mają być próbki;
Pytanie Nr 45. - 2. Czy Zamawiający w celu weryfikacji czy zaoferowane produkty odpowiadają 
                            wymogom Zamawiającego ,wymaga dołączenia do oferty katalogów, broszur lub 
                             opisów pozwalających na zweryfikowanie zgodności zaoferowanego asortymentu.
Ad. 45. –W przypadku wątpliwości Zamawiający wezwie Wykonawców o uzupełnienie katalogów, 

                broszur lub opisów pozwalających na zweryfikowanie zgodności zaoferowanego 

                asortymentu;

Dotyczy zapisów wzoru umowy:

Pytanie Nr 46. - Prosimy o zmianę §7 ust.1 pkt 4 na: „…niedostarczenie w terminie dokumentów o 
                            których mowa w & 6 ust. 3 w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części brutto 
                            umowy.”Wprowadzenie takowej zmiany jest uzasadnione ty, aby Zamawiający nie 
                            naraził się na zarzut stosowania rażąco wygórowanej wysokości kary umownej, a tym 
                            samym kształtowania stosunku prawnego sprzecznie z zasadami współżycia 
                            społecznego w taki sposób, by strony były nierównomiernie obciążone ryzykiem i 
                            obowiązkami. Jednocześnie należy powołać się na stanowisko zajęte w judykaturze 
                            przez Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 17 marca 1988r. (IV CR 58/88) w myśl 
                            którego „kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w 
                            stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – 
                            tracąca  charakter surogatu odszkodowania – prowadziłaby do nie uzasadnionego 
                            wzbogacenia wierzyciela. Zamawiający powinien mieć także na względzie, iż zgodnie z 
                            art.58 par. 2 kodeksu cywilnego, którego przepisy stosuje się do postanowień umów 
                            w sprawach Zamówień Publicznych, umowa może być uznana za nieważną jeżeli jej 
                            zawarcie lub nadanie jej określonej treści było wynikiem nadużycia przez jedną ze 
                            stron silniejszej pozycji”.
Ad. 46. – Zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 47. – Pakiet Nr 4. Poz. 1-4 – Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie 

               strzykawki dwuczęściowej z końcówką Luer posiadającej tłok oraz czarna rozszerzoną 

               skalę pomiarową, musi posiadać zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka 

               opakowanie 100 szt., sterylna. Strzykawka posiada kolorystyczne oznakowanie na 

               opakowaniu jednostkowym oraz informację o braku lateksu i PVC.

Ad. 47. –Zgodnie z SIWZ;
Pytanie Nr 48. -  Pakiet Nr 4. Poz. 5-7. – Czy Zamawiający dopuści strzykawki w/w pozycji z 

 pojedyncza skalą pomiarową? Pojedyncza skala pomiarowa w proponowanych przez 

 nas strzykawkach jest bardzo wyrazista i transparentna przez co wyklucza zasadność 

 umieszczania na nich dwóch skali. Proponowany przez nas asortyment jest w pełni 

wartościowy, a przy tym jest w konkurencyjnej cenie?

Ad. 48. –Zgodnie z SIWZ;
Pytanie Nr 49. -  Pakiet Nr 4. 9, 12, 14 -  Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie w/w 

               pozycji, a z pozostałych utworzenie oddzielnego pakietu. Zgoda na powyższe pozwoli 

               zaproponować w pełni wartościowy asortyment ceniony w wielu placówkach, w 

               bardzo atrakcyjnej cenie.

Ad. 49. –Zamawiający nie wyraża zgody;
Pytanie Nr 50. – Pakiet Nr 4 poz. 16-17 – Czy Zamawiający dopuści przyrządy do przetaczania z 

                              Komorą kroplową wolną od PVC całość bez zawartości ftalanów ( informacja na 

               opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażona w dren oraz możliwość
zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, opakowanie kolorystyczne folia-papier, 

sterylny.
Ad. 50. –zgodnie z SIWZ;
Pytanie Nr 51. – Pakiet Nr 6. Poz. 6. – Proszę Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji. Rozwiązanie 

                             takie pozwoli zaproponować nam asortyment bardzo dobrej jakości w 

                             konkurencyjnej cenie dla pozostałych pozycji.

Ad. 51. –Zamawiający wydziela w/w pozycję do pakietu Nr 7;
Pytanie Nr 52. Pakiet Nr 9 poz. 1-5 – Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli 

                          zabezpieczającej przed zakłuciem. Wyposażoną w plastikowy mechanizm 

                          zapobiegający przed zakłuciem wykonana z PUR, łatwą do wprowadzenia. Ostra gładka 

                          igła na całej długości, zawierająca dodatkowy port boczny z koreczkiem samo 

                         domykającym się; wewnątrz kaniuli filtr hydrofobowy. Kaniula zawierająca 3 paski 

                         radiocieniujące, nietoksyczne, niepirogenne.
Ad. 52. –Zamawiający dopuszcza
Pakiet 1 poz.1-2

Pytanie Nr 53. - Czy Zamawiający dopuści cewniki z nieprzezroczystym konektorem?
Ad. 53. –Zamawiający dopuszcza dla rozmiaru CH24;
Pakiet 1 poz.3

Pytanie Nr 54. - Czy Zamawiający dopuści cewniki do podawania tlenu przez nos dla noworodków o 
                             długości 2m?
Ad. 54. –Zamawiający nie dopuszcza;
Pakiet 1 poz.4

Pytanie Nr 55. - Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos w opakowaniu 
                             foliowym?
Ad. 55. –Zamawiający dopuszcza; 

Pakiet 1 poz.10

Pytanie Nr 56. - Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya sterylizowany tlenkiem etylenu w 
                            opakowaniu podwójnym folia-folia/ papier-folia?
Ad. 56. –Zamawiający nie wyraża zgody;
Pakiet 1 poz.11

Pytanie Nr 57. - Czy Zamawiający dopuści cewnik przezroczysty?
Ad. 57. –Zamawiający nie dopuszcza;
Pakiet 1 poz.12

Pytanie Nr 58. - Czy Zamawiający dopuści dren Redon pakowany zwinięty?
Ad. 58. –Zamawiający nie dopuszcza;
Pakiet 1 poz.12

Pytanie Nr 59. - Czy Zamawiający dopuści dren Redon w rozmiarach od 8 do 18F?
Ad. 59. –Zamawiający nie dopuszcza;
Pakiet 1 poz.14

Pytanie Nr 60. - Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania o długości 210cm z końcówką CH24? 

Ad. 60. –Zamawiający dopuszcza;
Pakiet 1 poz.16

Pytanie Nr 61. - Czy Zamawiający dopuści przewód ssący o długości 210cm?
Ad. 61. – Zamawiający dopuszcza;
Pakiet 1 poz.20

Pytanie Nr 62. - Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy w rozmiarach 16-20F?
Ad. 62. –Zgodnie z SIWZ;
Pakiet 3 poz.1

Pytanie Nr 63. - Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycje i utworzy z niej osobny pakiet?
Ad. 63. –Zamawiający nie wyraża zgody;
Pakiet 4 poz.4

Pytanie Nr 64. - Czy Zamawiający dopuści strzykawki w opakowaniu a’50szt.?
Ad. 64. –Zamawiający dopuszcza;
Pakiet 4 poz.16-17

Pytanie Nr 65. - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby przyrządy posiadały możliwość 
                             zabezpieczenia igły biorczej po użyciu oraz nazwę producenta na zaciskaczu i dopuści 
                             przyrząd z nazwą producenta na opakowaniu jednostkowym?
Ad. 65. –Zamawiający nie dopuszcza;
Pakiet 6 poz.7

Pytanie Nr 66. - Czy Zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem znajdującym się powyżej jego 
                             krawędzi?
Ad. 66. –Zamawiający nie dopuszcza;
Pakiet 8 poz.6

Pytanie Nr 67. - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedstawiania próbki ww. pozycji?
Ad. 67. –NIE;
Pakiet Nr 4. poz. 10-11

Pytanie Nr 68. – Czy Zamawiający wymaga igieł iniekcyjnych z podwójnym szlifem, długo cięte, typ 

                             szlifu LB/BL, w celu zminimalizowania bólu podczas wkłucia?

Ad. 68. –Zamawiający dopuszcza; 

Pakiet Nr 1. pozycja  16

Pytanie Nr 69. – Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie  jakiego rozmiaru i jaką długość 

                             przewodu ssącego do końcówek do odsysania pola operacyjnego KOPO 200 ( wąż do 

                             ssaka) oczekuje?

Ad. 69. – typ W8/2100
Pakiet 9:

Pytanie Nr 70. -  Prosimy o dopuszczenie zaoferowania kaniul dożylnych typu bezpiecznego 
                              producenta firmy Becton Dickinson posiadających zastawkę antyzwrotną zamiast 
                              filtra hydrofobowego jako wskaźnik wypływu krwi w postaci zastawki antyzwrotnej 
                             zabezpieczającej przed wypływem krwi w momencie wkłucia, z 6 wtopionym paskami 
                             rtg zapewniającym możliwość precyzyjnej lokalizacji położenia cewnika w rozmiarach 
                             g17-g22..
Ad. 70.-Zgodnie z SIWZ;
Pytanie Nr 71. - 2. Prosimy o sprecyzowanie czy kaniule mają być  pakowane  w opakowanie  
                            niezawierające celulozy, które zapobiega mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie 
                           przechowywania, użytkowania  i  w  efekcie  gwarantuje  pełną  sterylność  produktu? 
Ad. 71. – Kaniule mają być pakowane w opakowania zabezpieczające przed uszkodzeniem kaniuli 

                 podczas transportu;
dotyczy SIWZ
Pytanie Nr 72. -  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie oświadczenie o posiadaniu niezbędnych 
                              dokumentów dopuszczających produkty do obrotu, zamiast w/w dokumentów ?. 
                              W/w dokumenty będą dostarczone na każde żądanie Zamawiającego.
Ad. 72. – TAK;

dotyczy SIWZ
Pytanie Nr 73. - Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie. Czy podczas planowanej urzędowej zmiany 
                            stawki VAT, zmianie ulegnie wyłącznie cenna brutto, natomiast cena netto pozostanie 
                           bez zmian?
Ad. 73. – Cena netto pozostaje bez zmian;

Dotyczy zad. 4 poz. 11 

Pytanie Nr 74. - Mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów, czy Zamawiający wymaga zaoferowania  igieł w rozmiarze 1,1 i 1,2  o dwóch rodzajach ścięcia w zależności od zastosowania: krótkościęte oraz długościęte?  Igły krótkościęte przeznaczone są do aspiracji leku z 
fiolki, uniemożliwiają fragmentację korków i zanieczyszczenie aspirowanego leku. Igły 
długościęte przeznaczone są do procedur medycznych, w których wymagane jest  ostre i długie ścięcie min: punkcji  i ewakuacji ropni.
Ad. 74. – Zamawiający dopuszcza;

Dotyczy zad. 4 poz. 11 

Pytanie Nr 75. - Czy Zamawiający wymaga, aby igły w rozmiarze 1,1 i 1,2 posiadały oznakowanie 
                            rodzaju ostrza: krótko, czy długościęte na opakowaniu jednostkowym?
Ad. 75. – Zamawiający dopuszcza;
Dotyczy zad. 4 poz. 10,11 

Pytanie Nr 76. - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania igieł jednego producenta oznakowanych w 
                            zależności od rozmiaru numerem katalogowym? (łatwa identyfikacja produktu w 
                            przypadku ewentualnego incydentu, czy wycofania)
Ad. 76. – Zamawiający dopuszcza

Dotyczy zad. 4 poz. 14

Pytanie Nr 77. - Czy Zamawiający wymaga aby bezpośrednio na ostrzu był wygrawerowany nr ostrza 
                            oraz nazwa producenta?
Ad. 77. – Zamawiający dopuszcza;
Dotyczy zad. 5 poz. 1-7
Pytanie Nr 78. - Czy Zamawiający wymaga wszystkie igły pochodziły od jednego producenta?

Ad. 78. – Zamawiający dopuszcza;
Dotyczy zad. 6 poz. 6

Pytanie nr 79. - Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu co umożliwi 
                           złożenie ofert większej liczbie wykonawców
Ad. 79. – Zamawiający wydziela w/w pozycję do Pakietu nr 7.
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