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Wszyscy uczestnicy

Pytania do przetargu Nr: Kardiotokograf/18/2012
Pytanie Nr 1. – Czy Zamawiający dopuści aparat z dużo większym ekranem kolorowym LCD niż 



modelu Smart-3, bez systemu automatycznej analizy ale za to z 24 miesięczną 


gwarancją obejmującą zarówno aparat jak i głowice oraz całkowicie polskim menu 



i ekranem dotykowym?

Ad. 1 . – NIE
Pytanie Nr 2. – Czy Zamawiający dopuści aparat drukujący na dedykowanym papierze termicznym 
            112mm z naniesioną siatką co znacznie przedłuża żywotność drukarki? 


            Jedna zwijka papieru wystarcza na ponad 20 godzin ciągłego zapisu a jej koszt 

                          nie przekracza 10,00 zł./szt.

Ad. 2 . – TAK
