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Wszyscy uczestnicy
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę różnego drobnego 

                sprzętu medycznego, nr postępowania Różny sprzęt medyczny/33/2012
Pakiet 1 poz. 1.
Pytanie Nr 1. – Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię C uniwersalną 3 częściową: 

                           część górna z elastyczną gumką 100x160, dolna z elastyczną gumką 80x150cm

                           + 2 taśmy przylepnex100 cm?
Ad. 1. – NIE
Pakiet Nr 2 poz. 2.
Pytanie Nr 2. – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi 

                           złożenie naszej Firmie konkurencyjnej oferty?

Ad. 2 – NIE

Pakiet Nr 1 po. 36.
Pytanie Nr 3. – Ze względu na rozbieżność cenową między poszczególnymi rozmiarami szyn 

                           Do palców, zwracamy się z prośbą o podanie ilości poszczególnych rozmiarów.

Ad. 3. – 230/20-300szt. ; 250/20-200szt. ; 400/20-350szt. ; 400/40-100szt. ; 400/50-50szt.
Pakiet 2 poz. 1,2,4,5,13,14.
Pytanie Nr 4. – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi 

                           złożenie naszej Firmie konkurencyjnej oferty.

Ad. 4. – NIE

Pytanie Nr 5. – Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji 

                           Zamawiający wydzieli z Pakietu Nr 1 pozycje 24,25 i 26 zawierające przedłużacze do 

                           pomp infuzyjnych w jeden osobny pakiet producencki (np. Pakiet nr 1a) i umożliwi 

                           składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie 

                           oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania.

Ad. 5. – zgodnie ze SIWZ

Pakiet Nr 1 poz. 26

Pytanie Nr 6. – Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji 

                          Zamawiający dopuści do przetargu bursztynowy przedłużacz do pomp infuzyjnych do 

                          podawania leków światłoczułych.
Ad. 6. – Zamawiający dopuszcza

Pakiet Nr 1 poz. 24-26
Pytanie Nr 7. – Czy Zamawiający wymaga, aby przedłużacze były bez ftalanów?
Ad. 7. - TAK
Pakiet 1 poz. 24-26
Pytanie Nr 8. – Czy na potwierdzenie spełniania warunków (przedłużacz nie posiadający ftalanów) 
                           Zamawiający wymaga, aby na każdym pojedynczym opakowaniu była informacja o 
                           braku zawartości ftalanów oraz czytelne oznakowanie braku zawartości ftalanów 

                           piktogramem zgodnie z normą PN-EN 15986:2011?
Ad. 8. – TAK
Pytanie Nr 9. – Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji 

                           Zamawiający wydzieli z Pakietu Nr 1 pozycje  28 i 29 zawierające szczoteczki do 

                           cytologii w jeden oddzielny pakiet producencki (np. Pakiet nr 1a) i umożliwi składanie 

                           ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na 

                           poszczególne pozycje w obrębie tego zadania.

Ad. 9 – zgodnie ze SIWZ

Pytanie Nr 10. – Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji 
                              Zamawiający wydzieli z Pakietu Nr 1 pozycje 31 i 32 zawierające żele do USG i EKG w 
                              jeden osobny pakiet producencki (np. Pakiet Nr 1a) i umożliwi składanie ofert 

                              wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na 

                              poszczególne pozycje w obrębie tego zadania.
Ad. 10. – zgodnie ze SIWZ
Pytanie Nr 11. – W związku z tym, że w pakiecie nr 2 poz. 4 jest lekiem, Czy Zamawiający wymaga, 

                              aby Wykonawca posiadał koncesję na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej?

Ad. 11. – TAK
Pytanie Nr 12. – Czy w pakiecie nr 2 poz. 3 Zamawiający dopuści wanienkę o pojemności 3 l z sitem  i 

                              przykrywą?

Ad. 12. – NIE
Pytanie Nr 13. – Czy w pakiecie nr 2 poz. 4  Zamawiający dopuści wanienkę o pojemności 10l z sitem i 

                             przykrywą?
Ad. 13. – NIE
Pytanie Nr 14. – Czy w pakiecie nr 2 poz. 10 Zamawiający dopuści opakowanie a 300 szt., 
                              Po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?

Ad. 14 – NIE
Pytanie Nr 15. – Czy w pakiecie nr 2 poz. 12 Zamawiający może określić ilość w opakowaniu 

                             podstawek pod baseny?

Ad. 15. – wystąpił błąd pisarski j.m. jest op. winno być szt.  ilość op. jest 110 winno być szt 5.
Pytanie  Nr 16. – Czy w pakiecie nr 1 poz. 3 Zamawiający dopuści osłonki na przewody medyczne o 

                              wymiarze 200x16?
Ad. 16. - NIE
