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Wszyscy uczestnicy

Pakiet Nr 31

Pytanie Nr 1. – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu poz. od 1 do 4, 24 
             oraz od 28 do 30 co umożliwi nam złożenie wiążącej oferty na wyroby medyczne 

                           wysokiej jakości  i podniesie konkurencyjność postępowania?

Ad. 1 – NIE

Dotyczy pakiet 31 poz. 1-3
Pytanie Nr 2. – Czy w ramach uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego 

                            pakietu? Państwa zgoda umożliwi  złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie 

                            uczestników.

Ad. 2. – NIE

Pakiet Nr 31, poz. 4
Pytanie Nr 3. – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie gazy sterylizowanej inną niż para wodna 

                           metodą walidowanej sterylizacji przemysłowej tj. tlenkiem etylenu? Zgodnie z normą 

                           dotyczącą sterylizacji wyrobów medycznych EN 556-1 bezspornie wynika, że nie 

                           istnieją podstawy  do faworyzowania konkretnej metody sterylizacji wyrobów 

                           medycznych. Ustawodawca dopuścił wszystkie dostępne metody sterylizacji jako 

                           równoważne w procesie wytworzenia wyrobu medycznego określonego jako 

                          „sterylny”, pod warunkiem, że jest to proces w pełni walidowany.


            Czy wobec:


             - braku przeciwwskazań medycznych do stosowania innej metody sterylizacji aniżeli 

                             parowa,


             - braku incydentów medycznych związanych ze sterylizacją tlenkiem etylenu,

                           - możliwości zwiększenia konkurencyjności postępowania poprzez umożliwienie 

                             złożenia ofert większej liczbie wykonawców,


             Zamawiający nadal podtrzymuje warunek w postaci sterylizacji parą wodną, 

                           który narusza zasadę uczciwej konkurencji?
Ad. 3. – zgodnie ze SIWZ
Pakiet Nr 31, poz. 25-27
Pytanie Nr 4. – Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 3 minuty?

Ad. 4. – NIE
Pakiet Nr 31, poz. 25-27
Pytanie  Nr 5. – Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6 minut?

Ad. 5. – TAK
Pakiet Nr 31, poz. 33-35
Pytanie Nr 6. – Czy Zamawiający dopuści opatrunek ze 100% gazy bawełnianej impregnowanej białą 
                           parafiną?

Ad. Nr 6. – zgodnie ze SIWZ
Pakiet Nr 31, poz. 34
Pytanie Nr 7. – Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10x10cm?

Ad. 7. – zgodnie ze SIWZ
Pakiet Nr 31, poz. 35
Pytanie Nr 8. – Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 15x20cm?

Ad. Nr 8. – zgodnie ze SIWZ
Pakiet Nr 31 poz. 36

Pytanie Nr 9. – Czy Zamawiający dopuści przylepiec zastępujący nici chirurgiczne w rozmiarze 

                           3x75mm?

Ad. Nr 9. – TAK
Pakiet Nr 31 poz. 38
Pytanie Nr 10. – Czy Zamawiający dopuści przylepiec zastępujący nici chirurgiczne w rozmiarze 

                              6x75mm?

Ad. Nr 10. – TAK
Pakiet Nr 31 poz. 39
Pytanie Nr 11 – Czy Zamawiający dopuści przylepiec zastępujący nici chirurgiczne w rozmiarze 

                            13x100cm?

Ad. 11. – TAK
Pakiet Nr 31 poz. 44
Pytanie Nr 12. – Czy Zamawiający dopuści opatrunek z włókien alginianów wapnia w rozmiarze 

                             10x20cm?

Ad. 12. –  TAK pomyłka pisarska
Pakiet Nr 31 poz. 45-52, 58-61
Pytanie Nr 13. – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi 

                             złożenie naszej Firmie konkurencyjnej oferty.

Ad. 13. – zgodnie ze SIWZ
Pakiet Nr 31 poz.53
Pytanie Nr 14. – Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną w rozmiarze 50x70cm, spełniającą  

                             pozostałe wymagania w SIWZ?
Ad. 14. – zgodnie ze SIWZ
Pakiet Nr 31 poz. 54
Pytanie Nr 15. – Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną w rozmiarze 50x75cm z otworem 

                             o średnicy 6cm lub 7x8cm, spełniającą pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Ad. 15. – zgodnie ze SIWZ
Pakiet Nr 31 poz. 44
Pytanie Nr 16. – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku z włókien alginianów 

                             wapnia w rozmiarze 10x20cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Ad. 16. – TAK pomyłka pisarska
Pytanie Nr 17. – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 28 poz. 23, 24 produktu 

                              leczniczego Mannitol 20% w opakowaniu szklanym? Opakowanie szklane jest 

                              znacznie bezpieczniejsze w przypadku Mannitolu, gdyż jest całkowicie przezierne , co 

                              daje możliwość zauważenia i rozpuszczenia skrystalizowanych cząsteczek.

Ad. 17. – NIE
Dotyczy rozdziału VII punkt 3 podpkt 7)
Pytanie Nr 18. – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu załączenia do oferty 


                przetargowej świadectw rejestracji i zastąpienie ich  oświadczeniem o ich 

                              posiadaniu, a razie wyboru oferty ich okazaniu na każde żądanie Zamawiającego?

Ad. 18. – TAK

Pakiet Nr 31 poz. 11-18

Pytanie Nr 19. – Czy Zamawiający wymaga podania ceny za 1 mb rękawa opatrunkowego o stanie 

                              relaksacyjnym czy rozciągniętym?

Ad. 19. – o stanie relaksacyjnym
