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Wszyscy uczestnicy
Dot.: przetarg nieograniczony na dostawy:  Sprzęt medyczny OIOM II/14/2014   
Pyt 1: Dotyczy § 3 ust. 3 wzoru umowy
Prosimy o wydłużenie terminu dostawy na 5 dni roboczych.  Sprzęt będziemy dostarczać jak najszybciej i może to nastąpić nawet w terminie krótszym niż powyższy, niemniej jednak rzeczywiste warunki to : odbiór przesyłki z magazynów i wysyłka. Nieuzasadnionym byłoby obciążać Wykonawcę wysokimi karami w przypadku np gdy zamówienie wpłynie w piątek późnym popołudniem lub np jeśli ze względu na tzw” siły wyższe” wystąpi brak prądu czy też awaria samochodu i niemożliwe będzie utrzymanie wymaganego ( tak krótkiego) terminu dostaw.
Ad 1: Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.
Pyt 2: Dotyczy § 3 ust. 7 wzoru umowy
Zwracamy się z wnioskiem o zmianę brzmienia § 3 ust.7 wzoru umowy poprzez dodanie do niego zapisu [................... "z zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej, niekorespondującej z aktualnymi cenami rynkowymi.” Zaproponowane przez Zamawiającego warunki powodują znaczącą dysproporcję w ewentualnych roszczeniach stron a pozostawienie niezmienionego zapisu sprawia, że strony umowy nie będą równoprawne, gdyż Zamawiający za nieterminowość w płatnościach zapłaci Wykonawcy odsetki jedynie w wysokości ustawowej. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.
Ad 2: Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.
Pyt 3: Dotyczy § 5 ust. 9 wzoru umowy
Należy nadmienić, iż wskazany w w/w postanowieniu umownym termin 3dni  na rozpatrzenie przez Wykonawcę reklamacji i dostarczenie towaru wolnego od wad jakościowych bądź ilościowych jest z obiektywnych przyczyn (logistyka i transport) terminem zbyt krótkim, co w praktyce może prowadzić do niemożliwości wywiązania się przez Wykonawcę z nałożonego obowiązku. 
Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie przedmiotowego terminu do 5 (pięciu) dni roboczych.
Ad 3: Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.
Pyt 4: Dotyczy § 6 ust. 1 pkt. 4 wzoru umowy
W projekcie umowy § 6 ust. 1 pkt. 4 jest zapis: [...4) Niedostarczenie w terminie 7 dni dokumentów o których mowa w & 5 ust. 3  w wysokości 5% wartości brutto umowy....]
Ustalona przez zamawiającego kara umowna w wysokości 5% sprawia, że strony umowy nie są równoprawne, ponieważ w wypadku nieterminowości w płatnościach Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki jedynie w wysokości ustawowej tj. 0,1%. Zapis taki sprzeczny jest z art. 139 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oraz z art. 5 KC – „Nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.” i art. 353 KC – tj niezgodności umowy z zasadami współżycia społecznego, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy. Potwierdza to Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2004 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, który stwierdza, iż wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Wygórowane kary umowne naruszają także jedną z naczelnych zasad PZP zawartą w art. 7 ust. 1 – zasadę uczciwej konkurencji. Wnosimy zatem o zmianę wysokości w/w kar umownych do wysokości  0,1%.
Ad 4: Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.
Pyt 5: Dotyczy § 7 ust. 1 pkt. 2,3 wzoru umowy
Wnosimy o modyfikację w/w zapisu:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w przypadku nienależytego jej wykonania, a w szczególności:

1) dwukrotnej dostawy innego przedmiotu niż przedstawiony w ofercie,

2) opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy powyżej 14 dni, za wyjątkiem sytuacji w której Dostawca odmówi dostarczenia towaru Zamawiającemu w przypadku nieterminowego regulowania należności za dostarczane produkty.
3) dwukrotnego opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy, w terminie określonym w § 3 ust. 3, za wyjątkiem sytuacji w której Dostawca odmówi dostarczenia towaru Zamawiającemu w przypadku nieterminowego regulowania należności za dostarczane produkty....] 
Treść w/w ust  sprawia, że strony nie są równoprawne. Zamawiający wprowadzając taki zapis   wydłuża sobie termin płatności dostaw bez konieczności terminowej zapłaty za dostarczony sprzęt. Z uwagi na powyższe wnosimy jak na wstępie.

Ad 5: Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.
Pyt 6: Dotyczy upoważnienia
W związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących zakresu pełnomocnictwa w w/w postępowaniu, zwracamy się z prośba do Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające dla Zamawiającego będzie złożenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli - potwierdzone stosownym dokumentem, w którym wskazana osoba umocowana jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej, wnoszenia odwołań, a także przyłączania się do postępowań wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem
Ad 6: Zamawiający wyraża zgodę. 
Pyt 7: Dotyczy pakietu nr 1

Czy Zamawiający  dopuści dotychczas używane zestawy do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera z identyfikacją położenia cewnika przy pomocy rtg z koreczkami z membranami igłowymi zabezpieczającymi przed wnikaniem powietrza do systemu i wypływu krwi w zestawie prowadnica stalowa oraz łącznik Y umożliwiający jej wprowadzenie bez konieczności rozłączenia strzykawki, w pozycji 1 dwukanałowe w rozmiarze 7F 16cm i 20cm a w pozycji 2 pięciokanałowe w rozmiarze 8,5F 16cm i 20cm?
Ad 7: Tak dopuszczam.
Pyt 8: Dotyczy pakietu nr 3
Czy Zamawiający w pozycjach 1-3 dopuści sterylną, jednorazową maskę krtaniową, wykonaną z silikonu z mankietem, przezroczysty korpus, przewód łączący balonik kontrolny nie wtopiony w korpus rurki, poprzeczki zabezpieczające przed wklinowaniem się nagłośni, informacja o rozmiarze, przedziale wagowym pacjenta i nazwą producenta podana na korpusie rurki?
Ad 8: Tak dopuszczam.
Pyt 9: Dotyczy pakietu nr 4

Czy Zamawiający w pozycji 1 wymaga drenażu o stabilnej podstawie i maksymalnej wysokości 25 cm?
Ad 9: Nie wymaga, a dopuszcza.
Pyt 10: Dotyczy pakietu nr 9

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści filtr zewnątrzoponowy: o płaskim wygodnym dla pacjenta kształcie z bezpiecznymi wprowadzeniami z męską i żeńską końcówką luer lock, przeźroczysty, umożliwiające podgląd filtracji i niskiego poziomu wypełnienia, do 96 godzin?
Ad 10: Tak dopuszczam.
Pyt 11: Pakiet 1 poz.2

Czy Zamawiający dopuści zestawy do wkłuć centralnych pięciokanałowe w rozmiarze 12F 15 i 20 cm, pozostałe parametry bez zmian?
Ad 11: Nie.
Pyt 12: Pakiet 9 poz.1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby zestaw do znieczuleń posiadał zatrzaskowe mocowanie cewnika?

Ad 12: Nie.
Pyt 13: Dotyczy pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści obwody oddechowe o długości 180 cm., spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego?

Ad 13: Nie.
Pyt 14: Czy w § 3 ust 9 Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie terminu płatności za fakturę liczonego od daty wystawienia faktury?  
Ad 14: Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.
Pyt 15: W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w §5 ust. 9 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.
Ad 15: Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.
Pyt 16: Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1 pkt. 2 a, d, e oraz pkt. 4:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

2) nienależytego wykonania umowy, a w szczególności:

a) realizacji dostaw z opóźnieniem w wysokości 0,2% wartości towarów nie dostarczonych w terminie za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto towarów niedostarczonych w terminie
d) wymiany po upływie terminu, o którym mowa w § 5 ust. 9, przedmiotu umowy, w którym stwierdzone zostały wady jakościowe w wysokości 0,2% wartości towarów nie dostarczonych  w terminie za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto towarów nie dostarczonych  w terminie,
e) wymiany po upływie terminu, o którym mowa w § 5 ust. 9, przedmiotu umowy, w którym stwierdzone zostały braki ilościowe w wysokości 0,3 % wartości towarów nie dostarczonych w terminie za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto towarów nie dostarczonych  w terminie,
Niedostarczenie w terminie 7 dni dokumentów o których mowa w  § 5 ust. 3 w wysokości 2% wartości brutto przedmiotu umowy którego dotyczy zwłoka w dostarczeniu dokumentów.
Ad 16: Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.
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