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Wszyscy uczestnicy
Dot.: przetarg nieograniczony na dostawy:  Różny sprzęt medyczny I/18/2014
Pyt 1: Pakietu nr 7 – Okulary do  fototerapii,

Czy Zamawiający dopuści okularki do fototerapii wykonane z miękkiego hipoalergicznego materiału, dostępne w rozmiarze < 28cm,  od 28 do 34 cm, i >34cm z regulowanym zapięciem, bezlateksowe, zapinane na dwa rzepy z boków głowy, z tylna częścią dopasowującą się do kształtu głowy noworodka i kształtem okularków redukującym ciśnienie wywierane na gałkę oczną, pakowane pojedynczo z widocznym oznaczeniem rozmiaru?

Ad 1: Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.
Pyt 2: 
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie okularów do fototerapii, które składające się z dwóch elementów, jednakże ich konstrukcja budowy wykończona na opasce materiałem NeoFoam zapobiega zsuwaniu się z główki dziecka, co więcej główka dziecka w minimalny sposób jest otoczona materiałem co umożliwia lepsze absorbowanie światła UV jak również wyprofilowany kształt w obrębie oczodołów zapobiega ingerencji promieni bocznych, posiadające dwa zapięcia na rzepy (po jednym na stronie) w okolicy skroni do regulacji, obwodu główki, a także wykończenie w okolicy nosa nie powoduje podrażnień skóry, spełniające wymagania z zakresu nie uciskania oczodołów, zaś posiada możliwość docięcia opaski za pomocą nożyczek co skutkuje uniwersalnością ochronników, zaś unikatowy design stylizujący na okulary przeciwsłoneczne poprawia samopoczucie rodziców. 
Ad 2: Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.
Pyt 3: 

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną dzieloną o równych połówkach, owalną, z odizolowanym mechanicznie i elektrycznie pierścieniem ekwipotencjalym o powierzchni 108cm2, dla dorosłych i dla dzieci o wadze od 2 kg zapewniająca oprócz równomiernego rozkładu prądu również równomierny rozkład gęstości prądu na ciele pacjenta?

Ad 3: Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.
Pyt 4: Pakiet nr 1 poz.1-2

Czy Zamawiający dopuści sondę Sengstakena z jednym balonem, czteroświatłową?
Ad 4: Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.

Pyt 5: Pakiet nr 4 poz.1

Czy Zamawiający dopuści igłę do aspiracji szpiku kostnego w rozmiarze 18G o długości 73mm z możliwością regulacji od 35 do 60mm?
Ad 5: Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.
Pyt 6: Pakiet nr 7 poz.1

Czy Zamawiający dopuści okularki do fototerapii w rozmiarach 29-35,5cm rozmiar S, 31-37,5cm rozmiar M?

Ad 6: Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.

Ad 7: Pytanie nr 1 dotyczy pakietu 2

Czy Zamawiający dopuści Jednorazowy zestaw do ekstyrpacji żył stripper, wskład którego wchodzą: zgłębnik – uchwyt plastikowy, 3 głowice-oliwki, dwie linki po 100cm, pakowane po 10 szt. ?
Ad 7: Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.
Pyt 8: Pytanie nr 2 dotyczy pakietu 3

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną kompatybilną z diatermiami firmy EMED Safe jednorazową, bierną, hydrożelową, dzieloną dla dorosłych i dzieci, o wymiarach 164x117 mm, o powierzchni 108 cm²,  pakowana po 50 sztuki ?
Ad 8: Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.
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