|  | SZPITAL POWIATOWY W SŁAWNIE 76-100 SŁAWNO ul. I Pułku Ułanów 9 | ISO 9001:2008 NC-1429 |
| --- | --- | --- |

| oznaczenie sprawy: Obłożenia i fartuchy I/3/2015 | Sławno, dnia 19 stycznia 2015 r. |
| --- | --- |

Wszyscy uczestnicy

Dot.: przetarg nieograniczony na dostawy:  Obłożenia i fartuchy I/3/2015

Pyt 1: Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 1 poz. 1 , dopuści złożenie oferty ze sterylnym, uniwersalnym zestawem chirurgicznym, z etykietą w języku polskim zawierającą 2 etykiety samoprzylepne do wklejenia do dokumentacji, o następującym składzie:

- serweta na stolik narzędziowy 150x180cm (owinięcie zestawu) 1 szt.

- serweta na stolik Mayo 80x145cm 1 szt. (wzmocnienie 75x64cm)

- serweta boczna 75x100cm (przylepna po całej długości dłuższego boku) 2 szt.

- serweta dolna, przylepna 175x180cm 1 szt.

- serweta górna 150x240cm 1 szt.

- ręcznik chłonny 25x20cm 4 szt.

- taśma przylepna 10x50cm 1 szt.?

Ad 1: Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.

Pyt 2: Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 1 poz. 3 , dopuści złożenie oferty ze sterylnym, zestawem do operacji biodra, z etykietą w języku polskim zawierającą 2 etykiety samoprzylepne do wklejenia do dokumentacji, o następującym składzie:

- serweta na stolik (owinięcie zestawu) 150x180cm 1 szt.

- serweta na stolik Mayo 80x145cm (wzmocnienie 75x64cm) 1 szt.

- ręczniki 20x25cm 4 szt.

- serweta chirurgiczna dwuwarstwowa 75x90cm 1 szt.

- serweta 150x180cm 1 szt.

- osłona na kończynę dwuwarstwowa 35x120cm 1 szt.

- taśma przylepna 11x50cm 2 szt.

- serweta główna 200x260cm (wycięcie U 7,5x100cm) 1 szt.

- serweta przylepna 175x300cm?

Ad 2: Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.

Pyt 3: Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 1 poz. 5 , dopuści złożenie oferty ze sterylnym, zestawem do operacji kończyny górnej, z etykietą w języku polskim zawierającą 2 etykiety samoprzylepne do wklejenia do dokumentacji, o następującym składzie:

- serweta górna  225x300cm, z otworem samouszczelniającym o średnicy 3cm

- serweta chirurgiczna (owinięcie zestawu) 150x200cm

- osłona na stolik Mayo 80x145cm

Ad 3: Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.

Pyt 4: Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 1 poz. 6 , dopuści złożenie oferty ze sterylnym, zestawem do cesarskiego cięcia, z etykietą w języku polskim zawierającą 2 etykiety samoprzylepne do wklejenia do dokumentacji, o następującym składzie:

- serweta chirurgiczna (owinięcie zestawu) 150x180cm

- osłona na stolik Mayo 80x145cm

- ręczniki 20x25cm 4 szt.

- sterylna serweta do cesarskiego cięcia 225x320cm

z otworem wypełnionych folią chirurgiczną o wymiarach 29x24cm

- ręczniki 20x25cm 4 szt.

- serweta do owinięcia noworodka 100x150cm?

Ad 4: Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.

Pyt 5: Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 1 poz. 7, dopuści złożenie oferty z taśmą przylepną, sterylną, włókninową o wymiarach 11x50cm?

Ad 5: Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.

Pyt 6: Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 1 poz. 8, dopuści złożenie oferty z kieszenią o wymiarach 40x28cm?

Ad 6: Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.

Pyt 7: Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 1 poz.11, dopuści złożenie oferty ze sterylną osłoną na kończynę, wykonaną z materiału dwuwarstwowego o wymiarach 35x120cm?

Ad 7: Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.

Pyt 8: Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 1 poz.12 , dopuści złożenie oferty z ubraniem chirurgicznym (bluza + spodnie), wykonanym z włókniny o gramaturze 47h/m2, spełniającymi wymagania normy ISO 13795, pakowanymi po 25 kompletów w opakowaniu zbiorczym o wymiarach przedstawionych na rysunku?

Ad 8: Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.

Pyt 9: Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 1 poz.14 , dopuści złożenie oferty ze sterylnymi fartuchami chirurgicznymi, wykonanymi z włókniny SMS o gramaturze 47/gm2, w kolorze niebieskim, spełniającymi wymagania normy ISO 13795, dostarczanymi w komplecie z 2 ściereczkami do rąk 30x40cm, dostępnymi w rozmiarach L (dł. 135cm) oraz XL (dł. 150cm) do wyboru przez Zamawiającego?

Ad 9: Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.

Pyt 10: Czy Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ i wyłączy z pakietu nr 1 poz. nr 2, 4, 8 oraz 13 tworząc z nich osobny pod pakiet lub też zezwoli na składanie ofert w zakresie w/w pakietu na poszczególne pozycje asortymentowe?

Ad 10: Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.

Pyt 11: Dotyczy pakietu nr 1.

Zamawiający będzie wymagał dołączenia do ofert kart technicznych oferowanych produktów celem weryfikacji wypełnienia określonych w SIWZ parametrów?

Ad 11: Tak wymaga.

Pyt 12: Poz. 14:

Czy Zamawiający dopuści wyłączenie 14 pozycji i utworzenie oddzielnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert atrakcyjnych cenowo?

Ad 12: Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.

Pyt 13: Poz. 14:

Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny  o nieprzemakalności 36,9 H2O, wytrzymałości na rozerwanie w strefie krytycznej na sucho 45,8 kPa i na mokro 43,5 kPa, Załączone do fartuchów 2 chłonne serwetki do rąk  w rozmiarze 20 x 40cm są wykonane z włókniny o gramaturze min. 40 g/m2.Fartuch wraz z serwetkami do wytarcia rąk owinięty jest w papier krepowy do zabezpieczenia przed przypadkowym zabrudzeniem?

Ad 13: Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.

Pyt 14:

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Ad 14: Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.

Pyt 15:

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Ad 15: Zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie umowy.

Pyt 16:

Czy Zamawiający dopuści obniżenie kary umownej do 7% wartości niezrealizowanej cz. brutto umowy (par. 6 ust. 1.)?

Ad 16: Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.

Pyt 17:

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy lub w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Ad 17: NIE.