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Wszyscy uczestnicy



Dot.: przetarg nieograniczony na dostawy:  Rękawice I/1/2015                                                               

Pyt 1: pozycja 1-3
Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości palca 0,12+/-0,03mm, dłoni 0,11+/-0,03mm?

Ad 1: Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.

Pyt 2, pozycja 4-9
Czy Zamawiający dopuści rękawice winylowe o grubości palca 0,07+/-0,03mm, dłoni 0,07+/-0,03mm?

Ad 2: Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.

Pyt 3, pozycja 4-9
Czy Zamawiający dopuści rękawice winylowe o grubości palca 0,08+/-0,02mm, dłoni 0,08+/-0,02mm?

Ad 3: Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.

Pyt 4, pozycja 10-12
Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe bezpudrowe, spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Ad 4: Tak, Zamawiający zmienia formularz asortymentowo - cenowy

Pyt 5: Pozycja 1,2,3
Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymogu jeżeli rękawice będą przebadane według normy EN 374-3?
Ad 5: Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.

Pyt 6: Pozycja 7,8,9
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o grubości na palcu 0,10mm? Oferowana grubość nieznacznie różni się od wymaganej.

Ad 6: Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.

Pyt 7:
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic nitrylowych z pogrubionym rolowanym brzegiem o grubości na palcu 0,11mm oraz poziomie AQL 1,0 czyli lepszym?
Ad 7: Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.


Pyt 8:
Pozycja 10,11,12 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic nitrylowych bezpudrowych o rolowanym pogrubionym brzegu, grubości na palcu 0,11mm oraz AQL 1,0 czyli lepszym?

Ad 8: Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.


Pyt 9:
Dotyczy  & 4 ust.3 wzoru umowy Prosimy o modyfikację zapisów wzoru umowy przewidujących ewentualną zmianę stawki podatku VAT: 
3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, na towary sprzedawane w ramach niniejszej umowy zmiana ceny następuje nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena (brutto), wartość netto pozostanie niezmienna a zmiany te jako obowiązujące z mocy prawa nie wymagają aneksu do umowy.

Ad 9: Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.

Pyt 10:
dotyczy  & 6.I ust.1), 3) wzoru umowy
Prosimy o zmianę & 6.I ust.1), 3) wzoru umowy na następujący :
1) nie wykonania zobowiązania – nie spełnienia swojego oświadczenia – w wysokości 5% wartości  niezrealizowanej części brutto umowy;
3) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w & 7 – w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części brutto umowy.

Ad 10: Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.


Pyt 11:
dotyczy  & 7 wzoru umowy
Wnosimy o uzależnienie zastosowania sankcji w postaci odstąpienia od  umowy od bezskutecznego wezwania Wykonawcy do spełnienia świadczenia zgodnego z umową.

Ad 11: Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.
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