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	Sławno, dnia 26 stycznia 2015 r


Wszyscy uczestnicy
Dot.: przetarg nieograniczony na dostawy:  Implanty Uro- ginekologiczne I/2/2015
Pyt 1: 
Czy Zamawiający dopuści produkt o nastepujących właściwościach ?:
System do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet ( TOT system), Parametry: 
a) system jednorazowy

b) Monofilamentowa, 100% polipropylenowa, niewchłanialna taśma o szerokości 1,3 cm, gramaturze  40 g/m2. Wielkość porów 0,5 mm                                                                                                                              

c) Laserowo zgrzewane brzegi taśmy .                                                                        

d) System 2 jednorazowych igieł , charakteryzujący się ergonomiczym projektem uchwytu i  dwu płaszczyznowym wygięciem  igieł o średnicy 3,25 mm i 4 mm z tzw. pamiecią powrotną.                                                                                                           
e) Nietraumatyczne połączenie igieł z końcami taśmy. 
f) Implantacja z dostępu przez otwory zasłonione, out-in oraz in -out

Ad 1: Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.
Pyt 2: 
Czy Zamawiający dopuści taśmę do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu, wykonaną z polipropylenu monofilamentowego, w plastikowej osłonce, rozmiar: dł. 450 mm (± 5 mm), szer. 11 mm (± 1mm),  grubość 0,33 mm (± 0,05 mm);wielkość oczek splotu 1 x 1,25 mm; gramatura 45 g/m² (± 5%)?

Narzędzie wielorazowego użytku (ze stali chirurgicznej) do zakładania taśmy metodą przesłonową, techniką od zewnątrz do środka („out-in”).
Ad 2: Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.
Pyt 3:
Czy Zamawiający dopuści w opisie przedmiotu zamówienia:

· 20 szt. taśm do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu, monofilamentowych, polipropylenowych, z plastikową osłonką, jednorodnych, niewchłanialnych, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości (geometria remboidalna) średniej 1000 µm, max. 1870 µm, grubości taśmy 0,33 mm, gramaturze 48 g/m2, wytrzymałości 70 N/cm, końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki, wykonane w technologii quadriaxial (obecność włókien skośnych), oraz

· 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji metodą przezzasłonową ?
Ad 3: Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.
	tel.  59 810 30 31
fax. 59 810 24 23
	SZPITAL POWIATOWY W SŁAWNIE
www.szpital-slawno.pl
	REGON  331308664
NIP   499-03-67-137



