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							Wszyscy uczestnicy


Dotyczy: przetargu nieograniczonego: dostawy cewniki, rurki, strzykawki, igły , kaniule,
                 sprzęt jednorazowy – bezpieczna linia.


Dotyczy Pakietu Nr 6.
Pytanie Nr 1. – Proszę o dopuszczenie standardowego koreczka do kaniul , kompatybilnego 
                           z oferowanymi kaniulami z trzpieniem znajdującym się powyżej krawędzi 
                           koreczka.
Ad. 1. – zgodnie z zapisem w SIWZ;

Pytanie Nr 2. – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 1 z pakietu nr 8 
                           i stworzenie osobnego pakietu oraz dopuszczenie produktu citra-valve 
                           bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o 
                           działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 600 
                           aktywacji bez mechanicznych części wewnętrznych wolny od BPA, 
                           posiadający prosty tor przepływu, niebieski mostek silikonowy, kompatybilny 
                           z końcówką Luer, Luer Lock, o przepływie grawitacyjnym powyżej ( 
                           550ml/min) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do ( 1300 ml/min) przy ciśnieniu 
                           5  PSI pakowany podwójnie, przezierny, umożliwiający kontrolę całego toru  
                           przepływu krwi, oznaczony kolorem czerwonym tętniczy, oraz niebieskim 
                           żylny z możliwością dezynfekcji środkami na bazie alkoholu.
Ad. 2. – zgodnie z zapisem w SIWZ;

 Dotyczy zapisów SIWZ ;
Pytanie Nr 3. – Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający w przypadku wątpliwości będzie 
                           żądał dostarczenia próbek w celu weryfikacji czy zaoferowane produkty 
                           odpowiadają wymogom Zamawiającego zawartym w SIWZ?
Ad. 3. – Zamawiający wymienił, w których pakietach mają być próbki;

Pytanie Nr 4. – Pakiet Nr 7. Poz. 1,2,i 3 – prosimy o sprecyzowanie czy kaniule mają być 
                           wykonane  z podwójnie oczyszczonego teflonu ( PTE)?
Ad. 4. – Zamawiający dopuszcza;

Pytanie Nr 5. – Pakiet Nr 7 poz. 1, 2 i 3 – prosimy o sprecyzowanie, czy kaniule mają być 
                           pakowane w opakowania niezawierające celulozy, które zapobiega 
                           mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania i 
                           w efekcie gwarantują pełną sterylność produktu?
Ad. 5. – Kaniule mają być pakowane w opakowania zabezpieczające przed uszkodzeniem 
               kaniul podczas transportu.

Pytanie Nr 6.-  Pakiet Nr 6.poz. 1-5 – prosimy o dopuszczenie zaoferowania kaniul dożylnych  
                          wykonanych z podwójnie oczyszczonego teflonu (PTE) i producenta Firmy 
                          Becton Dickinson, spełniająca pozostałe wymogi SIWZ.
Ad. 6. – Zamawiający dopuszcza kaniule wykonane z PTE, bez wskazywania przez 
               Zamawiającego producenta Firmy;

Pytanie Nr 7. – Pakiet Nr 6 poz. 1-5 – prosimy o dopuszczenie zaoferowania koreczków do 
                           kaniul z trzpieniem znajdującym się powyżej krawędzi koreczka 
                           kompatybilnych z zaoferowanymi kaniulami.
Ad. 7. – Zamawiający nie dopuszcza;

Pytanie Nr 8. -  Pakiet Nr 4 poz. 1-4 – prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek 
                           dwuczęściowych producenta firmy Becton Dickinson posiadających wyraźną  i 
                           precyzyjną skalę odpowiadającą pojemności nominalnej strzykawki z 
                           nadrukowanym logo producenta i typem strzykawki w opakowaniach max.
                           po 100 szt.
Ad. 8. – Zamawiający nie dopuszcza;

Pytanie Nr 9. – Pakiet 4 poz. 1-4 – czy zamawiający wyrazi zgodę na strzykawki 
                           dwuczęściowe z jednostronną czytelną skalą pomiarową z informacją o braku 
                           ftalanów na opakowaniu zbiorczym pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
Ad. 9. – zgodnie z zapisem w SIWZ , Zamawiający nie stawia takiego wymogu;

Pytanie Nr 10. – Pakiet Nr 4 poz. 4 – proszę Zamawiającego o możliwość zaoferowania 
                             strzykawek dwuczęściowych o pojemności 20 ml w opakowaniach zbiorczych 
                             a 80 szt. pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Ad. 10. – Zamawiający dopuszcza;

Pytanie Nr 11. – Pakiet Nr 4 poz. 5. – czy Zamawiający dopuści strzykawkę jednorazowego 
                              użytku o pojemności 50/60 ml perfuzyjną Firmy innej niż Braun?
Ad. 11. –  zgodnie z zapisem w SIWZ;

Pytanie Nr 12. -  Pakiet Nr 4. poz. 10, 13-15.-  Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o 
                              wydzielenie  w/w pozycji, a z pozostałych utworzenie odrębnego pakietu.
Ad. 12. – Zgodnie z zapisem w SIWZ;

Pytanie Nr 13. – Pakiet Nr 4, poz. 16-18 – prosimy Zamawiającego o wydzielenie wyżej 
                             wymienionych pozycji i utworzenie z nich  odrębnego pakietu na przyrządy 
                             do przetaczania.
Ad. 13. – zgodnie z zapisem w SIWZ;

Pytanie Nr 14. – Pakiet Nr 7, poz. 3. – proszę o wydzielenie z pozycji, a z pozostałych   
                              utworzenie odrębnego pakietu na kaniule dziecięce.
Ad. 14. – zgodnie z zapisem w SIW;


Pytanie Nr 15. – Pakiet Nr 7. poz. 1- czy Zamawiający dopuści kaniulę noworodkową 
                              o przepływie  10ml/min. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Ad. 15. – zgodnie z zapisem w SIWZ;

Pytanie Nr 16. -  pakiet Nr 8, poz. 1,7 – czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje i tworzy z nich                  
                              odrębny pakiet?
Ad. 16. – zgodnie z zapisem w SIWZ;

Pytanie Nr 17. – pakiet Nr 9, poz. 1-5 – proszę o możliwość zaoferowania kaniul bezpiecznych 
                             we wszystkich wymaganych  przez Zamawiającego rozmiarach z 
                             samodomykającym  się koreczkiem portu bocznego, pozostałe parametry 
                             zgodnie z SIWZ.
Ad. 17. – zgodnie z zapisem w SIWZ;

Pytanie Nr 18. – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie oświadczenia o  posiadaniu 
                             niezbędnych dokumentów dopuszczających produkty do obrotu, zamiast 
                             w/w dokumentów? W/w dokumenty będą dostarczone na każde żądanie 
                             Zamawiającego.
Ad. 18. – TAK;





