Numer sprawy: Cewniki, rurki, strzykawki/6/2015			Sławno, dnia 06 sierpień 2015 rok

Wszyscy uczestnicy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego: dostawy cewniki, rurki, strzykawki, igły , kaniule,

sprzęt jednorazowy – bezpieczna linia.

Dotyczy Pakietu Nr 6.

Pytanie Nr 1. – Proszę o dopuszczenie standardowego koreczka do kaniul , kompatybilnego

z oferowanymi kaniulami z trzpieniem znajdującym się powyżej krawędzi

koreczka.

Ad. 1. – zgodnie z zapisem w SIWZ;

Pytanie Nr 2. – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 1 z pakietu nr 8

i stworzenie osobnego pakietu oraz dopuszczenie produktu citra-valve

bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o

działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 600

aktywacji bez mechanicznych części wewnętrznych wolny od BPA,

posiadający prosty tor przepływu, niebieski mostek silikonowy, kompatybilny

z końcówką Luer, Luer Lock, o przepływie grawitacyjnym powyżej (

550ml/min) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do ( 1300 ml/min) przy ciśnieniu

5  PSI pakowany podwójnie, przezierny, umożliwiający kontrolę całego toru

przepływu krwi, oznaczony kolorem czerwonym tętniczy, oraz niebieskim

żylny z możliwością dezynfekcji środkami na bazie alkoholu.

Ad. 2. – zgodnie z zapisem w SIWZ;

Dotyczy zapisów SIWZ ;

Pytanie Nr 3. – Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający w przypadku wątpliwości będzie

żądał dostarczenia próbek w celu weryfikacji czy zaoferowane produkty

odpowiadają wymogom Zamawiającego zawartym w SIWZ?

Ad. 3. – Zamawiający wymienił, w których pakietach mają być próbki;

Pytanie Nr 4. – Pakiet Nr 7. Poz. 1,2,i 3 – prosimy o sprecyzowanie czy kaniule mają być

wykonane  z podwójnie oczyszczonego teflonu ( PTE)?

Ad. 4. – Zamawiający dopuszcza;

Pytanie Nr 5. – Pakiet Nr 7 poz. 1, 2 i 3 – prosimy o sprecyzowanie, czy kaniule mają być

pakowane w opakowania niezawierające celulozy, które zapobiega

mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania i

w efekcie gwarantują pełną sterylność produktu?

Ad. 5. – Kaniule mają być pakowane w opakowania zabezpieczające przed uszkodzeniem

kaniul podczas transportu.

Pytanie Nr 6.-  Pakiet Nr 6.poz. 1-5 – prosimy o dopuszczenie zaoferowania kaniul dożylnych

wykonanych z podwójnie oczyszczonego teflonu (PTE) i producenta Firmy

Becton Dickinson, spełniająca pozostałe wymogi SIWZ.

Ad. 6. – Zamawiający dopuszcza kaniule wykonane z PTE, bez wskazywania przez

Zamawiającego producenta Firmy;

Pytanie Nr 7. – Pakiet Nr 6 poz. 1-5 – prosimy o dopuszczenie zaoferowania koreczków do

kaniul z trzpieniem znajdującym się powyżej krawędzi koreczka

kompatybilnych z zaoferowanymi kaniulami.

Ad. 7. – Zamawiający nie dopuszcza;

Pytanie Nr 8. -  Pakiet Nr 4 poz. 1-4 – prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek

dwuczęściowych producenta firmy Becton Dickinson posiadających wyraźną  i

precyzyjną skalę odpowiadającą pojemności nominalnej strzykawki z

nadrukowanym logo producenta i typem strzykawki w opakowaniach max.

po 100 szt.

Ad. 8. – Zamawiający nie dopuszcza;

Pytanie Nr 9. – Pakiet 4 poz. 1-4 – czy zamawiający wyrazi zgodę na strzykawki

dwuczęściowe z jednostronną czytelną skalą pomiarową z informacją o braku

ftalanów na opakowaniu zbiorczym pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Ad. 9. – zgodnie z zapisem w SIWZ , Zamawiający nie stawia takiego wymogu;

Pytanie Nr 10. – Pakiet Nr 4 poz. 4 – proszę Zamawiającego o możliwość zaoferowania

strzykawek dwuczęściowych o pojemności 20 ml w opakowaniach zbiorczych

a 80 szt. pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Ad. 10. – Zamawiający dopuszcza;

Pytanie Nr 11. – Pakiet Nr 4 poz. 5. – czy Zamawiający dopuści strzykawkę jednorazowego

użytku o pojemności 50/60 ml perfuzyjną Firmy innej niż Braun?

Ad. 11. –  zgodnie z zapisem w SIWZ;

Pytanie Nr 12. -  Pakiet Nr 4. poz. 10, 13-15.-  Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o

wydzielenie  w/w pozycji, a z pozostałych utworzenie odrębnego pakietu.

Ad. 12. – Zgodnie z zapisem w SIWZ;

Pytanie Nr 13. – Pakiet Nr 4, poz. 16-18 – prosimy Zamawiającego o wydzielenie wyżej

wymienionych pozycji i utworzenie z nich  odrębnego pakietu na przyrządy

do przetaczania.

Ad. 13. – zgodnie z zapisem w SIWZ;

Pytanie Nr 14. – Pakiet Nr 7, poz. 3. – proszę o wydzielenie z pozycji, a z pozostałych

utworzenie odrębnego pakietu na kaniule dziecięce.

Ad. 14. – zgodnie z zapisem w SIW;

Pytanie Nr 15. – Pakiet Nr 7. poz. 1- czy Zamawiający dopuści kaniulę noworodkową

o przepływie  10ml/min. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Ad. 15. – zgodnie z zapisem w SIWZ;

Pytanie Nr 16. -  pakiet Nr 8, poz. 1,7 – czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje i tworzy z nich

odrębny pakiet?

Ad. 16. – zgodnie z zapisem w SIWZ;

Pytanie Nr 17. – pakiet Nr 9, poz. 1-5 – proszę o możliwość zaoferowania kaniul bezpiecznych

we wszystkich wymaganych  przez Zamawiającego rozmiarach z

samodomykającym  się koreczkiem portu bocznego, pozostałe parametry

zgodnie z SIWZ.

Ad. 17. – zgodnie z zapisem w SIWZ;

Pytanie Nr 18. – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie oświadczenia o  posiadaniu

niezbędnych dokumentów dopuszczających produkty do obrotu, zamiast

w/w dokumentów? W/w dokumenty będą dostarczone na każde żądanie

Zamawiającego.

Ad. 18. – TAK;

Pakiet 1 poz.1-2

Pytanie Nr 19. - Czy Zamawiający dopuści cewniki z nieprzezroczystym konektorem?

Ad. 19. – Zamawiający dopuszcza dla rozmiaru CH24;

Pakiet 1 poz.3

Pytanie Nr 20. - Czy Zamawiający dopuści cewniki do podawania tlenu przez nos dla

noworodków o długości 2m?

Ad. 20. – Zamawiający nie dopuszcza;

Pakiet 1 poz.4

Pytanie Nr 21. - Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos w

opakowaniu foliowym?

Ad. 21. – Zamawiający dopuszcza;

Pakiet 1 poz.10

Pakiet Nr 22. - Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya sterylizowany tlenkiem etylenu

w opakowaniu podwójnym folia-folia/ papier-folia?

Ad. 22. – Zamawiający nie wyraża zgody;

Pakiet 1 poz.11

Pytanie Nr 23. - Czy Zamawiający dopuści cewnik przezroczysty?

Ad. 23. – Zamawiający nie dopuszcza;

Pakiet 1 poz.12

Pytanie Nr 24. - Czy Zamawiający dopuści dren Redon pakowany zwinięty?

Ad. 24. – Zamawiający nie dopuszcza;

Pakiet 1 poz.12

Pytanie Nr 25. - Czy Zamawiający dopuści dren Redon w rozmiarach od 8 do 18F?

Ad. 25. – Zamawiający nie dopuszcza;

Pakiet 1 poz.14

Pytanie Nr 26. - Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania o długości 210cm z końcówką

CH24?

Ad. 26. – Zamawiający dopuszcza;

Pakiet 1 poz.16

Pytanie Nr 27. - Czy Zamawiający dopuści przewód ssący o długości 210cm?

Ad. 27. – Zamawiający dopuszcza;

Pakiet 1 poz.20

Pytanie Nr 28. - Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy w rozmiarach 16-20F?

Ad. 28. – Zgodnie z SIWZ;

Pakiet 3 poz.1

Pytanie Nr 29. - Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycje i utworzy z niej osobny pakiet?

Ad. 29. – Zamawiający nie wyraża zgody;

Pakiet 4 poz.4

Pytanie Nr 30. - Czy Zamawiający dopuści strzykawki w opakowaniu a’50szt.?

Ad. 30. – Zamawiający dopuszcza;

Pakiet 4 poz.16-17

Pytanie Nr 31. - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby przyrządy posiadały możliwość

zabezpieczenia igły biorczej po użyciu oraz nazwę producenta na zaciskaczu i dopuści

przyrząd z nazwą producenta na opakowaniu jednostkowym?

Ad. 31. – Zamawiający nie dopuszcza;

Pakiet 6 poz.6

Pytanie Nr 32. - Czy Zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem znajdującym się powyżej jego

krawędzi?

Ad. 32. – Zamawiający nie dopuszcza;

Pakiet 8 poz.6

Pytanie Nr 33. - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedstawiania próbki ww. pozycji?

Ad. 33. – NIE;