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Wszyscy uczestnicy
Dot.: przetarg nieograniczony na dostawy: rękawice I/6/2015
Dotyczy pakietu nr 1

Pyt. 1: Rękawice winylowe bezpudrowe i pudrowane- proszę o dopuszczenie rękawic winylowych o grubości palca i dłoni od 0,05 do 0,07mm. Pozostałe parametry zgodnie z wymogami SIWZ.
Ad. 1: Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.

Pyt. 2: Rękawice nitrylowe - proszę o dopuszczenie rękawic nitrylowych o grubości na placu od 0,11 do 0,13 mm. Pozostałe parametry zgodnie z wymogami SIWZ.
Ad. 2: Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.
Pyt. 3:  poz. 1-3.
Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu min 0,09 mm, 
na dłoni 0,08 mm. Pozostałe parametry bez zmian.
Ad. 3: Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.
Pyt. 4 poz. 4-9

Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu min 0,05 mm, 
na dłoni 0,06 mm. Pozostałe parametry bez zmian.
Ad. 4: Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.
Pyt. 5 poz. 10-13

Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu min 0,08 mm. Pozostałe parametry bez zmian.
Ad. 5: Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.
Pyt. 6 poz. 10-12

Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych bezpudrowych.
Ad. 6: Tak dopuszczam.
Pyt. 7 poz. 10-12

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji z pakietu. Pozwoli to na złożenie większej liczby konkurencyjnych ofert.
Ad. 7: Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.
Pyt. 8: Pakiet 1 poz.1-3

Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe pudrowane o grubości na palcu 0,12 +/-0,02mm, dłoni 0,11+/-0,02mm, spełniające pozostałe parametry SIWZ?
Ad. 8: Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.
Pyt. 9: Pakiet 1 poz.4-9

Czy Zamawiający odstąpi od konieczności zaoferowania rękawic zgodnych z normą EN 374-3, ASTM F 1671 oraz będące środkiem ochrony indywidualnej?
Ad. 9: Zamawiający nie odstępuje.
Pyt. 10: Pakiet 1 poz.4-9
Czy Zamawiający dopuści rękawice winylowe w kolorze białym?
Ad. 10: Nie.
Pyt. 11: Pakiet 1 poz.10-12

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe bezpudrowe spełniające parametry  siwz?
Ad. 11: Tak dopuszczam.
Pyt. 12: Pakiet 2 poz.1-3

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne pakowane po 40 par w dyspenserze?
Ad. 12: Tak dopuszczam.
Pyt. 13: Pakiet 2 poz.4-9

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne z mikroteksturą na całej powierzchni rękawicy spełniające pozostałe parametry siwz?
Ad 13: Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.
Pyt. 14: Pakiet 2 poz.10-15

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby rękawice posiadały wew. warstwę polimerową oraz lekko chlorowaną?
Ad. 14: Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.
Pyt. 15: Pakiet 2 poz.10-15

Czy Zamawiający dopuści rękawice bezpudrowe spełniające pozostałe parametry SIWZ?
Ad. 15: Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.
Pyt. 16: Pakiet 2 poz.10-15

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne z mikroteksturą na całej powierzchni rękawicy spełniające pozostałe parametry siwz?

Ad. 16: Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.
	tel.  59 810 30 31
fax. 59 810 24 23
	SZPITAL POWIATOWY W SŁAWNIE
www.szpital-slawno.pl
	REGON  331308664
NIP   499-03-67-137



