Numer sprawy: Gazy medyczne/7/2015				Sławno, dnia 17 sierpień 2015 rok

wszyscy uczestnicy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę gazów medycznych wraz z dzierżawą

butli  oraz transportem, numer sprawy gazy medyczne/7/2015

Pytanie Nr 1. – Czy Zamawiający zamierza dzierżawić butle 10l na tlen medyczny, Czy

Wykonawca ma napełniać butle Zamawiającego?

Ad. 1. - Wykonawca ma napełniać butle Zamawiającego  na tlen medyczny o pojemności

10L;

Pytanie Nr 2. – Dwutlenek węgla ma być techniczny czy medyczny, a jeśli tak to

z przeznaczeniem do laparoskopii czy krioterapii?

Ad. 2 . – dwutlenek węgla ma być medyczny z przeznaczeniem do laparoskopii;

Pytanie Nr 3. – Do jakich i ilu urządzeń ma odbywać się tankowanie ciekłego azotu

oraz jak często Zamawiający przewiduje tankowanie?

Ad. 3. -  tankowanie azotu ciekłego ma odbywać się do butli 40 kg, jeden raz w tygodniu

a w sporadycznych przypadkach dwa razy w tygodniu;

Pytanie Nr 4. – Pakiet 1 poz. 1  - Prosimy o uściślenie przedmiotu zamówienia i wskazanie,

czy Zamawiający oczekuje zaoferowania tlenu medycznego w butlach o poj.

10l wraz z dzierżawą butli dostarczonego gazu? czy też przedmiotem

zamówienia będzie tlen medycznych dostarczany do butli  o poj. 10l,

będących na wyposażeniu Szpitala Powiatowego w Sławnie?

Ad. 4 . - Wykonawca ma napełniać butle Zamawiającego  na tlen medyczny o pojemności

10L;

Pytanie Nr 5. - W sytuacji potwierdzenia przez Zamawiającego chęci udzielenia zamówienia

na tlen medyczny do butli o poj. 10l, będących na jego wyposażeniu,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisów przyszłej umowy dla tego

konkretnego przedmiotu zamówienia z pozycji nr 1 i wydłużenie realizacji

dostawy do 7 dni roboczych lub możliwością bezpłatnego użyczenie butli

będących własnością wnioskującego na czas niezbędny do

przetransportowania, uzupełnienie oraz zwrotu do Zamawiającego jego

asortymentu.

Ad. 5. – zgodnie z zapisem w SIWZ;

Pytanie Nr 6. - Pakiet 1 poz. 6 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie przedmiotu

zamówienia i określenie przeznaczenia oczekiwanego dwutlenku węgla, tj. czy

będzie go stosował do zabiegów laparoskopowych czy też do krioterapii?

Ad. 6. - dwutlenek węgla ma być medyczny z przeznaczeniem do laparoskopii;

Pytanie Nr 7. - Pakiet 1 poz. 8.  - Prosimy Zamawiającego o wyłączenie wyżej wymienionej

pozycji z formularz asortymentowo – cenowego oraz utworzenie odrębnego

zadania. Państwa zgoda umożliwi naszej firmie złożyć ważną oraz

konkurencyjną ofertę, a także pozwoli rozszerzyć grupę potencjalnych

wykonawców.

Ad. 7. – zgodnie z zapisem w SIWZ;

Pytanie Nr 8. - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia

i wskazanie do jakiego rodzaju naczyń oraz jakiej pojemności ma być

przeznaczony ciekły azot dla celów medycznych. Jednocześnie prosimy

Zamawiającego o uściślenie z jaką częstotliwością miały by być realizowane

dostawy ciekłego azotu?, oraz ile naczyń i jakiej pojemności zamierza

Zamawiający napełniać w trakcie jednorazowej dostaw przedmiotu

zamówienia w zakresie pozycji Nr 8?

Ad. 8. – Azot ciekły przeznaczony jest do krioterapii, tankowanie azotu ciekłego ma

odbywać się do butli 40 kg (własność Zamawiającego) jeden raz w tygodniu,

a w sporadycznych przypadkach  dwa razy w tygodniu;

Pytanie Nr 9. - dotyczy wzoru umowy –§ 3, ust. 2. - prosimy Zamawiającego o rozszerzenie

projektu umowy w wyżej wymienionym fragmencie o następujący zapis:

„Otrzymanie  zamówienia winno być każdorazowo potwierdzone przez

Wykonawcę”.

Ad. 9. – zgodnie z zapisem w SIWZ (projekt  umowy);

Pytanie Nr 10. - dotyczy wzoru umowy –§ 3, ust. 8. - prosimy Zamawiającego o

rozbudowanie  projektu umowy w wyżej wymienionym fragmencie o

następujący zapis: „Wykonawca ponosi w szczególności odpowiedzialność

za szkodę Zamawiającego powstałą w wyniku konieczności zakupu od

innego Wykonawcy towarów, będących przedmiotem niniejszej umowy, w

okresie , na który umowa ta została zawarta, po cenie wyższej, niż określona

w niniejszej umowie - w wysokości różnicy pomiędzy tymi cenami, o ile cena

zapłacona przez Zamawiającego nie jest wyższa od średnich cen

rynkowych”.

Ad. 10.- zgodnie z zapisem w SIWZ( projekt umowy);

Pytanie Nr 11. - dotyczy wzoru umowy – § 4, ust. 1.- Prosimy Zamawiającego o wykreślenie z

projektu umowy przekreślonego i wytłuszczonego sformułowania :

„Zamówienie realizowane jest według cen ryczałtowych zawartych w

formularzu cenowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do umowy”.

Ad. 11. Zgodnie z zapisem w SIWZ (projekt umowy);

Pytanie Nr 12. -  dotyczy wzoru umowy –§ 4, ust. 5. - Prosimy Zamawiającego o zmianę

zapisów umowy dotyczących sporów wynikających z tytułu umowy  zawartych

w powyższym fragmencie projektu umowy na:  „Zapłata za dostarczony towar

nastąpi w formie przelewu bankowego na rachunek Wykonawcy nr

……………………………w  terminie ………… dni od dnia wystawienia faktury

potwierdzającej dostawę towaru”.

Ad. 12. – zgodnie z zapisem w SIWZ ( projekt umowy);

Pytanie Nr 13. - dotyczące wzoru umowy – § 6, ust. 6. - Prosimy Zamawiającego o

rozbudowanie  projektu umowy w wyżej wymienionym fragmencie 
                             o następujący zapis „Otrzymanie reklamacji winno być każdorazowo

potwierdzone przez Wykonawcę”.

Ad. 13. Zgodnie z zapisem w SIWZ ( projekt umowy);

Pytanie Nr 14. -  dotyczy wzoru umowy –§ 6 ust. 7. - Prosimy Zamawiającego o dookreślenie

w projekcie umowy terminu wymiany i/lub uzupełnienia  towaru na termin

wyrażony w dniach roboczych.

Ad. 14. Zgodnie z zapisem w SIWZ ( projekt umowy);

Pytanie Nr 15. -  dotyczy wzoru umowy –§ 7, ust. 1, pkt. 1 - Prosimy Zamawiającego o zmianę

projektu umowy w wyżej wymienionym fragmencie  w proponowanej przez

nas formie: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: nie

wykonania zobowiązania z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy za

wystąpienia których da się Wykonawcy przypisać winę w wysokości 10% wartości

niezrealizowanej części netto umowy;”.

Ad. 15. – zgodnie z zapisem w SIWZ ( projekt umowy);

Pytanie Nr 16. -  dotyczy wzoru umowy –§ 7 ust. 1 pkt 3. -Prosimy Zamawiającego o zmianę

w projekcie umowy wysokości ewentualnych kar za odstąpienie od umowy na

wartość wyrażoną w kwocie netto.

Ad. 16. – zgodnie z zapisem w SIWZ ( projekt umowy);

Pytanie Nr 17. - dotyczy wzoru umowy –§ 7 ust. 1 pkt 4.- Prosimy Zamawiającego o

wykreślenie z projektu umowy zapisów zawartych w wyżej wymienionym

fragmencie tejże umowy.

Ad. 17. – zgodnie z zapisem w SIWZ ( projekt umowy);

Pytanie Nr 18. - dotyczy wzoru umowy –§ 7, ust. 2. - Prosimy Zamawiającego o rozszerzenie

projektu umowy w wyżej wymienionym fragmencie o następujące wytłuszczone

i podkreślone zapisy: Zapłata kar umownych uznanych przez Wykonawcę za

naliczone zasadnie, następuje na pisemne  wezwanie Zamawiającego w

terminie10 dni od dnia otrzymania wezwania.

Ad. 18. – zgodnie z zapisem w SIWZ (projekt umowy);

Pytanie Nr 19. -  dotyczy wzoru umowy –§ 7, ust. 3. - Prosimy Zamawiającego o rozszerzenie

projektu umowy w wyżej wymienionym fragmencie o następujące

wytłuszczone i podkreślone zapisy: „Zamawiający zastrzega sobie prawo

potrącenia kar umownych uznanych przez Wykonawcę za naliczone zasadnie 
                            z wynagrodzeń należnych Wykonawcy”.

Ad. 19. Zgodnie z zapisem w SIWZ (projekt umowy);

Pytanie Nr 20. - dotyczy wzoru umowy –§ 11- Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów

umowy dotyczących sporów wynikających z tytułu umowy  zawartych w

powyższym fragmencie projektu umowy na: „Spory wynikłe na tle wykonania

niniejszej umowy, strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwemu Sądowi

powszechnemu”.

Ad. 20. Zgodnie z zapisem w SIWZ (projekt umowy);

Pytanie Nr 21. – Czy dwutlenek węgla w butlach 7,5 kg będzie używany do zabiegów

laparoskopowych czy krioterapii?

Ad. 21. Dwutlenek węgla w butlach 7,5 kg będzie używany do laparoskopii;

Pytanie Nr 22.  – jakimi zbiornikami/termosami dysponuje Zamawiający do magazynowania

ciekłego azotu , jak często realizowane są dostawy?

Ad. 22 – butle 40 kg , dostawy realizowane są raz w tygodniu, a w sporadycznych

przypadkach dwa  razy w tygodniu;