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							wszyscy uczestnicy




Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę gazów medycznych wraz z dzierżawą    
                 butli  oraz transportem, numer sprawy gazy medyczne/7/2015



Pytanie Nr 1. – Czy Zamawiający zamierza dzierżawić butle 10l na tlen medyczny, Czy 
                           Wykonawca ma napełniać butle Zamawiającego?
Ad. 1. - Wykonawca ma napełniać butle Zamawiającego  na tlen medyczny o pojemności 
               10L;

Pytanie Nr 2. – Dwutlenek węgla ma być techniczny czy medyczny, a jeśli tak to 
                           z przeznaczeniem do laparoskopii czy krioterapii?
Ad. 2 . – dwutlenek węgla ma być medyczny z przeznaczeniem do laparoskopii;

Pytanie Nr 3. – Do jakich i ilu urządzeń ma odbywać się tankowanie ciekłego azotu
                           oraz jak często Zamawiający przewiduje tankowanie?
Ad. 3. -  tankowanie azotu ciekłego ma odbywać się do butli 40 kg, jeden raz w tygodniu 
               a w sporadycznych przypadkach dwa razy w tygodniu;

Pytanie Nr 4. – Pakiet 1 poz. 1  - Prosimy o uściślenie przedmiotu zamówienia i wskazanie, 
                           czy Zamawiający oczekuje zaoferowania tlenu medycznego w butlach o poj. 
                           10l wraz z dzierżawą butli dostarczonego gazu? czy też przedmiotem 
                            zamówienia będzie tlen medycznych dostarczany do butli  o poj. 10l,  
                           będących na wyposażeniu Szpitala Powiatowego w Sławnie?
Ad. 4 . - Wykonawca ma napełniać butle Zamawiającego  na tlen medyczny o pojemności 
               10L;

Pytanie Nr 5. - W sytuacji potwierdzenia przez Zamawiającego chęci udzielenia zamówienia 
                          na tlen medyczny do butli o poj. 10l, będących na jego wyposażeniu, 
                          zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisów przyszłej umowy dla tego 
                          konkretnego przedmiotu zamówienia z pozycji nr 1 i wydłużenie realizacji 
                          dostawy do 7 dni roboczych lub możliwością bezpłatnego użyczenie butli 
                          będących własnością wnioskującego na czas niezbędny do 
                          przetransportowania, uzupełnienie oraz zwrotu do Zamawiającego jego 
                          asortymentu. 
Ad. 5. – zgodnie z zapisem w SIWZ;

Pytanie Nr 6. - Pakiet 1 poz. 6 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie przedmiotu 
                          zamówienia i określenie przeznaczenia oczekiwanego dwutlenku węgla, tj. czy 
                          będzie go stosował do zabiegów laparoskopowych czy też do krioterapii? 
Ad. 6. - dwutlenek węgla ma być medyczny z przeznaczeniem do laparoskopii;

Pytanie Nr 7. - Pakiet 1 poz. 8.  - Prosimy Zamawiającego o wyłączenie wyżej wymienionej 
                          pozycji z formularz asortymentowo – cenowego oraz utworzenie odrębnego 
                          zadania. Państwa zgoda umożliwi naszej firmie złożyć ważną oraz 
                          konkurencyjną ofertę, a także pozwoli rozszerzyć grupę potencjalnych 
                          wykonawców. 
Ad. 7. – zgodnie z zapisem w SIWZ;

Pytanie Nr 8. - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia
                           i wskazanie do jakiego rodzaju naczyń oraz jakiej pojemności ma być 
                           przeznaczony ciekły azot dla celów medycznych. Jednocześnie prosimy 
                           Zamawiającego o uściślenie z jaką częstotliwością miały by być realizowane 
                           dostawy ciekłego azotu?, oraz ile naczyń i jakiej pojemności zamierza 
                           Zamawiający napełniać w trakcie jednorazowej dostaw przedmiotu 
                           zamówienia w zakresie pozycji Nr 8?
Ad. 8. – Azot ciekły przeznaczony jest do krioterapii, tankowanie azotu ciekłego ma 
               odbywać się do butli 40 kg (własność Zamawiającego) jeden raz w tygodniu, 
               a w sporadycznych przypadkach  dwa razy w tygodniu;
 
Pytanie Nr 9. - dotyczy wzoru umowy –§ 3, ust. 2. - prosimy Zamawiającego o rozszerzenie  
                        projektu umowy w wyżej wymienionym fragmencie o następujący zapis: 
                       „Otrzymanie  zamówienia winno być każdorazowo potwierdzone przez 
                       Wykonawcę”. 
Ad. 9. – zgodnie z zapisem w SIWZ (projekt  umowy);

Pytanie Nr 10. - dotyczy wzoru umowy –§ 3, ust. 8. - prosimy Zamawiającego o 
                             rozbudowanie  projektu umowy w wyżej wymienionym fragmencie o 
                             następujący zapis: „Wykonawca ponosi w szczególności odpowiedzialność 
                             za szkodę Zamawiającego powstałą w wyniku konieczności zakupu od 
                             innego Wykonawcy towarów, będących przedmiotem niniejszej umowy, w 
                             okresie , na który umowa ta została zawarta, po cenie wyższej, niż określona 
                             w niniejszej umowie - w wysokości różnicy pomiędzy tymi cenami, o ile cena 
                             zapłacona przez Zamawiającego nie jest wyższa od średnich cen     
                             rynkowych”. 
Ad. 10.- zgodnie z zapisem w SIWZ( projekt umowy);

Pytanie Nr 11. - dotyczy wzoru umowy – § 4, ust. 1.- Prosimy Zamawiającego o wykreślenie z  
                          projektu umowy przekreślonego i wytłuszczonego sformułowania : 
                          „Zamówienie realizowane jest według cen ryczałtowych zawartych w 
                          formularzu cenowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do umowy”. 
Ad. 11. Zgodnie z zapisem w SIWZ (projekt umowy);


Pytanie Nr 12. -  dotyczy wzoru umowy –§ 4, ust. 5. - Prosimy Zamawiającego o zmianę 
                           zapisów umowy dotyczących sporów wynikających z tytułu umowy  zawartych 
                           w powyższym fragmencie projektu umowy na:  „Zapłata za dostarczony towar 
                           nastąpi w formie przelewu bankowego na rachunek Wykonawcy nr  
                           ……………………………w  terminie ………… dni od dnia wystawienia faktury 
                           potwierdzającej dostawę towaru”.
Ad. 12. – zgodnie z zapisem w SIWZ ( projekt umowy);

Pytanie Nr 13. - dotyczące wzoru umowy – § 6, ust. 6. - Prosimy Zamawiającego o 
                             rozbudowanie  projektu umowy w wyżej wymienionym fragmencie 
                             o następujący zapis „Otrzymanie reklamacji winno być każdorazowo 
                                potwierdzone przez Wykonawcę”. 
Ad. 13. Zgodnie z zapisem w SIWZ ( projekt umowy);

Pytanie Nr 14. -  dotyczy wzoru umowy –§ 6 ust. 7. - Prosimy Zamawiającego o dookreślenie 
                             w projekcie umowy terminu wymiany i/lub uzupełnienia  towaru na termin 
                             wyrażony w dniach roboczych. 
Ad. 14. Zgodnie z zapisem w SIWZ ( projekt umowy);

Pytanie Nr 15. -  dotyczy wzoru umowy –§ 7, ust. 1, pkt. 1 - Prosimy Zamawiającego o zmianę  
                            projektu umowy w wyżej wymienionym fragmencie  w proponowanej przez 
                            nas formie: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: nie 
                              wykonania zobowiązania z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy za 
                              wystąpienia których da się Wykonawcy przypisać winę w wysokości 10% wartości  
                              niezrealizowanej części netto umowy;”. 
Ad. 15. – zgodnie z zapisem w SIWZ ( projekt umowy);

Pytanie Nr 16. -  dotyczy wzoru umowy –§ 7 ust. 1 pkt 3. -Prosimy Zamawiającego o zmianę 
                           w projekcie umowy wysokości ewentualnych kar za odstąpienie od umowy na 
                           wartość wyrażoną w kwocie netto. 
Ad. 16. – zgodnie z zapisem w SIWZ ( projekt umowy);

Pytanie Nr 17. - dotyczy wzoru umowy –§ 7 ust. 1 pkt 4.- Prosimy Zamawiającego o 
                          wykreślenie z projektu umowy zapisów zawartych w wyżej wymienionym 
                           fragmencie tejże umowy. 
Ad. 17. – zgodnie z zapisem w SIWZ ( projekt umowy);

Pytanie Nr 18. - dotyczy wzoru umowy –§ 7, ust. 2. - Prosimy Zamawiającego o rozszerzenie  
                         projektu umowy w wyżej wymienionym fragmencie o następujące wytłuszczone 
                           i podkreślone zapisy: Zapłata kar umownych uznanych przez Wykonawcę za                         
                           naliczone zasadnie, następuje na pisemne  wezwanie Zamawiającego w 
                           terminie10 dni od dnia otrzymania wezwania.
Ad. 18. – zgodnie z zapisem w SIWZ (projekt umowy);





Pytanie Nr 19. -  dotyczy wzoru umowy –§ 7, ust. 3. - Prosimy Zamawiającego o rozszerzenie  
                            projektu umowy w wyżej wymienionym fragmencie o następujące 
                            wytłuszczone i podkreślone zapisy: „Zamawiający zastrzega sobie prawo 
                            potrącenia kar umownych uznanych przez Wykonawcę za naliczone zasadnie 
                            z wynagrodzeń należnych Wykonawcy”. 
Ad. 19. Zgodnie z zapisem w SIWZ (projekt umowy);

Pytanie Nr 20. - dotyczy wzoru umowy –§ 11- Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów 
                          umowy dotyczących sporów wynikających z tytułu umowy  zawartych w 
                          powyższym fragmencie projektu umowy na: „Spory wynikłe na tle wykonania 
                          niniejszej umowy, strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwemu Sądowi 
                          powszechnemu”. 
Ad. 20. Zgodnie z zapisem w SIWZ (projekt umowy);

Pytanie Nr 21. – Czy dwutlenek węgla w butlach 7,5 kg będzie używany do zabiegów 
                           laparoskopowych czy krioterapii?
Ad. 21. Dwutlenek węgla w butlach 7,5 kg będzie używany do laparoskopii;

Pytanie Nr 22.  – jakimi zbiornikami/termosami dysponuje Zamawiający do magazynowania 
                           ciekłego azotu , jak często realizowane są dostawy?
Ad. 22 – butle 40 kg , dostawy realizowane są raz w tygodniu, a w sporadycznych   
               przypadkach dwa  razy w tygodniu;






