Numer sprawy: Łóżko medyczne na OIOM/8/205


Sławno, dnia 24 sierpień 2015 rok







wszyscy uczestnicy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę łóżka medycznego na OIOM/8/2015 

Pytanie Nr 1. -  Czy Zamawiający dopuści łóżko wytworzone z antybakteryjnej 

                            nanotechnologii tytanu w częściach metalowych i tworzywowych?

Ad. 1. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 2. – Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej wraz z krążkami 

                            odbojowymi 1000 mm?

Ad. 2. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 3. – Czy Zamawiający dopuści łóżko z centralną blokadą kół i dwoma dźwigniami  

                            hamulca umieszczonymi przy dwóch kołach od strony nóg pacjenta?

Ad. 3. – zgodnie z zapisem w SIWZ;

Pytanie Nr 4. – Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami podwójnymi, dzielonymi,  
                           tworzywowymi, zabezpieczającymi pacjenta na 100% długości leża, tj. od 

                           szczytu do szczytu bez konieczności stosowania trzeciej barierki?
Ad. 4. – zgodnie z zapisem w SIWZ;

Pytanie Nr 5. – Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wymiarach: 

                           szerokość 560mm, głębokość: 41cm?

Ad. 5. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 6. – Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z regulacją wysokości blatu 

                           bocznego w zakresie 780-1180mm?

Ad. 6. -  zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 7. – Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wymiarach blatu bocznego 

                            550x320mm?
Ad. 7. – zgodnie z zapisem w SIWZ;

Pytanie nr 8. – Czy Zamawiający dopuści termin realizacji 6 tygodni od daty podpisania 

                           umowy?

Ad. 8 – zgodnie z zapisem w SIWZ;
