Numer sprawy: Łóżko medyczne na OIOM/8/205


Sławno, dnia 24 sierpień 2015 rok







wszyscy uczestnicy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę łóżka medycznego na OIOM/8/2015 

Pytanie Nr 1. -  Czy Zamawiający dopuści łóżko wytworzone z antybakteryjnej 

                            nanotechnologii tytanu w częściach metalowych i tworzywowych?

Ad. 1. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 2. – Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej wraz z krążkami 

                            odbojowymi 1000 mm?

Ad. 2. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 3. – Czy Zamawiający dopuści łóżko z centralną blokadą kół i dwoma dźwigniami  

                            hamulca umieszczonymi przy dwóch kołach od strony nóg pacjenta?

Ad. 3. – zgodnie z zapisem w SIWZ;

Pytanie Nr 4. – Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami podwójnymi, dzielonymi,  
                           tworzywowymi, zabezpieczającymi pacjenta na 100% długości leża, tj. od 

                           szczytu do szczytu bez konieczności stosowania trzeciej barierki?
Ad. 4. – zgodnie z zapisem w SIWZ;

Pytanie Nr 5. – Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wymiarach: 

                           szerokość 560mm, głębokość: 41cm?

Ad. 5. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 6. – Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z regulacją wysokości blatu 

                           bocznego w zakresie 780-1180mm?

Ad. 6. -  zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 7. – Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wymiarach blatu bocznego 

                            550x320mm?
Ad. 7. – zgodnie z zapisem w SIWZ;

Pytanie nr 8. – Czy Zamawiający dopuści termin realizacji 6 tygodni od daty podpisania 

                           umowy?

Ad. 8 – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 9. – Czy Zamawiający przychyli się do prośby  i wydłuży termin wykonania 

                            zamówienia do 4 tygodni od daty podpisania umowy? Jeżeli nie to na jakie 

                           maksymalne wydłużenie terminu Zamawiający wyrazi zgodę?
Ad. 9. – Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu wykonania zamówienia 

              do 4 tygodni;
Pytanie Nr 10. – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w pilot 8 
                             przyciskowy sterujący następującymi funkcjami łóżka: zmiana wysokości 
                             leża, pochylenie oparcia pleców, pochylenie segmentu udowego, , funkcja 

                             autokontur?
Ad. 10. – Zamawiający dopuszcza;
Pytanie Nr 11. – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z pilotem bez świetlnego 

                              wskaźnika  podłączenia do sieci?

Ad. 11. – Zamawiający dopuszcza;
Pytanie Nr 12. – Prosimy o poprawienie omyłki pisarskiej i nadanie punktowi 20 tabeli 
                              brzmienia” Selektywnie blokowanie na panelu centralnym funkcji 
                              elektrycznych”

Ad. 12. – TAK  Zamawiający dokonuje poprawienia omyłki pisarskiej punktowi 20 tabeli i 

                  nadaje mu brzmienie „ Selektywne blokowanie na panelu centralnym funkcji   

                   elektrycznych”.
Pytanie Nr 13. – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko ze szczytami wyjmowanymi 

                             z gniazd ramy leża, wykonanymi z tworzywa antybakteryjnego ( tworzywo 

                             wykonane z zastosowaniem nanotechnologii srebra) bez kolorowej wklejki?

Ad. 13 – Zamawiający dopuszcza;
