Numer sprawy: Nici chirurgiczne/12/2015




Sławno, dnia 10 listopad 2015 rok
                                                                              Wszyscy uczestnicy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę nici chirurgicznych, nr postępowania: NICI CHIRURGICZNE/12/2015
Pytanie Nr 1. - Dotyczy Pakietu I, poz. - Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę 
                           odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro point), 
                           szczególnie polecaną do chirurgii plastycznej i kosmetycznej? Dwie 
                           powierzchnie zaostrzonego wysmuklonego ostrza igły ES oferują zwiększoną 
                           ostrość igły oraz pozwalają na gładkie i stopniowe przejście przez tkanki  

                           redukując jednocześnie jej traumatyzację.
Ad. 1 . – Zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 2. - Dotyczy Pakietu I, poz. 3-5, 8-11, 13, 14, 18, 21, 22, 23, 25; - Czy Zamawiający 
                          dopuści materiał szewny bez powleczenia antybakteryjnego?

Ad. 2. – Zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 3. - Dotyczy Pakietu I, poz. 11, 14 - Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą bez 
                          określenia „rozwarstwiająca”? W razie odmownej odpowiedzi prosimy o 
                          wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.
Ad. 3. – Zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 4. - Dotyczy Pakietu I, poz. 23 - Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z igłą o 
                          długości 80 mm?

Ad. 4. – Zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 5. - Dotyczy Pakietu I, poz. 24 - Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z igłą o 
                         długości 76 mm?

Ad. 5. – Zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 6. - Dotyczy Pakietu I - Czy Zamawiający dopuści wszędzie tam, gdzie wymaga 
                          długości 70 cm, również długość 75 cm?
Ad. 6. – Zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 7. -  Dotyczy Pakietu II - Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści do 
                            przetargu wchłanialną nitkę plecioną, wytwarzaną z kwasu glikolowego, 
                            powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, której  zdolność 
                            podtrzymywania tkankowego wynosi ok. 65% po 7 dniach od wszczepienia, 
                            ok. 50% po 8-11 dniach od wszczepienia i całkowitym czasie wchłaniania po 
                            ok. 42 dniach?
Ad. 7. – Zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 8. - Dotyczy Pakietu II, poz. 1, 2 - Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę 
                          odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro point), 
                          szczególnie polecaną do chirurgii plastycznej i kosmetycznej? Dwie 
                          powierzchnie zaostrzonego wysmuklonego ostrza igły ES oferują zwiększoną 
                          ostrość igły oraz pozwalają na gładkie i stopniowe przejście przez tkanki 
                          redukując jednocześnie jej traumatyzację.

Ad. 8. – Zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 9. - Dotyczy Pakietu II, poz. 4 - Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do 
                          osobnego pakietu?
Ad. 9. – Zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 10. - Dotyczy Pakietu III, poz. 3, 4, 6, 7 - Czy Zamawiający dopuści materiał szewny 
                            bez powleczenia antybakteryjnego?

Ad. 10. – Zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 11. - Dotyczy Pakietu III, poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą bez 
                            określenia „rozwarstwiająca”? W razie odmownej odpowiedzi prosimy o 
                            wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.
Ad. 11. – Zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 12. - Dotyczy Pakietu III - Czy Zamawiający dopuści również szwy o długości 75  

                             cm?
Ad. 12. – Zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 13. - Dotyczy Pakietu IV - Czy Zamawiający dopuści materiał szewny wytwarzany z 
                             polidioksanonu, monofilamentowe o okresie podtrzymywania tkankowego 
                             po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60% i po 57 dniach 
                             40% oraz o okresie wchłaniania 180-210 dni?

Ad. 13. – Zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 14. - Dotyczy Pakietu IV, poz. 1, 4, 6, 8, 10 - Czy Zamawiający dopuści materiał 
                             szewny bez powleczenia antybakteryjnego?

Ad. 14. – Zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 15. -  Dotyczy Pakietu IV, poz. 3 - Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę 
                             odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro point), 
                             szczególnie polecaną do chirurgii plastycznej i kosmetycznej? Dwie 
                             powierzchnie zaostrzonego wysmuklonego ostrza igły ES oferują zwiększoną 
                             ostrość igły oraz pozwalają na gładkie i stopniowe przejście przez tkanki 
                             redukując jednocześnie jej traumatyzację.
Ad. 15. – Zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 16. - Dotyczy Pakietu IV, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą bez 
                            określenia „rozwarstwiająca”? W razie odmownej odpowiedzi prosimy o 
                           wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Ad. 16. – Zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 17. - Dotyczy Pakietu IV - Czy Zamawiający dopuści wszędzie tam, gdzie wymaga 
                            długości 70 cm, również długość 75 cm?
Ad. 17.  – Zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 18. -Dotyczy Pakietu VI, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą lub 
                             igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną, pozostałe parametry bez zmian? W razie 
                             odmownej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego 
                             pakietu.

Ad. 18. – Zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 19. - Dotyczy Pakietu VI, poz. 2, 3, 5, 8, 9 - Czy Zamawiający w w/w pozycji 
                            dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu 
                            micro point), szczególnie polecaną do chirurgii plastycznej i kosmetycznej? 
                            Dwie powierzchnie zaostrzonego wysmuklonego ostrza igły ES oferują 
                            zwiększoną ostrość igły oraz pozwalają na gładkie i stopniowe przejście przez 
                            tkanki redukując jednocześnie jej traumatyzację.

Ad. 19. – Zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 20. - Dotyczy Pakietu XI, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z igłą o 
                            długości 22 mm?

Ad. 20. – Zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 21. – dotyczy & 3 ust. 10 projektu umowy – prosimy o wykreślenie tego zapisu.

Ad. 21 – zgodnie z zapisem w SIWZ ( projekt umowy);

Pytanie Nr 22. – dotyczy & 7 ust. 1.4. projektu umowy – prosimy o modyfikację zapisu na 

                              brzmiący: Niedostarczenie w terminie 3 dni roboczych dokumentów o 

                              których mowa  w & 6 ust. 3 w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy.
Ad. 22. – zgodnie z zapisem w SIWZ ( projekt umowy);

Dotyczy Pakietu Nr IX.
Pytanie Nr 23. – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 2 hemostatyku 

                              powierzchniowego wykonanego z utlenionej celulozy (zamiast utlenionej 

                              regenerowanej celulozy)?

Ad. 23. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 24. – Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyeliminowanie w stosunku do 
                              produktów z poz. 1 i 2 wymogu potwierdzenia badaniami klinicznymi 

                              działania  bakteriobójczego przeciwko szczepom bakterii MRSA, MRSE , VRE 

                              lub dopuszczenie również innych badań, które potwierdzałyby owe 

                              właściwości np.  badań laboratoryjnych.
Ad. 24. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 25. – Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji i równego 

                              traktowania Wykonawców wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu Nr IX 

                              pozycji 3, 6, oraz 7 do osobnego Pakietu?

Ad. 25. – zgodnie z zapisem w SIWZ;

Dotyczy postanowienia umowy

Pytanie Nr 26. – Czy Zamawiający zmodyfikuje & 3 ust. 5 umowy w następujący sposób:

                              Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykonania umowy w pełnym 

                              zakresie, jednak nie mniejszym niż 80%. Przedstawione ilości w Załączniku 

                              Nr 2 (formularz asortymentowo-cenowy) są ilościami szacunkowymi.

Ad. 26. - zgodnie z zapisem w SIWZ;

Pytanie Nr 27. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania iż 

                             „ Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy 

                              czym Wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 

                              150,00 zł.”

Ad. 27. – zgodnie z zapisami w SIWZ;

Pytanie Nr 28. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu do umowy: „Zamawiający 

                             zobowiązuje się, że zamówi przedmiot umowy w ilości odpowiadającej 

                             minimum 80% wartości umowy netto”

Ad. 28. – zgodnie z zapisem w SIWZ (projekt umowy);

Pakiet Nr 1.

Pytanie Nr 29. – Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów bez środka  

                             antybakteryjnego? . W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o 

                             wyłączenie/wykreślenie pozycji ze środkiem antybakteryjnym do osobnego 

                             pakietu.

Ad. 29. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 30. – Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zamiast słowa” masywna” w katalogu 

                              było wzmocniona?.

Ad. 30. – zgodnie z zapisem w SIWZ;

Pytanie Nr 31. – Czy Zamawiający w pozycji Nr 2 dopuści precyzyjną igłę kosmetyczną tnącą 

                              bez wklęsłych boków?.

Ad. 31. – zgodnie z zapisem w SIWZ;

Pakiet Nr IV.

Pytanie Nr 32. – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów bez środka 

                             antybakteryjnego? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o 

                             wyłączenie/wykreślenie pozycji ze środkiem antybakteryjnym do osobnego 

                             pakietu.
Ad. 32. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 33. – Czy Zamawiający w pozycji 3  dopuści precyzyjną igłę kosmetyczną tnącą bez 

                              wklęsłych boków?.

Ad. 33. – zgodnie z zapisem w SIWZ;

Pytanie Nr 34. - Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 1 zaoferowanie szwu syntetycznego,
                       plecionego, powlekanego stearynianem wapnia, kopolimer kwasu glikolowego i 
                       mlekowego, wchłanialny w 56 – 70 dni, podtrzymanie węzła 80%  po 14 dniach? 
                       Jest to szew o lepszych parametrach wchłaniania, podtrzymania tkankowego i 
                       podtrzymania węzła.
Ad. 34. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 35. - Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 1 w poz. 3-5, 8-11, 13, 14, 18, 22, 
                             23, 25 nici bez pokrycia czynnikiem antybakteryjnym? 
Ad. 35. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 36. - Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 3, 4, 5, 8-11, 14 igły okrągłe 
                             (stożkowe) wszędzie tam gdzie wymagane są igły rozwarstwiające?

Ad. 36. – zgodnie z zapisem w SIWZ;

Pytanie Nr 37. - Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 1, 3, 4, 6 tolerancję w wielkości 
                             igły i długości nici +/- 10%?

Ad. 37. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie  Nr 38. - Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 1 w poz. 1 nić o grubości 4/0, przy 
                              pozostawieniu pozostałych parametrów bez zmian?
Ad. 38. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 39. - Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 1 w poz. 2 igłę kosmetyczną 
                             odwrotnie tnącą typu P wykonaną ze stopu stali Surgalloy odpornej na 
                             wyginanie i łamanie, zachowującą ostrość po wielokrotnym przejściu przez 
                             tkankę, minimalnie traumatyzującą tkankę, dedykowaną do chirurgii 
                             plastycznej?
Ad. 39. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 40. - Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 1 w poz. 7 igłę 26 mm, przy 
                            pozostawieniu pozostałych parametrów bez zmian?
Ad. 40. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 41. - Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 1 w poz. 13 nić o długości 150 cm, 
                            przy pozostawieniu pozostałych parametrów bez zmian?
Ad. 41. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 42. - Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 1 w poz. 17 igłę stożkową okrągłą 
                            typu J, przy pozostawieniu pozostałych parametrów bez zmian?
Ad. 42. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 43. - Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 1 w poz. 18-25 igłę stożkową 
                            okrągłą wzmocnioną typu GS (General Surgery), przy pozostawieniu 
                            pozostałych parametrów bez zmian?
Ad. 43. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 44. - Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 1 w poz. 23 igłę 76 mm o długości 
                             nici 75 cm, przy pozostawieniu pozostałych parametrów bez zmian?
Ad. 44. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 45. -  Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 1 w poz. 24 długość nici 75 cm, 
                              przy pozostawieniu pozostałych parametrów bez zmian?
Ad. 45. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 46. -  Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 2 szew syntetyczny, pleciony, 
                              wykonany z mieszaniny z glikolydu i laktydu, czas wchłaniania między 40 a 
                              50 dniem od implantacji , okres podtrzymywania tkankowego max. 14 dni, z 
                              zachowaniem po 5 dniach 45-55% pierwotnej siły podtrzymywania?
Ad. 46. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 47. - Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 2 w poz. 1, 2, 3 igłę kosmetyczną 
                             typu P wykonaną ze specjalnych stopów metali ( Igły Surgalloy – maksymalna 
                             wytrzymałość i plastyczność) o zmodyfikowanym profilu ostrza, dedykowaną 
                             specjalnie do zabiegów chirurgii plastycznej? 
Ad. 47. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 48. -  Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 2 w poz. 4 igłę 39 mm, przy 
                              pozostawieniu pozostałych parametrów bez zmian?
Ad. 48. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 49. -  Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 3 szew syntetyczny, 
                              monofilamentowy, złożony z glikolidu, dioksanonu, węglanu trójmetylenu, o 
                              lepszym czasie absorpcji 90-110 dni oraz lepszym podtrzymaniu węzła tj. 
                              75% po 14 dniach? 
Ad. 49. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 50. -  Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 3 w poz. 3, 4, 6, 7 oraz pakiecie 4 
                              poz. 1, 4, 6, 8, 10 nici bez pokrycia czynnikiem antybakteryjnym? 
Ad. 50. – zgodnie z zapisem w SIWZ;

Pytanie Nr 51. -  Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 3 w poz. 5 nić o grubości 3/0, przy 
                              pozostawieniu pozostałych parametrów bez zmian?
Ad. 51. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 52. - Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 3 w poz. 6, 8 nić o długości 90 cm, 
                             przy pozostawieniu pozostałych parametrów bez zmian?
Ad. 52. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 53. -  Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 6 nici chirurgiczne, 
                              niewchłanialne, jednowłókienkowe (monofilamentowe), poliamidowe, 
                              wykonane z długołańcuchowych polimerów alifatycznych nylonu 6 
                              zakończonych grupą amidową, co warunkuje jednolitą średnicę szwu, 
                              maksymalną elastyczność włókna oraz brak kapilarności, bez oznaczenia 
                              „pakowane na mokro”?
Ad. 53. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 54. - Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 6 w poz. 1-3, 5, 8, 9 igłę 
                              kosmetyczną odwrotnie tnącą typu P wykonaną ze specjalnych stopów 
                              metali ( Igły Surgalloy – maksymalna wytrzymałość i plastyczność) o 
                              zmodyfikowanym profilu ostrza, dedykowaną specjalnie do zabiegów 
                               chirurgii plastycznej? 
Ad. 54. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 55. -  Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 6 w poz. 1 igłę 11mm, przy 
                              pozostawieniu pozostałych parametrów bez zmian?
Ad. 55. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 56. -  Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 6 w poz. 7, 8 igłę odwrotnie tnącą 
                              o długości nici 90 cm, przy pozostawieniu pozostałych parametrów bez 
                              zmian?
Ad. 56. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 57. - Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 6 w poz. 9, 11 igłę odwrotnie 
                              tnącą, przy pozostawieniu pozostałych parametrów bez zmian?

Ad. 57. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 58. -  Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 6 w poz. 10 igłę 40 mm nitka 75 
                              cm, przy pozostawieniu pozostałych parametrów bez zmian?

Ad. 58. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 59. -  Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 6 w poz. 12 igłę 39 mm nitka 75 
                              cm, przy pozostawieniu pozostałych parametrów bez zmian?

Ad. 59. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 60. - Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 6 w poz. 13 igłę 27 mm nitka 100 
                             cm bez pętli, przy pozostawieniu pozostałych parametrów bez zmian?
Ad. 60. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 61. - Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 6 w poz. 14 grubość nici 1, przy 
                             pozostawieniu pozostałych parametrów bez zmian?

Ad. 61. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 62. - Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 8 w poz. 1-3 Siatkę lekką z 
                             poliestru jednowłóknowego o gram. 46g/m, wielkość pora 1,5mm x1,5mm. 

                             Materiał poliestrowy jest materiałem hydrofilowym, dzięki czemu lepiej 
                             przyrasta tkanką łączną niż materiał polipropylenowy. Zaproponowana 
                             siatka jest siatką makroporową o gramaturze 46g/m2. Zgodnie z szerokim 
                             piśmiennictwem dostępnym w tym zakresie ciężar siatki nie ma wpływu na 
                            wyniki kliniczne (wrastanie, kurczenie się, ból pooperacyjny, potencjalne 
                            nawroty, istotnym jest jej efektywna makroporowatość.

Ad. 62. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 63. -  Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 8 w poz. 4 - 7 elastyczną, 
                              transparentną, kompozytową siatkę do zaopatrywania przepuklin 
                              brzusznych oraz pooperacyjnych, składającą się z nie wchłanialnych 
                              monofilamentowych włókien poliestrowych tkanych w strukturze 3D, 
                              pokrytych błoną zapobiegającą powstawaniu zrostów z biowchłanialnego 
                              kolagenu hydrofilowego. Siatka posiadająca właściwości tymczasowego 
                              przylegania do otrzewnej do czasu jej umocowania staplerem. Siatka 
                              posiadająca znacznik kierunkowy w kolorze zielonym, możliwość przycięcia 
                             siatki do pożądanego rozmiaru. Rozmiar pora 3,3 x 2,3 mm, grubość 0,7 mm, 
                             gramatura siatki 66 g/m2.

Ad. 63. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 64. -  Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 8 w poz. 4 siatkę w rozm. 10 x 15 
                             cm z możliwością przycinania?

Ad. 64. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 65. -  Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 8 w poz. 5 siatkę w rozm. 20 x 15 
                             cm z możliwością przycinania?

Ad. 65. – zgodnie z zapisem w SIKWZ;
Pytanie Nr 66. - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 10 w pozycji nr 1 jednorazowy stapler 
                             liniowy 90 mm z automatycznym dociskiem tkanki, wysokość zamkniętej 
                             zszywki 1,5 mm do tkanki cienkiej oraz 2,0 mm do tkanki grubej (do wyboru 
                             przez Zamawiającego podczas składania zamówienia), zszywki spłaszczone 
                             bilateralnie na całej długości drutu formujące się przy zamknięciu w kształt 
                             litery B?

Ad. 66. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 67. -  Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 10 w pozycji nr 2 ładunki do staplera 
                              liniowego o dł. 90 mm z automatycznym dociskiem tkanki, wysokość 
                              zamkniętej zszywki 1,5 mm do tkanki cienkiej oraz 2,0 mm do tkanki grubej 
                              (do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia), zszywki 
                              spłaszczone bilateralnie na całej długości drutu formujące się przy 
                              zamknięciu w kształt litery B?

Ad. 67. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 68. -  Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 10 w pozycji nr 3 jednorazowy stapler 
                              liniowy 60 mm z automatycznym dociskiem tkanki, wysokość zamkniętej 
                              zszywki 1,5 mm do tkanki cienkiej oraz 2,0 mm do tkanki grubej (do wyboru 
                              przez Zamawiającego podczas składania zamówienia), zszywki spłaszczone 
                              bilateralnie na całej długości drutu formujące się przy zamknięciu w kształt 
                              litery B?
Ad. 68. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 69. -  Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 10 w pozycji nr 4 ładunki do staplera 
                              liniowego o dł. 60 mm z automatycznym dociskiem tkanki, wysokość 
                              zamkniętej zszywki 1,5 mm do tkanki cienkiej oraz 2,0 mm do tkanki grubej 
                              (do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia), zszywki 
                              spłaszczone bilateralnie na całej długości drutu formujące się przy 
                              zamknięciu w kształt litery B?
Ad. 69. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 70. - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 10 w pozycji nr 5 jednorazowy stapler 
                             liniowy z nożem o długości linii szwu 80 mm do tkanek grubych, ze sterylnym 
                             nożem zintegrowanym z ładunkiem, zszywki bilateralnie spłaszczone na całej 
                             powierzchni drutu?
Ad. 70. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 71. - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 10 w pozycji nr 6 ładunek do staplera 
                             liniowego z nożem o dł. 80 mm?

Ad. 71. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 72. - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 10 w pozycji nr 7 jednorazowy stapler 
                             liniowy bez noża? Nóż wbudowany jest w ładunek, zapewniając tym samym 
                             maksymalną ostrość i sterylność przy każdorazowej jego wymianie.

Ad. 72. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 73. - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 10 w pozycji nr 8 ładunki wyposażone w 
                             sterylny, ostry nóż?
Ad. 73. - zgodnie  z zapisem w SIWZ;

Pytanie Nr 74. - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 10 w pozycji nr 9 jednorazową rączkę 
                             staplera liniowego z automatycznym dociskiem tkanki, ładunki z 4 rzędami 
                             zszywek spłaszczonych bilateralnie na całej długości drutu,  zszywki do tkanki 
                              cienkiej 1,5 mm po zamknięciu oraz grubej 2,0 mm po zamknięciu (do 
                              wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia) , zaopatrującą 
                              wszystkie rodzaje procedur, również tych które zaopatrzyć możemy 
                              ładunkiem pośrednim?

Ad. 74. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 75. - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 10 w pozycji nr 10 ładunki do staplera 
                             liniowego z nożem, dł. 60 mm, z 4 rzędami zszywek spłaszczonych 
                             bilateralnie na całej długości drutu,  zszywki do tkanki cienkiej 1,5 mm po 
                             zamknięciu oraz grubej 2,0 mm po zamknięciu (do wyboru przez 
                             Zamawiającego podczas składania zamówienia)?

Ad. 75. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 76. - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 10 w pozycji nr 11 stapler okrężny, 
                             zakrzywiony z automatycznym dociskiem tkanki, śr 21 mm, zamknięta 
                             zszywka 1,5 mm do tkanek cienkich oraz 2,0 mm do tkanek grubych, 
                             wysokość otwartych zszywek odpowiednio 3,5 mm oraz 4,8 mm, bilateralnie 
                             spłaszczone na całej powierzchni drutu, z łamanym kowadełkiem oraz 
                             jednostronnie przyostrzonym ostrzem?
Ad. 76. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 77. - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 10 w pozycji nr 12 stapler okrężny, 
                             zakrzywiony z automatycznym dociskiem tkanki, śr 25 mm, zamknięta 
                             zszywka 1,5 mm do tkanek cienkich oraz 2,0 mm do tkanek grubych, 
                             wysokość otwartych zszywek odpowiednio 3,5 mm oraz 4,8 mm, 
                              bilateralnie spłaszczone na całej powierzchni drutu, z łamanym 
                               kowadełkiem oraz jednostronnie przyostrzonym ostrzem?
Ad. 77. – zgodnie z zapisem w SIWZ;

Pytanie Nr 78. -  Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 10 w pozycji nr 13 stapler okrężny, 
                              zakrzywiony z automatycznym dociskiem tkanki, śr 28mm, zamknięta 
                               zszywka 1,5 mm do tkanek cienkich oraz 2,0 mm do tkanek grubych, 
                              wysokość otwartych zszywek odpowiednio 3,5 mm oraz 4,8 mm, 
                              bilateralnie spłaszczone na całej powierzchni drutu, z łamanym 
                               kowadełkiem oraz jednostronnie przyostrzonym ostrzem?

Ad. 78. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 79. - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 10 w pozycji nr 14 stapler okrężny, 
                             zakrzywiony z automatycznym dociskiem tkanki, śr 33 mm, zamknięta 
                             zszywka 1,5 mm do tkanek cienkich oraz 2,0 mm do tkanek grubych, 
                             wysokość otwartych zszywek odpowiednio 3,5 mm oraz 4,8 mm, bilateralnie 
                             spłaszczone na całej powierzchni drutu, z łamanym kowadełkiem oraz 
                             jednostronnie przyostrzonym ostrzem?

Ad. 79. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 80. - Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 10 w poz. 15 Instrument 
                             jednorazowego użytku do mocowania siatek przepuklinowych z 30 
                             tytanowymi wkrętami , wysokość aktywna 3,8mm, średnica aplikatora 5mm, 
                            długość 35,5cm, ergonomiczna rączka?

Ad. 80. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 81. -  Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 10 w pozycji nr 16 jednorazowy stapler 
                              o dł. Linii cięcia 55 mm, z ruchomą głowicą, przeznaczony do niskich 
                              resekcji, z dźwignią zamykająco-spustową?
Ad. 81. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 82. - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 10 w pozycji nr 17 w miejsce ładunków 
                             (6 sztuk) jednorazowy stapler o dł. Linii cięcia 55 mm, z ruchomą głowicą, 
                              przeznaczony do niskich resekcji, z dźwignią zamykająco-spustową?

Ad. 82. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 83. - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 10 w pozycji nr 18 jednorazowy 
                             uniwersalny stapler endoskopowy, dł. trzonu 16 cm, z dźwignią zamykająco - 
                             spustową, kompatybilny z ładunkami prostymi i łamanymi dł. 30, 45 oraz 60 
                              mm, 11 stopni artykulacji łącznie z pozycją 0?

Ad. 83. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 84. -  Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 10 w pozycji nr 19 jednorazowy 
                              uniwersalny stapler endoskopowy, dł. trzonu 16 cm, z dźwignią zamykająco 
                              - spustową, kompatybilny z ładunkami prostymi i łamanymi dł. 30, 45 oraz 
                              60 mm, 11 stopni artykulacji łącznie z pozycją 0?
Ad. 84. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 85. -  Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 10 w pozycji nr 20 jednorazowy 
                              uniwersalny stapler endoskopowy, dł. trzonu 16 cm, z dźwignią zamykająco 
                             - spustową, kompatybilny z ładunkami prostymi i łamanymi dł. 30, 45 oraz 
                             60 mm, 11 stopni artykulacji łącznie z pozycją 0?
Ad. 85. – zgodnie z zapisem w SIWZ;

Pytanie Nr 86. -  Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 10 w pozycji 21 ładunki proste lub 
                             artykulacyjne (do wyboru przez Zamawiającego)  kompatybilne z 
                             uniwersalnym staplerem?

Ad. 86. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 87. -  Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 10 w pozycji 22 ładunki proste lub 
                             artykulacyjne (do wyboru przez Zamawiającego)  kompatybilne z 
                             uniwersalnym staplerem?

Ad. 87. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 88. -  Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 10 w pozycji nr 23 jednorazowy 
                             uniwersalny stapler endoskopowy, dł. trzonu 16 cm, z dźwignią zamykająco                  

                             spustową, kompatybilny z ładunkami prostymi i łamanymi dł. 30, 45 oraz 60 
                             mm, 11 stopni artykulacji łącznie z pozycją 0?
Ad. 88. – zgodnie z zapisem w SIWZ;

Pytanie Nr 89. –  Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 10 w pozycji nr 24 jednorazowy 
                               uniwersalny stapler endoskopowy, dł. trzonu 16 cm, z dźwignią zamykająco 
                               - spustową, kompatybilny z ładunkami prostymi i łamanymi dł. 30, 45 oraz 
                               60 mm, 11 stopni artykulacji łącznie z pozycją 0?
Ad. 89. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 90. -  Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 10 w pozycji 25 ładunki proste lub 
                              artykulacyjne (do wyboru przez Zamawiającego)  kompatybilne z 
                              uniwersalnym staplerem?

Ad. 90. -  zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 91. -  Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 10 w pozycji 26 ładunki proste lub 
                              artykulacyjne (do wyboru przez Zamawiającego)  kompatybilne z 
                              uniwersalnym staplerem?

Ad. 91. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 92. -  Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 10 w poz. 27, 28 Trokar bezostrzowy 
                              jednorazowego użytku, optyczny bez bocznych separatorów z przezierną 
                              kaniulą (boczne separatory zastąpione zaostrzoną końcówką optyczną) 
                             średnicy 12 mm, z wbudowaną redukcją 5 – 12 mm, z wbudowanym 
                             trójpozycyjnym zaworem regulującym, nie odbijająca światła karbowana 
                              kaniula. 

Ad. 92. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 93. - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 10 w poz. 29 długość podwiązki 
                             endoskopowej 52 cm?
Ad. 93. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 94. -  Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 10 w poz. 30 Stapler jednorazowego 
                              użytku (16 szt.) do wykonania szwu kapciuchowego o długości 65 mm, z nie 
                             wchłanialnym  monofilamentowym szwem nylonowym 2-0?

Ad. 94. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 95. -  Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 10 w poz. 31 Jednorazowy worek 
                              laparoskopowy do ewakuacji preparatu, poliuretanowy, średnica trzonu 
                              15mm,  długość trzonu 29,5 cm, pojemność 1500 ml, pełna metalowa 
                              samorozprężalna obręcz oraz pierścień za pośrednictwem którego można 
                              zerwać worek z metalowej obręczy i za pomocą przytwierdzonej do niego 
                               nici zacisnąć jak sakiewkę i bezpiecznie ewakuować z brzucha. Wymiary 5" 
                               × 9"?
Ad. 95. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
