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Wszyscy uczestnicy

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr postępowania : Materiały szewne/13/2015

Pytanie Nr 1. – Pakiet Nr 1 poz. 12;21-23; - Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji 

                           do oddzielnego Pakietu.

Ad. 1. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 2. – Pakiet Nr 1 poz. 1-9;11 – Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o 

                           dopuszczenie w w/w pozycjach nici o długości 75 cm, pozostałe parametry 

                            bez zmian.

Ad. 2 . – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 3. – Pakiet Nr 3 poz. 10. – zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycjo do 

                           oddzielnego Pakietu.

Ad. 3. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 4. – dotyczy & 3 ust. 10 projektu umowy – prosimy o wykreślenie tego zapisu.

Ad. 4. – zgodnie z zapisem w SIWZ ( projekt umowy);
Pytanie Nr 5. – dotyczy& 7 ust. 1.4. projektu umowy – Prosimy o modyfikację zapisu na 

                            brzmiący: Niedostarczenie w terminie 3 dni roboczych dokumentów, o 

                            których mowa w & 6 ust. 3 w wysokości 0,5% wartości brutto umowy.
Ad. 5. – zgodnie z zapisem w SIWZ (projekt umowy);

Pytanie Nr 6. – Pakiet Nr 4. – Czy w Pakiecie Nr 4 poz. 1, 2, 3,  Zamawiający wyrazi zgodę na 

                           zaoferowanie siatki do zaopatrywania przepuklin brzusznych i   

                           pooperacyjnych IPOM o następujących właściwościach:  implant powięziowy, 

                           jednowarstwowy składający się z dwóch komponentów (polipropylenu 

                           w 12 % od strony otrzewnej i PVDF w 88% od strony trzewi) z kolorowym 

                           wyznacznikiem do prawidłowej aplikacji dwukierunkowa elastyczność , 

                           grubość 0.7 mm, rozmiar porów w 80% > 1,0mm, waga 60 g/m² ? 

                           Wymiary w poszczególnych pozycjach zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Ad. 6. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 7. – Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie Nr 4. siatkę  nieprzylegającą, 

                           wewnątrzotrzewnową z możliwością położenia bezpośredniego na jelita, 

                           miękką, niewchłanialną , 2-warstwową. Z jednej strony wykonaną z 

                           mikroporowatego politetrafluoroetylenu (EPTFE), z drugiej z makro 

                           porowatego polipropylenu (PP), grubość 0,55 mm, porowatość max. 

                           1230µm, gramatura średnia 108g/m², z oznaczeniem strony implantacji, w 

                           rozmiarze:  poz. 1. -  14x18cm (specyfikacja wymaga 15x15cm);
                                                poz. 2. -  11x14cm  (specyfikacja wymaga 10x15cm);




         poz. 3. -  20x25cm  (specyfikacja wymaga 20x30cm);
Ad.7. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 8. – Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie Nr 3 poz. 1 również na długość nici 

                           75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Ad. 8. - zgodnie z zapisem w SIWZ;

Pytanie Nr 9. – Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu 3 poz. 1.?

Ad. 9. - zgodnie z zapisem w SIWZ;

Pytanie Nr 10. – Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie Nr 3 poz. 9 również na długość igły 

                             26mm z nicią 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Ad. 10. - zgodnie z zapisem w SIWZ;

Pytanie Nr 11. – Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu Nr 3 pozycję 9.?

Ad.11. - zgodnie z zapisem w SIWZ;

Pytanie Nr 12. – Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie Nr 3 poz. 10.  Również na nici 

                              monofilamentowe z igłą kosmetyczną najnowszej generacji typu ENOVA 

                              wykonaną ze stali 300 lecz bez opisu katalogowego „ o zakończeniu micro-

                              point” z nicią w kolorze granatowym, pozostałe parametry bez zmian?
Ad. 12. - zgodnie z zapisem w SIWZ;

Pytanie Nr 13. – Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu Nr 3 pozycję 10?

Ad. 13. - zgodnie z zapisem w SIWZ;

Pakiet Nr 3 poz. 1.

Pytanie Nr 14. – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 75cm?

                              W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie 

                              pozycji do osobnego pakietu?

Ad. 14. - zgodnie z zapisem w SIWZ;

Pakiet Nr 3 poz. 9.
Pytanie Nr 15. – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o długości 75 cm 

                              z igłą o długości 26mm? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się 

                              z prośbą o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu?
Ad. 15. - zgodnie z zapisem w SIWZ;

Pakiet Nr 3 poz. 10.

Pytanie Nr 16. -  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów poliamidowych, 

                              monofilamentowych w kolorze granatowym z igłą kosmetyczną o trzech 

                              bokach tnących, najnowszej generacji typu ENOVA wykonanej ze stali 300 , 

                              pozostałe parametry bez zmian?

Ad. 16. - zgodnie z zapisem w SIWZ;

Pytanie Nr 17. – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania iż 

                             „ Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy 

                              czym Wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 

                              150,00 zł.”

Ad. 17. - zgodnie z zapisami w SIWZ;

Pytanie Nr 18. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu do umowy: „Zamawiający 
                             zobowiązuje się, że zamówi przedmiot umowy w ilości odpowiadającej 
                             minimum 80% wartości umowy netto”

Ad. 18. – zgodnie z zapisem w SIWZ (projekt umowy);

Pakiet Nr 1.
Pytanie Nr 19. – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie/wydzielenie poz. 21-23 

                              do osobnego pakietu?

Ad. 19. – zgodnie z zapisem w SIWZ;

Pytanie Nr 20. – Czy Zamawiający dopuści szew z igłą nieodczepianą? W przypadku 

                              negatywnej odpowiedzi proszę o wyłączenie/wydzielenie pozycji do innego 

                              pakietu.
Ad. 20. – zgodnie z zapisem w SIWZ;

Pakiet Nr 2.

Pytanie Nr 21. – Czy Zamawiający dopuści szew: pleciony z poli(glikolid-co-L-laktydu) (90/10) 

                              powlekany mieszanina poli(glikolidu-co-L-laktydu) (30/70) oraz 

                              stearynianem wapnia. Czas podtrzymywania tkankowego wynosi: 14 dni po 

                              implantacji 75%; 21 dni po implantacji 50%. Okres całkowitego wchłaniania 

                              w ciągu 56-70 dni.

Ad. 21. – zgodnie z zapisem w SIWZ;

Pytanie Nr 22. – Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 nici wchłanialnych

                              w 60-90 dni wykonanych z kwasu poliglikolowego i stearynianem wapnia 

                              oraz nici wchłanialnych w 56-7- dni, wykonanych z kwasu glokolowego i 

                              mlekowego powlekanych kopolimerem kaprolaktonu/glikolidu i laktydem 

                              stearylo wapniowym. Zaproponowane nici posiadają podtrzymanie węzła 

                              80% po 2 tygodniach od implantacji oraz 30 % po 3 tygodniach, co oznacza, 

                              że są mocniejsze i bardzie wytrzymałe na zerowanie w krytycznym 

                              momencie zespolenia od nici opisanych w Pakiecie Nr 1.

Ad. 22. Zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 23. – Czy Zamawiający dopuszcza w Pakiecie Nr 1 w poz. 24 nić o długości 120 cm 

                              pętla przy pozostawieniu pozostałych parametrów bez zmian?
Ad. 23. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 24. -  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 1 poz. 21, 22,23 

                              do oddzielnego zadania?

Ad. 24. – zgodnie  z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 25.  – Czy w celu umiarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji 

                               postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów & 7 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

1) nie wykonania zobowiązania- nie spełnienia swojego oświadczenia – w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części brutto umowy:

2) nienależytego wykonania umowy, a w szczególności:
a) realizacji dostawy z opóźnieniem w wysokości 0,2% wartości brutto części towarów nie dostarczonych w terminie za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto części towarów nie dostarczonych w terminie.
b) realizacji dostaw, w którym stwierdzone zostały wady jakościowe w wysokości 0,2% wartości brutto realizowanej, wadliwej części dostawy;
c) realizacji dostaw, w którym stwierdzone zostały braki ilościowe w wysokości 0,2% wartości brutto realizowanej brakującej części dostawy;

d) wymiany po upływie terminu, o którym mowa w & 6 ust. 9 przedmiotu umowy, w którym stwierdzone zostały wady jakościowe w wysokości 0,3% wartości brutto wadliwej części towarów nie dostarczonych w terminie za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części towarów nie dostarczonych w terminie;

e) wymiany po upływie terminu, o którym mowa w & 6 ust. 9 przedmiotu umowy, w którym stwierdzone zostały braki ilościowe w wysokości 0,3% wartości brutto brakującej części towarów nie dostarczonych w terminie za każdy dzień zwłoki jednak nie więcej niż 10% wartości brutto brakującej części towarów nie dostarczonych w terminie;

3) Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w & 8 w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części brutto umowy;

4) Niedostarczenie w terminie 2 dni roboczych dokumentów , o których mowa w & 6 ust. 3 w wysokości 2% wartości brutto części przedmiotu umowy, którego dotyczy niedostarczenie dokumentów o których mowa w & 6 ust. 3.

Ad. 25. – zgodnie z zapisem w SIWZ (projekt umowy);
