|  | SZPITAL POWIATOWY W SŁAWNIE 76-100 SŁAWNO ul. I Pułku Ułanów 9 | ISO 9001:2008 NC-1429 |
| --- | --- | --- |

| oznaczenie sprawy: sprzęt medyczny chirurgia, OIOM I/9/2015 | Sławno, dnia 23 listopad 2015 r |
| --- | --- |

Wszyscy uczestnicy

Dot.: przetarg nieograniczony na dostawy: sprzęt  medyczny chirurgia, OIOM  I/9/2015

Pyt. 1: Czy Zamawiający w ramach lepszej konkurencyjności cenowej jak i jakościowej dopuści elektrody neutralne jednorazowe kompatybilne z aparatami EMED (diatermia) o następujących parametrach:

Elektroda neutralna jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 110 cm², wymiary 122x174 mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci i dorosłych powyżej 5 kg /opakowanie 100 sztuk?

Ad. 1: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 2: Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 1 dopuści dotychczas używane zestawy do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera z identyfikacją położenia cewnika przy pomocy rtg z koreczkami z membranami igłowymi zabezpieczającymi przed wnikaniem powietrza do systemu i wypływu krwi w zestawie prowadnica stalowa oraz łącznik Y umożliwiający jej wprowadzenie bez konieczności rozłączenia strzykawki, w pozycji 1 dwukanałowe w rozmiarze 7F 16cm i 20cm a w pozycji 2 pięciokanałowe w rozmiarze 8,5F 16cm i 20cm?

Ad. 2: Tak, dopuszczam.

Pyt. 3: Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 3 w pozycjach 1-3 dopuści sterylną, jednorazową maskę krtaniową, wykonaną z silikonu z mankietem, przezroczysty korpus, przewód łączący balonik kontrolny nie wtopiony w korpus rurki, poprzeczki zabezpieczające przed wklinowaniem się nagłośni, informacja o rozmiarze, przedziale wagowym pacjenta i nazwą producenta podana na korpusie rurki?

Ad. 3: Tak, dopuszczam.

Pyt. 4: Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 4 wymaga drenażu o stabilnej podstawie i maksymalnej wysokości 25 cm?

Ad. 4: Zamawiający wymaga drenażu o stabilnej podstawie.

Pyt. 5: Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 9 w pozycji 3 dopuści filtr zewnątrzoponowy: o płaskim wygodnym dla pacjenta kształcie z bezpiecznymi wprowadzeniami z męską i żeńską końcówką luer lock, przeźroczysty, umożliwiające podgląd filtracji i niskiego poziomu wypełnienia, do 96 godzin?

Ad. 5: Tak, dopuszczam.

Pyt. 6: Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 18 oczekuje zestawu do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa z rurką tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym?

Ad. 6: Tak.

Pyt. 7: Czy Zamawiający dopuści maski krtaniowe z standardowym mankietem uszczelniającym?

Ad. 7: Tak, dopuszczam.

Pyt. 8: Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga masek krtaniowych wykonanych z termoplastycznego PCV, czy z silikonu?

Ad. 8: Zamawiający wymaga masek z silikonu.

Pyt. 9: Czy Zamawiający dopuści obwody oddechowe dwururowe dla dorosłych z łącznikiem i zakończone łącznikiem typu „kolanko” – jednorazowe rozciągliwe o długości maksymalnej 160 cm w zestawie z workiem oddechowym o pojemności 3 litrów?

Ad. 9: Tak, dopuszczam, ale bez worków

Pyt. 10: Czy Zamawiający dopuści obwody oddechowe dwururowe dla dorosłych z łącznikiem i zakończone łącznikiem typu „kolanko” + ramię dodatkowe z workiem oddechowym 3 litry?

Ad. 10: Tak, dopuszczam (jednorazowe rozciągliwe o długości maksymalnej 160 cm)

Pyt. 11: Czy Zamawiający dopuści Sondy Sengestakena 4-światłowe, spełniające pozostałe parametry SIWZ?

Ad. 11: Tak, dopuszczam.