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	Sławno, dnia 15 luty 2016 r


Wszyscy uczestnicy
Dot.: przetarg nieograniczony na dostawy: Różny sprzęt medyczny I/4/2016
Pyt. 1: Pakiet nr 13

Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 Pakietu nr 13 dopuści zaoferowanie kleszczyków o średnicy 2,4 mm. 
Ad. 1: Tak, dopuszczam.
Pyt 2: Pakiet nr 13
Czy Zamawiający w pozycji 3 Pakietu nr 13 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy osłonki 2,4 mm, długość narzędzia 2400 mm.
Ad. 2: TAK, dopuszczam.
Pyt 3: Pakiet nr 13
Czy Zamawiający w pozycji 4 Pakietu nr 13 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy ostrza 0,6 mm, dł. ostrza 6 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.
Ad. 3: NIE.
Pyt 4: Pakiet nr 13
Czy Zamawiający w pozycji 5 Pakietu nr 13 dopuści zaoferowanie szczoteczek o dł. 250 cm, z każdej strony zakończonych oliwką, na każdym końcu główka czyszcząca o średnicy 6 mm.

Ad. 4: NIE.
Pakiet 2 –  poz. 1, 6:
Pyt. 5: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie torebek do sterylizacji papierowo-foliowych, samoprzylepnych, odpowiednio w rozmiarach:

Poz. 1: 100mm x 200mm
Pozostałe parametry oraz rozmiary zgodnie z SIWZ. 
Ad. 5: TAK dopuszczam.
Pyt. 6: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie torebek do sterylizacji papierowo-foliowych, samoprzylepnych, odpowiednio w rozmiarach:
Poz. 6: 130mm x 250mm

Pozostałe parametry oraz rozmiary zgodnie z SIWZ. 

Ad. 6: Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.
Pyt. 7: Czy za dni robocze będą uważane dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
Ad. 7: TAK
Pyt. 8: Czy zamawiający zgadza się, aby odstąpienie od umowy przysługiwało zamawiającemu 
w przypadku trzykrotnych uchybień, o których mowa w §7 pkt.1,3 oraz 6?
Ad. 8: Zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie umowy.
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