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	oznaczenie sprawy: Różny sprzęt medyczny I/4/2016

	Sławno, dnia 16 luty 2016 r


Wszyscy uczestnicy
Część II
Dot.: przetarg nieograniczony na dostawy: Różny sprzęt medyczny I/4/2016
Pytania zadane po terminie;
Pakiet Nr 13 – Gastroskopia
Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści w pakiecie nr 13:
Pyt. 9: Dotyczy poz nr 3 - Pętla do polipektomii jednorazowego użytku, pętla owalna, obrotowe śr. pętli od 10, 15, 24, 36 mm dł. narzędzia 230 cm. Średnica narzędzia roboczego 2,3 mm.
Ad. 9: Tak, dopuszczam.
Pyt. 10: Dotyczy poz nr 4 - Igła do ostrzykiwania, jednorazowego użytku, sterylna , posiada mechanizm stabilizacji igły oraz metalowe zakończenie osłony zewnętrznej śr. 2,3 mm. dł 230 cm. Rozmiar igły 25 G, dł igły 5 mm.
Ad. 10: Tak, dopuszczam.
Pyt. 11: Dotyczy poz nr 5 -Szczoteczka czyszcząca dwustronnie jednorazowego użytku. Dł. 2300 mm. średnica 5-7 mm (główka taperowana) i 11 mm.
Ad. 11: Tak, dopuszczam.
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